## 扉-3 投标总价扉页
| 放射科低压配电柜更换改造 |  | 工程
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： |  | 放射科低压配电柜更换改造
投 标 总 价 |  | （小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：放射科低压配电柜更换改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 新装部分
1.2 | 拆除部分
1.3 | 土建配套
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 5205.43
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射科低压配电柜更换改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新装部分
1 | 030404004001 | 安装低压开关柜（进线） |  |  | 台 | 1
2 | 030404004002 | 安装低压开关柜（出线） |  |  | 台 | 1
3 | 030408001001 | 低压电缆敷设（原有）4*240mm2 |  |  | m | 5
4 | 030408001003 | 低压电缆敷设（原有）4*120mm2 |  |  | m | 10
5 | 030408001004 | 低压电缆敷设（原有）4*70mm2 |  |  | m | 15
6 | 030408001005 | 低压电缆敷设（原有）4*35mm2以下 |  |  | m | 25
7 | 030408006001 | 电力电缆头制作、安装4*240mm2 |  |  | 个 | 1
8 | 030408006002 | 电力电缆头制作、安装4*120mm2 |  |  | 个 | 2
9 | 030408006003 | 电力电缆头制作、安装4*70mm2 |  |  | 个 | 4
10 | 030408006005 | 电力电缆头制作、安装4*35mm2 |  |  | 个 | 10
11 | 030408006006 | 电力电缆头制作、安装4*16mm2 |  |  | 个 | 4
12 | 030404016001 | 电房环境控制箱（带温控及驱鼠器） |  |  | 台 | 1
13 | 030404033001 | 排气扇（含保护网） |  |  | 台 | 2
14 | 030409002001 | 电房接地网 |  |  | 项 | 1
15 | 030412001001 | 防潮灯安装 |  |  | 套 | 1
16 | 030412005001 | 照明光管安装（带应急） |  |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射科低压配电柜更换改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411002001 | PVC线槽安装39*19 |  |  | m | 10
18 | 030411003001 | 电缆桥架安装200*100 |  |  | m | 4
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 2
20 | 030414015001 | 电缆试验 |  |  | 次 | 16
21 | 030414011001 | 接地装置 |  |  | 系统 | 1
22 | 031302004001 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1
新装部分合计
拆除部分
23 | 030404004003 | 拆除低压开关柜 |  |  | 台 | 2
24 | 030408001002 | 拆除低压电缆（原有）4*240mm2 |  |  | m | 1
25 | 030408001006 | 拆除低压电缆（原有）4*240mm2 |  |  | m | 5
26 | 030408001007 | 拆除低压电缆（原有）4*120mm2 |  |  | m | 10
27 | 030408001008 | 拆除低压电缆（原有）4*70mm2 |  |  | m | 15
28 | 030408001009 | 拆除低压电缆（原有）4*35mm2以下 |  |  | m | 25
29 | 030408006007 | 拆除电力电缆头4*240mm2 |  |  | 个 | 1
30 | 030408006008 | 拆除电力电缆头4*120mm2 |  |  | 个 | 2
31 | 030408006009 | 拆除电力电缆头4*70mm2 |  |  | 个 | 4
32 | 030408006010 | 拆除电力电缆头4*35mm2 |  |  | 个 | 10
33 | 030408006011 | 拆除电力电缆头4*16mm2 |  |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射科低压配电柜更换改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除部分合计
土建配套
34 | 010801001001 | 木质门 |  |  | m2 | 1
35 | 010401003001 | 实心砖墙 |  |  | m3 | 5
36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  |  | m2 | 10
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  |  | m2 | 10
38 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  |  | m2 | 3
土建配套合计
分部分项合计
措施项目
39 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
40 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：放射科低压配电柜更换改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：放射科低压配电柜更换改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：放射科低压配电柜更换改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：放射科低压配电柜更换改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13