|  |  |
| --- | --- |
| 采购编号： | ZWG-20210603 |
| 采购类别： | 工程类招标 |
| 项目名称： | 院本部博济楼前座放射科电房改造 |
| 用户需求： | 一、投标人资格：1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业，持有有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供有效的税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）。2、投标人营业范围有机电设备安装服务并有电力工程施工与输变电工程专业相关资质。3、本项目不接受联合体投标，投标人在中标后不得将本项目以任何形式进行转包或分包。**二、**用户需求书**：**1、项目概况：本项目为中山大学孙逸仙纪念医院院本部博济楼前座放射科电房机改造项目2、招标方式：采用竞争性谈判方式3、采购清单及报价格式：见附件报价表。报价采用最高限价方式，改造费不得高于174098.87元，再根据列项单价以实际工程量结算。4、施工要求：拆除原有电房配电柜2套。按照施工图纸要求更换配套的配电柜2套。原有线路整理与改造。原有外露电缆与电线加装线槽，不允许再有外露线缆。更换电房门窗与墙身加砌，电房整体抹灰刷漆。安装防潮灯与配套用电照明设施。施工期间保障人员安全、设备安全、尽量减少对科室影响。每天施工完毕要清理好现场卫生，拆除下来的设备设施要按照甲方要求搬迁至指定位置或者清走（费用已含在报价内）。 |
| 备注： | 1、公司营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）及经营范围有机电设备安装服务并有电力工程施工与输变电工程专业相关资质2、公司简介3、方案4、工作人员资质证件5、其他公司成交记录（医院优先）（发票复印件或合同复印件）6、报价表7、法定代表人资格证明书及身份证复印件（若法人委托他人办理，请务必携带法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）8、不接受邮寄投标。9、请将要求的项目等相关资料密封，一式四份，交越秀区沿江西路107号中山楼803房总务科办公室钟老师020-81332503，并在封面上注明招标编号、公司名称、联系人及电话。10、评标方式：采用二次报价方式，满足用户需求的提前下，最低价中标原则。 |
| 截止日期： | 2021年xx月xx日 |

附件：1施工图纸

 2报价表