中山大学孙逸仙纪念医院南院区

核医学科污水处理（衰变池）运营服务

院内公开采购文件

第一部分 采购邀请函

一、采购编号：LYY20211105

二、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院南院区

核医学科污水处理（衰变池）运营服务院内公开采购文件

三、项目采购预算：人民币323370元/3年

四、项目标的及服务时间、地点：

1、服务地点：广州市海珠区盈丰路33号；

2、服务期限：3年

3、项目标的及最高限价

| 标的名称 | 数量 | 服务期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核医学科污水处理（衰变池）运营服务 | 1项 | 服务期为三年 | 人民币323370元/3年 |

详细技术规范请参阅采购文件中的用户需求书。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，投标人的单项投标报价及投标总价均不得超过本项目的最高采购限价，如超过将导致投标无效。

- 投标人资格：

- 投标人必须是中国境内注册的企业法人，且为独立法人。不接受联合体投标。

- 投标人具备有效的营业执照（如非三证合一证照，同时提供税务登记证副本）；

- 投标人必须具有有效期内环保工程专业承包三级（或以上）资质。

- 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年度财务报告（资产负债表、现金流量表、利润表等）；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。

- 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年以来任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

- 提供履行合同所必需的专业技术能力的书面声明；（投标人出具声明函）

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标人出具声明函）。

- 最近三年企业及其法定代表人未被人民法院列入“失信被执行人名单”，要求提供企业及其法定代表人全国法院信息查询的网页截图。

五、投标资料递交截止时间：2021年11月18日17时0分

六、投标文件送达地点：中山大学孙逸仙纪念医院院本部中山楼8楼总务科，竞标文件一正六副

七、开标时间/开标地点：另行通知

八、采购人联系方式：钟老师/梁老师  81332503/81332365

中山大学孙逸仙纪念医院

2021年11月11日

第二部分　采购项目内容

一、投标人资格：

- 投标人必须是中国境内注册的企业法人，且为独立法人。不接受联合体投标。

- 投标人具备有效的营业执照（如非三证合一证照，同时提供税务登记证副本）；

- 投标人必须具有有效期内环保工程专业承包三级（或以上）资质。

- 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年度财务报告（资产负债表、现金流量表、利润表等）；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。

- 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年以来任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

- 提供履行合同所必需的专业技术能力的书面声明；（投标人出具声明函）

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标人出具声明函）。

二、用户需求书：

（一）服务项目

核医学科污水处理（衰变池）运营服务

（二）服务地点

广州市海珠区盈丰路33号

（三）项目规模：放射性污水处理量270吨/年 （放射性污水衰变期约120天，每个池蓄水量约30立方，3个池共约270立方/年）

（四）服务要求

- 负责对南院区核医学科放射性污水处理系统进行运营管理、定期维护，包括负一楼核医学科放射性污水排放系统、监控系统、负二楼集水池、负三楼预警集水池、系统机柜、室外衰减池排水系统，确保在正常工作日内该污水处理系统每天24小时正常运行，保证处理后的放射性污水达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的要求。

- 制定《设备维护保养计划和方案》，定期对污水处理系统设备进行维护保养，对设施运行中出现的故障及时进行维修，如发生故障2小时内响应到达现场排查原因。

- 根据《设备维护保养计划和方案》，配置足够的人员：包括但不限于技术管理人员1名，每周至少1次到现场对各个电气元件进行测试，巡查系统运行情况，并记录设备运行情况及提供技术服务；维修人员2名，每周至少1次现场维护保养设备和设备运行情况检测，排除紧急故障；每月至少1次对设备进行全面检查维修。

- 在检查维修施工时须负责维持施工现场的秩序，做好安全围蔽，完工后要保持周围地面好卫生清洁干净。

- 必须配置安全作业的工具和使用劳动保护产品，同时制定岗位生产和安全责任制度，保证污水处理系统不间断运转，处理后的放射性污水必须达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的要求。

- 如发生突发事件（如污水泄漏、机器故障等），维修人员必须2小时内响应到达现场排查原因，并制定应急措施方案，做好安全防护警戒及围蔽，确保将事件影响降至最低。另外，由于本项目的污水有放射性危害，必须加强对设备定期检查，防止各类事故的发生。如辐射防护控制区的设备出现故障，为保证人员安全，应等到该区域辐射剂量率低于国家限值标准后，方可进行检修。

- 制定维护记录表、污水处理量的月度运行监测表，按要求做好记录，并每月向院方呈交污水处理系统运行报告。

三、其他要求

- 经验要求：投标人在经营范围内响应，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

- 项目预算：详见投标邀请函

- 报价要求：完成本项目全部内容所需费用的含税价，不高于本公司目前的报价水平，且符合国家有关的价格规定（如有）。【详见报价明细表1和表2】

- 合同条款投标：同意接受合同范本所列述的各项条款

- 付款方式：中标人每月3日前（节假日顺延）向采购人提交上月的管理服务费用清单和服务考核情况，由采购人审核后，中标人开具发票，采购人在收到发票的15个工作日内向中标人支付审核后的费用。

第三部分　投标人须知

评标方法、步骤及标准

根据法规的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，评分按商务和服务、价格分别打分的方式进行，总分为100分，其中商务和服务得分占70%，价格得分占30％。以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的为第二中标候选人。

二、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

《资格性及符合性检查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | ①投标人的单项投标报价及投标总价均不得超过本项目的最高采购限价 ②对本项目的全部内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 2 | 准入条件： 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 提供《关于资格的声明函》 投标人必须是中国境内注册的企业法人，且为独立法人。不接受联合体投标。 投标人具备有效的营业执照（如非三证合一证照，同时提供税务登记证副本）； 投标人必须具有有效期内环保工程专业承包三级（或以上）资质。 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年度财务报告（资产负债表、现金流量表、利润表等）；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年以来任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 提供履行合同所必需的专业技术能力的书面声明；（投标人出具声明函） 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标人出具声明函）。 投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]。 |
| 3 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |
| 4 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 投标文件对采购文件的实质性服务与商务的（即标注*号条款）条款不产生偏离（投标文件中服务规范、需求或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |
| 6 | 符合采购文件中规定的其他实质性要求 |
| 7 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

- 比较与评价

- 服务评价（40分）

| 项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 评价 (45分) | 整体方案 | 8分 | 根据投标人所提供的项目运营维护方案进行评审： 1.方案全面、有针对性及重点突出，完全满足本项目污水处理站的日常运营维护需要，得8分； 2.方案较全面、较有针对性及重点较突出，可满足本项目污水处理站的日常运营维护需要，得6分； 3.方案基本全面、针对性一般，基本可满足本项目污水处理站的日常运营维护需要，得4分； 4.方案不够全面、针对性较低，仅部分满足本项目污水处理站的日常运营维护需要，得2分； 其他或不提供不得分。 |
|  | 运行记录或运营报表完整性及运营满意度 | 8分 | 1.根据投标人所提供的运行记录或运营报表完整性进行评审： 运行记录或运营报表完整、全面、合理的，得5分； 运行记录或运营报表较完整、较全面、较合理的，得3分； 运行记录或运营报表基本完整、基本全面、基本合理的，得1分； 其他或不提供不得分。 2.根据投标人完成或正在运营中的污水处理运营项目业绩满意度评价材料，评估情况至少须为90分或以上（或满意、优）或类似好评的方可计分，每提供一项得1分，最高得3分。 （1）同一项目提供多项用户满意度评价证明材料的，按一项计算； （2）用户满意度评价证明材料须经用户单位盖章。 |
|  | 安全防护制度或方案、应急计划及措施 | 8分 | 根据投标人所提供的安全防护制度（或安全防护方案）、应急计划及措施进行评审： 1.制度（或方案）、应急计划及措施科学、全面、具体、合理、针对性强，可行性高的，得8分； 2.制度（或方案）、应急计划及措施基本全面、基本具体、基本合理、针对性及可行性一般的，得6分； 2.制度（或方案）、应急计划及措施不够全面、不够完善、针对性及可行性较差的，得4分； 其他或不提供不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 8分 | 1.投标人质量保证措施完善、合理、可行，通过ISO9001质量管理系统认证，且获得“质量、信誉、服务AAA级企业”荣誉称号的为优，得8分； 2.投标人质量保证措施较完善、较合理的为良，得6分； 3.投标人保证措施一般的为中，得4分； 4.投标人保证措施较差的为差，得2分。 注：本项满分8分，提供“质量、信誉、服务AAA级企业”荣誉证书复印件作为评审依据，原件核查。 |
|  | 污水处理系统常用设备维修保养采购清单报价情况 | 8分 | 根据投标人投标明细报价表2：对污水处理系统常用设备维修保养采购清单 的报价进行比较与评价（报价明显高于或低于市场价的应进行书面说明，否则不得分）。 各项报价合计最低的，得8分；次之，得3分；无证明材料或其他情况，不得分。 |

- 商务评价（30分）：

| 项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评介 (25分) | 管理体系认证 | 8分 | 投标人同时具有质量管理体系认证ISO9001（认证范围应包括： 1.环保设施（医疗废水）处理运营管理）、环境管理体系认证ISO14001（认证范围应包括：环保设施（医疗废水）处理运营管理所涉及的环境管理活动），得2分 2.职业健康安全管理体系统认证ISO45001（认证范围应包括：环保设施（医疗废水）处理运营管理所涉及的职业健康安全管理活动），得2分 3.知识产权管理体系认证GB/T29490-2013（认证范围应包括：医疗废水处理设备运营服务的知识产权管理），得2分 4.商品售后服务评价服务五星认证GB/T27922-2011（认证范围应包括：废水处理设备运营服务）得2分。 注：本项满分8分，需提供在有效内的证书复印件作为评审依据，开标当日必须在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证为有效状态方可计分,原件核查。 |
|  | 类似项目业绩 | 5分 | 投标人2019年1月1日至本公告发布日之前，有5个或以上医疗废水运营类业绩的得5分。 注：本项满分5分，附中标通知书和合同复印件作为评审依据，同时提供中国政府采购网的中标公示网页截图盖章，转包或分包项目不予认可，原件核查。 |
|  | 科技创新情况 | 6分 | 1.2019年1月1日至今，投标人被评为省级及以上高新技术企业的得2分。 2.2019年1月1日至今，投标人获得过“全国科技创新示范单位”荣誉称号，得2分。 3.2019年1月1日至今，获得过国家级环保协会颁发的“重点环境保护实用技术和示范工程证书”的得2分。 注：本项满分6分，需提供在有效内的证书复印件作为评审依据，原件核查或提供查询网址。 |
|  | 技术水平、污水运营能力 | 6分 | 1.投标人同时具有环保工程专业承包贰级或以上、市政公用工程施工总承包叁级或以上、机电工程施工总承包资质证书叁级或以上资质证书、安全生产许可证的得3分，不具备或未提供得0分。 2.投标人同时具有省环境污染治理资格行业认定废水甲级、废气甲级资质证书的得3分，不具备或未提供得0分。 注：本项满分6分，需提供在有效内的证书复印件作为评审依据，原件核查。 |
|  | 项目管理配置情况 | 5分 | 项目管理团队满足以下要求： 1.项目负责人1名：具备环境类中级工程师或以上职称、BIM高级工程师证书、一级建造师，具有有效的污水处理工（或工业废水处理工）证书，且本科或以上学历，全部满足的得1分。 2.技术负责人1名：具备给水排水专业高级工程师职称的得1分。 3.高级工程师1名：具备环境保护专业高级工程师职称得1分。 4.电工1名：具有“维修电工”职业资格证书，得1分。 5.水处理工1名：具有三级或以上“水处理工”资格证书，得1分。 (1)本项共5分，需提供在有效内的证书复印件和2021年至今的连续6个月在投标人单位购买的社保证明复印件并加盖公章。 (2)同一个人具有多种证书不可以重复计分，原件核查。 |

3. 价格评价：（30分）

| 项 目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。价格分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 合计（分） | 30 |  |

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30+ S

其中：

W		投标人的综合得分；

C		通过符合性审查的投标人评标价格（单位：万元）；

Cmin	全部通过符合性审查，满足采购文件要求投标人的最低评标价格（单位：万元）；

S		某个投标人的商务和服务评审得分。

（三）推荐中标候选人名单

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分次高的投标人为第二中标候选人

第四部分  合同格式

中山大学孙逸仙纪念医院南院区

核医学科专用污水处理系统运营管理服务合同

为确保中山大学孙逸仙纪念医院南院区核医学科专用污水处理系统正常、稳定、达标、高效运作，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本项目运营管理有关事项，协商达成一致意见，订立本协议，共同遵守。

- 服务内容

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院南院区核医学科专用污水处理系统运营管理服务

项目地点：广州市海珠区盈丰路33号

项目规模：放射性污水处理量270吨/年  （放射性污水衰变期约120天，每个池蓄水量约30立方，3个池共约270立方/年）

运营管理内容：乙方负责派专业人员对中山大学孙逸仙纪念医院南院区核医学科专用污水处理系统进行运营管理、定期维护，保证处理后的放射性污水达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的要求，并负责对该系统设备、设施的运营管理、出现故障时进行及时维修、维护。

- 服务期限

服务管理期限为 3年，自    年   月   日至    年  月   日止（共36个月）。本项目服务期三年，合同一年一签，满一年合同的前三个月内，甲方对乙方的服务质量进行综合考评，考核优秀，双方无异议可续签一年合同。如考核不合格，甲方有权终止合同，乙方对此无异议。此份合同期限为1年，自  年   月  日至   年  月   日。

- 服务要求：

- 负责对南院区核医学科放射性污水处理系统进行运营管理、定期维护，包括负一楼核医学科放射性污水排放系统、监控系统、负二楼集水池、负三楼预警集水池、系统机柜、室外衰减池排水系统，确保在正常工作日内该污水处理系统每天24小时正常运行，保证处理后的放射性污水达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的要求。

- 制定《设备维护保养计划和方案》，定期对污水处理系统设备进行维护保养，对设施运行中出现的故障及时进行维修，如发生故障2小时内响应到达现场排查原因。

- 根据《设备维护保养计划和方案》，配置足够的人员：包括但不限于技术管理人员1名，每周至少1次到现场对各个电气元件进行测试，巡查系统运行情况，并记录设备运行情况及提供技术服务；维修人员2名，每周至少1次现场维护保养设备和设备运行情况检测，排除紧急故障；每月至少1次对设备进行全面检查维修。

- 在检查维修施工时须负责维持施工现场的秩序，做好安全围蔽，完工后要保持周围地面好卫生清洁干净。

- 必须配置安全作业的工具和使用劳动保护产品，同时制定岗位生产和安全责任制度，保证污水处理系统不间断运转，处理后的放射性污水必须达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的要求。

- 如发生突发事件（如污水泄漏、机器故障等），维修人员必须2小时内响应到达现场排查原因，并制定应急措施方案，做好安全防护警戒及围蔽，确保将事件影响降至最低。另外，由于本项目的污水有放射性危害，必须加强对设备定期检查，防止各类事故的发生。如辐射防护控制区的设备出现故障，为保证人员安全，应等到该区域辐射剂量率低于国家限值标准后，方可进行检修。

- 制定维护记录表、污水处理量的月度运行监测表，按要求做好记录，并每月向院方呈交污水处理系统运行报告。

四、服务费用：

- 本项目3年运营管理费用为人民币         元/3年 ，其中每月费用为人民币         元/月 ，包括如下内容：包含人工工资、营运管理费、税金、劳保、办公、社保、专项体检费、放射补贴及其它的所有费用。

- 由乙方负责污水处理小于或等于300元/个的零配件采购及更换【300元以上的零配件由甲方采购，乙方免费安装。见附件1：污水处理系统常用设备维修保养采购清单】

五、甲方责任和义务：

- 按照协议约定的期限和方式及时支付运营管理服务费给乙方。

- 负责提供该项目污水处理系统运行时所需的水、电，并保证每天24小时不间断供电。

- 负责按环保主管部门的要求建设规范性排污口。

- 在本协议生效前，负责检测污水处理站出水水质，保证移交时出水水质符合有关排放标准要求、设备运作正常。

- 负责本项目污水处理系统故障设备和电器元件（大于300元/个以上零配件）的采购。

- 甲方对乙方所承包的工作有监督管理责任，不定期进行检查，乙方应接受甲方的监督和管理，对不规范运作和不按协议执行，甲方有权要求乙方纠正，如乙方连续两次拒不执行，甲方将扣罚当月运营费用，如连续三次拒不执行，甲方可以解除合同。

- 合同有效期间，若污水排放指标不达标，甲方将在乙方的运营费中扣除当月费用/次作为违约金，合同有效期间出现1次污水排放指标不达标的，甲方可以解除合同。

- 合同有效期间，若因乙方管理不到位或污水排放指标不达标，导致环境监测部门处罚、媒体曝光等对甲方造成影响的，乙方除承担经济责任外，甲方有权扣罚当月运营费用/次和解除合同。

六、乙方责任和义务：

- 必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策，切实按本协议的要求履行对中山大学孙逸仙纪念医院南院区核医学科专用污水处理系统运营管理服务的责任。

- 制定《设备维护保养计划和方案》、《应急预案》、《生产安全制度》，配置足够的技术人员，保证污水处理系统不间断运转，处理后的放射性污水必须达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的要求。（详细见服务要求）

- 因核医学科使用核素量和日均用水量超出环评和卫评报告的限值和范围，超出本项目污水处理能力，导致需暂停核素用量的情形，乙方应积极配合甲方，提出合理化建议，将暂停核素的影响降到最低。

- 为保障运营管理人员的人身安全及意外保险，必须按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业、生育等保险，其计生责任及相关法律责任由乙方承担，医院不负任何责任；同时还要负责员工的的职业体检、应急事件处理后的体检、辐射剂量计量、放射补贴等。

- 运营管理合同期限到后，乙方必须将所有资料无条件移交给甲方，且保证资料的真实与完整。若甲方需要继续委托运营管理，则同等条件下乙方有优先权。

- 每月必须及时将设备维护保养、运行记录、污水用量监测记录等交甲方相关管理部门审核确认。

七、质量管理标准及要求

污水经处理后，排放的污水必需达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的排放限值要求。

- 违约责任

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下全部或部分权利、义务转让、分包给任何第三方，否则甲方有权单方解除本合同，同时乙方应按合同总价的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方的损失。

- 如甲方违反合同约定，使乙方未完成规定的管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

- 如乙方违反本合同约定，未能达到约定的管理目标或连续三个月发生有效重大投诉，乙方不能有效处理和整改的；或由于乙方的管理服务活动导致甲方或第三者人身、财产损失的；甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

- 在国家、省、市的重要检查或重大突击性任务中，发生属乙方服务质量责任问题，导致甲方受到上级批评或环保部门的处罚，甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

九、结算方式：

- 按合同约定金额，每满1个月支付运营管理费用一次。

- 乙方每月3日前（如遇节假日往后顺延）将上月的服务费用交由总务科核对后，乙方须凭以下有效的文件，甲方将在15个工作日内以支票或转账形式支付上月费用。（1）合同；（2）乙方开具的正式发票；（3）设备维护保养、运行记录、污水用量检测记录等经甲方确认的报告。

十、其他约定

- 合同期满，双方责无旁贷配合对方做好交接手续。

- 本协议履行过程中出现争议时，甲、乙双方应友好协商解决并以补充协议形式载明，协议不成时，任何一方可向广州市人民法院起诉。

- 本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

甲方：（公章）中山大学孙逸仙纪念医院     乙方：（公章）

法定或授权代表人：                       法定或授权代表人：

经办人：                                经办人：

联系电话：                              联系电话：

日期：                                  日期：

附件1：

污水处理系统常用设备维修保养采购清单

（大于300元/个以上的零配件）

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水池水泵 | 抽水泵 | 格兰富 | SE | 1 |  |
| 2 | 集水池水泵 | 推流器 | 南京贝特 | QJB | 1 |  |
| 3 | 集水池水泵 | 不锈钢法兰球阀 | 耐特 | DN50 | 1 |  |
| 4 | 集水池水泵 | 超声波液位计 | MEACON | MK-DS | 1 |  |
| 5 | 衰减池 | 电极式液位计 | MEACON | MIK-P260 | 1 |  |
| 6 | 衰减池 | 不锈钢法兰球阀 | 耐特 | DN50 | 1 |  |
| 7 | 衰减池 | 抽水泵 | 格兰富 | SE | 1 |  |
| 8 | 衰减池 | 管道式流量计 | MEACON | DN50 | 1 |  |
| 9 | 负3楼 | 污水提升泵 | 奥美尔 | S366 | 1 |  |
| 10 | 病房卫生间 | 污水搅碎机 | ARMOU金甲 | Lifter451 | 1 |  |

以上为含税价格，设备如有故障，由甲方采购，乙方免费安装。（备注：小于或等于300元/个的零配件由乙方采购及更换）

第五部份  价格部分

一、开标一览表

| 序号 | 内容 | 项目名称 | 投标价（单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目费用 |  |  |
| 2 | 各种税费 |  |
| 3 | 其他费用 |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  |
| 5 | 投标有效期 | 自开标之日起90个公历日 |
| 6 | 备注 |  |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、投标明细报价表

项目名称:                              项目编号：

【价格单位：（人民币）元】.含税

表1：核医学科污水处理系统（衰变池）运营管理明细报价表

| 序号 | 费用名称 | 最高限价（元） | 报价（元） | 明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  |  | 1.技术管理人员1名,每周至少1次到现场对各个电气元件做测试，巡查系统运行情况，并记录设备运行情况及提供技术服务； 2.维修人员2名，每周至少1次现场维护保养设备和设备运行情况检测，排除紧急故障； 3、每月至少1次对设备进行全面检查维修； 4、发生故障或突发事件，要求2小时内响应到达现场排查原因； 5、人工费已包含：职业体检、应急事件处理后的体检、放射补贴等； 6、投标单位工作人员的相关社会保险(养老保险，医疗保险，工伤保险，失业保险，生育保险等)、等均由投标单位按国家规定购买；其计生责任及相关法律责任由投标单位承担；医院不负任何责任。 |
| 2 | 维修配件服务费 |  |  | 金额低于300元以下的配件更换由中标方负责、金额300元以上的配件由医院采购，中标方负责安装。（报价表见表2） |
| 3 | 交通费 |  |  | 每月技术人员和维修人员的交通费用 |
| 4 | 其他杂费（劳保/办公等） |  |  | 维护及检修时产生的费用、劳保、办公等 |
| 5 | 小计（元） |  |  |  |
| 6 | 管理和利润 |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |
| 8 | 每月维护费用合计（元） |  |  |  |
| 9 | 3年维护费用合计（元） |  |  |  |

表2：污水处理系统常用设备维修保养采购清单

（以下报价不包含在投标总价内，但会影响投标人的评标得分，报价明显高于或低于市场价的应进行书面说明，否则不得分）。

（大于300元/个以上的零配件）

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水池水泵 | 抽水泵 | 格兰富 | SE | 1 |  |  |
| 2 | 集水池水泵 | 推流器 | 南京贝特 | QJB | 1 |  |  |
| 3 | 集水池水泵 | 不锈钢法兰球阀 | 耐特 | DN50 | 1 |  |  |
| 4 | 集水池水泵 | 超声波液位计 | MEACON | MK-DS | 1 |  |  |
| 5 | 衰减池 | 电极式液位计 | MEACON | MIK-P260 | 1 |  |  |
| 6 | 衰减池 | 不锈钢法兰球阀 | 耐特 | DN50 | 1 |  |  |
| 7 | 衰减池 | 抽水泵 | 格兰富 | SE | 1 |  |  |
| 8 | 衰减池 | 管道式流量计 | MEACON | DN50 | 1 |  |  |
| 9 | 负3楼 | 污水提升泵 | 奥美尔 | S366 | 1 |  |  |
| 10 | 病房卫生间 | 污水搅碎机 | ARMOUR金甲 | Lifter451 | 1 |  |  |
| 合计金额（元） |  |

注：以上内容必须与实施方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）   签字：

投标人名称（加盖公章）：                    日期：   年   月   日