## 两台梯
电梯维修工程及检验启用维保报价
使用单位 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |  | 区域 |  | /
内部编号 | 注册编号 | 电梯型号 | 出厂编号 |  | 层站数/提升高度
L1 | / | / | / |  | 6/6
L2 | / | / | / |  | 6/6
项目一、电梯维修工程
施工地址 |  |  | 施工内容 |  | 更换电梯配件
序号 | 项目内容 | 数量 | 计算 单位 | 单价 （元） | 合计费用（元）
材料费
1 | 门锁 | 14 | 套
2 | 电机轴承 | 2 | 套
3 | 主机轴承（蜗杆涡轮） | 2 | 套
4 | 主机油封 | 2 | 套
5 | 增加双抱闸 | 2 | 项
6 | 运行接触器 | 4 | 套
7 | 主机油 | 2 | 桶
8 | 钢丝绳（8*19S-12）（136米/台）*2台 | 272 | 米
9 | 限速器钢丝绳（8*19S-10）（78米/台）*2台 | 156 | 米
10 | 继电器、接触器、感应器、上下限开关、安全部件开关 | 2 | 项
11 | 电机风扇 | 2 | 台
12 | 光幕 | 2 | 套
13 | 绳轮 | 2 | 个
14 | 导向轮 | 2 | 个
15 | 电梯125%额定载荷制动试验 | 2 | 台
16 | 缓冲器 | 4 | 套
17 | 限速器 | 2 | 套
18 | 主电源电缆16㎡*5芯*5米 | 2 | 台
19 | 380V主电源开关（100A） | 2 | 个
材料费小计 |  |  |  |  | 0
施工地址 |  |  | 施工内容 |  | 服务费
序号 | 项目内容 | 数量 | 计算 单位 | 单价 （元） | 合计费用（元）
服务费
1 | 抱闸清理及消音片 | 2 | 项
2 | 电梯调试服务含五金杂件 | 2 | 项
3 | 主配件施工服务 | 2 | 项
服务费小计 |  |  |  |  | 0
检验与重新启用
电梯品牌规格型号 | 服务内容 |  | 台数 | 单价 （元） | 合计费用（元）
广日YP6层/6站 800kg、1.5m/s | 重启费用（含政府验检验费用、电梯维修后相关部门验收费用） |  | 2
项目一、电梯维修工程与检验启用费用合计 |  |  |  |  | 0
项目二、保养服务（全包方式）
| 服务内容 |  | 台数 | 单价（元/月） | 合计费用（元/月） | 保养时长（月 ） | 合计费用（元） | 备注
广日YP6层/6站800kg、1.5m/s | 保养服务（全包服务，含电梯责任保险；年审费用、人工及材料配件） |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 全包物料（除电梯曳引机、不包含三方通话井道至监控中心路线更换及维修；以及原电梯的配置、型式的变更、提高等）。
项目二、12个月保养服务（全包）合计费用 |  |  |  |  | 0
电梯维修工程及检验启用、全包保养报价合计：