**附件1：**

**项目量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **防火级别** | **推荐品牌或厂家名称** | **数量** | **单位** | **综合单价 最高限价（元）** | **备注** |
| 1 | 拆卸天花扣板及骨架 |  |  |  | 1300 | 平方 | 25.00 |  |
| 2 | 拆除原有冷冻水管保温 |  |  |  | 2400 | 米 | 25.00 | 含拆除搬运 |
| 3 | 冷冻水管打磨刷漆 |  |  |  | 2400 | 米 | 30.00 | 涂刷防锈漆至少一层 |
| 4 | 橡塑保温管 | DN114\*30 | B1级 | 华美橡塑、贝柠孚乐斯、福乐斯 | 480 | 米 | 85.00 | 含供应、安装、胶水 |
| 5 | 橡塑保温管 | DN89\*30 | B1级 | 华美橡塑、贝柠孚乐斯、福乐斯 | 580 | 米 | 70.00 | 含供应、安装、胶水 |
| 6 | 橡塑保温管 | DN76\*30 | B1级 | 华美橡塑、贝柠孚乐斯、福乐斯 | 230 | 米 | 63.00 | 含供应、安装、胶水 |
| 7 | 橡塑保温管 | DN60\*30 | B1级 | 华美橡塑、贝柠孚乐斯、福乐斯 | 240 | 米 | 53.00 | 含供应、安装、胶水 |
| 8 | 橡塑保温管 | DN48\*30 | B1级 | 华美橡塑、贝柠孚乐斯、福乐斯 | 210 | 米 | 50.00 | 含供应、安装、胶水 |
| 9 | 橡塑保温管 | DN43\*30 | B1级 | 华美橡塑、贝柠孚乐斯、福乐斯 | 170 | 米 | 45.00 | 含供应、安装、胶水 |
| 10 | 橡塑保温管 | DN34\*30 | B1级 | 华美橡塑、贝柠孚乐斯、福乐斯 | 160 | 米 | 39.00 | 含供应、安装、胶水 |
| 11 | 橡塑保温管 | DN28\*30 | B1级 | 华美橡塑、贝柠孚乐斯、福乐斯 | 330 | 米 | 35.00 | 含供应、安装、胶水 |
| 12 | 电动二通阀，铜闸阀、不锈钢软接保温 |  |  |  | 250 | 个 | 30.00 | 含供应、安装、胶水 |
| 13 | 更换管托 | DN114\*30 |  |  | 120 | 套 | 60.00 | 含拆卸安装，防火PE橡塑、防火聚氨酯等专用材料 |
| 14 | 更换管托 | DN89-28\*25 |  |  | 180 | 套 | 40.00 | 含拆卸安装，防火PE橡塑、防火聚氨酯等专用材料 |
| 15 | 恢复天花 |  |  |  | 1100 | 平方 | 40.00 | 含天花骨及辅材 |
| 16 | 地面保护费 |  |  |  | 6 | 层 | 1000.00 | 地面铺设防护膜，清理施工现场与垃圾处理 |
| 17 | 临时围蔽费 |  |  |  | 6 | 层 | 1000.00 | 拆除天花后临时围蔽，防止物品掉落 |
| 18 | 夜间施工费 |  |  |  | 6 | 层 | 2200.00 | 因医院门诊正常开诊要求，部分工作时间为夜间施工 |
| 19 | 本项目最高限价： | | ￥400,150.00 | | | | | |
|