|  |  |
| --- | --- |
| 采购编号： | WXQ-20221026 |
| 采购类别： | 服务类采购 |
| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院北院区宿舍楼移装分体空调至沿江西路93号（海帆宾馆）4、5楼 |
| 用户需求： | 一 、响应人资格：  1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业，持有有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供有效的税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）。  2、响应人营业范围需(包括制冷、空调设备制造;机电设备安装服务;机械设备专业服务)。响应人需具有集中式制冷空调设备维修安装A类Ⅱ级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时响应人的从业人员需具备高空作业操作证。  响应人必需出示制冷空调设备安装维修及保养服务与机电设备安装服务所涉及的管理体系认证证书。（包括质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系）  3、本项目不接受联合体响应，响应人在中标后不得将本项目以任何形式进行转包或分包。  **二、**用户需求书**：**  1、项目概况：  本项目为中山大学孙逸仙纪念医院北院区宿舍楼拆装移位分体空调约58台，至（沿江西路93号）原海帆宾馆4楼及5楼安装。  2、采购方式  采用竞争性谈判方式进行采购  3、采购清单及报价格式：   见附件报价表。报价采用最高限价方式，项目整体费用不得高于165300.00 元，分部分项报价不得高于报价表限价。最终根据列项单价以实际工程量结算。  4、服务要求：  （1）拆除北院区宿舍楼的分体空调机组，拆除后需进行整机清洗服务。  （2）把拆除的分体空调机组移搬至（沿江西路93号）原海帆宾馆4楼及5楼的各室安装，主机安装位置为外窗台墙体。由于室内窗户不能搬出主机至室外安装，施工需高空作业，包括支架安装与机组吊装，人员操作等。并需具备相关的高处作业器具。  （3）响应人与从业人员需具备高空作业操作证，并有相关高空施工作业经验。  （4）响应人需在采购时间到现场实地勘探.  （5）响应人需按照采购报价清单准备好所需的配件，并配备高处作业安全保障器具及施工器具。  （6）响应人的采购报价中已包含设备搬运费、天花开孔及修复费用、墙壁开孔费、排水管道制作及安装费，工作人员高空作业费与高空作业器具费，不等另行收取。  （7）响应人需为施工从业人员购买相应的安全保险，产生的费用由响应人自行解决，不得另行收费。  (8)提供12个月的质保期，在质保期内机组如出因安装问题产生的设备故障，响应人应免费修复，不得另行收费。 |
| 备注： | 1、公司营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）及经营范围资质文件。  2、公司简介  3、方案  4、工作人员资质证件，从业人员高空作业操作证。  5、其他公司成交记录（医院优先）（发票复印件或合同复印件）  6、报价表  7、法定代表人资格证明书及身份证复印件（若法人委托他人办理，请务必携带法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）  8、不接受邮寄。  9、请将要求的项目等相关资料密封，一式四份，交越秀区长堤大马路171号威力斯酒店9楼918房总务科钟老师020-81332503，并在封面上注明采购编号、公司名称、联系人及电话。  10、评审方式：采用二次报价方式，满足用户需求的提前下，最低价中标原则。  11、公告与报价表详见附件。 |
| 截止日期： | 2022年11月4日 |

**附件：报价表清单**