## 安装工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006001 | PPR塑料管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗、消毒 6.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 16.603
2 | 031001006005 | PPR塑料管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗、消毒 6.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 12.538
3 | 031001006002 | PPR塑料管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗、消毒 6.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 14.67
4 | 031003013001 | 水表组 | 1.名称:水表组 2.内容:水表1个;闸阀1个 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031004014001 | 水龙头DN20 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:距地1.1M 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 2
6 | 031003001001 | 角阀DN20 | 1.名称:角阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装方式:距地0.3M 5.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 14
给水合计
排水
7 | 031001006003 | 塑料管 PVC50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 6.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 15.21
8 | 031001006004 | 塑料管 PVC110 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC110 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 6.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 3.93
排水合计
电气
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZC-BVR-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 1016.4
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZC-BVR-4.0 4.材质:铜芯 5.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 338.76
11 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 19.2975
12 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 100.2925
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 18.0375
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 31.725
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 12.1975
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT25 3.配置形式:明配 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 300.57
17 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗配 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 114.45
18 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT25 3.配置形式:暗配 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 152.28
19 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT32 3.配置形式:暗配 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 46.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT40 3.配置形式:暗配 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 11.2
21 | 030411001009 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:符合设计要求 3.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 38
22 | 030413002002 | 凿槽补槽 | 1.名称:凿槽补槽 2.规格:70×70mm 3.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 70.2
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.宽300*高400*深160*L0.8mm 3.配电箱材质:304不锈钢 4.内容:含配电箱内所有配件安装 5.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 台 | 1
24 | 030412005001 | 双管带罩T8灯 | 1.名称:双管带罩T8灯 2.规格:1200mm;32W/支,220V,6500K 3.安装形式:明装(离地2500mm) 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 套 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030412005002 | 单管防爆荧光灯 | 1.名称:单管防爆荧光灯 2.规格:1200mm，30W,220V 3.安装形式:明装 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 套 | 2
26 | 030412004001 | 长条灯 | 1.名称:长条灯 2.规格:60W/米,220V,6000K 3.安装形式:嵌入式 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m | 48.76
27 | 030412004002 | 6寸筒灯 | 1.名称:6寸筒灯 2.规格:12W,220V,4000K 3.安装形式:嵌入式 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 套 | 26
28 | 030404033002 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号、规格:300x300；68W,220V 3.安装方式:嵌入式 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 台 | 2
29 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号、规格:600x600；120W,220V 3.安装方式:嵌入式 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030404035001 | 10A二三插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:10A 3.安装方式:详见图纸设备表 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 27
31 | 030404035003 | 16A二三插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:16A 3.安装方式:详见图纸设备表 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 7
32 | 030404035002 | 16A单相三极插座 | 1.名称:单相三极插座 2.规格:16A 3.安装方式:详见图纸设备表 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 2
33 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A,暗装 3.安装方式:距地1.4m 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 1
34 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A,暗装 3.安装方式:距地1.4m 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 3
35 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A,暗装 3.安装方式:距地1.4m 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030404034004 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A,暗装 3.安装方式:距地1.4m 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 1
37 | 030404034005 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V,10A,暗装 3.安装方式:距地1.4m 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 1
38 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.规格:86型 3.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 43
39 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 个 | 64
电气合计
油烟管道
40 | 030702001001 | 油烟管道 | 1.名称:油烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:600*400mm 5.板材厚度:2mm 6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件等） 7.含支吊架制作安装 8.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | m2 | 31.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷红丹防锈漆二道,再刷调和漆两道 3.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | kg | 36.32
42 | 030701003001 | 天花机空调 | 1.名称:天花机空调 2.规格:3P 3.含支架制作、安装、除锈、刷油 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 台 | 4
43 | 030701003002 | 天花机空调 | 1.名称:天花机空调 2.规格:2P 3.含支架制作、安装、除锈、刷油 4.其他:综合考虑包括根据图纸、设计说明、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 |  | 台 | 2
油烟管道合计
分部分项合计
措施项目
44 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
45 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 建筑与装饰工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
土石方工程合计
砌筑工程
1 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:240mm内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 5.92
2 | 010401014007 | 新砌排水沟390*235 | 1.304不锈钢盖板250宽 2.20厚C15细石混凝土保护层 3.刷涂两遍K11防水 4.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 5.50厚灰砂砖砌砖 6.20厚1:2.5水泥砂浆(加建筑胶)结合层 7.2.0厚聚氨酸防水涂料 8.30厚C20混凝土垫层 9.详见大样图D-1，包含图纸及相关规范工作内容 |  | m | 11.31
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010501001001 | 回填陶粒 | 1.部位：糕点、粉面售卖区，小炒区 2.回填陶粒厚170mm |  | m3 | 3.43
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.部位：糕点、粉面售卖区，小炒区 2.30厚C20混凝土垫层 |  | m3 | 1.17
混凝土及钢筋混凝土工程合计
门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010807001001 | 饭堂售卖窗 | 1.12mm厚GL-01钢化清玻璃，5mm厚GL-02钢化清玻璃 2.MT-02银色拉丝不锈钢售卖窗边框 3.定制导轨1.4厚 4.包含制作、运输安装、五金配件等图纸范围内全部工作内容 5.满足设计及相关规范要求 |  | m2 | 12.99
6 | 010807001002 | 小卖部铝合金窗（含定制卷闸） | 1.铝合金推拉窗 2.12mm厚钢化清玻璃 3.定制窗户卷闸1.2厚 4.包含制作、运输安装、五金配件等图纸范围内全部工作内容 5.满足设计及相关规范要求 |  | m2 | 4.74
7 | 010802001001 | 仓库铝合金推拉门 | 1.门框、扇材质:铝合金双扇推拉门 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃9mm厚 3.包含制作、运输安装、五金配件等图纸范围内全部工作内容 4.满足设计及相关规范要求 |  | m2 | 6.95
8 | 010802001002 | 小卖部铝合金推拉门 | 1.门框、扇材质:铝合金单扇推拉门 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃9mm厚 3.包含制作、运输安装、五金配件等图纸范围内全部工作内容 4.满足设计及相关规范要求 |  | m2 | 4.83
9 | 010801002001 | 实木门 | 1.成品双开实木门（含门框扇）1700*2300 2.包含制作、运输安装、五金配件等图纸范围内全部工作内容 3.满足设计及相关规范要求 |  | m2 | 3.74
门窗工程合计
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位：糕点、粉面售卖区，小炒区 2.2.0厚聚氨酸防水涂料 |  | m2 | 50.99
11 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位：糕点、粉面售卖区，小炒区 2.3厚Ⅱ聚合物水泥基复合防水涂料 |  | m2 | 48.16
12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：粉面售卖区，小炒区 2.2厚Ⅱ聚合物水泥基复合防水涂料 |  | m2 | 151.74
屋面及防水工程合计
楼地面工程
13 | 011102003001 | 米黄色地砖800*800 | 1.10厚米黄色800*800防滑地砖铺贴 2.5厚高分子益胶泥粘结层 3.5厚专用粘贴剂 4.20厚水泥砂浆找平层（内加建筑胶） 5.钢筋混凝土楼板或踏步板 |  | m2 | 207.57
14 | 011102003002 | 防滑地砖 300*300 | 1.10厚防滑地砖300*300铺贴 2.5厚高分子益胶泥粘结层 3.5厚专用粘贴剂 4.20厚水泥砂浆找平层（内加建筑胶） 5.钢筋混凝土楼板或踏步板 |  | m2 | 48.95
15 | 011102003003 | 黑金砂地砖门槛 | 1.10厚黑金砂地砖铺贴 2.5厚高分子益胶泥粘结层 3.5厚专用粘贴剂 4.20厚水泥砂浆找平层（内加建筑胶） 5.钢筋混凝土楼板或踏步板 |  | m2 | 0.6
16 | 011105003001 | 深色地砖踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.镶嵌10厚踢脚线深色地砖 3.20厚1：3水泥砂浆分遍打底，表面平整 4.3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛 5.聚合物水泥砂浆修补墙面 |  | m2 | 4.82
楼地面工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
墙面工程
17 | 011210006001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板（双面） |  | m2 | 5.11
18 | 011204003003 | 米黄瓷片墙面800*800 | 1.铺贴10厚米黄瓷片墙面800*800面层 2.20厚1：3水泥砂浆分遍打底，表面平整 3.3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛 4.聚合物水泥砂浆修补墙面 |  | m2 | 151.74
19 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.墙面MT-02银色拉丝不锈钢装饰板 2.厚度：1mm厚 3.详见大样2/D-01,3/D-01 |  | m2 | 7.18
墙面工程合计
天棚工程
20 | 011302001001 | 浅灰色铝蜂窝板 | 1.安装50厚1200~2400铝蜂窝板，50厚浅灰色铝蜂窝板 2.铝合金条板专用龙骨，吊件中距≤1500，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定，基层修补，清理干净，原结构梁板喷白色 |  | m2 | 201.59
天棚工程合计
油漆工程
21 | 011406001002 | 天棚白色防水乳胶漆 | 1.刷防水乳胶漆三道 2.满刮防水腻子找平 |  | m2 | 51.75
22 | 011406001001 | 墙面白色防水乳胶漆 | 1.防水乳胶漆面层 2.墙面满刮防水腻子找平 3.8厚1：2.5水泥砂浆找平层 4.12厚1：3水泥砂浆打底 |  | m2 | 22.43
油漆工程合计
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区职工饭堂改造工程-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1.混凝土基层拆除 2.拆除厚280mm 3.拆除位置;新增排水沟处 |  | m3 | 17.8458
24 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 2.墙厚240mm 3.包含图纸及相关规范工作内容 |  | m3 | 3.03
25 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.砌体开门洞 2.墙厚240mm 3.包含图纸及相关规范工作内容 |  | m3 | 1.67
26 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体开窗洞 2.墙厚200mm 3.包含图纸及相关规范工作内容 |  | m3 | 0.37
27 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地面块料拆除(含找平层） 2.包含图纸及相关规范工作内容 |  | m2 | 262.1
28 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面块料拆除(含找平层） 2.包含图纸及相关规范工作内容 |  | m2 | 60.91
29 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废弃料 2.运距:20km以内 3.包含图纸及相关规范工作内容 |  | m3 | 16.84
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
30 | 粤011701010001 | 天棚满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 2.层高:4米 3.包含图纸及相关规范工作内容 |  | m2 | 258.096
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08