## Sheet1
南北院区更换空调随行电缆与改造保护开关报价
北院区
序号 | 院区 | 梯号 | 空调专用电缆线（限价） |  |  | 漏电保护开关(限价） |  | 单台合计（元） | 空调专用电缆线 |  |  | 漏电保护开关 |  | 单台合计（元）
|  |  | 单价（元/米） | 数量 （米） | 调试服务费（元） | 单价（元） | 数量（套） |  | 单价（元/米） | 数量 （米） | 调试服务费（元） | 单价（元） | 数量（套）
1 | 北院 | 岭南楼8# | 20 | 55 | 1800 | 120 | 2 | 3140 |  | 55 |  |  | 2
2 | 北院 | 岭南楼7# | 20 | 55 | 1800 | 120 | 2 | 3140 |  | 55 |  |  | 2
3 | 北院 | 后座15# | 20 | 0 | 0 | 120 | 2 | 240 |  | 0 |  |  | 2
4 | 北院 | 前座14# | 20 | 55 | 1800 | 120 | 2 | 3140 |  | 55 |  |  | 2
5 | 北院 | 前座13# | 20 | 50 | 1800 | 120 | 2 | 3040 |  | 50 |  |  | 2
6 | 北院 | 中山楼11# | 20 | 100 | 1800 | 120 | 2 | 4040 |  | 100 |  |  | 2
7 | 北院 | 后座16# | 20 | 50 | 1800 | 120 | 2 | 3040 |  | 50 |  |  | 2
8 | 北院 | 中山楼12# | 20 | 100 | 1800 | 120 | 2 | 4040 |  | 100 |  |  | 2
9 | 北院 | 岭南楼6# | 20 | 150 | 1800 | 120 | 2 | 5040 |  | 150 |  |  | 2
10 | 北院 | 岭南楼4# | 20 | 150 | 1800 | 120 | 2 | 5040 |  | 150 |  |  | 2
11 | 北院 | 岭南楼5# | 20 | 150 | 1800 | 120 | 2 | 5040 |  | 150 |  |  | 2
12 | 北院 | 银行宿舍18# | 20 | 0 | 0 | 120 | 2 | 240 |  | 0 |  |  | 2
13 | 北院 | 岭南楼10# | 20 | 155 | 1800 | 120 | 2 | 5140 |  | 155 |  |  | 2
14 | 北院 | 岭南楼9# | 20 | 155 | 1800 | 120 | 2 | 5140 |  | 155 |  |  | 2
15 | 北院 | 急诊17# | 20 | 35 | 1800 | 120 | 2 | 2740 |  | 35 |  |  | 2
16 | 北院 | 岭南楼2# | 20 | 150 | 1800 | 120 | 2 | 5040 |  | 150 |  |  | 2
17 | 北院 | 岭南楼1# | 20 | 165 | 1800 | 120 | 2 | 5340 |  | 165 |  |  | 2
18 | 北院 | 岭南楼3# | 20 | 150 | 1800 | 120 | 2 | 5040 |  | 150 |  |  | 2
北院区合计 | [5 empty] | 67620 |  |  | 北院区合计
南院区
序号 | 院区 | 梯号 | 空调专用电缆线 |  |  | 漏电保护开关 |  | 单台合计（元） | 空调专用电缆线 |  |  | 漏电保护开关 |  | 单台合计（元）
|  |  | 单价（元/米） | 数量 （米） | 调试服务费（元） | 单价（元） | 数量（套） |  | 单价（元/米） | 数量 （米） | 调试服务费（元） | 单价（元） | 数量（套）
1 | 南院 | 博爱楼1#（旧楼3号梯） | 20 | 90 | 1800 | 120 | 2 | 3840 |  | 90 |  |  | 2
2 | 南院 | 博爱楼2#（旧楼1号梯） | 20 | 0 | 0 | 120 | 2 | 240 |  | 0 |  |  | 2
3 | 南院 | 博爱楼3#（旧楼2号梯） | 20 | 70 | 1800 | 120 | 2 | 3440 |  | 70 |  |  | 2
4 | 南院 | 博爱楼4#（旧楼4号梯） | 20 | 90 | 1800 | 120 | 2 | 3840 |  | 90 |  |  | 2
5 | 南院 | 博爱楼5#（西奥5号梯） | 20 | 0 | 0 | 120 | 2 | 240 |  | 0 |  |  | 2
6 | 南院 | 博爱楼6#(西奥6号梯) | 20 | 0 | 0 | 120 | 2 | 240 |  | 0 |  |  | 2
7 | 南院 | 博爱楼7#(西奥7号梯) | 20 | 0 | 0 | 120 | 2 | 240 |  | 0 |  |  | 2
8 | 南院 | 逸仙楼1#（新楼1号梯） | 20 | 125 | 1800 | 120 | 2 | 4540 |  | 125 |  |  | 2
9 | 南院 | 逸仙楼2#（新楼2号梯） | 20 | 125 | 1800 | 120 | 2 | 4540 |  | 125 |  |  | 2
10 | 南院 | 逸仙楼3#（新楼3号梯） | 20 | 125 | 1800 | 120 | 2 | 4540 |  | 125 |  |  | 2
11 | 南院 | 逸仙楼4#（新楼4号梯） | 20 | 125 | 1800 | 120 | 2 | 4540 |  | 125 |  |  | 2
12 | 南院 | 逸仙楼5#（新楼5号梯） | 20 | 0 | 0 | 120 | 2 | 240 |  | 0 |  |  | 2
13 | 南院 | 逸仙楼6#（新楼6号梯） | 20 | 105 | 1800 | 120 | 2 | 4140 |  | 105 |  |  | 2
14 | 南院 | 逸仙楼7#（新楼7号梯） | 20 | 105 | 1800 | 120 | 2 | 4140 |  | 105 |  |  | 2
15 | 南院 | 逸仙楼8#（新楼8号梯） | 20 | 105 | 1800 | 120 | 2 | 4140 |  | 105 |  |  | 2
16 | 南院 | 逸仙楼9#（新楼9号梯） | 20 | 125 | 1800 | 120 | 2 | 4540 |  | 125 |  |  | 2
17 | 南院 | 逸仙楼10#（新楼10号梯） | 20 | 125 | 1800 | 120 | 2 | 4540 |  | 125 |  |  | 2
18 | 南院 | 逸仙楼11#（新楼11号梯） | 20 | 125 | 1800 | 120 | 2 | 4540 |  | 125 |  |  | 2
19 | 南院 | 逸仙楼12#（新楼12号梯） | 20 | 125 | 1800 | 120 | 2 | 4540 |  | 125 |  |  | 2
20 | 南院 | 逸仙楼14#（新楼14号梯） | 20 | 135 | 1800 | 120 | 2 | 4740 |  | 135 |  |  | 2
南院区合计 | [5 empty] | 65800 |  |  | 南院区合计
南北院区合计总价 | [5 empty] | 133420 |  |  | 南北院区合计总价
备注：1、以上报价以含税费
2、北院区15#、18#电梯，南院区博爱楼2#、5#、6#、7#电梯，逸仙楼5#电梯已使用标准电梯专用随行电缆，不需另行更换。