中山大学孙逸仙纪念医院

2025年输液杆采购项目评审表

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实物样品 | 35 | 根据样品技术工艺、质量耐用性、实用可靠性评分： 1.材质与工艺（15分）： 内、外杆均采用304不锈钢材质，外杆直径不得小于16mm×0.8mm、内杆直径不得小于12mm×0.8mm; 内管升降高度500mm、挂钩尺度160mm（伸展式）90mm（弯曲）。 - 尺寸完全符合招标要求，提供的实物样品外观无明显缺陷，得15分； - 材质达标但工艺细节（如锁边、焊接）略有瑕疵，得10分； - 材质或尺寸不符合要求，得0分。 2. 功能测试（20分）： 输液杆每个吊钩可承重4公斤，总承重可达16公斤；伸缩杆按压顺畅，现场反复拉伸50次不松脱、不卡顿、省力。 - 承重、升降、挂钩等完全符合要求，提供安全性与稳定性测试报告（含承重、耐用性等数据）且操作顺畅，得20分； - 部分功能达标且提供安全性与稳定性测试报告（含承重、耐用性等数据），但存在轻微卡顿或承重不足，得12分； - 承重、升降、挂钩功能完全不达标，或无法提供安全性与稳定性测试报告（含承重、耐用性等数据），或存在严重缺陷，得0分。 |  |
| 检测报告 | 15 | 提供2024年至今广东省质监局出具的检测报告，包含以下项目： - 化学成分含量（7分）： 碳C≤0.08%，硅Si≤1%，锰Mn≤2%，麟P≤0.045%，硫S≤0.03%，镍Ni≈8-11%，铬Cr≈18-20%。 - 完全符合标准，得7分； - 不符合标准，得0分。 - 力学性能（8分）： 伸长率≥35%、屈服强度≥205MPa， - 完全符合标准，得8分； - 不符合标准，得0分。 |  |
| 项目整体实施方案 | 14 | 根据项目进度计划、质量保障措施、配送方案、现场安装调试方案、技术培训方案、售后服务方案(包括质保期长短对比、维护保养及应急维修时间安排等售后维护内容)等情况的合理性、科学性进行横向对比。 ①整体实施方案详细，项目进度计划合理可行，提供专人全程跟踪配送及安装服务，可减少院方工作量及对病人的影响，售后服务响应时间、应急维修方案要素齐备，得9分； ②整体实施方案较详细，项目进度计划较合理可行，售后服务响应时间、应急维修方案要素较齐备，得5分； ③整体实施方案，项目进度计划合，售后服务响应时间、应急维修方案对比存在较大差距，得1分； ▲本项目质保服务期限不得少于2年。 在此基础上，承诺以下内容，每项加2分： - 质保期内提供免费维护； - 24小时内响应故障，48小时内完成维修或更换； - 定期提供设备巡检及清洁保养服务。 |  |
| 商务评价 | 6 | 提供以下认证或案例，每项得3分（最高6分）： - 质量管理体系认证（ISO 9001）、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书； - 三个同类医疗机构合作案例（需附合同证明）。 |  |
| 项目报价 | 30 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 |  |
| 合计 |  |  |  |