**附件：报价表清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 集水池提升泵、耦合件维修服务和更新40米电缆连接线 | 18.5KW/36A/380V | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 过滤池提升泵维修服务 | 11KW/22A/380V | 台 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| A1 | 税费 | | | | |  |
| A2 | 潜水泵维修服务（质保六个月）总价 | | | | |  |
|  | 以上报价含人工费、吊装费、二次搬运费、调试费、税费。 | | | | | |