## Sheet1
南院区高压房直流屏及低压房电容柜维修项目报价表清单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合计金额（元） | 备注
1 | 更换直流屏电池 LC-P12V40Ah | 台 | 18 |  |  | 均泓或理士12v40ah
2 | 更换电池附件 | 项 | 1 |  |  | 包含附属配线，固件
3 | 拆装电池费用 | 台 | 18 |  |  | 包含安装调试
4 | 废旧电池处理及运输 | 项 | 1
5 | 更换四号变压器低压电容柜补偿控制器 | 台 | 1 |  |  | ABB新产品
6 | 柜内二次控制线路检修 | 项 | 1
7 | 安装人工调试费 | 项 | 1
8 | 继保定值调整 | 项 | 1
合计：
备 注：以上产品含税、含人工、含安装调试费、保质保量壹年。