## Sheet1
项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区氧气房增加排风机和应急喷淋管
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 限价单价（元） | 限价合计（元） | 响应报价单价（元） | 响应报价合价（元） | 备注
一、通风系统
1 | 防爆风机（6G-4/2.2KW） | 2.2KW/380V，流量15000m3/h | 台 | 1 | 4700 | 4700 |  |  | 九洲
2 | 酚醛防火材料风管 | 1000*400 | 平方米 | 48 | 170 | 8160 |  |  | 众赢/风行
3 | 防爆风机安装 |  | 台 | 1 | 800 | 800
4 | 风机电源 | 5*2.5 | 米 | 30 | 35 | 1050
5 | 风机基础 |  | 项 | 1 | 800 | 800 |  |  | 镀锌槽钢
6 | 风口百叶（带网） |  | 件 | 2 | 200 | 400 |  |  | 军霖
7 | 控制电箱 |  | 项 | 1 | 1850 | 1850 |  |  | 24V接触器接收信号，手动自动可切换
8 | 防火阀 | 1000*200 | 件 | 2 | 750 | 1500 |  |  | 军霖
9 | 信号线 |  | 米 | 30 | 26 | 780 |  |  | 珠江
10 | 消静电装置安装 |  | 套 | 2 | 850 | 1700 |  |  | 南院和北院各一个，含安装
11 | 五金杂件 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200
12 | 措施费 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000
二、喷水系统
13 | 喷水系统管道 | DN32 | 米 | 13 | 108 | 1404 |  |  | PPR管道（联塑）
14 | 喷水嘴 |  | 个 | 5 | 40 | 200
15 | 加压水泵 | 800W | 台 | 1 | 1400 | 1400 |  |  | 威乐
16 | 电动阀 |  | 个 | 1 | 400 | 400 |  |  | 埃美柯
17 | 控制电箱 |  | 套 | 1 | 1280 | 1280 |  |  | 手动，自动切换，可与防爆排风机联动
18 | 电源线 | 3*2.5 | 米 | 20 | 34 | 680 |  |  | 珠江
19 | 五金杂件 |  | 项 | 1 | 496 | 496
| 合计（一＋二） |  |  |  |  | 29800 | 响应报价合计（元）