## 扉-2 招标控制价扉页
| 北院区仁济楼消防自动报警系统主机移位 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 18651.57
|  | （大写）： | 壹万捌仟陆佰伍拾壹元伍角柒分
招 标 人： |  | 中山大学孙逸仙纪念医院 |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 2025-08-13 |  | 复 核 时 间： | 2025-08-13
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：北院区仁济楼消防自动报警系统主机移位 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 13631.97
2 | 措施合计 | 3315.80
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2928.90
2.2 | 其他措施费 | 386.90
3 | 其他项目 | 163.76 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 163.76
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 17111.53
5 | 增值税销项税额 | 1540.04 |  |  | －
6 | 总造价 | 18651.57
7 | 人工费 | 8307.36
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 18,651.57 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区仁济楼消防自动报警系统主机移位 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 13631.97
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机/消防联动控制器 | [项目特征] 1.规格、线制:1000点以下 2.品牌:北大青鸟 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 |  | 台 | 1 | 2802.72 |  | 2802.72
2 | 030904013004 | 应急照明控制主机 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 |  | 台 | 1 | 2344.32 |  | 2344.32
3 | 030904011001 | 电动防火窗远程控制箱 | [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 |  | 台 | 2 | 618.45 |  | 1236.9
4 | 030904013002 | 总线制操作盘 | [项目特征] 1.名称:总线制操作盘 2.型号: 3.品牌:北大青鸟 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 |  | 台 | 1 | 87.19 |  | 87.19
5 | 030904011002 | 水池水位远程控制箱(柜) | [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 |  | 台 | 1 | 618.45 |  | 618.45
6 | 030904013003 | 多线制操作盘 | [项目特征] 1.名称:直线制操作盘 2.型号: 3.品牌:北大青鸟 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 |  | 台 | 2 | 87.19 |  | 174.38
本页小计 | [8 empty] | 7263.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区仁济楼消防自动报警系统主机移位 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040801005003 | 智能电源盘 | [项目特征] 1.名称:智能电源盘 2.型号: 3.品牌:北大青鸟 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.其他 |  | 台 | 1 | 796.67 |  | 796.67
8 | 080605001001 | 消防应急广播设备 | [项目特征] 1.名称:消防应急广播设备 2.型号: 3.品牌:北大青鸟 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.连接 3.运输 |  | 套 | 1 | 345.26 |  | 345.26
9 | 080605001002 | 广播功率放大器 | [项目特征] 1.名称:广播功率放大器 2.型号: 3.品牌:北大青鸟 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.连接 3.运输 |  | 套 | 1 | 70.56 |  | 70.56
10 | 030904014001 | 消防电话 | [项目特征] 1.名称:消防电话 2.型号: 3.品牌:北大青鸟 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 |  | 台 | 1 | 2490.57 |  | 2490.57
本页小计 | [8 empty] | 3703.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区仁济楼消防自动报警系统主机移位 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030904015001 | 消防控制室图形显示装置（含消防控制室图形显示装置系统软件） | [项目特征] 1.名称:消防控制室图形显示装置（含消防控制室图形显示装置系统软件） 2.型号: 3.品牌:北大青鸟 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.连接 3.运输 |  | 台 | 1 | 1159.95 |  | 1159.95
12 | 040205016001 | 管内配线 | [项目特征] 1.类型:ZR-RVS 2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.其他 |  | m | 200 | 4.83 |  | 966
13 | 030411002001 | 线槽 | [项目特征] 1.名称:镀锌金属线槽 2.材质: 3.规格:50*50，厚度：1.0 4.品牌:广州中兴五金 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 |  | m | 10 | 53.9 |  | 539
|  | 措施项目 | [6 empty] | 386.9
14 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 386.9 |  | 386.9
本页小计 | [8 empty] | 3051.85
合 计 | [8 empty] | 14018.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区仁济楼消防自动报警系统主机移位 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 2928.9 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区仁济楼消防自动报警系统主机移位 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2928.9
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：北院区仁济楼消防自动报警系统主机移位 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 17111.53 | 9 |  | 1540.04
合 计 | [6 empty] | 1540.04
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13