公开询价文件

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026年-2027年基建项目空气竣工检测服务采购项目

中山大学孙逸仙纪念医院

2025年11月

特别提示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消响应资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理：

- 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；

- 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；

- 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；

- 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- 擅自将采购合同转包、分包的；

- 响应人存在串通投标、围标的情况；

- 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。

中山大学孙逸仙纪念医院

招投标与采购管理办公室

公开询价邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院2026年-2027年基建项目空气竣工检测服务采购项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应报价。

- 项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026年-2027年基建项目空气竣工检测服务采购项目

- 二、采购单位：中山大学孙逸仙纪念医院

三、项目地点：检测服务项目地点以中山大学孙逸仙纪念医院基建工程项目实际位置为准

四、采购方式：公开询价

五、采购控制价

1、最高限价：￥45,000.00 元。检测点数暂计60个，每个检测点（检测七项指标）检测单价最高限价为750元。

2、报价要求：响应报价不得高于最高限价。响应单价不得高于检测单价最高限价。

3、供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致报价无效。

4、资金来源：单位自有资金。

六、项目基本情况

1、项目概况：中山大学孙逸仙纪念医院基建项目竣工后的空气质量状况，与医院职工和病患的身体健康息息相关。为了切实保障公众的健康安全，确保该基建项目在竣工后其空气质量能够符合国家规定的标准，现决定开展2026年-2027年基建项目空气竣工质量检测服务的采购活动。

2、检查内容：预计中山大学孙逸仙纪念医院2026年-2027年基建项目空气竣工质量检测点数约为60个，检测内容包括：氡浓度、甲醛浓度、氨浓度、TVOC浓度、苯浓度、甲苯浓度、二甲苯浓度等七项指标。

3、项目服务期：项目服务委托期限自2026年1月1日至2027年12月31日。检测工作量根据相关规范及实际要求按实结算。当检测费用累计达到合同金额或合同服务期期满，其中任一指标先达到，本合同即自动终止。

4、提交检测结果和报告要求：检测完成后5个工作日内提交检测结果，一个月内提交具有CMA章的检测报告一式3份。

七、供应商资格要求（资料均应加盖鲜章）

1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书原件，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。

2、具有广东省质量技术监督局颁发的有效期内的资质认定计量认证证书，且检测能力见证书附表包含上述所需检测项目（氡浓度、甲醛浓度、氨浓度、TVOC浓度、苯浓度、甲苯浓度、二甲苯浓度等七项指标），提供证书复印件。

3、自2022年1月1日起至今（以完成时间为准），提供至少1个已完成的同类项目业绩，提供该业绩合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）。

4、拟委派的项目负责人具有工程类相关专业中级工程师及以上职称。提供有效的证件复印件，同时提供响应截止日前六个月内任一月份由供应商为其缴纳的社保证明复印件。

八、报名资料提交的相关事项

1、报名方式：电子邮件报名。

2、邮件主题：项目名称******。

3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。

4、邮件附件：《报名文件》正本扫描PDF文件，报名文件命名方式（报名文件-项目名称-供应商名称）。

5、报名截止时间：2025年11月18日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

6、报名所需提供资料及要求：详见院内询价文件“附件一：报名资料格式模板”。

7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

8、供应商的报名邮箱视为采购人采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

九、采购人联系方式

1、联系人：郑工

2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30

3、电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn

4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室

5、邮编：510120

十、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

十一、响应文件提交的截止时间、地点： 2025年11月20日17：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤907室。

1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见公开询价文件“附件二：响应文件格式模板”编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。

2、响应文件正本扫描PDF版电子文件提交邮箱的截止时间：2025年11月20日17:00。

（1）响应文件命名方式：响应文件-项目名称-供应商名称。

（2）请供应商对电子文件压缩包进行加密处理，密码可在响应文件目录页下方空白处打印“电子文件密码：******”。

（3）如未及时提交邮件的，其响应可能视为无效。

3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。

十二、公开询价环节

1、询价时间待定，根据医院工作安排开展评审，供应商无需出席。

2、查验报价文件密封情况是否符合要求，确定无误后拆封。

3、本项目采用最低价成交。

中山大学孙逸仙纪念医院

2025年11月13日

附件一：报名资料格式模板

报 名 资 料

（公开询价）

项目名称：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 项目联系人：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

# 一、供应商营业执照

注：具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书原件，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

二、供应商资质

注：具有广东省质量技术监督局颁发的有效期内的资质认定计量认证证书，且检测能力见证书附表包含上述所需检测项目（氡浓度、甲醛浓度、氨浓度、TVOC浓度、苯浓度、甲苯浓度、二甲苯浓度等七项指标），提供证书复印件盖公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

附件二

响

应

文

件

格

式

模

板

中山大学孙逸仙纪念医院

******（项目名称）

响

应

文

件

(正本□/副本□）

公司名称（盖章）:

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联 系 人：

联系方式：

联系人邮箱：

联系地址：

日    期：

响应文件目录

一、报价函

（一）报价函……………………………………………………………第（  ）页

（二）分项报价明细表…………………………………………………第（ / ）页

二、资格审查资料

（一）营业执照…………………………………………………………第（  ）页

（二）供应商资质………………………………………………………第（  ）页

（三）类似业绩…………………………………………………………第（  ）页

（四）项目负责人资格…………………………………………………第（  ）页

三、法定代表人证明书………………………………………………………第（  ）页

四、法人授权委托书…………………………………………………………第（  ）页

（电子文件密码：******）

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。

一、报价函

（一）报价函

中山大学孙逸仙纪念医院：

- 1、经研究******（项目名称）项目的公开询价文件，我方作为报价响应人，愿按照公开询价文件所有要求，按每个检测点检测单价    元，即检测服务费用总金额大写：人民币       ；小写：¥     元进行报价，承接上述服务项目。

2、本项目采用综合单价包干、工程量按实结算的方式。

3、报价文件有效期为递交文件之日起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。

4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

法定代表人或授权代表：（签字）

报价单位名称：（盖章）

报价日期：

二、资格审查资料（资料均应加盖鲜章）

(一）营业执照

- 注：具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书原件，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- （二）供应商资质

- 注：具有广东省质量技术监督局颁发的有效期内的资质认定计量认证证书，且检测能力见证书附表包含上述所需检测项目（氡浓度、甲醛浓度、氨浓度、TVOC浓度、苯浓度、甲苯浓度、二甲苯浓度等七项指标），提供证书复印件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（三）类似业绩

注：自2022年1月1日起至今（以完成时间为准），提供至少1个已完成的同类项目业绩，提供该业绩合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- （四）项目负责人资格

- 注：拟委派的项目负责人具有工程类相关专业中级工程师及以上职称。提供有效的证件复印件，同时提供响应截止日前六个月内任一月份由供应商为其缴纳的社保证明复印件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

三、法定代表人证明书

法定代表人证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

******同志，身份证号码为******，现任我单位 ****** 职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

单位名称：    （盖单位公章）

2025 年  月  日

（法定代表人居民身份证正反面复印件，盖章）

四、法人授权委托书

法人授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

兹授权 ******  为我方委托代理人，其权限是：作为我方唯一法定授权代表以我方名义办理中山大学孙逸仙纪念医院******项目的报价及相关一切事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：     年龄：    身份证号码：

法定代表人：（签名或签章）

授权单位（盖章）：

2025 年  月  日

（被授权人居民身份证正反面复印件，盖章）

附件三

合同编号：

民用建筑工程室内环境污染物检测

技术服务合同

项 目 名 称：中山大学孙逸仙纪念医院2026年-2027年基建项目空气竣工检测服务采购项目

项 目 地 址：                广州市内

委托方（甲方）：      中山大学孙逸仙纪念医院

受托方（乙方）：

签 订 时 间：           2025年  月  日

有 效 期 限：          至2027年12月31日

中华人民共和国科学技术部印制

技术服务合同

本合同甲方委托乙方就基建项目竣工验收进行的室内环境污染物检测技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行室内环境污染物检测技术服务的内容如下：

1、检测指标：

室内空气质量七项：  氨、甲醛、氡 、苯、TVOC 、甲苯、二甲苯 。

2、项目资料：

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026年-2027年基建项目空气竣工检测服务采购项目

项目地址：甲方院本部、南院区、花都院区和甲方租赁场所，以及甲方指定的广州市内其他地址

抽检数量：以实际检测数量为准。

检测方法：仪器现场检测、现场采样室内仪器分析。

3、检测时间：甲方通知乙方安排检测后，乙方应在5个工作日内安排人员进行检测采样，并在采样前两个工作日与甲方确认采样时间。

4、乙方必须按国家现行的检测规范、标准进行检测工作，对检测结果的公正性、科学性、准确性负法律责任。

5、仪器现场检测采样完成后 五 个工作日内向甲方提交检测结果，并于一个月内向甲方提交具有CMA章的检测报告（检测报告一式叁份，如甲方有需要增加报告数量，乙方应无条件免费提供）。

6、合同服务期自2026年1月1日开始至2027年12月31日止，检测工作量根据相关规范及实际要求按实结算。当检测费用累计达到合同价或合同服务期期满，其中任一指标先达到本合同即自动终止。

第二条：为保证乙方有效进行检测技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、工程项目概况表；

2、提供各类型建筑平面图；

3、指派人员协助工作；

4、其他：                     。

第三条：乙方进行检测工作的依据和判定标准：

1、GB/T 18204.2-2014《公共场所空气中甲醛测定方法》酚试剂分光光度法

2、GB/T 18204.2-2014《公共场所空气中氨测定方法》靛酚蓝分光光度法

3、GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制规范 附录D 室内空气中苯的测定

4、GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制规范 附录E 室内空气中总挥发性有机物TVOC的测定

5、《空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法》（GB/T 16147-1995）、《环境空气中氡的标准测量方法》（GB/T14582-1993）

6、GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范 附录D 室内空气中甲苯的测定

7、GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范 附录D 室内空气中二甲苯的测定

8、判定标准：根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020，民用建筑工程室内环境污染物浓度限量按下表：

民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m3） | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛（mg/m3） | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯（mg/m3） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯（mg/m3） | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 氨（mg/m3） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| TVOC（mg/m3） | ≤0.45 | ≤0.50 |

注：如国家对以上标准进行修订，则按修订后的规范。

第四条：甲方向乙方支付检测技术服务报酬及支付方式为：

1、合同金额为：¥       元（大写：人民币        ）。

检测点数暂计60个，每个检测点（检测七项指标）按¥       元计费。

2、服务费用每半年支付一次，数量以实际检测数量为准。

3、甲方委托乙方进行项目检测的时间在合同服务期内，但实际提交检测结果或检测报告时间超出合同服务期的，该检测项目作为该合同服务内容进行结算。

4、合同服务期满或检测费用累计达到合同价后进行结算，结算价按合同服务期内委托的实际检测点数乘以单价计算。甲方一次性向乙方支付结算余款。

5、乙方请款时需附上请款报告一式三份（含合同相关条款及检测报告复印件）及等额有效发票，甲方审核完成且满足支付条件后30天内支付。

6、检测服务的工作量由甲方根据审批后的检测方案并结合现场实际情况进行确认，确认形式以甲方签发的检测任务开工指令为准，乙方自行增加的额外工作量将不被承认。在检测技术成果完成后，实际工作量应以甲方和乙方共同确认为准。

第五条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第六条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1、发生不可抗力；

2、乙方两次未能按约定时间安排检测采样，经甲方书面警告后第三次发生的。

第七条：达到以下任意条件，本合同自动终止：

1、本合同有效期至2027年12月31日，期满后本合同自动终止；

2、检测费用累计达到合同价，本合同自动终止。

第八条：双方约定本合同其他相关事项：乙方应在采样后5个工作日内向甲方提交检测结果，并于一个月内向甲方提交具有CMA章的检测报告。未经甲方书面同意延长提交时间的，超出5个工作日后提交检测结果或超出一个月提交检测报告的，每超出一天，罚款500元。

第九条：本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商解决不成时，双方当事人可向广州市越秀区人民法院提起诉讼。

第十条：本合同一式 伍 份，甲方 叁 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

第十一条：本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

| 法定代表人： | 法定代表人： |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 开户银行：工商银行第二支行 | 开户银行： |
| 账 号：3602000509000704422 | 账 号： |
| 联系电话：020-81332029 | 联系电话： |
| 单位地址：广州市沿江西路107号 | 单位地址： |
| 签约时间： | 签约时间： |

合同附件

中山大学孙逸仙纪念医院

供应商廉洁守约承诺书

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业适用此项）

严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目适用此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称：

（盖章）

单位负责人（或法人）：

（签名或签章）

日  期： 2025 年    月    日