## Sheet1
中山大学孙逸仙纪念医院南北院区能耗监测系统维保服务项目报价清单
序号 | 设备名称 | 位置 | 数量（月） | 限价单价 （元/月） | 限价合计（元） | 报价单价 （元/月） | 报价合计（元） | 备注
一、中山大学孙逸仙纪念医院南北院区（除仁济楼）能耗监测系统软件及硬件
1 | 智能网关 | 现场共42台智能网关： 1.南院区：14台。 2.北院区：28台。 | 12 | 288 | 3456
2 | 通讯管理机 | 现场1台通讯管理机： 北院区岭南楼负2层低压配电室 | 12 | 90 | 1080
3 | 单模光电转换器 | 现场共28台单模光电转换器： 1.北院区：22台； 2.南院区：6台。 | 12 | 180 | 2160
4 | 交换机 | 现场共12台交换机： 1.南院区：5台； 2.北院区：7台。 | 12 | 90 | 1080
5 | 多功能仪表（含互感器） | 现场共1762台多功能仪表： 1.南院区：634台； 2.北院区楼：1128台。 | 12 | 1035 | 12420
6 | 测温传感器及主机 | 现场共69台测温传感器及主机： 1.南院区高压配电房：24台测温、1台主机； 2.北院区仁济楼高压配电房：15台测温、1台主机。 3.北院区岭南楼高压配电房：27台测温、1台主机。 | 12 | 180 | 2160
7 | 变压器温控仪 | 现场共12台变压器温控仪 1.南院区配电房：5台； 2.北院区配电房：7台。 | 12 | 315 | 3780
8 | 智能测控模块 | 现场共11台智能测控模块、I/O模块： 1.南院区配电房：5台； 2.北院区配电房：6台。 | 12 | 72 | 864
9 | 温湿度传感器 | 现场共5台温湿度传感器，位于北院区。 | 12 | 90 | 1080
10 | 超声波流量计 | 现场共19台超声波流量计： 1.南院区：13台； 2.北院区：6台。 | 12 | 495 | 5940
11 | 光电直读远传冷铁表 | 场共9台光电直读远传冷铁表，位于北院区。 | 12 | 90 | 1080
12 | 声光报警器 | 现场共6台声光报警器，位于北院区。 | 12 | 72 | 864
13 | 开关电源（给声光报警器和温湿度供电） | 现场共有2台开关电源，位于北院区。 | 12 | 72 | 864
14 | 安全网络隔离装置 | 现场共1台安全网络隔离装置，位于南院区逸仙楼3层服务器机房。 | 12 | 180 | 2160
15 | 服务器（含数据库、操作系统） | 现场1套服务器（含数据库、操作系统），位于南院区逸仙楼3层服务器机房。 | 12 | 270 | 3240
16 | 短信猫 | 现场1台短信猫，位于南院区逸仙楼3层服务器机房。 | 12 | 90 | 1080
17 | 系统升级服务 | 报表升级 | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 本项服务为系统整体升级服务，非月度开展。
18 | 数据对接 | 保证数据稳定上传至广州市发改委等平台。 | 12 | 90 | 1080
19 | 设备台账梳理 | 做好南北院区各配电房、各楼层区域相关仪表设备台账和记录 | 12 | 585 | 7020
20 | 南北院区能耗监测系统 | 南院区逸仙楼3层服务器机房。 | 12 | 675 | 8100
二、南海精准转化中心智慧能源与设施物联网管理平台及硬件
21 | 多联机智能控制器 | 现场2台多联机智能控制器，位于南海精准转化中心楼屋顶。 | 12 | 180 | 2160
22 | 分体空调控制器 | 现场33台分体空调控制器，位于南海精准转化中心楼4~7楼。 | 12 | 90 | 1080
23 | 智能网关 | 现场2台多联机/分体空调智能网关，位于南海精准转化中心楼屋顶。 | 12 | 180 | 2160
24 | 智慧能源和设施物联网管理平台（空调管控） | 南院区逸仙楼3层服务器机房。 | 12 | 360 | 4320
三、北院区仁济楼SmartME智慧能源和设施物联网管理平台及硬件
25 | 已接入系统设备 | 现场共134台电表。 | 12 | 450 | 5400
26 | 已接入系统设备 | 现场共12台水表。 | 12 | 135 | 1620
27 | 智能网关 | 现场3台智能网关 | 12 | 180 | 2160
28 | 通讯管理机 | 现场低压配电房1台通讯管理机 | 12 | 90 | 1080
29 | SmartME智慧能源和设施物联网管理平台 | 北院区仁济楼监控室 | 12 | 270 | 3240
30 | 培训服务 | 提供南北院区能耗监测系统、南海精准转化中心智慧能源与设施物联网管理平台培训服务 | 1 | 2700 | 2700 |  |  | 本项服务为系综合性培训服务，非月度开展。
31 | 合计（元） |  |  |  | 89928