## 封-1 招标工程量清单封面
| 中山大学孙逸仙纪念医院北院区广协楼二楼护理综合治疗中心加固与装修 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 中山大学孙逸仙纪念医院北院区广协楼二楼护理综合治疗中心加固与装修 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区广协楼二楼护理综合治疗中心加固与装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 单项工程
1.1 | 单独装饰工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 给排水工程
1.4 | 消防工程
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 13028.22
2.1.1 | 单独装饰工程 | 4528.29
2.1.2 | 电气工程 | 5733.17
2.1.3 | 给排水工程 | 645.93
2.1.4 | 消防工程 | 2120.83
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 16245.71
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.1 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【单独装饰】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：单独装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除项目
1.2 | 门窗项目
1.3 | 墙面项目
1.4 | 地面项目
1.5 | 天棚面项目
1.6 | 二层柱加固
1.7 | 钢柱
1.8 | 柱加固
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 9045.76
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【单独装饰】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除项目
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除铝合金隔断及门 2.包含墙面电气拆除（含灯具、插座开关、线管电线等） 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 75.0939
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰层拆除 2.包含墙面电气拆除（含灯具、插座开关、线管电线等） 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 138.24
3 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天花抹灰层拆除 2.包含天花电气拆除（含灯具、插座开关、线管电线等） 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 99.12
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料运输 2.运距:20KM 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m3 | 6.176
拆除项目合计
门窗项目
5 | 010802001001 | 医疗洁净密封门（镀锌板面） | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:医用洁净密闭门 3.五金：拉手、门锁等 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 12.6
门窗项目合计
墙面项目
6 | 011210002001 | 50厚彩钢板隔断 | 玻镁板隔墙50mm 1.地面/天面安装铝合金地槽 2.5mm厚玻镁板拼装 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 74.64
7 | 011502001001 | 阳角R50装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:阳角R50铝合金型材装饰线 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 011502001002 | 阴角R50装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:阴角R50铝合金型材装饰线 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 121.8
9 | 011406001002 | 涂料墙面 | 涂料墙面做法:(一底三油) 1.刷水基型无机涂料三道 2.封闭乳液底涂料一道 3.满刮厚耐水腻子两道打平(横竖向) 4.防水砂浆1.8mm厚 5.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 141.9401
10 | 粤R1-7-97 | 注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构 | 1.注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 10
墙面项目合计
地面项目
11 | 010501001001 | 混凝土回填 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m3 | 5.4201
12 | 011104004001 | 地板胶楼面 | 地板胶楼面 1.2.0mm厚PVC地板胶 2.5mm水泥自流坪 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 94.7681
13 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 踢脚做法: 1.100mm高不锈钢踢脚线 2.9mm阻燃板基层 3.墙面基层 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 5.5665
地面项目合计
天棚面项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶做法: 1.600x600x1.0mm铝扣板吊顶 2.J形轻钢龙骨中距<1200mm 3.镀锌钢C槽主龙骨(吊点附吊挂)中距<1200mm 4.Φ8螺栓吊杆、双向吊点(中距<900~1200mm一个) 5.楼板基层 6.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 95.22
天棚面项目合计
二层柱加固
二层柱加固合计
钢柱
15 | 010603003002 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q235 GZ200*200*5 2.单根柱质量:3t以内 3.防火要求:型B防火涂料一道（耐火极限2.5小时） 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | t | 0.392
16 | 060212010001 | 柱脚节点 | 1.预埋件材质:Q235 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | t | 0.161
17 | 010501001002 | 素砼封柱脚 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m3 | 0.091
钢柱合计
柱加固
18 | 粤R1-4-18 | 柱粘贴钢板 | 1.柱外包加劲角钢L80*6，Q235钢材 2.粘结剂：环氧树脂 3.防锈漆两道 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 1.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 粤R1-4-18 | 柱粘贴钢板 | 1.柱外包角钢L100*10，Q235钢材 2.粘结剂：环氧树脂 3.防锈漆两道 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 6.72
20 | 粤R1-4-18 | 柱粘贴钢板 | 1.柱贴60*5缀板，Q235钢材 2.粘结剂：环氧树脂 3.防锈漆两道 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 0.615
21 | 粤R1-4-10 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ25 | 1.C25植筋 2.2φ25，上端与角钢焊接10d， 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 根 | 48
22 | 040901010001 | 锚栓 | 1.材料种类:M16胶锚锚栓 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 套 | 48
23 | 粤R1-4-41 | 钢筋网墙面抹水泥砂浆 厚度25cm | 1.25mm厚M10水泥砂浆防护，砂浆内设置12.7*12.7*0.9mm热镀锌钢丝网防裂 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 10.08
24 | 011201001002 | 钢丝网 | 1.部位:墙面钢丝网,在墙体双面均设置钢丝网规格为1.0X10X10,宽400,通高 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m2 | 3.84
25 | 粤R1-4-10 | 砌体拉结筋 | 1.C6植筋 2.2C6@500，一端植入柱内100另一端伸入墙内700 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 根 | 42
柱加固合计
分部分项合计
措施项目
26 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 |  |  | m2 | 330.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 |  |  | m2 | 95.22
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【单独装饰】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：单独装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【单独装饰】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单独装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9045.76 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电箱
1.2 | 插座
1.3 | 照明
1.4 | 弱电
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 4830.81
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电箱
1 | 030404017002 | 总配电箱 | 1.名称:总配电箱 2.基础形式、材质、规格:型钢（综合考虑） 3.安装方式:悬挂式 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 台 | 1
2 | 030404017001 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.基础形式、材质、规格:型钢（综合考虑） 3.安装方式:悬挂式 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 台 | 7
3 | 030411004001 | 配线WDZB-BYJ-10mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-10mm2 4.材质:铜芯 5.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 239.49
4 | 030411001004 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:明配 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 52.43
5 | 030411001005 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 12
6 | 030413002001 | 凿(压)槽、补槽 | 1.名称:凿(压)槽、补槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | m | 12
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kv 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 系统 | 1
电箱合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
插座
8 | 030404035002 | 安全型二三极插座 | 1.名称:安全型二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 42
9 | 030404035003 | 安全型防水防溅二三极插座 | 1.名称:安全型防水防溅二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 6
10 | 030404035004 | 安全型三极挂式空调插座 | 1.名称:安全型三极挂式空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 7
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 55
12 | 030411004003 | 配线WDZB-BYJ-4mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 615.01
13 | 030411001006 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:明配 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 64.2
14 | 030411001007 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 126.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030413002002 | 凿(压)槽、补槽 | 1.名称:凿(压)槽、补槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | m | 60.8
插座合计
照明
16 | 030412004001 | LED方型扣板式天花灯600*600mm | 1.名称:LED方型扣板式天花灯 2.型号:36w 3.规格:600*600 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 套 | 19
17 | 030412004002 | 集中电源集中控制型应急灯 | 1.名称:集中电源集中控制型应急灯 2.型号:10W 3.安装形式:吸顶 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 套 | 2
18 | 030412004003 | 集中电源集中控制型疏散出口等标志灯 | 1.名称:集中电源集中控制型疏散出口等标志灯 2.型号:1W 3.安装形式:壁装 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 套 | 1
19 | 030412004004 | 集中电源集中控制型高位不可调疏散标志灯 | 1.名称:集中电源集中控制型高位不可调疏散标志灯 2.型号:1W 3.安装形式:壁装 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 套 | 2
20 | 030412006001 | 紫外线杀菌灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.型号:30W 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404033001 | 天花式排气扇300*300mm | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:300*300 3.安装方式:吸顶式 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 台 | 4
22 | 030404034001 | 双极开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:综合考虑 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 3
23 | 030404034002 | 三极开关 | 1.名称:三极开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:综合考虑 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 5
24 | 030404034003 | 医疗紫外线消毒时控开关 | 1.名称:医疗紫外线消毒时控开关 2.规格:国标，带防误触盖 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 1
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 44
26 | 030411004004 | 配线WDZB-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:配线WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 463.57
27 | 030411001008 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:明配 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 94.13
28 | 030411001009 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 44.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030413002003 | 凿(压)槽、补槽 | 1.名称:凿(压)槽、补槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | m | 18.9
30 | 030411001010 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.5
照明合计
弱电
31 | 030411003001 | 镀锌桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:150*100*1.2 3.材质:镀锌 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 14.93
32 | 030507008001 | 室内红外线彩色半球IP摄像头 | 1.名称:室内红外线彩色半球IP摄像头 2.类别:400万像素，带夜视 3.安装方式:吸顶 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 台 | 2
33 | 030502004001 | AP信号收发器 | 1.名称:AP信号收发器 2.安装方式:吸顶 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 1
34 | 030502012001 | 外网络插座 | 1.名称:外网络插座 2.类别:双口插座 3.安装方式:暗装 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 6
35 | 030502012002 | 内网络插座 | 1.名称:内网络插座 2.类别:双口插座 3.安装方式:暗装 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030502004002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 7
37 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 23
38 | 030411001011 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:明配 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 55.84
39 | 030411001012 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 59.75
40 | 030413002004 | 凿(压)槽、补槽 | 1.名称:凿(压)槽、补槽 2.规格:70mm*70mm 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | m | 59.75
41 | 030411001013 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.9
42 | 030502005001 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 UTP 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 265.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030413001001 | 支架制作、安装 | 1.名称:支架制作、安装 2.材质:角钢、圆钢综合考虑 3.规格:满足设计要求 4.含支架除锈、刷调和漆、防锈漆各2遍 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 8.13
44 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.规格:满足图纸及设计要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 23
45 | 030502019002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.规格:≤50点，满足图纸及设计要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
弱电合计
分部分项合计
措施项目
46 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4830.81 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 679.59
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001006002 | 排水塑料管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:柔性承压连接 5..其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 30.52
2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水热水管 3.材质、规格:不锈钢管DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒、冲洗 6.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 7.89
3 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水热水管 3.材质、规格:不锈钢管DN20 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒、冲洗 6.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 15.88
4 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水热水管 3.材质、规格:不锈钢管DN15 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒、冲洗 6.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | m | 19.42
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:按图纸和规范综合考虑 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 组 | 6
6 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢（综合考虑） 2.除锈及刷油:手工除锈、红丹漆与调和漆各两道 3.其他：满足设计规范及施工图纸要求所需一切费用 |  | kg | 18.9
分部分项合计
措施项目
8 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 679.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【消防】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防电系统
1.2 | 消防水系统
1.3 | 喷淋系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 1689.55
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防电系统
1 | 030904001001 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:满足图纸设计要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
2 | 030904001002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足图纸设计要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
3 | 030904001003 | 消火栓按钮(带地址码.两组输出触点) | 1.名称:消火栓按钮(带地址码.两组输出触点) 2.规格:满足图纸设计要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
4 | 030904001004 | 带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码) | 1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码) 2.规格:满足图纸设计要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
5 | 030904007001 | 扬声器(3W) | 1.名称:扬声器(3W) 2.规格:满足图纸设计要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.59
7 | 030411001002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411004001 | 火灾自动报警系统总线 | 1.名称:火灾自动报警系统总线 2.规格:WDZN(B1、t1、d1)-RYJS-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.79
9 | 030411004002 | 消防广播线 | 1.名称:消防广播线 2.规格:WDZN(B1、t1、d1)-RYJS-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.9
10 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
消防电系统合计
消防水系统
11 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.通头管件:含卡箍管件 5.压力试验及冲洗设计要求:试压、强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识设计要求:除锈后刷底漆、调和漆两道 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.通头管件:含卡箍管件 5.压力试验及冲洗设计要求:试压、强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识设计要求:除锈后刷底漆、调和漆两道 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.69
13 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:满足图纸设计要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
14 | 031003002001 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
15 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.管架形式:做法详见国家建筑标准设计图集03S402 3.油漆:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 10.23
消防水系统合计
喷淋系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.通头管件:含卡箍管件 5.压力试验及冲洗设计要求:试压、强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识设计要求:除锈后刷底漆、调和漆两道 |  | m | 3.04
17 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.通头管件:含螺纹管件 5.压力试验及冲洗设计要求:试压、强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识设计要求:除锈后刷底漆、调和漆两道 |  | m | 3.65
18 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.通头管件:含螺纹管件 5.压力试验及冲洗设计要求:试压、强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识设计要求:除锈后刷底漆、调和漆两道 |  | m | 21.56
19 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.通头管件:含螺纹管件 5.压力试验及冲洗设计要求:试压、强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识设计要求:除锈后刷底漆、调和漆两道 |  | m | 12.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 14
21 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.管架形式:做法详见国家建筑标准设计图集03S402 3.油漆:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 24.19
22 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 2.系统形式:喷淋灭火系统 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1
喷淋系统合计
分部分项合计
措施项目
23 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1689.55 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12