公开比选文件

项目编号：ZCB-2025166
项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院

               消毒供应质量追溯管理系统升级项目
中山大学孙逸仙纪念医院
2025年12月23日

特别提示
中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消参与资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对响应人进行处理： 
响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；
响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；
响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；
成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；
擅自将采购合同转包、分包的；
响应人存在串通投标、围标的情况；
法律、法规或本采购文件规定的其他情形。
                                中山大学孙逸仙纪念医院
招投标与采购管理办公室
目  录

第一章  邀请函
第二章  用户需求书
第三章  响应须知
第四章　合同参考文本

第五章  响应文件编制要求



第一章  邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据科室实际需求，现对我院中山大学孙逸仙纪念医院消毒供应质量追溯管理系统升级项目公开挂网采购，欢迎符合条件的报名人参加响应。

一、项目编号：ZCB-2025166
二、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消毒供应质量追溯管理系统升级项目 DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 
三、项目内容及需求：

	序号
	标的名称
	数量
	最高限价
	备注

	1
	消毒供应质量追溯管理系统升级
	1套
	87万
	提供软件维保不少于1年；配套硬件质保不少于3年。


详细技术规范请参阅采购文件中的“用户需求书”。报名人必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出采购预算，将导致响应无效；
2、交货时间：按采购人要求时间交付；
3、交货地点：按采购人指定地点；
4、本项目不接受联合体响应，不得分包、转包。
四、提供资料相关事项
1.报名方式：电子邮件报名。
2.邮件主题：消毒供应质量追溯管理系统升级项目 DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT --某某公司
3.邮件正文：公司名称全称、项目联系人、联系电话（手机号码）
4.报名截止时间：2025年12月30日下午17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。
5.报名所需提供资料及要求：详见附件2报名资料。
6、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。
7、供应商的报名邮箱视为我院采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。
*温馨告知：报名资料打印出来盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入比选环节等严重后果由供应商自行负责。
五、供应商资质要求
1、供应商应具备以下条件：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。
3、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。
4、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。
5、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书。
6、本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。
注：供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加比选资格，并列入采购人失信供应商名单。）
六、采购人联系方式
联系人：仓老师
电话：020-81338019  81338035工作日8:30-12:00、15:00-17:00，其余时间请勿电联。
电子邮箱：canghj@mail.sysu.edu.cn
联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）906室 中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室邮编：510120
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、响应文件提交的截止时间、地点：2025年1月5日中午12:00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）906室。
1、响应文件仅受理纸质，纸质材料一式叁份（正本1份/副本2份），具体要求详见格式《公开比选文件》的第五章响应文件编制要求；
2、纸质响应文件原则上接受快递寄送形式递交。如若采取快递寄送，请务必于响应文件提交截止时间前寄达。
九、比选会议时间、地点：待定（根据医院工作安排开展评审，供应商请留意邮箱及接听电话出席比选现场）。
中山大学孙逸仙纪念医院                                                                2025年12月23日

第二章  用户需求书

注：“★”号条款是关键技术参数，一项不符合即导致该响应人响应无效。“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为响应无效条款，响应人需按要求提供证明文件并在响应文件中标明所在页码。如响应人对“▲”号条款有负偏离，评委将重点扣分。

一、项目概述
我院自 2019 年启动消毒供应质量追溯管理系统建设，已在南、北两院区全面上线运行，实现了复用性无菌物品从回收、清洗、包装、灭菌、发放到使用的全过程闭环管理与可追溯。为适应多院区业务协同及国家规范更新要求，本次项目拟对系统进行全面升级，建设覆盖南院区、北院区、花都院区三院区的一体化质量追溯平台。

升级项目的总体目标是：对标最新行业标准和信息化评审要求，补齐追溯、质控、接口与数据治理短板；构建“全过程、全要素、可审计”的闭环追溯体系，强化异常预警与风险控制；实现多院区统一管理、智能调度和可视化监控；通过无纸化、自动采集与数据分析提升运行效率与管理决策能力，支撑医院智慧化、精益化高质量发展。

二、项目内容及要求
消毒供应质量追溯管理系统升级
	模块
	功能
	说明

	总体要求
	支持标准及规范
	满足医院消毒供应业务开展及院感控制的需要，满足消毒供应各种规范文件和检查评审的要求，包括如下规范性文件中对消毒供应业务的要求：
国家卫健委2022年第31号文件《三级医院评审标准 (2022年版)》
国家卫健委WS310-2016《消毒供应中心标准》
国家卫健委医院管理研究所国卫医研函[2024]185号《消毒供应质量控制指标(2024年版)》

国家卫健委国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）
中国卫生监督协会团体标准WSJD39—2023《医疗机构消毒供应中心物品信息追溯系统要求》
国家卫健委2021年《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》

	
	信息化管理
	实现消毒供应中心无菌物品处理流程的信息化，明确消毒供应中心工作人员的岗位职责，形成完善、科学的管理制度。

	
	全面质量追溯
	使用一维条码、二维码等信息载体技术，实现对各类无菌包及医院消毒供应中心要求的其他非追溯物品在申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发放、使用等全生命周期闭环流程的全面质量追溯。

	
	系统的功能与数据的迁移
	★实现医院现有的消毒供应质量追溯管理系统的功能与数据的无缝平滑迁移。系统功能包括科室申领、回收、清洗、装配、灭菌、发放、使用等闭环流程功能，系统数据包括系统的基础数据字典和运行时产生的业务数据，基础数据字典包括医院所使用的所有器械包、消毒物品的定义数据，器材料定义数据，清洗篮筐、清洗机、清洗程序，灭菌篮筐、灭菌器、灭菌程序、质量监测定义数据，外来器械包定义数据;人员、科室数据等;运行数据包括科室的申请记录、供应室的回收录、清洗、包装、灭菌物品发放记录、用户进行登录等操作的日志记录等。

	技术要求
	系统架构
	★1.系统必须采用基于Java平台的Java EE技术体系，基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求；系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器，使用简捷，易学易用，便于维护。客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome，Microsoft Edge等。

2.客户端操作系统支持目前主流的操作系统，包括Windows 7/8/10/11等。

	
	数据库及操作系统支持
	1.系统支持SQL Server、Oracle、MySQL等主流数据库。

▲2.支持信创名单上的国产数据库。

3.支持各类主流的服务器操作系统，支持Windows、Linux操作系统。

4.支持信创名单上的国产操作系统。

	
	接口及安全要求
	1.系统基于SOA架构，支持ESB服务总线，便于与其它系统的对接与扩展。

2.具有开放的体系与接口可与业务系统进行数据交换，可实现数据的互联互通。

3.具备严格的权限管理及控制体系，并支持数字认证、数字签名等技术，可以方便的与CA系统整合，保证系统安全。

4.系统支持和提供Web Service（符合WS-Security技术标准）接口、文件包或读写数据库等方式与其他系统交换数据。

	性能要求
	响应时间与并发访问
	后台管理系统支持最大并发量不小于300，同时在线人数不小于3000，系统运行流畅，具有良好的响应性能，用户日常操作的响应时间不大于3秒。

	
	稳定性
	通过良好的系统架构设计，可通过集群等软硬件设备的运用，通过与安全支撑平台的接口等多种手段，保证系统运行的稳定性

	
	不间断性
	为保证系统二十四小时提供不间断访问，支持在关键路径上实现冗余，关键点上实现热备或群集，并保证运行中的数据同步和故障发生时系统自动接管或切换。

	图像和视频采集管理
	图像和视频采集
	1.支持器械包的图像和视频采集功能。通过高拍仪或电脑连接的高清摄像头，可采集回收、装配环节的照片和视频，并关联到器械包。

2.关联包外标签，扫描标签条码即可查询采集到的图像和视频信息。



	
	超期自动删除
	可设置图像和视频保存的天数，超过保存期限的图像和视频会自动删除，以释放存储空间。

	数据可视化
	数据可视化
	1.在监控大屏上，采用图形化方式实现数据展示，展示医院消毒供应业务的实时运行数据和各种数据指标，包括工作量指标（物品回收、清洗、包装、灭菌、发放的数量；清洗机、灭菌器运行的炉次数、外来器械包处理数量等）、质量监测指标（器械清洗不合格数量、湿包、破包的数量等）、财务成本核算指标（各科室消毒灭菌的成本费用等）。

2.数据指标可按当天、月度、年度累计值等方式进行呈现。

	
	▲语音播报功能
	对于业务运行中的重要信息，例如使用科室申请的急用器械包等功能，支持通过语音播报进行提醒。

	设备巡检管理
	▲自定义设备巡检登记表
	1.可自定义清洗机、灭菌器等设备巡检登记表。

2.巡检登记表信息包括清洗机、灭菌器、记录设备的打印机是否正常、打印是否清晰、运行过程是否正常、维修间内各管道是否有泄漏、程序运行参数是否符合要求、灭菌器各部分是否有异常、是否有异味、蒸汽压力、水压、压缩空气压力是否正常、运行过程异常处理登记等信息，可设置巡检默认值。

3.巡检登记表跟设备身份码进行关联绑定。

	
	定时巡检提醒
	1.可设置巡检的定时提醒时间，到了设定的定时时间，PDA通过闹铃和震动提醒工作人员完成巡检任务。

2.支持客户设置不同场景的语音播报提醒，可指定在特定的终端提醒。

	
	▲设备巡检登记
	1.巡检人员通过手持PDA扫描设备身份码，打开该设备的巡检登记表，填写巡查设备运行情况。对于有默认值的巡检项目，无需手工填写，可以直接提交。

2.巡检时发现异常，可拍摄照片或视频进行上传，并进行文字说明。

3.巡检信息均会产生设备巡查数据，以报表形式展现。

	手写签名签收
	手写签名签收
	电子化的物品签收管理，实现临床科室签收的无纸化。下送人员送货到临床科室，科室人员手写签名进行物品签收。取消纸质签收单。

	电子签名功能
	▲电子签名功能
	实现与医院CA云签署服务进行对接，为系统用户绑定CA证书，实现具有法律效力的不可抵赖的身份确认与电子签名功能。对于灭菌的三大监测等关键的操作，需要工作人员通过个人手机扫描进行身份确认和签名。在自定义表单和质量分析等各表单中都增加一个电子签名的可选项。可通过人脸识别进行身份认证和签名。

	质控无纸化管理
	质控无纸化
	1.实现消毒供应的各种质量控制记录的信息化管理，替代纸质登记单，方便数据查询与汇总统计，实现消毒供应质量控制数据的无纸化管理（优化现在的自定义表单及质量分析表单的制作功能，同时实现PC和PDA端均可填写）。

▲2.支持在PC和PDA端进行质控数据的录入，支持质控表单的自定义，登记质控记录时，PDA可以拍摄照片和视频作为附件上传。

	器械维修管理
	电子化维修登记表
	支持手术器械维修登记表单电子化，登记表的字段包括：登记时间、器械名称、所属器械包名称、器械包条码、房间号、洗手护士（发现故障）、送修护士、工程师（现场）、器械是否唯一、是否感染、器械故障现象描述并标记故障点、维修时间、送修类别、备注等。

	
	维修流程管理
	支持器械维修的电子化流程管理，跟踪器械维修流程和状态，记录维修过程和维修结果信息。器械维修的处理流程为：待维修→维修中→已维修/报废，维修结果有已维修或报废。支持送修后器械的送返情况的动态提醒功能。

	器械维护保养管理
	器械维护保养
	提供手术器械保养管理功能，可设置手术器械的维护保养规则，以及上传维护保养的手册和教学视频。当手术器械达到需要进行维护保养的条件时，系统做出相应的提示，提醒工作人员按规则要求进行保养。可以精确按照使用次数或使用时间进行保养，从而提高手术器械的使用寿命，降低使用成本。

	耗材管理
	清洗耗材消耗管理
	通过设置清洗时消耗的耗材种类和数量，实现自动记录使用清洗机时的耗材消耗数据，自动统计清洗的消耗情况，计算使用清洗机后剩余的耗材种类和数量，方便数据查询与汇总统计。可根据设置规则提醒操作人员及时补充，提高清洗设备的使用寿命，降低使用成本。补充的耗材可实现自动出入库操作，减少操作步骤，实现清洗机日常消耗耗材精准化和自动化管理。

	
	灭菌耗材消耗管理
	每次生物监测对照管可以自动消耗，也可以选择一对多；灭菌耗材消耗成本收费科室可根据物品科室按比例收取，当前只能默认收取消毒供应中心费用。

	
	
	灭菌耗材消耗管理功能，可设置灭菌时消耗的灭菌耗材种类和数量，在进行灭菌操作时提示操作人员需要放入的灭菌耗材种类以及数量，并实现灭菌耗材自动领出和消耗的记录登记。（要求提供现场演示）

	硬式内镜管理
	硬式内镜检查
	通过4k高清电子目镜，在PC端查看采集内窥镜的成像照片和视频，并可留存照片和视频与内镜进行绑定，支持进行追溯查询。

	设备实时监控管理
	设备实时监控报警提示信息
	▲对灭菌器、清洗机设备的报警信息进行管理。通过RS232串口或者RJ45网口接收设备的实时报警信息，并按定义的规则进行提示告警和转发处理。

支持报警信息定义，可定义不同类型设备的报警信息，报警信息包括报警代码、报警描述、提示规则等内容，报警信息推送和提示规则，根据不同报警类型的类别，将信息推送给所客户端（包括PC端、PDA端、智慧监控大屏端）并进行相应的告警提示和处理。

支持定义报警信息的转发规则，可将报警信息推送给医院的监控平台。

	设备维护保养与监测跟踪管理
	▲设备维保表单自定义
	1.提供设备维保表单自定义功能，用户可自定义维护保养的设备名称、维护保养项目、维保表单的登记项目，登记项目支持：日期、数字、文本、时间范围、单选、多选等多种类型的表单元素。

2.支持设备维保表单的版本管理。维保表单部署后，每修改一次再部署，版本号加一，确保不同版本的表单能正常登记。

	
	▲设备维护周期定义与预警提醒
	1.支持设备维护周期定义与提前预警天数定义，维护周期下拉框可选择天，周，月，季，半年，年等选项，提前预警天数输入框，可自定义进行某项维护保养的提前预警天数。

2. 满足提前预警条件或者超过维保时间时，系统弹窗提醒用户对应的设备维护保养信息（预警提示的对象角色可选）。

	
	维保记录登记监测跟踪
	1.统一记录并归档清洗机及灭菌器设备的使用、监测（生物监测、物理监测、化学监测、BD监测）结果与保养维护记录（现在灭菌器基本都对接了追溯系统进行了运行程序数据读取，可将每天内的监测汇总成一个电子版（可自己设计版面），追加电子签名，实现灭菌记录无纸化，只保留打印纸，当系统读取不了灭菌器数据时会提示）。

2.设备维护记录可通过报表查询。

	质量分析预警管理
	质量分析预警
	自动汇聚回收清点、清洗消毒、包装、灭菌、发货、签收、使用等全流程数据，依托数据仓+算法模型，对业务量、人员配置、设备利用率、处理效率及灭菌合格率等关键指标进行实时评估，生成可视化分析报告，呈现红黄绿风险矩阵，精确定位瓶颈并给出改进建议，为人机资源优化、流程再造与质量提升提供决策依据。模块内置国家标准对标库，支持PDCA闭环跟踪、一键导出PDF/Excel/Word，并通过趋势预测提前预警耗材短缺与设备维护窗口，助力科室从“能追溯”迈向“会改进”和“能预警”，全面提升患者安全与运营效率。

	日常耗材管理
	出入库管理
	可设定耗材内容（名称、规格等），并打印出条形码或二维码。通过PDA扫码，实现出入库、盘点等功能。扫码入库时，可填写物品批号、有效期等信息，系统将优先自动选择有效期较短的批号进行出库。物品无需逐一贴码，只需确保每个物品对应一个码即可。

	科室费用收取
	手术室灭菌炉次费用
	增加可以收取科室费用的功能，可以自定义收取项目，例如灭菌炉次。

	回收模块
	回收提醒
	支持按回收科室分组设置回收提醒的方式（文字、语音、弹窗等方式），回收通知人等参数。手术结束后，使用记录转换为申请单时，对应分组的回收通知人在PDA端可以收到手术结束的提醒信息，提醒信息包含科室名称、手术间名称等信息，如果是特殊感染类型的患者，也会进行提醒其感染类型。（要求提供现场演示）

	回收模块
	回收显示优化
	合并单的备注项内容很多时，导致一个申请单占位置太大，优化修改备注显示内容出现的大小。

	清洗模块
	清洗记录
	增加可填写选项，例如湿热消毒在清洗模块中填写A0值，化学填写浓度等。

	外来器械申请
	申请管理
	升级后的新系统和医院HIS系统进行对接【合同期内，医院HIS系统如进行升级或更换，对接费用由成交供应商承担】，自动获取外来器械申请单，无需人员额外填写相关内容重复工作，当天外来器械接收表单自定义设计并导出（接收后即可导出相关信息），外来器械归还进行优化。

	手术室器械申请
	次日第一、二台器械需求
	提供填写某个手术室次日第一、二台器械需求功能（或者能和现在手术室用的系统对接），根据填写的器械名称自动比对已发货的相应器械数量（填写提交后系统一直实时进行核对），对欠缺的器械自动按急用器械模式处理，供应室能具体看到手术室需求器械的信息和数量和欠缺的数量。

	科室互借
	互借记录
	优化成自动进行记录，例如北院手术室借用归属南院手术室的器械时会自动将相关记录登记在此功能模块。并可在此功能模块中调整互借器械后处理提交申请单的供应室。

	装配管理
	界面优化
	目前装配界面有左，中，右三个区域，其中右边的区域（材料清单）需优化一键隐藏，优化后不显示右边的区域，从而扩大左、中两个区域的显示内容。

	灭菌装载
	转换灭菌筐功能
	需支持一个筐的物品全部移到另一个筐里面，优化目前系统需要一个一个点击的问题。

	灭菌管理
	灭菌和生物监测参数
	现在各灭菌器均已连接信息系统，需支持当系统读取不了设备参数时，系统自动进行提示。

生物监测信息填写及读取优化，根据扫描的灭菌耗材自动填写生物监测批号和有效期，减少人为填写错误。若生物阅读器未出结果时进行读取，需提示监测结果未出或监测未完成。生物监测设备需要按其所属的院区进行过滤，改进为只显示用户所登录的院区的设备。
对于物理监测和化学监测结果，在第一次确认后，不允许未授权的用户进行修改。

	发货计划
	发货扫描
	将已灭菌已消毒的物品和未灭菌的物品分开显示，通过筛选界面可只显示有已灭菌的物品的科室，并且未灭菌的物品显示该物品的当前状态。

	发货计划
	发货逻辑优化
	发放物品支持优先按对应时间的申请单进行发货。

	退货管理
	退货
	支持湿热化学等消毒物品在PDA移动客户端上进行退货，支持外来器械能单包退货。

	质量监测
	报表
	对质量监测报表内容显示进行优化：登记监测项目时，当质量检测到不合格的材料种类大于1时，需要按材料种类选择填写不同的不合格原因和数量，并需在报表中明确显示出每个种类的不合格原因以及不合格的数量。报表制作功能优化（增加默认项，格式调整等）。

	定期监测
	报表
	报表制作功能优化（按要求增加默认项，格式调整等）。

	培训管理
	优化
	增加搜索功能，可以通过搜索快速进入文件夹。增加考试题库功能，参考问卷星等问卷的制作。

	质量监测，定期监测，自定义表单
	制作
	（1）质量监测、定期监测以及自定义报表的表单制作优化。每个表单可以导出相应的条码或二维码，扫码可以直接进入到相关表格进行填写。例如表单可以关联到部分灭菌操作，灭菌开炉扫描完灭菌器和程序后可以直接弹出或者在界面选择开炉前检查的表单进行填写。

（2）定期监测表单自定义功能，可自定义定期监测表单的登记项目，支持多种类型的表单元素，支持版本管理，修改后可产生新的版本，不影响旧版本所录入数据。基于不同版本录入的数据，查看时采用对应版本定义的表单进行展示（要求提供现场演示）

	高级视图
	系统导航
	增加搜索功能，可以通过搜索快速进入子功能。

	高级视图
	自定义报表
	增加可选的数据类型。

	高级视图
	所有工作报表
	优化内容和排版，可以实现切换成其它数据图形，包括柱状图、折线图、饼图等。

	高级视图
	权限管理
	在用户管理中，允许科室负责人为其所在科室添加员工，新员工将默认绑定至该科室，角色默认设定为“临床科室权限”，且不可自行修改科室与角色信息。

	高级视图
	标签模板设计及打印机设置
	器械包标签模板可视化设计功能，通过标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计器械包的包外标签的信息和格式。工具箱字段包括：（科室）包名、配包人、审核人、灭菌日期、失效日期、标识牌使用次数、半年期指示线、加急文本、器械包价格、配包注意事项等，设计后标签能立即生效进行打印。（要求提供现场演示）
增加打印机可以选择的标签模版（非用户设定），优化打印耗材条形码功能，在桌面更换打印机后，不需要重启系统就能打印。

	登录退出
	自动退出账号
	支持设定当超过一定时间无用户进行系统操作时，系统自动退出登录账号（可指定科室）。

	提示功能
	登录后告警提示
	可以自定义设定一些告警提示内容（例如证件有效期之类），在账号登陆的时候进行弹框提示告警（可以设定弹框提示的对象）。

	全科室通知
	全科室发送
	支持根据院区科室发放通知，填写表格等，例如满意度调查，节假日排班等。


接口管理
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	与现有消毒供应系统的接口
	★（1）如果是以接口的方式升级，要求成交供应商承担与现有消毒供应系统对接的所有费用。

	1
	组织机构和人员信息接口
	与医院的HIS系统【包括升级改造后的】或者集成平台进行组织机构和人员信息的同步。

	2
	患者信息接口
	根据手术患者腕带的二维码，获取患者的手术信息。

	3
	与医院CA云签署服务接口
	根据用户信息，读取用户CA证书信息。

	4
	设备接口
	与灭菌器、清洗机设备对接，读取设备实时运行状态信息。


★配套硬件
与系统配套的硬件如下：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	4K高清摄像头
	高清USB摄像头,不低于以下配置：4K分辨率，1/1.5" CMOS，支持自动对焦，USB3.0 Type C接口，1/4螺口，支持AI追踪和手势控制，具备可旋转云台，带悬臂支架，不低于3年质保。
	套
	6

	2
	智慧展示大屏
	会议平板触屏一体机，不低于以下配置：65英寸触控屏幕，安卓13.0系统，内存：4G + 32G，WIFI频段2.4G/5G，4XUSB接口，双HDMI接口，4K屏幕分辨率：3840X2160；不低于3年质保。
	台
	3

	3
	硬式内镜检测平台
	硬式内窥镜专用检测镜头：USB3.0接口；F22卡口；1080P 60FPS高清高帧率镜片；支持AWB自动白平衡；免驱动。

医用冷光源机：双导光束输出接口；支持高中低三档调整光源输出。
内窥镜导光束（光纤），支持低温等离子灭菌。不低于3年质保。
	套
	3

	4
	触摸屏一体机
	触摸屏一体机
处理器：不低于i5-12500T
内存：不低于8G
储存配置：不低于512G/SSD 
功能：支持摄像/WIFI

不低于3年质保。（南院区2台、花都院区10台）
	台
	12

	5
	无线二维码

扫描枪
	无线二维码扫描枪：支持一维与二维条码、屏幕条码读取。三合一数据传输模式：2.4G (随插即用版)、蓝牙版、USB 有线版。大容量电池不低于2600mAh 工作时数可长达 16 小时或以上、内建 16MB 记忆体。工业防护等级 IP54 与落摔 1.5 米。不低于3年质保。
	台
	10

	6
	无线手持终端PDA
	不低于以下配置：
操作系统：Android11
处理器：八核 2.0 GHz 
内存 ：4GB 64GB兼容6GB+64GB/8G+128G
存储扩展：Micro SD Card，最大支持128GB
SIM接口：Nano SIM卡*2（双卡双待，支持5G）
显示屏幕：6英寸显示屏，电容式触摸，支持手套模式、2160(H)×1080(W)。
可拆卸5000mAh锂离子充电电池（含备份电）
尺寸：161(H)×77(W)×13.6(T) mm
前置摄像头:800万（定焦拍照功能）
后置摄像头：1600万（相位对焦拍照功能）支持闪光灯/补光
不低于3年质保。
	台
	15


★以上配套硬件供应商须提供至少三年质保服务，且在质保期内如果设备出现非人为损坏的故障，成交人应负责上门检修、维修或更换，并在需要时提供备用设备以保障医院业务连续性；同时提供电话/远程技术支持、驱动及固件升级服务，确保所有设备在质保期内稳定运行。涉及费用已包含在本次项目总价中。
三、项目工期与实施要求：

★本项目须在合同签订后，接到院方通知入场后60个工作日内完成实施。实施范围包括：南院区、北院区、花都院区。

四、售后服务及培训要求：
1、供应商应仔细阅读采购文件的要求，对技术和服务做出实质性的响应，如没有做出实质性响应，均视为无效。 

2、成交人对其提供的产品进行使用培训直至采购人相关人员熟练使用。 

3、★提供从项目整体验收合格之日起不少于1年的软件维保服务。相关费用已包含在本次项目报价中。

维保服务具体响应要求包括但不限于以下方面：

（1）服务范围：包括系统运行环境检查、软件故障排查、数据库维护优化、漏洞修复、功能优化、性能调优、数据备份恢复指导、系统升级支持及用户操作咨询等。

（2）响应时间要求：

紧急问题（系统无法使用或严重影响核心业务）：接到通知后 2小时内响应，8小时内提供解决方案或临时修复措施；

一般问题（影响部分功能或性能）：4小时内响应，24小时内完成修复或提供解决方案；

咨询及优化需求：1个工作日内响应，根据双方约定时间完成。

（3）服务方式：

提供 7×24小时电话及远程技术支持；

根据问题性质提供远程支持或现场服务，现场服务应在2小时内到达用户现场。

（4）现场回访与巡检服务：

供应商应在维保期内开展每年不少于4次的现场回访与巡检服务，对系统运行状态、日志记录、数据库性能、硬件配置、接口通信等进行全面检查；

每次巡检后应提交《系统巡检报告》，包括发现问题、整改建议及用户确认记录；

对发现的潜在风险应主动提出优化或整改方案。

（5）系统升级与补丁：

提供免费系统版本升级与安全补丁更新服务，确保系统与相关依赖环境的兼容性与安全性；

升级前须提交升级计划并经采购人确认后实施。

（6）技术文档与培训：

提供维保期间的技术支持记录、问题处理报告；

若系统升级或功能优化涉及操作变更，供应商应为采购人提供必要的培训与操作手册更新。

（7）服务考核与沟通：

每季度提交维保服务报告，包括问题处理情况、系统运行分析及优化建议；

建立双方沟通机制，定期回访用户满意度。

五、商务要求

服务及备件供应要求：详见用户需求书。

资信要求：响应人近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

报价要求：响应报价应为响应人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费、免费/优惠提供或未注明报价的内容以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

★付款方式：

签订合同后，本项目配套硬件到货并且安装调试完毕，软件系统完成功能升级开发、上线及培训，并整体验收合格后，在采购人收到供应商相关的凭证材料及发票且满足支付条件的30 日内，将合同总金额的95%支付给成交供应商，在系统软件验收后一年且无重大问题的情况下，在采购人收到供应商发票且满足支付条件的30日内支付合同金额的5%。
因财政国库资金支付程序不同于上述支付方式的，按最终用户与成交人协商后的实际支付方式为准。
同意采购方以任何形式对我方响应文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

注：除另有说明外，上述条款有要求证明材料的，提供复印件即可；响应人提供虚假材料谋取中标、成交的，属于违法行为，将报监管部门依法处理。

 “甲方”“采购人”“医院”“用户”等是指：中山大学孙逸仙纪念医院

“乙方”“供应商”是指：响应人/成交人
7、现场踏勘
供应商如需了解本项目的相关信息，可进行现场踏勘或电话咨询。集合时间: 2025-12-xx 09:30:00， 集合地点: 广州市越秀区沿江西路 107 号: 联系人:黄老师:联系电话:020-81332578: 集合说明: 按照医院要求，请每家潜在供应商可安排不超过1人出席，并须携带本人身份证原件及加盖供应商单位公章的介绍信(证明函)。供应商应充分重视和认真地考察现场，收集编制响应文件和签订合同所需的有关信息，并对考察中获取的现场资料负责。不管供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

出席踏勘的供应商应承担踏勘现场自身所发生的费用。

第三章  响应须知

响应须知
一、响应文件格式
响应人须按本比选文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制（每份内页须按顺序加注页码），以及按有关要求提供相关的证明资料等。
二、响应文件的递交
（一）响应文件的密封和标记
1.响应人应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，每一信封封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：
	响应文件（正/副本）
收件人：中山大学孙逸仙纪念医院
项目名称：填写比选文件第一章“邀请函”中写明的项目名称
响应人名称（加盖公章）：
联 系 人：
联系电话：
本项目采购比选会议之前不得启封



2.响应人应编制响应文件正本壹份和副本贰份，响应文件的副本可采用正本的复印件，并在封面及骑缝均加盖鲜章。若副本内容与正本不符，以正本内容为准。
3.对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应人承担。

响应文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须加盖响应人公章。

（二）对响应文件投递的要求
1.响应人应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达我院指定地点。
2.响应文件的递交须由响应人代表签名确认。
（三）响应文件的修改和撤回
响应人在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。
响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
在响应文件提交截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改和补充。
不接受《邀请函》中规定外的响应文件递交形式。
响应人所提交的响应文件在采购评审会议结束后，无论采购结果与否都不退还。
（四）样品
本项目如要求提交样品的，我院在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。
由于我院存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关响应人在
参与本项目采购评审会议结束后当日内主动取回，否则视同响应人不再认领，我院有权进行处理。

响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。
三、采购评审会议和评审原则
（一）组织采购评审会议

1.采购人按照约定的时间、地点组织采购评审会议。原则上应有采购人代表和响应人代表参加，参加采购评审会议的代表应签到以证明出席。响应人不足3家的，不得组织采购评审会议。

2.采购评审会议正式开始前时，由响应人或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后由采购方工作人员当众拆封，并公开宣读响应人名称、《报价一览表》内容。

3.采购人做好报价一览表记录，记录应由各参会响应人代表签字确认。

4.报价一览表内容与响应文件中的明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

5.根据评审委员会对各响应人响应文件的综合评分情况，编写评审报告。
（二）评审原则
1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

2.本次评审采用综合评分法，只接受一次报价。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合比选文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》
	序号
	内容

	1
	响应人应具备以下条件：（响应人出具有效的承诺函并加盖公章）
①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

	2
	评审现场查询：经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（响应人无需提供证明资料，以评审会议现场查询结果为准）

	3
	法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（响应人出具有效的承诺函并加盖公章）

	4
	响应人必须提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司响应，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书。如为联合体响应，必须提供联合体各成员的营业执照副本复印件，并分别加盖联合体成员公章。

	5
	为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（响应人出具有效的承诺函并加盖公章）

	6
	本项目不接受联合体报名，不得分包、转包。

	7
	已成功报名本项目。


8.符合性审查

《符合性审查表》

	序号
	内容

	1
	响应报价：

①响应报价未超过本项目最高限价

②对本项目的全部内容进行响应报价

③响应报价不低于成本价,且是唯一确定的

	2
	提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天

	3
	法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件)

	4
	响应文件按照比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本比选文件中已明确要求不得擅自删改的部分。

	5
	本公开比选文件中的“★”号条款要求：响应方案一一满足比选文件“★”号条款要求

	6
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。


9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、服务及最终价格得分分值（权重）设置如下：

	分值比例（100%）
	商务评分（18%）
	技术评分（62%）
	价格得分（20%）

	100分
	18分
	62分
	20分


（2）商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（18分）
	评审指标
	分值
	评审细则

	企业资质证书
	3
	供应商提供以下有效的管理体系认证证书： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书；每提供一项得1分，本项最高得3分。
注：提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）网上查询结果截图，证书状态必须为有效。不提供或不满足的不得分。

	企业研发能力
	4
	据国家相关规定，针对采购人未来医院评审及临床需要，本次采购系统软件必须符合采购人评审及临床建设要求，供应商应具备：与消毒供应管理系统、数据智能支持系统、数据引擎软件、手术护理与安全管理系统、手术器械闭环信息管理系统、手术器械清点管理信息系统、精准医疗管理平台、数据互联平台等相关的软件著作权证书，每提供1个0.5分，本项最高得4分。

注：供应商须提供软件著作权证书复印件并加盖供应商公章，不提供或提供资料不符合要求不得分。

	供应商完成类似项目业绩情况
	8
	评审内容：

根据供应商2022年1月1日以来的同类业绩进行评分，提供一项得2分， 最高得8分。

评分依据：

须同时提供合同首页、合同金额页、盖章页复印件并加盖供应商单位公章。

	国产化适配要求
	3
	1、所投软件产品兼容国产芯片（飞腾芯片或华为海思或龙芯中科等厂家）；

2、所投软件产品兼容分布式统一存储数据平台（星辰天合或华为或中科星图等厂家）；

3、所投软件产品兼容国产操作系统（中标麒麟或银河麒麟或普华或深度等厂家）。

以上每提供1项得1分，全部满足得3分。提供兼容性认证证书的复印件并加盖供应商公章，不提供或提供资料不符合要求不得分。


（3）技术评分：评审委员会就各响应人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》。

技术评审表（62分）

	评审指标
	分值
	评审细则

	
	
	

	技术参数响应情况）
	33
	（1）根据供应商对比选文件第二章用户需求中的第二大点具体需求中的一般条款（未标“▲”条款及未要求现场演示的条款）的响应情况进行评分，全部响应得15分，每有一条，条款不满足或不完全响应的扣1分，扣完为止。

（2）根据供应商对比选文件第二章用户需求中的第二大点具体需求中的重要条款（标“▲”条款）响应情况进行评分，共9条，共18分，每有一条条款完全满足或优于需求的得2分；每有一条条款部分满足需求的得1分；完全不满足需求或不响应的不得分。须提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料，未提供或完全不满足需求该条条款不得分。

	项目实施方案
	11
	评审标准：

根据供应商的实施方案作为评审依据，包括以下内容：

①进度计划方案；②人员配置方案；③质量保障方案；④项目验收方案；⑤风险管理方案。

1、每提供1项方案内容，得0.5分，满分2.5分。

2、在完全包含上述内容的基础上（如有缺漏，本小项不得分）：

（1）实施方案阐述详细全面，契合建设目标，针对性强，对项目需求理解深刻，安排合理，具体落实措施可行性高且针对性强，完全满足或优于项目需求的，得8.5分；

（2）实施方案阐述较为详细全面，契合建设目标，但个别实施措施不够完善，基本满足项目需求的，得5分；

（3）实施方案针对性不强或可操作性不强，部分满足项目需求的，得1分；

（4）有实施方案但考虑欠缺，针对性不强或可操作性不强，或者安排不合理、不科学，难以满足项目需求的，得0分。

	培训及售后服务方案
	8
	评审标准： 

根据供应商的培训及售后服务方案作为评审依据，包括以下内容：①售后服务期限；②服务流程及响应时间；③服务内容承诺及保障措施；④培训对象、培训内容及计划安排

1、每提供1项方案内容，得0.5分，满分2分。

2、在完全包含上述内容的基础上（如有缺漏，本小项不得分）：

（1）培训及售后服务方案阐述详细全面，售后承诺明确，服务保障措施全面，进度目标合理，响应时间、培训计划合理，具体落实措施可行性高且针对性强，完全满足或优于项目需求的，得6分；

（2）培训及售后服务方案阐述较为详细全面，售后承诺及保障措施较为全面，基本满足项目需求的，得4分；
（3）培训及售后服务方案阐述不够全面，落实措施针对性不强或可操作性不强，部分满足项目需求的，得1分；

（4）有培训及售后服务方案但考虑欠缺，针对性不强或可操作性不强，或者安排不合理、不科学，难以满足项目需求的，得0分。

	现场功能演示评审评分
	10
	演示关键特性功能包括: 
1、定期监测表单自定义功能，可自定义定期监测表单的登记项目，支持多种类型的表单元素，支持版本管理，修改后可产生新的版本，不影响旧版本所录入数据。基于不同版本录入的数据，查看时采用对应版本定义的表单进行展示。
2、器械包标签模板可视化设计功能，通过标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计器械包的包外标签的信息和格式。工具箱字段包括：（科室）包名、配包人、审核人、灭菌日期、失效日期、标识牌使用次数、半年期指示线、加急文本、器械包价格、配包注意事项等，设计后标签能立即生效进行打印。
3、灭菌耗材消耗管理功能，可设置灭菌时消耗的灭菌耗材种类和数量，在进行灭菌操作时提示操作人员需要放入的灭菌耗材种类以及数量，并实现灭菌耗材自动领出和消耗的记录登记。
4、支持按回收科室分组设置回收提醒的方式（文字、语音、弹窗等方式），回收通知人等参数。手术结束后，使用记录转换为申请单时，对应分组的回收通知人在PDA端可以收到手术结束的提醒信息，提醒信息包含科室名称、手术间名称等信息，如果是特殊感染类型的患者，也会进行提醒其感染类型。

以上每项功能演示满分2.5分，每提供1项功能演示并且完全符合要求的该项得2.5分；进行了演示部分符合要求的每项得1分；演示但完全不符合要求或未进行演示的，该项不得分。
注：
①本项目现场演示时间10分钟。
②现场演示必须在真实软件环境下进行操作演示（软件环境由供应商自行准备），不接受录制好的视频、PPT等形式的演示。


（4）价格评分（20分）：以项目报价作为价格评分的评审依据。满足比选文件要求且最终报价最低的价格为评分基准价，价格得分＝（评分基准价/最终报价）*20%，保留两位小数）。
评价格审表（20分）

	评审指标
	分值
	评审细则

	
	
	

	最终报价
	20
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重。


10.综合比较与评价：

根据每个响应人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应人的综合得分： 

W＝[Cmin/C]×20＋ S ＋ M 

其中：

W      某个响应人的综合得分；

C      某个响应人的实际响应总报价；

Cmin   满足比选文件要求且价格最低的响应总报价；

S      某个响应人的技术评审得分；

M      某个响应人的商务评审得分；

   （注： S、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、推荐成交候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分排名第一的响应人为成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术部分得分（由高到低）顺序推荐。

五、发布成交结果
采购人在医院官方网站的采购专栏公告成交结果。

六、质疑与投诉
（一）质疑

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为比选文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3、供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。  

6、超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。 

7、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8、接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

质疑接收机构地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）906室
质疑接收机构电话： 020-81338035（工作时间：8：00-12:00,14:30-17：30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

七、合同的订立 

采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按比选文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出比选文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四部分　合同格式

合同编号：

        (项目)

合 同 书

	项目编号：

	

	项目名称：

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。
根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规，甲方委托乙方提供中山大学孙逸仙纪念医院【】项目。经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
1、总则
1.1本合同双方必须遵守国家颁布的相关法律法规，并各自履行应负的全部责任。
1.2下列文件均为本合同不可分割部分，且优先解释顺序如下：
□  补充协议；
□  成交通知书；
□  采购文件；
□  响应文件；
□  合同履行过程中的往来函件、会议纪要；
□  双方约定属于本合同的其他文件。
1.3甲方保证按照合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项。
1.4本软件是甲方为（【】项目）而委托乙方开发。该软件的主要功能和目的是【】
1.5软件升级的目标
软件整体功能符合甲方所描述的中山大学孙逸仙纪念医院【】项目）项目的要求，软件应符合中山大学孙逸仙纪念医院信息系统技术标准，应满足可归档性、可审计性和安全性要求。
1.6 项目工期：自合同双方签约之日起【以响应文件为准】个月内完成开发、对接、调试、验收。
2、维护服务
1）本条款所界定的售后服务是指乙方在本项目实施过程中提供给甲方的服务，包括“软件系统”实施方案的制定、初始化、安装、培训等。
2）软件系统在免费保修期内，原有软件模块功能均享受免费升级服务。
3、服务内容
4、服务范围
乙方为甲方提供的【】项目）项目服务范围包括但不限于：
1）稳定运行保障：保证在用各系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。
2）系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误及时完成修复。
3）系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因和进行数据修复。
4）新增、修改部分与原各系统无缝连接、能确保系统稳定、安全运转的各软件接口方案。
5）新增功能需求：在系统结构允许的范围内，根据医院管理和业务变化做出必要的流程变更、功能新增、调整和代码修改。
6）实施培训：要求提供针对系统管理员和关键用户的至少三场有针对性的培训，同时提供培训视频和操作手册。
5、项目实施及售后服务要求

（1）实施交付周期：

（2）售后服务要求：

6.项目验收
6.1软件通过试运行后，乙方应以书面形式向甲方递交验收申请书，甲方在收到验收申请书的10个工作日内组织项目验收。
6.2项目验收内容包括但不限于各里程碑的交付物，验收标准包括但不限于：项目实现开发目标；软件系统通过试运行且运行稳定；软件系统功能完整且符合《需求规格说明书》要求；各里程碑交付物完整，满足软件系统正式运行要求。
6.3项目全部内容通过验收，经甲方认可并出具验收合格证明，视为验收合格。
6.4如属于乙方原因致使软件未通过验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限30个工作日，直至软件系统完全符合验收标准。
6.5如属于甲方原因致使软件未通过验收，如属甲方原有计算机系统故障原因，甲方应在5个工作日内排除故障，再进行验收。
6.6建设单位将验收相关材料报智慧医院建设部审核，智慧医院建设部对项目建设情况进行审查，并组织竣工验收。项目通过竣工验收后，智慧医院建设部出具验收合格证明，视为竣工验收合格。
7.知识产权和使用权
7.1乙方保证向甲方提交的工作成果不侵害任何第三方的知识产权。
7.2乙方在履行本合同过程中所创造产生的有关本合同项下知识产权，包括但不限于软件著作权、技术专利权、设计方案图纸、各种说明书、测试数据资料、程序源代码以及其他技术文档，由甲方依法所有。软件免费维护期结束后，甲方可根据实际需求修改系统、扩充功能，乙方应提供必要的协助配合，乙方对因甲方修改系统所造成的问题和损失不承担任何责任。
7.3甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。
8、保密原则
项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经信息拥有方的许可，信息获得方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向第三方泄露。乙方不得以在软件系统中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”。发生泄密事件，信息拥有方有权追究泄密方的经济和法律责任，但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的，乙方不承担任何法律责任。
9、付款条款
根据商务要求执行。
10、不可抗力
10.1
不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
10.2
签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速合同的实施，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
11.侵权赔偿
11.1乙方同意，如有第三方声称甲方使用本软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方负责对由此而引起的任何仲裁、诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关仲裁、判决或和解所确定的赔偿金额。一旦发生此类诉求，甲方将及时通知乙方，并对乙方处理该诉求提供合理的帮助。如乙方不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权直接应诉或进行和解，所发生的包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、赔偿金等一切费用均由乙方承担。
11.2如本软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用或分销该软件或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应用相等功能的且非侵权的软件替换本软件，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。
11.3如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或使用或分销该软件或甲方行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，经甲方书面同意后乙方可以用相类似的具有相同功能的非侵权软件替换本软件，或取得必要的相关授权以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。但乙方对甲方由于使用了相关的非法软件系统，或在本软件中使用了非乙方提供的软件，或该软件中非乙方对本软件的修改而导致的侵权不承担责任。
12.违约和赔偿责任
12.1乙方违约
乙方提供的“********”（以下简称货物）不符合合同约定或要求，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿损失。

（1）如果乙方逾期超过30日仍未按期完成工作任务或达到交付技术成果要求的，甲方可视情况要求乙方支付违约金，无故推迟交货者，每拖延一天须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，直至交付指定货物为止；货物不符合合同规定的，违约金为合同金额的5%；违约未能提供货物的，违约金为合同金额的10%。违约金的最高限额是合同总价的10%。

乙方在支付违约金后，还应当履行应尽的义务。若违约金不足以赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失的，甲方有权继续追偿。

乙方不能按照合同约定提供货物或无正当理由不供货，给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任，对甲方造成损失作出赔偿；严重者甲方有权以书面形式通知乙方终止合同。

（2）如果甲方发出赔偿通知后30天内，乙方未作答复，上述赔偿应视为被乙方接受。甲方将依据合同约定向乙方追讨赔偿。

（3）如甲方因乙方违约而解除本合同，乙方应在10个工作日内返还甲方已付服务费，并依甲方的指示退还所有的基础性文件和原始资料。
12.2甲方违约
甲方逾期超过30日仍未向乙方支付相应阶段服务费或退还履约保证金的，甲方违约责任如下：
（1）乙方有权解除本合同，合同解除后甲方应按乙方已交付验收完成的软件价格付款。甲方付款后，乙方应向甲方交付已付款的软件。甲方如要在以后使用所接受的软件，仍应按照本合同的规定使用。
（2）如乙方决定继续履行合同，甲方仍应尽快按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。
12.3如发生违约情形，守约方解除合同时应以书面方式通知违约方。任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式获取合同费用。
13、双方的其他责任与权利
13.1甲方权利和义务
（1）在项目维护过程中，甲方应给予充分的合作。甲方应委派业务能力强的专人参与乙方工作。
（2）对于实施和维护所需要的硬件等资源，甲方应给予保证，凡由硬件和相关资源问题造成的进度延误及其他责任应由甲方负责。
（3）对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期15日内更换，如未及时更换，甲方可向乙方索赔，索赔金额参考条款12.1（1）；
（4）如乙方派出员工人数达不到合同规定人数，甲方有权扣减空缺人员相应费用，并要求乙方立即补充人员；
13.2乙方权利和义务
（1）根据有关法律法规及本合同的约定，制订服务管理制度，编制服务年度计划，并经甲方审定后实施；
（2）未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包项目内容。乙方转包或分包项目内容的，甲方有权解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交有关档案资料；
（3）负责对各岗位员工进行业务培训，有相应的培训计划，培训授课材料交甲方查验；
（4）在日常维护过程中发生的事故应及时告知甲方；设施需要维修、保养的，应事先告知甲方；
（5）本合同终止时，乙方必须向甲方移交维护服务的全部档案资料及属于甲方的物资。
（6）甲方按照响应书中的质量标准予以检查和考核，根据检查或考核结果，评价乙方的工作情况。
（7）乙方员工遵守甲方的规章制度、安全保密要求。
（8）乙方对其员工在合同期间违反甲方的有关规定，造成甲方损失的，经甲方出具相关证明材料后，由乙方承担全部赔偿责任。
（9）甲方对乙方提交的服务管理制度、年度计划的不合理部分提出调整意见后，乙方应无条件执行；否则，由此增加的费用由乙方承担；
（10）采购文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。
14、合同终止
如果一方未能履行协议规定，并在收到对方违约书面通知书后在1天后仍未能未作出书面答复，另一方可立即终止本合同。
15、法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行协议其余部分。
16.通知与送达
双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更，应当书面通知对方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。
17、生效
本合同正本一式6份，具有同等法律效力，甲方执4份，乙方执2份。合同经双方法人代表或授权代表签字单位盖章后生效，协议签署日期以较迟签注的日期为准。本合同未尽事宜，由双方协商处理。本项目的招响应文件与本合同同时执行，二者如有抵触，以本合同为准。本合同附件作为本合同的有效组成部分存在。
甲方：中山大学孙逸仙纪念医院         乙方：
地址：广州市越秀区沿江西路107号     地址：
法定代表人：                         法定代表人：
委托代理人：                         委托代理人：
电话：                               电话：
邮政编码：                           邮政编码：
开户银行：                           开户银行：
帐号： 






     帐号：
盖章：                               盖章：
日期：                               日期：
第五章  响应文件编制要求
（请响应人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）
温馨提示

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）
响应人应仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

按照比选文件的要求编制响应文件，对比选文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。
凡关于比选文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖上响应人公章。

响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了比选文件而决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

因场地有限，我院无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

中山大学孙逸仙纪念医院
             项目
响 应 文 件
(正本/副本）
公司名称（盖章）：                           
法定代表人或法定授权代表（签字）：           
联系方式：                                 
日    期：                                 
响应文件目录
一、  报价………………………………………………………………………第（  ）页
（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页
（二）分项报价明细表…………………………………………………………第（  ）页
二、   资格审查…………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页
三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页
四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页
五、  服务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）服务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）服务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页
特别提示与要求：

1.请响应人按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2.响应人所递交的所有资料，要求加盖响应人公章。


一、报价表
（一）报价一览表
	项目名称：
	

	响应公司：
	
	响应日期：
	

	联系人：
	
	联系电话：
	


	项目名称
	总报价（元）
	备注

	 
	大写：                          
小写：                          
	


注：
1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

3、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

4、总报价须用文字和数字两种方式表示，总报价大小写不一致，以大写为准。

响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

分项报价明细表

项目名称: 
	一、消毒质量追溯管理系统升级费用

	序号
	模块名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	　1
	图像和视频采集管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　2
	数据可视化
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　3
	设备巡检管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　4
	手写签名签收
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　5
	电子签名功能
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　6
	质控无纸化管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　7
	器械维修管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　8
	器械维护保养管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　9
	耗材管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　10
	硬式内镜管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　11
	设备实时监控管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　12
	设备维护保养与监测跟踪管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　13
	质量分析预警管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　14
	日常耗材管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　15
	科室费用收取
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　16
	回收模块
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　17
	清洗模块
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　18
	外来器械申请
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　19
	手术室器械申请
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　20
	科室互借
	
	
	
	
	
	

	　21
	装配管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　22
	灭菌装载
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　23
	灭菌管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　24
	发货计划
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　25
	发货管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　26
	质量监测
	
	
	
	
	
	

	　27
	定期监测
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　28
	培训管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　25
	质量监测，定期监测，自定义表单
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　26
	高级视图
	
	
	
	
	
	

	　27
	登录退出
	
	
	
	
	
	

	　28
	提示功能
	
	
	
	
	
	

	　29
	全科室通知
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、功能与数据的迁移及接口开发费用

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	　1
	现有消毒供应系统的功能与数据的迁移
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　2
	组织机构和人员信息接口
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　3
	患者信息接口
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　4
	与医院CA云签署服务接口
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　5
	设备接口
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、配套硬件费用

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	　1
	4K高清摄像头
	　
	　
	6　
	　
	　
	　

	　2
	智慧展示大屏
	　
	　
	3　
	　
	　
	　

	　3
	硬式内镜检测平台
	　
	　
	3　
	　
	　
	　

	　4
	触摸屏一体机
	　
	　
	12　
	　
	　
	　

	　5
	无线二维码

扫描枪
	　
	　
	10　
	　
	　
	　

	　6
	无线手持终端PDA
	　
	　
	15　
	　
	　
	　

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	四、其他费用(如安装内容明细报价、配套服务明细报价等)

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	　
	安装内容
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	配套服务
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	五、报价汇总：人民币          元（报价汇总应与报价一览表中的总报价相同，如不一致以报价一览表为准）


响应人名称（盖公章）：                          
 响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：                          
                   日期：      年       月     日 

二、资格审查
（一）资格审查证明资料
1、资格声明函
致：中山大学孙逸仙纪念医院
关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院***采购 项目的采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目比选文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(4)本公司（企业）承诺绝不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”的情况。

(5)本公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。如若成交，绝不分包、转包本项目。

(6)本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。
(8)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。 

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                                              日期：      年       月     日

2、营业执照副本（复印件）

（提供复印件,并加盖供应商公司公章。如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书。）
三、符合性审查
（一）符合性自查表
	评审内容
	比选文件要求
	自查结论
	证明资料

	响应报价
	①响应报价未超过本项目最高限价

②对本项目的全部内容进行响应报价

③响应报价不低于成本价,且是唯一确定的
	□通过

□不通过
	/

	法定代表人证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章的原件[格式详见“1、法定代表人（负责人）证明书”及“2、法定代表人（负责人）授权委托书”]
	□通过

□不通过
	见响应文件第（）页

	响应有效期
	提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天（格式详见“3、响应承诺函”）
	□通过

□不通过
	见响应文件第（）页

	响应文件签署、盖章
	按照比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本比选文件中已明确要求不得擅自删改的部分。
	□通过

□不通过
	/

	本公开比选文件中的“★”号条款要求
	响应方案一一满足比选文件“★”号条款要求（格式详见“3、响应承诺函”）
	□通过

□不通过
	见“3、响应承诺函”

	其他
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件
	□通过

□不通过
	见“3、响应承诺函”


备注：

1、以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2、响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

                              响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

（二）符合性审查证明资料
1、法定代表人（负责人）证明书

（适用于非自然人响应人）
中山大学孙逸仙纪念医院：
 ________现任我单位________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                       
附：代表人性别：____   年龄：____  身份证号码：             
注册号码：______________ 企业类型：_______________________ 

经营范围：_______________________                         
响应供应商(公章)：

地址：

法定代表/负责人（签名）：

日期：    年    月    日

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2、法定代表人（负责人）授权委托书

（如适用)
中山大学孙逸仙纪念医院：
本授权书声明：  （法定代表人姓名）  代表     （公司全称）     授权  （姓名、职务）  为我司的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院***项目采购活动，全权代表我司参与本项目报名响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自签字之日起生效，特此声明。

响应供应商(公章)：

地址：

法定代表/负责人（签名）：
授权代理人（签名）：
日期：    年    月    日

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3、响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵方（项目名称/项目编号：       )的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本   份，副本   份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起九十天，成交人响应有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺能够完全对比选文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

★（1）系统必须采用基于Java平台的Java EE技术体系，基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求；系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器，使用简捷，易学易用，便于维护。客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome，Microsoft Edge等。

★（2）实现医院现有的消毒供应质量追溯管理系统的功能与数据的无缝迁移。要迁移的系统功能包括但不限于科室申领、回收、清洗、装配、灭菌、发放、使用等闭环流程功能，系统数据包括系统的基础数据字典和运行时产生的业务数据，基础数据字典包括医院所使用的所有器械包、消毒物品的定义数据，器械材料定义数据，清洗篮筐、清洗机、清洗程序，灭菌篮筐、灭菌器、灭菌程序定义数据，外来器械包定义数据；人员、科室数据等；运行数据包括科室的申请记录、供应室的回收录、清洗、包装、灭菌、物品发放记录、用户进行登录等操作的日志记录等。

★（3）配套硬件供应商须提供至少三年质保服务，且在质保期内如果设备出现非人为损坏的故障，我方负责上门检修、维修或更换，并在需要时提供备用设备以保障医院业务连续性；同时提供电话/远程技术支持、驱动及固件升级服务，确保所有设备在质保期内稳定运行。涉及费用已包含在本次项目总价中。
★（4）本项目须在合同签订后，接到院方通知入场后60个工作日内完成实施。实施范围包括：南院区、北院区、花都院区。

★（5）提供从项目整体验收合格之日起不少于1年的系统维保服务。
★（6）付款方式：

签订合同后，本项目配套硬件到货并且安装调试完毕，软件系统完成功能升级开发、上线及培训，并整体验收合格后，在采购人收到供应商相关的凭证材料及发票且满足支付条件的30 日内，将合同总金额的95%支付给成交供应商，在系统软件验收后一年且无重大问题的情况下，在采购人收到供应商发票且满足支付条件的30日内支付合同金额的5%。
因财政国库资金支付程序不同于上述支付方式的，按最终用户与成交人协商后的实际支付方式为准。
★（7）如果是以接口的方式升级，我方承担与现有消毒供应系统对接的所有费用。

★（8）配套硬件 所有内容
6、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

7、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

我方承诺在本次采购活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

                          响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

三、商务评审

（一）商务评审自查表
响应人应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

	序号
	评审细则
	提供情况
	证明资料（如有）
	自评分

	1
	供应商提供以下有效的管理体系认证证书： 1.质量管理体系认证证书；
	注：提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）网上查询结果截图，证书状态必须为有效。不提供或不满足的不得分。

	□有   □无
	见响应文件（  ）页
	（  ）分

	
	 2.环境管理体系认证证书；
	
	□有   □无
	见响应文件（  ）页
	（  ）分

	
	3.职业健康安全管理体系认证证书；每提供一项得1分，本项最高得3分。
	
	□有   □无
	见响应文件（  ）页
	（  ）分

	2
	据国家相关规定，针对采购人未来医院评审及临床需要，本次采购系统软件必须符合采购人评审及临床建设要求，供应商应具备：与消毒供应管理系统、数据智能支持系统、数据引擎软件、手术护理与安全管理系统、手术器械闭环信息管理系统、手术器械清点管理信息系统、精准医疗管理平台、数据互联平台等相关的软件著作权证书，每提供1个0.5分，本项最高得4分。
	注：须提供软件著作权证书复印件并加盖供应商公章，不提供或提供资料不符合要求不得分。
	□有   □无
	见响应文件（  ）页
	（  ）分

	3
	 评审内容：

根据供应商2022年1月1日以来的同类业绩进行评分，提供一项得2分， 最高得8分。
	评分依据：

须同时提供合同首页、合同金额页、盖章页复印件并加盖供应商单位公章。
	□有   (无
	见响应文件（  ）页
	（  ）分

	4
	1、所投软件产品兼容国产芯片（飞腾芯片或华为海思或龙芯中科等厂家）；

2、所投软件产品兼容分布式统一存储数据平台（星辰天合或华为或中科星图等厂家）；

3、所投软件产品兼容国产操作系统（中标麒麟或银河麒麟或普华或深度等厂家）。


	以上每提供1项得1分，全部满足要求全部满足得3分。提供兼容性认证证书的复印件并加盖供应商公章，不提供或提供资料不符合要求不得分。
	□有   (无
	见响应文件（  ）页
	（  ）分


注：

请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。
承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5、本自查表不得擅自删改。
                          响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                 日期：      年       月     日

（二）商务评审证明资料（如有）
1、响应人情况介绍表

	单位名称
	

	注册地址
	

	联系方式
	法人代表姓名
	
	电话/技术职称
	
	

	
	授权代表姓名
	
	电话/职务
	
	

	成立时间
	
	经济类型
	
	登记机关
	

	邮编
	
	联系电子邮箱
	

	单位简介及机构设置

(单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、经营场所、主要或关键货物介绍、生产场所及工艺流程等)
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2


注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
2、图片描述：经营场所、主要或关键货物介绍、生产场所及工艺流程等。
3、如响应人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

2、企业股东构成情况表（如有）
	企业名称
	

	注册地址
	
	企业类型
	

	法定代表人姓名
	
	电话
	

	股东及出资信息

	序号
	股东名称(姓名/股东全称)
	股东类型

(自然人股东/法人股东)
	身份证号

/统一社会信用代码
	出资额(万元)
	出资方式
	占全部股份比例

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1.股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
2.响应人必须如实填写股东构成情况，具体信息情况须与“国家企业信用信息公示系统”网站查询的信息一致。
                          响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

3、获得的管理体系认证情况（如有）
（与本项目相关的）
	颁发日期
	名称
	颁发机构
	等级
	有效期

	年月日
	
	
	
	

	年月日
	
	
	
	

	年月日
	
	
	
	

	年月日
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1.响应人应如实填写获得的体系认证情况，不得弄虚作假；
2.如果响应人获得过管理体系认证证书，请在上表后附认证证书复印件并加盖公章；
3.凡证书认证范围与本项目无关的，一律不得分。
                          响应人名称（盖公章）：                                
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             
                日期：      年       月     日
4、软件的著作证书（如有）
	颁发日期
	名称
	颁发机构
	有效期

	年月日
	
	
	

	年月日
	
	
	

	……
	
	
	


注：1.响应人应如实填写获得的软件的著作权证书情况，不得弄虚作假；
2.如果响应人获得过软件的著作权证书，请在上表后附认证证书复印件并加盖公章；
                          响应人名称（盖公章）：                                
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             
                日期：      年       月     日
5、同类项目业绩及用户单位好评（如有）
	序号
	客户单位名称
	项目名称
	合同标的内容
	签约日期
	合同总价
	联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   
	
	
	
	


注：1.响应人应如实填写同类项目业绩，不得弄虚作假；

2.提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，响应人同类项目业绩。提供合同关键页的复印件或扫描件作为证明材料（必须能够体现项目具体服务内容），加盖响应人公章。证明文件不符合要求或未提供不得分。同一客户单位不重复计分。
3.如果响应人没有同类项目业绩或用户单位好评的，请在上表正文内容第一行填写“无”。
                          响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

6．拟派往本项目的人员情况表
6.1 成员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	学历
	技术职称/执业/ 职业资格
	从事相关工作年 限
	在本项目中拟担 任工作

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


响应人名称：                  (单位公章)
法定代表人或授权代表：                    (签字)                                              

6.2项目经理资质证书（如有）
	颁发日期
	名称
	颁发机构
	等级
	有效期

	年月日
	
	
	
	

	年月日
	
	
	
	

	年月日
	
	
	
	

	年月日
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

6.3 项目人员资质证书（不含项目经理）（如有）

	成员姓名
	颁发日期
	证书名称
	颁发机构
	等级
	有效期

	
	年月日
	
	
	
	

	
	年月日
	
	
	
	

	
	年月日
	
	
	
	

	
	年月日
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

四、技术评审
（一）技术评审自查表

	序号
	评审细则
	提供情况
	证明资料（如有）
	自评分

	1
	（1）根据供应商对比选文件第二章用户需求中的第二大点具体需求中的一般条款（未标“▲”条款及未要求现场演示的条款）的响应情况进行评分，全部响应得15分，每有一条，条款不满足或不完全响应的扣1分，扣完为止。

（2）根据供应商对比选文件第二章用户需求中的第二大点具体需求中的重要条款（标“▲”条款）响应情况进行评分，共9条，共18分，每有一条条款完全满足或优于需求的得2分；每有一条条款部分满足需求的得1分；完全不满足需求或不响应的不得分。须提供软件产品彩页或者软件界面的截图作为技术证明材料，未提供或完全不满足需求该条条款不得分。
	(有   □无
	见响应文件（  ）页
	（  ）分

	2
	评审标准：

根据供应商的实施方案作为评审依据，包括以下内容：

①进度计划方案；②人员配置方案；③质量保障方案；④项目验收方案；⑤风险管理方案。

1、每提供1项方案内容，得0.5分，满分2.5分。

2、在完全包含上述内容的基础上（如有缺漏，本小项不得分）：

（1）实施方案阐述详细全面，契合建设目标，针对性强，对项目需求理解深刻，安排合理，具体落实措施可行性高且针对性强，完全满足或优于项目需求的，得8.5分；

（2）实施方案阐述较为详细全面，契合建设目标，但个别实施措施不够完善，基本满足项目需求的，得5分；

（3）实施方案针对性不强或可操作性不强，部分满足项目需求的，得1分；

有实施方案但考虑欠缺，针对性不强或可操作性不强，或者安排不合理、不科学，难以满足项目需求的，得0分。
	□有   □无
	见响应文件（  ）页
	（  ）分

	3
	评审标准： 

根据供应商的培训及售后服务方案作为评审依据，包括以下内容：①售后服务期限；②服务流程及响应时间；③服务内容承诺及保障措施；④培训对象、培训内容及计划安排

1、每提供1项方案内容，得0.5分，满分2分。

2、在完全包含上述内容的基础上（如有缺漏，本小项不得分）：

（1）培训及售后服务方案阐述详细全面，售后承诺明确，服务保障措施全面，进度目标合理，响应时间、培训计划合理，具体落实措施可行性高且针对性强，完全满足或优于项目需求的，得6分；

（2）培训及售后服务方案阐述较为详细全面，售后承诺及保障措施较为全面，基本满足项目需求的，得4分；
（3）培训及售后服务方案阐述不够全面，落实措施针对性不强或可操作性不强，部分满足项目需求的，得1分；

有培训及售后服务方案但考虑欠缺，针对性不强或可操作性不强，或者安排不合理、不科学，难以满足项目需求的，得0分。
	□有   (无
	见响应文件（  ）页
	（  ）分

	4
	演示关键特性功能包括: 
1、定期监测表单自定义功能，可自定义定期监测表单的登记项目，支持多种类型的表单元素，支持版本管理，修改后可产生新的版本，不影响旧版本所录入数据。基于不同版本录入的数据，查看时采用对应版本定义的表单进行展示。
2、器械包标签模板可视化设计功能，通过标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计器械包的包外标签的信息和格式。工具箱字段包括：（科室）包名、配包人、审核人、灭菌日期、失效日期、标识牌使用次数、半年期指示线、加急文本、器械包价格、配包注意事项等，设计后标签能立即生效进行打印。
3、灭菌耗材消耗管理功能，可设置灭菌时消耗的灭菌耗材种类和数量，在进行灭菌操作时提示操作人员需要放入的灭菌耗材种类以及数量，并实现灭菌耗材自动领出和消耗的记录登记。
4、支持按回收科室分组设置回收提醒的方式（文字、语音、弹窗等方式），回收通知人等参数。手术结束后，使用记录转换为申请单时，对应分组的回收通知人在PDA端可以收到手术结束的提醒信息，提醒信息包含科室名称、手术间名称等信息，如果是特殊感染类型的患者，也会进行提醒其感染类型。

以上每项功能演示满分2.5分，每提供1项功能演示并且完全符合要求的该项得2.5分；进行了演示部分符合要求的每项得1分；演示但完全不符合要求或未进行演示的，该项不得分。
注：
①本项目现场演示时间10分钟。
②现场演示必须在真实软件环境下进行操作演示（软件环境由供应商自行准备），不接受录制好的视频、PPT等形式的演示。
	□有   (无
	/
	/


响应人应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

备注：

1、请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

4、本自查表不得擅自删改。

                          响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

（二）技术评审证明资料
1.1、响应人对“用户需求书--二、项目内容及要求”中带▲的重点技术参数的响应情况

致：中山大学孙逸仙纪念医院

我公司参加贵方组织的（项目名称/项目编号：       )的响应，我公司向贵方郑重承诺:我方承诺在“重点技术参数的响应情况自查表”里勾选的信息及提供的证明材料，均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则我公司须承担由此带来的法律责任和相关费用。

	重点技术参数的响应情况自查表

	序号
	项目内容
	响应情况

	1
	
	是否响应
	见第（）页

	
	
	(响应

(不响应
	见第（）页

	2
	
	(响应

(不响应
	见第（）页

	3
	
	(响应

(不响应
	见第（）页

	4
	
	(响应

(不响应
	见第（）页

	5
	
	(响应

(不响应
	见第（）页

	6
	
	(响应

(不响应
	见第（）页

	7
	
	(响应

(不响应
	见第（）页

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：

1、请在表格下方附上相关证明资料，按要求提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。
2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

4、本自查表不得擅自删改。

（1）相关证明材料

（格式内容自拟）

1.2、对“用户需求书-二、项目内容及要求”中的不带▲的一般技术需求内容（共x条）的符合性（如有）
致：中山大学孙逸仙纪念医院
我公司参加贵方组织的（项目名称:      项目编号：       )的响应，我公司向贵方郑重承诺:我方承诺在“需求内容响应表”里勾选的信息，均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则我公司须承担由此带来的法律责任和相关费用。
	序号
	模块
	需求内容
	是否响应

	1
	
	
	(响应  
  (不响应

	2
	
	
	(响应  
  (不响应

	3
	
	
	(响应  
  (不响应

	4
	
	
	(响应  
  (不响应

	5
	
	
	(响应  
  (不响应

	6
	
	
	(响应  
  (不响应

	7
	
	
	(响应  
  (不响应

	8
	
	
	(响应  
  (不响应

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                       响应人名称（盖公章）：                                
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             
                日期：      年       月     日
                日期：      年       月     日
2、项目实施方案（格式内容自拟）

针对本项目的需求制定项目实施方案，包括但不限于以下内容：

①进度计划方案；②人员配置方案；③质量保障方案；④项目验收方案；⑤风险管理方案。

                          响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日

3、培训及售后服务方案（格式内容自拟）

针对本项目的需求制定培训及售后服务方案，按照实际情况自行拟写，包括但不限于以下内容：①售后服务期限；②服务流程及响应时间；③服务内容承诺及保障措施；④培训对象、培训内容及计划安排

                          响应人名称（盖公章）：                                

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：             

                日期：      年       月     日



法定代表人


有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处








法定代表人


有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处








被授权人（授权代表）


有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处








被授权人（授权代表）


有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处










