## 扉-2 招标控制价扉页
| 生物岛实验室更换七氟丙烷气体灭火药剂项目 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 39,645.80
|  | （大写）： | 叁万玖仟陆佰肆拾伍元捌角
招 标 人： |  | 中山大学孙逸仙纪念医院 |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 2025-10-21 |  | 复 核 时 间： | 2025-10-21
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：生物岛实验室更换七氟丙烷气体灭火药剂项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 35517.90
2 | 措施合计 | 667.72
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 667.72
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 186.67 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 186.67
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 36372.29
5 | 增值税销项税额 | 3273.51 |  |  | －
6 | 总造价 | 39645.80
7 | 人工费 | 1853.25
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 39,645.80 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生物岛实验室更换七氟丙烷气体灭火药剂项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 35517.9
1 | 030902009001 | （电磁）悬挂式七氟丙烷气体灭火装置维修 | [项目特征] 1.类型 2..维修要求:瓶组及瓶头阀清洗、换密封件、更换安全片及严密性测试 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 套 | 5 | 357.96 |  | 1789.8
2 | 030902009002 | 柜式无管网气体灭火装置维修 | [项目特征] 1.维修要求::瓶组及瓶头阀清洗、换密封件、更换安全片及严密性测试 2.型号、规格:GQQ70/2.5-63 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 套 | 1 | 756.5 |  | 756.5
3 | 03B001 | 七氟丙烷气体灭火剂 | [项目特征] 1.振兴消防 |  | 公斤 | 166 | 190 |  | 31540
4 | 030601002001 | 压力仪表 | [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  | 台 | 6 | 238.6 |  | 1431.6
措施项目
5 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 35517.9
合 计 | [8 empty] | 35517.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生物岛实验室更换七氟丙烷气体灭火药剂项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 667.72 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生物岛实验室更换七氟丙烷气体灭火药剂项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 667.72
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：生物岛实验室更换七氟丙烷气体灭火药剂项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 36372.29 | 9 |  | 3273.51
合 计 | [6 empty] | 3273.51
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13