## UPS维保
一、UPS设备维保服务费用清单：
北院区UPS设备维保服务预算清单
序号 | 品牌 | 数量（台） | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 电压（V） | 位置 | 负责区域 | 复核一年维保价格（元） | 复核三年维保价格（元）
1 | SANTAK | 1 | 16 | C6K | 12V-7AH | 6KVA/4.8KW | 220 | 中山楼6楼 | PCR培养室 | 1800 | 5400
2 | MUST | 1 | 16 | H6K | 12V-7AH | 6KVA/6KW | 220 | 中山楼6楼 | PCR培养室 | 1800 | 5400
3 | MUST | 1 | 32 | MD-50K3/3 | 12V-100AH | 50KVA/40KW | 380 | 中山楼12楼 | 生殖中心胚胎培养室 | 1800 | 5400
4 | MUST | 1 | 16 | H3KS | 12V-65AH | 3KVA/3KW | 220 | 药学部1楼 | 药械通库冰箱 | 1800 | 5400
5 | MUST | 1 | 16 | H6KS | 12V-65AH | 6KVA/4.8KW | 220 | 药学部3楼 | 药库冰箱 | 1800 | 5400
6 | MUST | 1 | 32 | MD-C30K3/3 | 12V-100AH | 30KVA/24KW | 380 | 药学部3楼 | 冷库 | 1800 | 5400
7 | SANTAK | 1 | 16 | CASTLE 10KS(6G) | 12V-65AH | 10KVA/9KW | 220 | 药学部4楼 | 精密仪器室 | 1800 | 5400
8 | SANTAK | 1 | 16 | CASTLE 6KS(6G) | 12V-38AH | 6KVA/5.4KW | 220 | 药学部4楼 | 精密仪器室 | 1800 | 5400
9 | SANTAK | 1 | 16 | CASTLE3C20KS | 12V-100AH | 20KVA/16KW | 380 | 博济楼后座410室 | 精密仪器室 | 1800 | 5400
10 | Prostar | 1 | 32 | GT60K | 12V-120AH | 60KVA/48KW | 380 | 岭南楼9-10楼梯半层处杂物房 | 岭南楼10楼新生儿 | 1800 | 5400
| 宝星 | [8 empty] | 1800
11 | MUST | 1 | 16 | EH5500（C3KS） | 12V-24AH | 3KVA/2.4KW | 220 | 岭南楼23楼 | 血库冰箱 | 1800 | 5400
12 | SANTAK | 1 | 81 | MD-C160K3/3 | 12V-100AH | 160KVA/128KW | 380 | 检验科1楼 | 检验科1-3楼仪器 | 1800 | 5400
13 | SANTAK | 1 | 32 | 3C3 PRO-60KS | 12V-100AH | 60KVA/54KW | 380 | 急诊一楼材料库房 | 急诊二楼EICU | 1800 | 5400
14 | 维谛 | 2 | 16/台 | GXE-10K00TLA102C00 | 12V-38AH | 10KVA/9KW | 220 | 岭南楼16楼ICU | 16楼ICU | 3600 | 10800
15 | 北院区UPS设备三年维保服务费用（单位：元） | [6 empty] | 81000
南院区UPS设备维保服务清单
序号 | 品牌 | 数量（台） | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 电压（V） | 位置 | 负责区域 | 复核一年维保价格（元） | 复核三年维保价格（元）
1 | 柏克 | 7 | 112 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼6楼东区 | 逸仙楼5楼手术室 | 13200 | 39600
2 | 维谛 | 2 | 32 | GXE-10K00TL1101C00 | 12V-65AH | 10KVA/8KW | 220 |  | 逸仙楼8楼东ICU | 3600 | 10800
3 | 柏克 | 5 | 80 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼6楼西区 | 逸仙楼5楼手术室 | 9600 | 28800
4 | 山特 | 1 | 16 | 3C3-30KS | 12V-100AH | 30KVA/24KW | 380 | 博爱楼后座10楼细胞诊断分子中心 | 博爱楼后座10楼细胞诊断分子中心 | 1800 | 5400
5 | 艾默生 | 1 | 16 | YDC9106H | 12V-65AH | 6KVA/5.4KW | 220 |  |  | 1800 | 5400
6 | 柏克 | 1 | 16 | MP11-10KVA | 12V-65AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼7楼心导管室内 | 逸仙楼7楼心导管室内 | 1800 | 5400
7 | 柏克 | 6 | 96 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼7楼东UPS机房 | 逸仙楼7楼ICU | 10200 | 30600
8 | 柏克 | 3 | 48 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼7楼西UPS机房 | 逸仙楼7楼CCU | 5500 | 16500
9 | 艾默生 | 1 | 16 | UHA1R-0100L | 12V-65AH | 10KVA/9KW | 220 | 逸仙楼9楼东整形外科 | 逸仙楼9楼东手术室 | 1800 | 5400
10 | 柏克 | 1 | 16 | MP11-10KVA | 12V-100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼15楼东UPS机房 | 逸仙楼15楼东神经外科1-6病床 | 1800 | 5400
11 | 柏克 | 2 | 32 | MP11-10KVA | 12V-38AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼15楼东UPS机房 | 逸仙楼15楼东神经外科ICU | 3600 | 10800
12 | PCM | 1 | 16 | VGD-10KL3/1 | 12V-38AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼16楼东神经内科ICU | 逸仙楼16楼东神经内科ICU | 1800 | 5400
13 | Liebert | 1 | 32 | ITA-16k00AL3A02C00 | 12V-38AH | 16KVA/16KW | 380 | 博爱楼后座4楼 | 儿科五区层流室 | 1800 | 5400
14 | 中和全盛 | 1 | 32 | EX3C330K-Q | 12V-100AH | 30KVA/30KW | 380 | 逸仙楼10楼东肝移植ICU电房 | 逸仙楼10楼东肝移植ICU | 1800 | 5400
Icc=10KA
15 | MUST | 1 | 16 | C10KS | 12V100AH | 10KVA/8KW | 220 | 逸仙楼4楼血库 | 血库冰箱等 | 1800 | 5400
16 | SEDNUPS | 1 | 48 | 3C3-20KS | 12V-100AH | 20KVA/16KW | 380 | 逸仙楼负一楼I期临床研究中心 | 逸仙楼负一楼I期临床研究中心冰箱 | 1800 | 5400
17 | MUST | 1 | 32 | EH9335-30KRS | 12V-100AH | 30KVA/24KW | 380 | 博爱楼前座12楼I期临床研究中心 | 网络机柜等 | 1800 | 5400
18 | MUST | 1 | 16 | MD-C20K3/3 | 12V-65AH | 20KVA/16KW | 380 | 博爱楼前座负一楼西药库 | 冷库 | 1800 | 5400
19 | MUST | 1 | 32 | MD-C30K3/3KVA | 12V-100AH | 30KVA/27KW | 380 | 盈丰路药房旁CPG药房 | 药房冰箱等 | 1800 | 5400
20 | 柏克 | 1 | 16 | MP11-10KVA | 12V-65AH | 10KVA/8KW | 220 | 博爱楼8楼空调机房 | 3#手术室 | 1800 | 5400
21 | 柏克 | 1 | 20 | HTT-20KVA | 12V-65AH | 20KVA/16KW | 220 | 逸仙楼负二楼心导管室旁电房 | 心导管室 | 1800 | 5400
22 | 南院区UPS设备三年维保服务费用（单位：元） | [6 empty] | 218100
医研中心UPS设备维保服务清单
序号 | 品牌 | 数量 | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 输出电压（V） | 位置 | 负责区域（主供设备） | 备注 | 复核一年维保价格（元） | 复核三年维保价格（元）
1 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-65 | 10KVA/9KW | 220 | 生物岛实验室327 | fusion三合一质谱仪 | 生物岛 | 1800 | 5400
2 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-100 | 10KVA/9KW | 220 | 生物岛实验室304 | 480质谱仪 | 生物岛 | 1800 | 5400
3 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-38 | 10KVA/9KW | 220 | 生物岛实验室304 | 6470质谱仪 | 生物岛 | 1800 | 5400
4 | SANTANK | 1 | 16 | CASTLE10KS(6G) | 12V-26 | 6KVA/5.4KW | 220 | 生物岛实验室302 | 超高分辨共聚焦（徕卡） | 生物岛 | 1800 | 5400
5 | KELOBG | 1 | 16 | YTR1106L | 12V-38 | 6KVA/5.4KW | 220 | 生物岛实验室314 | 扫片机及高内涵 | 生物岛 | 1800 | 5400
6 | SANTANK | 1 | 8 | CASTLE 3KS(6G) | 12V-38 | 3KVA/2.4KW | 220 | 生物岛实验室303 | 流式分选 | 生物岛 | 700 | 2100
7 | SANTANK | 1 | 8 | CASTLE 3KS(6G) | 12V-38 | 3KVA/2.4KW | 220 | 生物岛实验室302 | 共聚焦（蔡司） | 生物岛 | 700 | 2100
8 | SANTANK | 1 | 8 | GASTEE 2K(6G）一体机 | - | 2KVA/1.6KW | 220 | 生物岛实验室332 | 流式分析（Cytoflex S） | 生物岛 | 700 | 2100
9 | - | 1 | 8 | H1000M一体机 | - | 1KVA/0.6KW | 220 | 生物岛实验室336 | 蛋白质结晶自动化筛选工作站 | 生物岛 | 700 | 2100
10 | KELOBG | 1 | 16 | - | 12V-38 | 6KVA/5.4KW | 220 | 南海实验室606-5 | 高内涵 | 南海 | 1800 | 5400
11 | - | 1 | 8 | - | - | 3KVA/2.7KW | 220 | 南海实验室605-5 | 流式分选（贝克曼Moflo Astrios EQs） | 南海 | 700 | 2100
12 | EANTNE（伊特能源技术） | 1 | 16 | - | - | 10KVA/9KW | 220 | 仁济楼实验室308B | 共聚焦（奥林巴斯） | 北院区 | 1800 | 5400
13 | 医研中心UPS设备三年维保服务费用（单位：元） | [6 empty] | 48300
花都院区UPS设备维保服务清单
序号 | 品牌 | 数量 | 电池总数（个） | 规格型号 | 电池容量（AH） | 设备容量 | 输出电压（V） | 位置 | 负责区域 | 复核一年维保价格（元） | 复核三年维保价格（元）
1 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-40KVA | 12V-80 | 40KVA | 380 | 医技楼1层西区 | 急诊手术室、EICU重症监护 | 1800 | 5400
2 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-60KVA | 12V-120 | 60KVA | 380 | 医技楼1层东区 | DSA介入手术 | 1800 | 5400
3 | 航天柏克 | 1 | 64 | BKH-M5A-T300K | 12V-100 | 200KVA | 380 | 医技楼1层东区 | 检验科 | 1800 | 5400
4 | 航天柏克 | 1 | 16 | MP1106KVA | 12V-24 | 6KVA | 380 | 医技楼3层西区 | 内分泌综合门诊实验室 | 1800 | 5400
5 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-30KVA | 12V-38 | 30KVA | 380 | 医技楼3层东区 | 超声介入 | 1800 | 5400
6 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-30KVA | 12V-38 | 30KVA | 380 | 医技楼3层东区 | 妇科手术 | 1800 | 5400
7 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-60KVA | 12V-120 | 60KVA | 380 | 医技楼4层东区 | 消化内镜室 | 1800 | 5400
8 | 科士达 | 1 | 32 | YDC3320-RT | 12V-100 | 20KVA | 380 | 医技楼5层西区 | 眼科手术室 | 1800 | 5400
9 | 科士达 | 1 | 32 | YDC3340 | 12V-38 | 40KVA | 380 | 医技楼5层西区 | 口腔科手术室 | 1800 | 5400
10 | 科士达 | 1 | 32 | YDC33160 | 12V-200 | 160KVA | 380 | 医技楼5层东区 | 日间手术室UPS间 | 1800 | 5400
11 | 科士达 | 1 | 40 | YDC3380 | 12V-120 | 80KVA | 380 | 医技楼6层西区 | 重症监护室UPS间 | 1800 | 5400
12 | 科士达 | 1 | 40 | YDC33160 | 12V-200 | 160KVA | 380 | 医技楼6层东区 | 中心手术室 | 1800 | 5400
13 | 航天柏克 | 1 | 96 | CHP3160KVA | 12V-100 | 160KVA | 380 | 医技楼6层东区 | 中心手术室 | 1800 | 5400
14 | 科士达 | 1 | 32 | YDC3320-RT | 12V-38 | 20KVA | 380 | 医技楼7层东区 | 病理科 | 1800 | 5400
15 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-20KVA | 12V-38 | 20KVA | 380 | 住院楼2层西区 | 心血管内科CCU | 1800 | 5400
16 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-20KVA | 12V-38 | 20KVA | 380 | 住院楼5层西区 | 口腔科ICU | 1800 | 5400
17 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-20KVA | 12V-38 | 20KVA | 380 | 住院楼7层西区 | 神经内科NICU | 1800 | 5400
18 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-60KVA | 12V-120 | 60KVA | 380 | 住院楼9层东区 | 儿科PICU | 1800 | 5400
19 | 航天柏克 | 1 | 32 | HTT-P-50KVA | 12V-100 | 50KVA | 380 | 住院楼11层西区 | 1百级层流病房 | 1800 | 5400
20 | 美世乐 | 1 | 32 | EH9115-80KS | 12V-120 | 80KVA | 380 | 门诊楼八层西区 | 血液透析科 | 1800 | 5400
21 | 美世乐 | 1 | 32 | EH9115-80KS | 12V-120 | 80KVA | 380 | 门诊楼八层西区 | 血液透析科 | 1800 | 5400
22 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层西区 | 急诊手术室 | 1800 | 5400
23 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 1#DSA介入手术室 | 1800 | 5400
24 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 2#DSA介入手术室 | 1800 | 5400
25 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 3#DSA介入手术室 | 1800 | 5400
26 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼1层东区 | 4#DSA介入手术室 | 1800 | 5400
27 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 超声介入缓冲间 | 1800 | 5400
28 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 超声介入缓冲间 | 1800 | 5400
29 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 妇科人流手术室库房 | 1800 | 5400
30 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼3层东区 | 妇科人流手术室库房 | 1800 | 5400
31 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼4层东区 | 内镜手术室 | 1800 | 5400
32 | AOSTAL | 1 | 16 | （一体柜自带） | 12V-26 | 10KVA | 220 | 医技楼4层东区 | 内镜ERCP | 1800 | 5400
24 | 花都院区UPS设备三年维保服务费用（单位：元） | [6 empty] | 172800
中山大学孙逸仙纪念医院UPS设备维保服务费用汇总
院区 |  | 设备数量（单位：台） |  | 复核一年维保费用（单位：元） | 复核三年维保费用（单位：元）
北院区 |  | 15 |  | 27000 | 81000
南院区 |  | 40 |  | 72700 | 218100
花都院区 |  | 32 |  | 57600 | 172800
医研中心 |  | 12 |  | 16100 | 48300
总计 |  | 99 |  | 173400 | 520200

## 电池
规格 | 品牌 | 价格/节（单位：元） | 复核价格/节（单位：元）
12V-100AH | 山特 | 992.5 | 992.5
| 施耐德 | 1085 | 1085
| 航天柏克 | 1035 | 1000
| JYC | 1105 | 1050
12V-65AH | 山特 | 748.5 | 748.5
| 施耐德 | 832.5 | 787
| 航天柏克 | 795 | 780
| JYC | 797.5 | 780
12V-38AH | 山特 | 547.5 | 547.5
| 施耐德 | 651.25 | 650
| 航天柏克 | 578.75 | 550
| JYC | 580 | 550
12V-26AH | 山特 | 390 | 390
| 施耐德 | 482.5 | 400
| 航天柏克 | 658.75 | 380
| JYC | 411.25 | 380
12V-24AH | 山特 | 384.75 | 384.75
| 施耐德 | 423.75 | 409
| 航天柏克 | 372.5 | 372.5
| JYC | 327.5 | 327.5
12V-7AH | 山特 | 177.5 | 177.5
| 施耐德 | 225 | 225
| 航天柏克 | 175 | 175
| JYC | 191.25 | 180