公开比选文件

项目编号：ZCB-2026038

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院

北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年3月27日

目 录

第一章 比选邀请函

第二章 用户需求书

第三章 响应须知

第四章 合同参考文本

第五章 响应文件编制要求

特别提示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消投标资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理：

- 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；

- 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；

- 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；

- 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- 擅自将采购合同转包、分包的；

- 响应人存在串通投标、围标的情况；

- 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。

中山大学孙逸仙纪念医院

招投标与采购管理办公室

第一章 比选邀请函

比选邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

- 一、项目编号：ZCB-2026038

- 二、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目

- 三、项目内容及需求：

| 采购标的 | 服务期限 | 技术规格、参数及要求 | 采购预算 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造 | 自采购人通知之日起45个日历日内完成供货、安装、调试及验收 | 详见附件1比选文件 第二部分用户需求书 | 330297元 |

1.详细技术规范请参阅比选文件中的“用户需求书”。

2.项目时间：按采购人要求；

3.项目实施地点：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼门诊。

4.本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

四、提供资料相关事项

1.报名方式：电子邮件报名。

2.邮件主题：手扶梯升级改造-某某公司

3.邮件正文：公司名称全称、项目联系人、联系电话（手机号码）

4.报名截止时间：2026年4月2日下午17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

5.报名所需提供资料及要求：详见附件2报名资料。

*温馨告知：报名资料打印出来盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入比选环节等严重后果由供应商自行负责。

五、供应商资质要求（提供声明函，模板详见附件2报名资料）

1.供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。

3.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。

5.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司授权书。

6.本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- 7.本项目涉及对奥的斯品牌自动扶梯进行改造施工。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条的规定，电梯的改造必须由制造单位或者其委托的取得相应许可的单位进行。因此，供应商须满足以下资格条件之一：

- （1）如供应商为拟改造扶梯制造商，须持有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含“电梯制造（含安装、修理、改造）”，许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”），提供证书复印件并加盖供应商公章（如国家另有规定，从其规定）。

- （2）如供应商非拟改造扶梯制造商，须同时满足以下要求：

- ① 具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含“电梯安装（含修理）”，许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”），提供证书复印件并加盖供应商公章（如国家另有规定，从其规定）。

- ② 供应商应在响应文件中提供拟改造扶梯制造商（奥的斯）针对本项目出具的授权书（或能证明双方存在合法委托关系的有效法律文件）；或提供书面承诺函（格式详见本文档第43页），承诺在成交后、合同签订前，能够提供上述合法有效的授权文件，以确保升级改造工作符合《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条关于“由制造单位或者其委托的单位进行”的规定。

注：供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加比选资格，并列入采购人失信供应商名单。）

六、联系方式

联系人：梁老师

电话：020-81338019、81338035工作日8:30-12:00、15:00-17:00，其余时间请勿电联。

电子邮箱：liangfj5@mail.sysu.edu.cn

联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）907室 中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

邮编：510120

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、踏勘要求

为方便各供应商了解项目实况，我院组织集中踏勘现场，具体时间地点如下：

集合时间：2026年4月3日上午9:30（过时不候），集合地点：中山大学孙逸仙纪念医院北院区大门口（广州市越秀区沿江西路107号）；

现场联系人：蔡老师，联系电话：020-81332786、13650843471。

鉴于场地存在限制条件，参与踏勘的供应商仅需安排一名人员参加，且不得超过一人。

如供应商没有到现场踏勘视为自动放弃踏勘现场的权利，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的项目延误或费用增加等一切风险均由供应商自行承担。不管供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。出席踏勘的供应商应承担踏勘现场自身所发生的费用。

九、响应文件提交的截止时间、地点：2026年4月9日中午12:00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）907室。

- 1.响应文件仅受理纸质，纸质材料一式叁份（正本1份/副本2份），具体要求详见格式《公开比选文件》的第五章响应文件编制要求；

2.纸质响应文件原则上接受快递寄送形式递交。如若采取快递寄送，请务必于响应文件提交截止时间前寄达。

十、比选会议时间、地点：待定（根据医院工作安排开展评审，供应商无需出席比选现场）。

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年3月27日

第二章 用户需求书

用户需求书

说明：

1.响应人须对本项目所有标的物进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款为不可负偏离条款，响应人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。

4.响应人在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果响应人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

- 采购项目内容

| 采购内容 | 服务期限 | 采购预算（最高限价） |
| --- | --- | --- |
| 北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造 | 自采购人通知之日起45个日历日内完成供货、安装、调试及验收 | 330297元 |

- 详细技术规范请参阅比选文件中的“用户需求书”。响应人必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出采购预算（最高限价），将导致响应无效。

- 二、项目概况

- 本项目为中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目，因采购人门诊手扶梯（电梯型号为：奥的斯自动扶梯506G）使用时间已超过28年，拟对既有的两台奥的斯品牌自动扶梯进行电气系统整体升级改造，并增加变频器和自动启停节能功能。供应商所提供的货物必须是全新、未曾使用过的产品，所有材料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准，确保改造后的电梯安全、稳定、节能运行。

- 三、改造内容及技术要求

- 1.改造范围：在保留主机及主要机械部件的前提下，对扶梯整体电气系统进行更换（包括但不限于控制柜、变频柜、变频器、电源盒、下平层接线盒、电缆及安全开关、检修盒、钥匙开关盒、交通流向灯、乘客检测传感器等），实现节能运行及满足医院使用需求。具体改造部件清单及各项单价限价如下：

| 序号 | 部件清单 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 1套/每台 | 2 | 30875 | 按每台配置 | 所有改造部件，其品牌必须为奥的斯（OTIS）原厂品牌，或经奥的斯原厂正式许可的其他合规品牌 |
| 2 | 电源盒 | 1套/每台 | 2 | 1064 | 按每台配置 |  |
| 3 | 下平层接线盒 | 1套/每台 | 2 | 2232.5 | 按每台配置 |  |
| 4 | 电缆及安全开关 | 1套/每台 | 2 | 33250 | 按每台配置 |  |
| 5 | 检修盒 | 1套/每台 | 2 | 912 | 按每台配置 |  |
| 6 | 钥匙开关盒 | 1套/每台 | 2 | 807.5 | 按每台配置 |  |
| 7 | 变频柜 | 1套/每台 | 2 | 14867.5 | 按每台配置 |  |
| 8 | 变频器 | 1个/每台 | 2 | 27075 | 按每台配置 |  |
| 9 | 交通流向灯 | 1套/每台 | 2 | 1757.5 | 按每台配置 |  |
| 10 | 乘客检测传感器 | 1套/每台 | 2 | 1187.5 | 按每台配置 |  |
| 11 | 各类符合新国标要求的附件 | 1套/每台 | 2 | 9120 | 按每台配置 |  |
| 12 | 保护性拆梯费用（即采用人工方式，非器械破坏性拆除。拆除过程应依次包括：安全回路拆卸、扶手带、裙板、梯级、大链轮组、主机、制动器及控制线缆的拆除，最后拆除主控柜。拆除时应对原线缆位置、端子对应关系等进行清晰标记，确保所有保留部件完整无损，具备恢复安装条件） | 1项/每台 | 2 | 9500 | / | / |
| 13 | 扶梯恢复安装费用（恢复安装应在更新电气系统、控制系统及控制包内相关材料后，按照拆除步骤的逆序进行安装，最终完成调试并恢复扶梯原样运行） | 1项/每台 | 2 | 15000 | / | / |
| 14 | 施工围蔽费用（设置可靠的安全防护设施（如外围挡板遮蔽）及明显警示标志） | 1项 | 1 | 10000 | / | / |
| 15 | 政府部门检验检测费用 | 1项/每台 | 2 | 12500 | / | / |

- 2.改造后产品应符合《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）等相关安全技术规范的要求，特别是非操纵逆转保护功能应符合规范A2.2.4.4条的规定（自动扶梯应当设置装置，使其在梯级改变规定运行方向时自动停止运行）。

- 3.扶梯拆除与恢复安装要求

- （1）拆除方式与步骤要求

- 本项目涉及对现有扶梯的保护性拆除（即采用人工方式，非器械破坏性拆除）。拆除过程应依次包括：安全回路拆卸、扶手带、裙板、梯级、大链轮组、主机、制动器及控制线缆的拆除，最后拆除主控柜。拆除时应对原线缆位置、端子对应关系等进行清晰标记，确保所有保留部件完整无损，具备恢复安装条件。

- （2）恢复安装要求

- 恢复安装应在更新电气系统、控制系统及控制包内相关材料后，按照拆除步骤的逆序进行安装，最终完成调试并恢复扶梯原样运行。

- （3）拆除后搬运与存放

- 扶梯拆除后，供应商应按采购人要求将相关部件搬运至指定地点分类堆放，严禁随意丢弃或乱放。

- ★（4）损坏责任与修复承诺

- 供应商须承诺，在扶梯拆除、搬运及恢复安装过程中，如因供应商及其人员操作不当（包括但不限于碰撞、工具坠落、违规操作等）导致扶梯设备、施工区域及相邻3米范围内所有建筑构件、设备设施（如地砖、墙面、管线、相邻电梯护板等）损坏的，由供应商承担全部修复责任及由此产生的费用。（须提供承诺函，格式自拟，加盖供应商公章）

- 4.产品与部件要求

- ★（1）供应商须承诺，本项目所采用的全部改造部件均为奥的斯（OTIS）原厂全新合格部件，或经奥的斯原厂正式许可的同等合规部件。所有部件应符合国家及本采购文件规定的技术、质量与安全标准，其型号、性能及指标须与要求完全一致。部件序列号、包装箱号及出厂批号应保持一致且可追溯，以便查阅核验。

- （2）关键部件（如控制柜、变频器、安全开关等）须提供产品合格证明或型式试验报告。

- （3）若响应时所选设备在实际供货时已停产（不列入该厂家当时的产品系统），则在供货时供应商应使用该厂家的最新产品提供给采购人，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

- ★（4）供应商须承诺升级改造后的扶梯必须具备完全知识产权，技术开放，不得加密。严禁供应商采用任何直接或间接的手段控制扶梯的使用功能，例如采取包括但不限于屏蔽故障码、加入功能使用次数限制等手段限制采购人正常使用、维护扶梯设备。（提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章）

- 5.设备包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防破坏、防盗及防碰撞措施。因包装不良造成的损失和费用由供应商承担。

- ★6.改造完成后，供应商应按照《中华人民共和国特种设备安全法》第二十四条的规定，在验收后三十日内将相关技术资料和文件（包括改造部分的设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明等）移交采购人存档。

- 7.供应商应将关键材料设备的质量合格证明文件、检测报告、产品认证或生产许可证，以及配备件、随机工具等交付采购人；使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 8.供应商应确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于比选文件没有列出但对维持该设备的正常运行及维护必不可少的部件、配件等，供应商有责任给予补充，已包含在响应报价内。

- 四、施工要求

- 因本项目服务地点位于医院公共区域，供应商须严格遵守以下规定：

- 1. 施工前准备

- ★(1) 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条的规定，供应商须在施工开始前，将拟进行的电梯改造情况书面告知设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，并将告知情况（附告知回执或等效证明文件）报采购人备案。未完成法定告知程序的，不得进场施工。

- (2) 采用预约施工形式。施工前，供应商须与采购人主管职能部门及相关区域所在科室共同商定施工时间，严禁在未经允许的时间段内施工。

- (3) 安装前，供应商应会同采购人相关管理人员，共同对配件的品牌、产地、规格、数量进行核对，核对无误后方可安装。

- 2. 现场保护与清运

- 施工期间，供应商须做好设备搬运、电梯使用的保护工作，落实场地围蔽及地面、墙身的防护措施。每次施工完毕后须及时清理现场，确保不影响医院正常业务运作，相关清理费用由供应商承担。

- 3. 人员配备与资质要求

- (1) 供应商须组建专业团队，包含项目负责人1名、不少于3名电梯安装维修作业人员，负责本项目具体的更换、改造或维修工作。

- (2)作业人员须持证上岗，进入现场须佩戴规范工牌或穿着统一工作服，并做好个人安全防护后方可作业。

- 4. 施工监督与规范

- (1) 供应商须严格按照施工图纸及施工技术规范组织施工，服从采购人的统一安排与指挥，接受采购人对工程质量、施工安全及文明生产情况的监督检查，全面落实持证上岗制度。

- (2) 供应商在施工过程中，须主动接受采购人的技术监督和安全管理，严格遵守采购人内部规章制度，确保施工安全有序。

- 5. 安全管理与责任承担

- (1) 供应商须负责施工现场工作人员的工具配备、设备保障、薪酬发放、社会保险及人身意外保险等事宜。

- (2) 供应商应严格依照施工规范开展安全文明施工，设置可靠的安全防护设施（如外围挡板遮蔽）及明显警示标志，划定施工作业区，防止人员伤害或设备损坏；同时须满足采购人的消防保障要求。

- (3) 施工过程中如因供应商原因发生责任事故、人员意外或造成财产设备损坏的，由供应商承担全部责任及由此产生的一切损失。

- 五、商务要求

- 1.服务期限

- 自采购人通知之日起45个日历日内完成设备的供货、安装、调试及验收，并交付采购人正常使用。

- 2.运输、保管及保险

- （1）各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。供应商负责将设备材料运送至采购人指定地点，包括装卸、搬运等全部运输环节。

- （2）设备在现场的保管由供应商负责，直至项目验收完毕。

- （3）设备在安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商还须为其现场服务人员购买人身意外保险。

- 3.安装调试

- （1）供应商负责到采购人指定地点进行安装调试，提交详细安装进度表，并派专业技术人员负责安装协调管理工作。

- （2）供应商必须按计划安排，派出合适的专业技术人员到安装现场安装和负责调试工作（该项服务包含在响应报价内）。

- （3）按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。设备拆箱、安装、通电、调试等各项工作由供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- ★4.验收要求

- （1）升级改造工作完成后，供应商须对扶梯运行状态进行全面监测与评估，确保设备恢复正常运行。

- （2）验收按国家市场监督管理总局发布的 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023) 中关于自动扶梯与自动人行道改造监督检验的相关规定执行。

- （3）根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条的规定，电梯的改造过程应当经特种设备检验机构按照安全技术规范要求进行监督检验；未经监督检验或监督检验不合格的，不得交付使用。

- （4）改造竣工后，须经具有资质的特种设备检验机构监督检验合格，取得合格的《电梯监督检验报告》。

- （5）根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十四条的规定，改造竣工后，供应商应在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交采购人。

- （6）按照规定需要变更使用登记的，供应商应配合采购人办理变更登记手续。

- 5.售后服务

- （1）质保期：自设备取得特种设备监督检验合格证之日起一年。

- ★（2）质保期内非因采购人人为原因出现的产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，供应商承担因此产生的一切费用。供应商应在收到采购人通知后1小时内响应，2小时内派员到现场维修，8小时内处理完毕。如在12小时内无法处理完毕，供应商应提供合理解决方案，否则采购人有权委托第三方处理，因此发生的一切费用由供应商承担。

- ★（3）质保期满后，供应商对合同设备提供终身保修服务，更换零配件只收取零配件成本费。

- 6.培训要求

- 供应商需为采购人提供培训服务和根据本项目特点制定培训方案。主要培训内容包括设备基本结构、性能、主要部件构造原理、日常使用操作、保养维护、常见故障排除、紧急情况处理等内容。培训地点、人数、时间由双方协商确定，相关费用包含在响应报价内。

- 7.知识产权

- 供应商须保证所提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，供应商须承担全部侵权责任及因此给采购人造成的损失。

- 8.报价要求

- （1）供应商报价须包含完成本项目所需的所有费用，包括但不限于货物采购、包装、装卸、运输、安装、调试、检测、资料、服务、税费、保险等，以及为完成改造施工所需的全部辅材、辅料、配件费用。采购人不再另行支付任何费用。

- （2）供应商应在充分考虑可能发生的突发状况的基础上合理报价，在合同执行期间保持不变，供应商不得再以其它任何形式向采购人索要增加任何的费用。

- ★9.履约保证金

- （1）履约保证金为合同总额的10%，须在合同签订后7个工作日内以银行转账形式提交。

- （2）供应商无违约行为的，履约保证金在项目验收合格且完整移交技术资料后30日内由采购人无息退还。

- （3）履约保证金不予退还的情形：

- ①供应商违反合同及其附件约定的任何义务的，采购人有权在履约保证金中直接扣除供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，供应商应对超过的部分予以赔偿。

- ②供应商如没有按合同规定履行售后服务承诺，采购人可自行安排第三方单位修复，其费用全部由供应商支付，产生费用直接从履约保证金或未支付的合同金额中扣除，供应商不得有任何异议。如供应商拒绝配合，将没收供应商的履约保证金。

- ③供应商无正当理由单方面解除合同的，履约保证金不予退还。

- 10.结算方式

- （1）项目通过验收并取得监督检验合格证后，供应商凭正规发票及采购人确认的验收通过文件向采购人申请付款。

- （2）采购人在收到供应商开具的等额发票及完整付款资料后30日内，通过银行转账方式支付结算价款。

- （3）在采购人确定本项目北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目的具体内容后，供应商需编制相关改造施工方案及材料清单的工程量清单，经采购人确认同意后方可实施。相关费用已包含在响应报价内，未经采购人同意的改造施工内容所产生的额外费用，采购人不予支付。

- 11.违约责任

- （1）供应商未按合同约定期限完成改造任务的，每逾期一日，按合同总金额的0.5%向采购人支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的20%。同时采购人享有单方解除合同的权利。

- （2）项目实施改造内容过程中，若出现因供应商不按施工规范与合同条款导致采购人发生事故的情况，由供应商承担全部责任并赔偿采购人损失，同时采购人有权单方解除合同。

- （3）供应商交付的货品规格、型号、技术参数不符合合同约定，或无法供应其承诺的指定型号、规格、技术参数的货物时，采购人有权拒收。若出现3次此类情况，采购人有权终止合同，并追究供应商相应责任。

- （4）当双方就货物质量产生异议时，可委托广州市内具备资质的检测机构进行鉴定。鉴定费用由责任方承担。经鉴定，若供应商所供货物确属伪劣商品或不符合比选文件要求，采购人有权终止合同，同时供应商应承担违约费用，并承担相应法律责任。

- （5）一方无法继续履行合同的（因供应商未能按约定履约导致采购人主动解约的情况除外），应当提前30天正式通知另一方，并向对方支付该项目合同总金额20%的违约金。

- （6）若供应商出现未依照合同规定的服务要求完成相关升级改造服务的情况，经采购人三次提醒或警告仍未改正，且给采购人造成损失的，供应商需承担全部责任，并赔偿采购人的一切损失。在此情形下，采购人同时享有单方面解除合同的权利。

- （7）若其中一方违约，对方有权提前解除本合同并追索相应之损失。

- （8）其它违约责任按合同其他条款约定、《中华人民共和国特种设备安全法》及《中华人民共和国民法典》规定处理。

- 12.其他要求

- （1）采购人有权监督供应商的服务质量，若采购人对服务工作不满或有疑问，供应商应整改调整。

- （2）供应商的工作成果须满足现行国家、行业及地区的规范、规程、标准、规定。

- （3）供应商应成立由各专业技术人员组成的稳定工作组，保证有效、持续地开展工作。

- （4）供应商对与本项目有关的采购人提供的技术文件及数据负有保密义务，未经采购人书面允许不得将该项目有关的技术文件及数据提供给其他单位或个人，不得用于商业用途。供应商若发生泄密事件，采购人将追究法律责任。

- （5）供应商须按要求参加采购人组织的会议、技术研讨会、专家审查会等。

第三章 响应须知

- 响应须知

- 一、响应文件格式

- 响应人须按本比选文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制（每份内页须按顺序加注页码），以及按有关要求提供相关的证明资料等。

- 二、响应文件的递交

- （一）响应文件的密封和标记

- 1.响应人应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，每一信封封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

响应文件（正/副本） 收件人：中山大学孙逸仙纪念医院 项目名称：填写比选文件第一章“比选邀请函”中写明的项目名称 响应人名称（加盖公章）： 联 系 人： 联系电话： 本项目采购比选会议之前不得启封

- 响应人应编制响应文件正本一份和副本贰份，响应文件的副本可采用正本的复印件，并在封面及骑缝均加盖鲜章。若副本内容与正本不符，以正本内容为准。

- 对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应人承担。

- 响应文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须加盖响应人鲜章。

- （二）对响应文件投递的要求

- 响应人应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达我院指定地点。

- （三）响应文件的修改和撤回

- 1．响应人在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

- 2．响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

- 3．在响应文件提交截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改和补充。

- 4．不接受《比选邀请函》中规定以外的响应文件递交形式。

- 5．响应人所提交的响应文件在采购比选会议结束后，无论采购结果与否都不退还。

- （四）样品

- 1．本项目如要求提交样品的，我院在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

- 2．由于我院存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关响应人在参与本项目采购比选会议结束后当日内主动取回，否则视同响应人不再认领，我院有权进行处理。若采购需求中对样品另有要求的，则以该要求为准。

- （五）响应文件的拒收

- 在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权拒收。

- 三、采购比选会议和评审原则

- （一）组织采购比选会议

- 1.报名结束后采购人组织采购比选会议。

- 2.报价一览表内容与响应文件中的明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

- 3根据评审委员会对各响应人响应文件的综合评分情况，编写评审报告。

- （二）评审原则

- 1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

2.本次评审采用综合评分法，只接受一次报价。

- 3.根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

- 4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合比选文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入商务、技术及价格评审。

- 6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应人应具备以下条件：（响应人出具有效的承诺函并加盖公章） ①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 评审现场查询：经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（响应人无需提供证明资料，以比选会议现场查询结果为准） |
| 3 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（响应人出具有效的承诺函并加盖公章） |
| 4 | 响应人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司授权书。 |
| 5 | 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目（出具有效的加盖公章声明函）。 |
| 6 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（响应人出具有效的承诺函并加盖公章） |
| 7 | 本项目涉及对奥的斯品牌自动扶梯进行改造施工。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条的规定，电梯的改造必须由制造单位或者其委托的取得相应许可的单位进行。因此，供应商须满足以下资格条件之一： （1）如供应商为拟改造扶梯制造商，须持有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含“电梯制造（含安装、修理、改造）”，许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”），提供证书复印件并加盖供应商公章（如国家另有规定，从其规定）。 （2）如供应商非拟改造扶梯制造商，须同时满足以下要求： ① 具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含“电梯安装（含修理）”，许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”），提供证书复印件并加盖供应商公章（如国家另有规定，从其规定）。 ② 供应商应在响应文件中提供拟改造扶梯制造商（奥的斯）针对本项目出具的授权书（或能证明双方存在合法委托关系的有效法律文件）；或提供书面承诺函（格式详见本文档第43页），承诺在成交后、合同签订前，能够提供上述合法有效的授权文件，以确保升级改造工作符合《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条关于“由制造单位或者其委托的单位进行”的规定。 |
| 8 | 已成功报名本项目。 |

- 8.符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： ①响应报价未超过本项目最高限价，且单项报价也未超过单价的最高限价。 ②对本项目的全部内容进行响应报价。 ③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应人报价的，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应人报价，但响应人能够提供证明其诚信履约且不影响服务质量的书面说明等相关证明材料的。 ④响应报价是唯一确定的。 ⑤响应报价均应包含国家规定的税费。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章（原件） |
| 4 | 响应文件按照比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本比选文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 本公开比选文件中的“★”号条款要求：响应方案一一满足比选文件“★”号条款要求 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |

9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、技术及最终报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（20%） | 技术评分（60%） | 价格得分（20%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100 | 20分 | 60分 | 20分 |

（2）商务评分：评审小组就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（20分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系认证 | 6 | 响应人具有以下证书的： （1）质量管理体系认证证书，得2分； （2）环境管理体系认证证书，得2分； （3）职业健康安全管理体系认证证书，得2分。 注：提供有效期内的证书复印件，加盖响应人公章，未提供不得分。 |
| 经验业绩 | 4 | 根据响应人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，完成同类项目业绩（如自动扶梯改造、自动扶梯更换、自动扶梯安装等）进行评分，每提供一个业绩得2分，本项最高得4分。 注：须提供合同复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目内容、签订合同双方的落款盖章的关键页），并加盖公章。所提供资料未能体现符合业绩要求的不得分。业绩合同主体不得为外包、转包或联合体。公章或合同章上的供应商名称与响应人名称不一致的视为无效，如响应人变更过名称，需提供有关部门证明。未按要求提供的不得分。同一客户单位不重复计分。 |
| 项目团队 | 10 | 项目负责人持有机电类或机械或电气高级职称证书，得4分。 项目团队人员（除项目负责人外）持有三级及以上电梯安装维修工职业技能等级证书的，每有1人得2分，本项目最高6分。 注：须提供以上相关人员有效期内的证书复印件及2025年1月以来任意一个月的响应供应商为其缴纳的社保证明材料复印件，缺一不可。 |

- （3）技术评分：评审小组就各响应人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》。

技术评审表（60分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 改造部件的型式试验报告 | 15 | 响应人能提供所投核心部件（控制柜、电缆及安全开关、变频器、变频柜、乘客检测传感器）的型式试验报告或证书的，每提供一份得3分，本项目最高得15分。 注：需提供带“CNAS”或“CMA”标识第三方检测机构出具的型式试验报告/证书复印件，并加盖响应人单位公章。上述报告/证书中所体现的核心部件品牌，须与所投对应改造部件的品牌一致，否则该报告/证书对应的分值不予计分。 ※若所投改造部件非奥的斯品牌原厂产品，则须提供由奥的斯制造商盖章的书面承诺函或说明函，以证明该部件的品牌已获得奥的斯原厂的正式许可，可用于本项目扶梯的升级改造，否则该部件对应的报告/证书不予得分。 |
| 拆除扶梯及恢复安装方案 | 7 | 1.结合采购需求中针对扶梯拆除与恢复安装的相关要求，根据各响应人提供的拆除扶梯方案进行评价： - （1）拆除方案内容全面、流程清晰，拆除步骤完整（含安全回路至主控柜）；有详细的线缆标记措施；搬运、分类堆放安排明确；充分考虑了对周边设施的保护，针对拆除过程中可能出现的技术故障、安全事故、设备损坏等情况有具体的预防措施和应急预案，完全满足或优于采购需求的，得7分； - （2）拆除方案较全面，流程较为合理，能够满足采购需求中的拆除步骤要求，有基本的标记措施和搬运安排，但标记措施、搬运安排或安全保护措施不够具体；能够较好地满足采购需求的，得4分； - （3）拆除方案内容不够详尽，流程有一定合理性，但存在关键步骤遗漏（如主控柜拆除）、标记不清晰、搬运安排粗略或保护措施缺失等问题，部分满足采购需求的，得1分； - （4）不提供方案或方案内容不符合要求的，不得分。 |
|  | 7 | 2.结合采购需求中针对扶梯拆除与恢复安装的相关要求，根据各响应人提供的恢复安装方案进行评价： （1）恢复安装方案详尽、科学，严格按照拆除步骤的逆序进行安装，并充分考虑更新电气系统、控制系统后的衔接；包含完整的调试流程（如安全测试、运行调试）、质量控制措施及恢复原样运行的验收标准；针对安装过程中可能出现的技术问题、安全隐患等有具体的应对措施，确保扶梯安全可靠运行，得7分； （2）恢复安装方案较详细，基本按照逆序安装，提及了更新系统的安装及调试步骤，有基本的安全措施，但细节不够具体或验收标准不够明确，得4分； （3）恢复安装方案简单，安装步骤不清晰或顺序混乱，调试内容缺失或笼统，难以保证恢复效果，得1分； （4）不提供方案或方案完全不符合要求，不得分。 |
| 项目实施和保障能力 | 15 | 根据各响应人提供的项目实施保障方案进行综合评价，包括以下方面： （1）项目管理及人员配置（项目负责人资质、施工团队配置、分工明确性）； （2）施工进度计划及保障措施（进度计划表、关键节点控制、进度滞后应对措施）； （3）项目沟通协调机制（内部沟通流程、与采购人指定负责人的日常对接方式、定期进度汇报机制、问题反馈及升级处理渠道等）。 每提供1项内容且详细、具体、操作性强，能有效保障项目顺利实施，完全满足或优于采购需求的，每项得5分； 若提供的内容较为详细具体，有较为具体的措施来保障项目实施，能满足采购需求的，每项得3分； 若提供的内容片面或明显有瑕疵，部分满足采购需求的，每项得1分。不提供方案的不得分。 本项最高得15分。 |
| 售后服务方案 | 14 | 根据各响应人提供的售后服务方案进行综合评价，包括以下方面： （1）售后人员配置及响应机制（售后团队构成、响应时间承诺、24小时服务支持情况）； （2）运行故障处理方案（针对扶梯交付使用后可能出现的运行故障，明确故障分级标准、解决流程、技术人员到场时限、问题升级机制）； （3）备品备件储备情况（常用备件库存、特殊件供应渠道、储备地点便捷性）； （4）培训及技术支持（对采购人操作人员的培训计划、日常维护指导、质保期外服务承诺）。 每提供1项内容且详细、具体、可行，能充分保障售后服务质量，完全满足或优于采购需求的，每项得3.5分； 若提供的内容较为详细具体，有较为具体的措施来保障售后服务，能满足采购需求的，每项得2分； 若提供的内容片面或明显有瑕疵，部分满足采购需求的，每项得0.5分。 不提供方案的不得分。 本项最高得14分。 |
|  | 2 | 质保期承诺：响应人满足采购需求里合同设备质保期1年的前提下，每增加1年质保得2分，最高得2分。（提供承诺函，加盖公章。增加部分不足1年的，不得分。） |

- 价格评分：

- 本项目统一采用低价优先法计算，以项目总报价作为价格评分的评审依据。

- 满足比选文件要求且项目总报价最低的价格为评分基准价，价格得分＝（评分基准价/响应报价）*20，保留两位小数。

- 10.综合比较与评价：

- 根据每个响应人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应人的综合得分：

- W＝C ＋ T ＋ M

- 其中：

- W某个响应人的综合得分；

- C某个响应人的价格得分；

- T某个响应人的技术评审得分；

- M某个响应人的商务评审得分。

- （注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

- 11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

- 12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 四、推荐成交候选人名单

- 评审委员会根据最终评审的结果推荐成交候选人。推荐综合得分最高的响应人为排名第一的成交候选人，综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术部分得分（由高到低）顺序推荐。

- 排名靠前的成交候选人放弃成交、或拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一位排名的候选人为成交人，依次类推；采购人也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 五、发布成交结果

- 采购人在医院官方网站的采购专栏公告成交结果。

- 六、质疑与投诉

- （一）质疑

- 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 2.供应商认为采购文件、采购过程及采购结果使其权益受到损害的：

- （1）对采购文件的质疑，应当在获取采购文件规定时间内提出；

- （2）对采购过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日前提出；

- （3）对采购结果的质疑，应当在中标（成交）结果公告时间结束前提出。

- 质疑应当以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

- 3.供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 4.采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后及时作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 5.供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

- 6.超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

- 7.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 8.接收质疑的联系方式：

- 质疑接收机构名称：中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

- 质疑接收机构地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）907室

- 质疑接收机构电话：020-81338035（工作时间：8:00-12:00,14:30-17:30）

- （二）投诉

- 质疑供应商对质疑答复不满意的，认为其合法权益依然受到侵害的，可以在答复后3个工作日内向监督部门提出投诉。

- 质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 七、合同的订立

- 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按比选文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出比选文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四章 合同参考文本

合同编号：

(项目)

合 同 书

服务类

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

中山大学孙逸仙纪念医院合同

合同编号：

甲方（采购人）：中山大学孙逸仙纪念医院

乙方（成交方）：

根据《中华人民共和国民法典》及中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目的采购结果和比选文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意订立本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、服务项目

1.项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目

2.项目实施地点：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼门诊。

3.服务期限：自甲方发出通知之日起45个日历日内完成设备的供货、安装、调试及验收，并交付甲方正常使用。

4.项目目的：因甲方门诊手扶梯（电梯型号为：奥的斯自动扶梯506G）使用时间已超过28年，需对既有的两台奥的斯品牌自动扶梯进行电气系统整体升级改造，并增加变频器和自动启停节能功能。

二、技术要求

- 改造范围：在保留主机及主要机械部件的前提下，对扶梯整体电气系统进行更换（包括但不限于控制柜、变频柜、变频器、电源盒、下平层接线盒、电缆及安全开关、检修盒、钥匙开关盒、交通流向灯、乘客检测传感器等），实现节能运行及满足甲方使用需求。

- 扶梯拆除与恢复安装要求

- （1）拆除方式与步骤要求

- 乙方应对现有扶梯进行保护性拆除（即采用人工方式，非器械破坏性拆除）。拆除过程应依次包括：安全回路拆卸、扶手带、裙板、梯级、大链轮组、主机、制动器及控制线缆的拆除，最后拆除主控柜。拆除时应对原线缆位置、端子对应关系等进行清晰标记，确保所有保留部件完整无损，具备恢复安装条件。

- （2）恢复安装要求

- 恢复安装应在更新电气系统、控制系统及控制包内相关材料后，按照拆除步骤的逆序进行安装，最终完成调试并恢复扶梯原样运行。

- （3）拆除后搬运与存放

- 扶梯拆除后，乙方应按甲方要求将相关部件搬运至指定地点分类堆放，不得随意丢弃或乱放。

- （4）损坏责任与修复承诺

- 在扶梯拆除、搬运及恢复安装过程中，如因乙方及其人员操作不当（包括但不限于碰撞、工具坠落、违规操作等）导致扶梯设备、施工区域及相邻3米范围内所有建筑构件、设备设施（如地砖、墙面、管线、相邻电梯护板等）损坏的，由乙方承担全部修复责任及由此产生的费用。

- 改造完成后，乙方应按照《中华人民共和国特种设备安全法》第二十四条的规定，在验收后三十日内将相关技术资料和文件（包括改造部分的设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明等）移交甲方存档。

三、合同金额

1.合同总金额：￥     元（大写：     元）。该合同总金额是完成本项目的所有费用，包括但不限于货物采购、包装、装卸、运输、安装、调试、检测、资料、服务、税费、保险等，以及为完成改造施工所需的全部辅材、辅料、配件费用。甲方不再另行支付任何费用。

2.乙方应在充分考虑可能发生的突发状况的基础上合理报价，在合同执行期间保持不变，乙方不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。

3.价格清单详见附件。

四、付款方式

1.项目通过验收并取得监督检验合格证后，乙方凭正规发票及甲方确认的验收通过文件向甲方申请付款。

2.甲方在收到乙方开具的等额发票及完整付款资料后30日内，通过银行转账方式支付结算价款。

3.在甲方确定本项目北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目的具体内容后，乙方需编制相关改造施工方案及材料清单的工程量清单，经甲方确认同意后方可实施。相关费用已包含在合同总价内，未经甲方同意的改造施工内容所产生的额外费用，甲方不予支付。

五、履约保证金

1.履约保证金为合同总额的10%，须在合同签订后7个工作日内以银行转账形式提交。

2.乙方无违约行为的，履约保证金在项目验收合格且完整移交技术资料后30日内由甲方无息退还。

3.履约保证金不予退还的情形：

①乙方违反合同及其附件约定的任何义务的，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应对超过的部分予以赔偿。

②乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可自行安排第三方单位修复，其费用全部由乙方支付，产生费用直接从履约保证金或未支付的合同金额中扣除，乙方不得有任何异议。如乙方拒绝配合，将没收乙方的履约保证金。

③乙方无正当理由单方面解除合同的，履约保证金不予退还。

六、材料设备要求

- 1．乙方所提供的货物必须是全新、未曾使用过的产品，所有材料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准，确保改造后的电梯安全、稳定、节能运行。

- 2．改造后产品应符合《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）等相关安全技术规范的要求，特别是非操纵逆转保护功能应符合规范A2.2.4.4条的规定（自动扶梯应当设置装置，使其在梯级改变规定运行方向时自动停止运行）。

- 3.产品与部件要求

- （1）乙方采用的全部改造部件均为奥的斯（OTIS）原厂全新合格部件，或经奥的斯原厂正式许可的同等合规部件。所有部件应符合国家及本采购文件规定的技术、质量与安全标准，其型号、性能及指标须与要求完全一致。部件序列号、包装箱号及出厂批号应保持一致且可追溯，以便查阅核验。

- （2）关键部件（如控制柜、变频器、安全开关等）须提供产品合格证明或型式试验报告。

- （3）若响应时所选设备在实际供货时已停产（不列入该厂家当时的产品系统），则在供货时乙方应使用该厂家的最新产品提供给甲方，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

- （4）经乙方升级改造后的扶梯必须具备完全知识产权，技术开放，不得加密。乙方不得采用任何直接或间接的手段控制扶梯的使用功能，例如采取包括但不限于屏蔽故障码、加入功能使用次数限制等手段限制甲方正常使用、维护扶梯设备。

- 5.设备包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防破坏、防盗及防碰撞措施。因包装不良造成的损失和费用由乙方承担。

- 6.乙方应将关键材料设备的质量合格证明文件、检测报告、产品认证或生产许可证，以及配备件、随机工具等交付甲方；使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 7．乙方应确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于比选文件没有列出但对维持该设备的正常运行及维护必不可少的部件、配件等，乙方有责任给予补充，已包含在合同总价内。

七、施工要求

因本项目服务地点位于医院公共区域，乙方须严格遵守以下规定：

1. 施工前准备

(1) 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条的规定，乙方须在施工开始前，将拟进行的电梯改造情况书面告知设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，并将告知情况（附告知回执或等效证明文件）报甲方备案。未完成法定告知程序的，不得进场施工。

(2) 采用预约施工形式。施工前，乙方须与甲方主管职能部门及相关区域所在科室共同商定施工时间，严禁在未经允许的时间段内施工。

(3) 安装前，乙方应会同甲方相关管理人员，共同对配件的品牌、产地、规格、数量进行核对，核对无误后方可安装。

2. 现场保护与清运

施工期间，乙方须做好设备搬运、电梯使用的保护工作，落实场地围蔽及地面、墙身的防护措施。每次施工完毕后须及时清理现场，确保不影响医院正常业务运作，相关清理费用由乙方承担。

3. 人员配备与资质要求

(1)乙方须组建专业团队，包含项目负责人1名、不少于3名电梯安装维修作业人员，负责本项目具体的更换、改造或维修工作。

(2)作业人员须持证上岗，进入现场须佩戴规范工牌或穿着统一工作服，并做好个人安全防护后方可作业。

4. 施工监督与规范

(1) 乙方须严格按照施工图纸及施工技术规范组织施工，服从甲方的统一安排与指挥，接受甲方对工程质量、施工安全及文明生产情况的监督检查，全面落实持证上岗制度。

(2) 乙方在施工过程中，须主动接受甲方的技术监督和安全管理，严格遵守甲方内部规章制度，确保施工安全有序。

5. 安全管理与责任承担

(1) 乙方须负责施工现场工作人员的工具配备、设备保障、薪酬发放、社会保险及人身意外保险等事宜。

(2) 乙方应严格依照施工规范开展安全文明施工，设置可靠的安全防护设施（如外围挡板遮蔽）及明显警示标志，划定施工作业区，防止人员伤害或设备损坏；同时须满足甲方的消防保障要求。

(3) 施工过程中如因乙方原因发生责任事故、人员意外或造成财产设备损坏的，由乙方承担全部责任及由此产生的一切损失。

八、售后服务

1.质保期：自设备取得特种设备监督检验合格证之日起   年。

2.质保期内非因甲方人为原因出现的产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，乙方承担因此产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后1小时内响应，2小时内派员到现场维修，8小时内处理完毕。如在12小时内无法处理完毕，乙方应提供合理解决方案，否则甲方有权委托第三方处理，因此发生的一切费用由乙方承担。

3.质保期满后，乙方对合同设备提供终身保修服务，更换零配件只收取零配件成本费。

九、验收要求

1.升级改造工作完成后，乙方须对扶梯运行状态进行全面监测与评估，确保设备恢复正常运行。

2.验收按国家市场监督管理总局发布的 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023) 中关于自动扶梯与自动人行道改造监督检验的相关规定执行。

3.根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条的规定，电梯的改造过程应当经特种设备检验机构按照安全技术规范要求进行监督检验；未经监督检验或监督检验不合格的，不得交付使用。

4.改造竣工后，须经具有资质的特种设备检验机构监督检验合格，取得合格的《电梯监督检验报告》。

5.根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十四条的规定，改造竣工后，乙方应在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交甲方。

6.按照规定需要变更使用登记的，乙方应配合甲方办理变更登记手续。

十、服务要求

1.运输、保管及保险

（1）各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。乙方负责将设备材料运送至甲方指定地点，包括装卸、搬运等全部运输环节。

（2）设备在现场的保管由乙方负责，直至项目验收完毕。

（3）设备在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方还须为其现场服务人员购买人身意外保险。

2.安装调试

（1）乙方负责到甲方指定地点进行安装调试，提交详细安装进度表，并派专业技术人员负责安装协调管理工作。

（2）乙方必须按计划安排，派出合适的专业技术人员到安装现场安装和负责调试工作（该项服务包含在合同总价内）。

（3）按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。设备拆箱、安装、通电、调试等各项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.培训要求

乙方需为甲方提供培训服务和根据本项目特点制定培训方案。主要培训内容包括设备基本结构、性能、主要部件构造原理、日常使用操作、保养维护、常见故障排除、紧急情况处理等内容。培训地点、人数、时间由双方协商确定，相关费用包含在合同总价内。

4.其他

（1）甲方有权监督乙方的服务质量，若甲方对服务工作不满或有疑问，乙方应整改调整。

（2）乙方的工作成果须满足现行国家、行业及地区的规范、规程、标准、规定。

（3）乙方应成立由各专业技术人员组成的稳定工作组，保证有效、持续地开展工作。

（4）乙方对与本项目有关的甲方提供的技术文件及数据负有保密义务，未经甲方书面允许不得将该项目有关的技术文件及数据提供给其他单位或个人，不得用于商业用途。乙方若发生泄密事件，甲方将追究法律责任。

（5）乙方须按要求参加甲方组织的会议、技术研讨会、专家审查会等。

十一、知识产权

乙方须保证所提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担全部侵权责任及因此给甲方造成的损失。

十二、违约责任

1.乙方未按合同约定期限完成改造任务的，每逾期一日，按合同总金额的0.5%向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的20%。同时甲方享有单方解除合同的权利。

2.项目实施改造内容过程中，若出现因乙方不按施工规范与合同条款导致甲方发生事故的情况，由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失，同时甲方有权单方解除合同。

3.乙方交付的货品规格、型号、技术参数不符合合同约定，或无法供应其承诺的指定型号、规格、技术参数的货物时，甲方有权拒收。若出现3次此类情况，甲方有权终止合同，并追究乙方相应责任。

4.当双方就货物质量产生异议时，可委托广州市内具备资质的检测机构进行鉴定。鉴定费用由责任方承担。经鉴定，若乙方所供货物确属伪劣商品或不符合比选文件要求，甲方有权终止合同，同时乙方应承担违约费用，并承担相应法律责任。

5.一方无法继续履行合同的（因乙方未能按约定履约导致甲方主动解约的情况除外），应当提前30天正式通知另一方，并向对方支付该项目合同总金额20%的违约金。

6.若乙方出现未依照合同规定的服务要求完成相关升级改造服务的情况，经甲方三次提醒或警告仍未改正，且给甲方造成损失的，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方的一切损失。在此情形下，甲方同时享有单方面解除合同的权利。

7.若其中一方违约，对方有权提前解除本合同并追索相应之损失。

8.其它违约责任按合同其他条款约定、《中华人民共和国特种设备安全法》及《中华人民共和国民法典》规定处理。

十三、不可抗力

1.不可抗力指战争、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施履行合同，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

十四、法律诉讼

如双方在本合同履行过程中发生任何争议或分歧，双方应首先通过友好协商解决；若不能通过协商解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。

十五、其它约定事项

1.合同生效后，除不可抗力或国家政策变更外，不得无故解除和变更合同。

2.本合同一式  份，甲方执叁份，乙方执  份，具有同等法律效力。合同自双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章之日起生效。

3.本合同实施过程中，如国家政策发生重大改变或出现本合同未尽之事宜，经双方友好协商，另行签定补充合同。经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章的补充合同与本合同具同等法律效力。

4.本项目的比选文件、成交响应文件、成交通知书、附件等均为合同的组成部分。

附件：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目明细报价表

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院             乙方:

地址：广州市越秀区沿江西路107号         地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

盖章：                                   盖章：

日期：                                   日期：

附件：

| 序号 | 部件清单 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 2 | 电源盒 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 3 | 下平层接线盒 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 4 | 电缆及安全开关 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 5 | 检修盒 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 6 | 钥匙开关盒 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 7 | 变频柜 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 8 | 变频器 |  | 1个/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 9 | 交通流向灯 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 10 | 乘客检测传感器 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 11 | 各类符合新国标要求的附件 |  | 1套/每台 | 2 |  | 按每台配置 |
| 12 | 保护性拆梯费用（即采用人工方式，非器械破坏性拆除。拆除过程应依次包括：安全回路拆卸、扶手带、裙板、梯级、大链轮组、主机、制动器及控制线缆的拆除，最后拆除主控柜。拆除时应对原线缆位置、端子对应关系等进行清晰标记，确保所有保留部件完整无损，具备恢复安装条件） | / | 1项/每台 | 2 |  | / |
| 13 | 扶梯恢复安装费用（恢复安装应在更新电气系统、控制系统及控制包内相关材料后，按照拆除步骤的逆序进行安装，最终完成调试并恢复扶梯原样运行） | / | 1项/每台 | 2 |  | / |
| 14 | 施工围蔽费用（设置可靠的安全防护设施（如外围挡板遮蔽）及明显警示标志） | / | 1项 | 1 |  | / |
| 15 | 政府部门检验检测费用 | / | 1项/每台 | 2 |  | / |

第五章 响应文件编制要求

（请响应人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）

- 响应人应仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

- 按照比选文件的要求编制响应文件，对比选文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于比选文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖上响应人公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了比选文件而决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《比选邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 因场地有限，我院无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

中山大学孙逸仙纪念医院

项目

响 应 文 件

(正本/副本）

公司名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

响应文件目录

一、报价…………………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

二、资格审查……………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、符合性审查…………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、商务评审……………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、技术评审……………………………………………………………………第（  ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

特别提示与要求：

1.请响应人按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2.响应人所递交的所有资料，要求加盖响应人公章。

一、报价表

- （一）报价一览表

| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应公司： |  | 响应日期： |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |

| 序号 | 部件清单 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 2 | 电源盒 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 3 | 下平层接线盒 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 4 | 电缆及安全开关 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 5 | 检修盒 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 6 | 钥匙开关盒 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 7 | 变频柜 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 8 | 变频器 |  | 1个/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 9 | 交通流向灯 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 10 | 乘客检测传感器 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 11 | 各类符合新国标要求的附件 |  | 1套/每台 | 2 |  |  | 按每台配置 |
| 12 | 保护性拆梯费用（即采用人工方式，非器械破坏性拆除。拆除过程应依次包括：安全回路拆卸、扶手带、裙板、梯级、大链轮组、主机、制动器及控制线缆的拆除，最后拆除主控柜。拆除时应对原线缆位置、端子对应关系等进行清晰标记，确保所有保留部件完整无损，具备恢复安装条件） | / | 1项/每台 | 2 |  |  | / |
| 13 | 扶梯恢复安装费用（恢复安装应在更新电气系统、控制系统及控制包内相关材料后，按照拆除步骤的逆序进行安装，最终完成调试并恢复扶梯原样运行） | / | 1项/每台 | 2 |  |  | / |
| 14 | 施工围蔽费用（设置可靠的安全防护设施（如外围挡板遮蔽）及明显警示标志） | / | 1项 | 1 |  |  | / |
| 15 | 政府部门检验检测费用 | / | 1项/每台 | 2 |  |  | / |
| 响应总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价应为响应人完成本项目全部内容所需费用的含税价（含货物采购、包装、装卸、运输、安装、调试、检测、资料、服务、税费、保险等，以及为完成改造施工所需的全部辅材、辅料、配件费用）。

3、此表是响应文件的必要组成文件。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

二、资格审查

（一）资格自查表

| 评审内容 | 比选文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件： ①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 评审现场查询：经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（响应人无需提供证明资料，以比选会议现场查询结果为准） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司授权书。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 本项目涉及对奥的斯品牌自动扶梯进行改造施工。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条的规定，电梯的改造必须由制造单位或者其委托的取得相应许可的单位进行。因此，供应商须满足以下资格条件之一： （1）如供应商为拟改造扶梯制造商，须持有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含“电梯制造（含安装、修理、改造）”，许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”），提供证书复印件并加盖供应商公章（如国家另有规定，从其规定）。 （2）如供应商非拟改造扶梯制造商，须同时满足以下要求： ① 具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含“电梯安装（含修理）”，许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”），提供证书复印件并加盖供应商公章（如国家另有规定，从其规定）。 ② 供应商应在响应文件中提供拟改造扶梯制造商（奥的斯）针对本项目出具的授权书（或能证明双方存在合法委托关系的有效法律文件）；或提供书面承诺函（格式详见本文档第43页），承诺在成交后、合同签订前，能够提供上述合法有效的授权文件，以确保升级改造工作符合《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条关于“由制造单位或者其委托的单位进行”的规定。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 已成功报名本次项目。 | □通过 □不通过 | / |

备注：

1、以上材料将作为响应人资格审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2、响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

（二）资格审查证明资料

1、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目 的比选邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目比选文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本公司（企业）承诺如若成交，绝不以任何方式转包或分包本项目。

(8)关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

2、营业执照副本（复印件）

（如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司授权书,加盖公章）

3、特定资格要求

（1）如供应商为拟改造扶梯制造商：提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含“电梯制造（含安装、修理、改造）”，许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”）；

（2）如供应商非拟改造扶梯制造商，须同时满足以下要求：

① 具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含“电梯安装（含修理）”，许可子项目包含“自动扶梯与自动人行道”），提供证书复印件并加盖供应商公章（如国家另有规定，从其规定）。

② 供应商应在响应文件中提供拟改造扶梯制造商（奥的斯）针对本项目出具的授权书（或能证明双方存在合法委托关系的有效法律文件）；或提供书面承诺函（格式附后），承诺在成交后、合同签订前，能够提供上述合法有效的授权文件，以确保升级改造工作符合《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条关于“由制造单位或者其委托的单位进行”的规定。

承诺函

中山大学孙逸仙纪念医院：

我单位（供应商全称）           ，就参与“中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目”（以下简称“本项目”）的采购活动，针对采购文件中关于供应商特定资格要求的规定，我单位在此郑重承诺：

一、履约授权承诺

若我单位被确定为本项目成交供应商，我单位保证在收到成交通知书后、正式签订合同前的约定期限内，向采购人提供由拟改造扶梯制造商（奥的斯电梯（中国）有限公司及其在境内的关联制造企业，以下简称“制造商”）针对本项目出具的、合法有效的正式授权文件。

二、授权文件实质性要求

我单位承诺，所提交的制造商授权文件将严格遵循《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条、第二十三条及相关法规要求，并至少包含以下实质性内容：

1.明确授权我单位为本项目自动扶梯改造施工的合法实施单位；

2.确认制造商（奥的斯）或其委托的具备相应资质的单位，将对本项目的改造施工方案、改造过程提供安全指导与技术监控；

3.明确制造商（奥的斯）对改造后的电梯整机安全性能承担法律法规规定的最终责任，并承诺配合办理改造后的监督检验、使用登记变更等法定手续；

4.授权文件须明确有效期，确保覆盖本项目合同履行全过程。

三、法律责任及后果

1.取消资格：若我单位未能在合同签订前按照采购文件要求提供符合上述条件的授权文件，或提供的授权文件存在虚假、伪造、失效、授权范围不符等瑕疵，采购人有权取消我单位的中标（成交）资格，拒绝签订采购合同。

2.损失赔偿与处罚：因我单位无法提供有效授权文件而导致采购人重新组织采购、工期延误等产生的全部损失，我单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济责任及相应损失，并接受相应处罚，包括但不限于列入采购人失信供应商名单、禁止继续参加本项目后续采购活动等。

四、独立性声明

本承诺函独立有效，不因我单位在响应文件中其他材料的瑕疵或被否认而受影响。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____________________

日期：______年____月____日

二、符合性审查

（一）符合性自查表

| 评审内容 | 比选文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | 响应报价： ①响应报价未超过本项目最高限价，且单项报价也未超过单价的最高限价。 ②对本项目的全部内容进行响应报价。 ③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应人报价的，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应人报价，但响应人能够提供证明其诚信履约且不影响服务质量的书面说明等相关证明材料的。 ④响应报价是唯一确定的。 ⑤响应报价均应包含国家规定的税费。 | □通过 □不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、盖章 | 响应文件按照比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本比选文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 | □通过 □不通过 | / |
| 本公开比选文件中的“★”号条款要求 | 本公开比选文件中的“★”号条款要求：响应方案一一满足比选文件“★”号条款要求 | □通过 □不通过 | 见“3、响应承诺函” |
| 其他 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见“3、响应承诺函” |

备注：

1、以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2、响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

（二）符合性审查证明资料

1、法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

________现任我单位________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：____   年龄：____  身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

响应供应商(公章)：

地址：

法定代表/负责人（签名）：

日期：    年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

- 2、法定代表人（负责人）授权委托书

- （如适用)

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）代表 （公司全称） 授权（姓名、职务）为我司的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院***项目采购活动，全权代表我司参与本项目报名响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自签字之日起生效，特此声明。

响应供应商(公章)：

地址：

法定代表/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日期：   年  月  日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3、响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵方（项目名称/项目编号： 中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目/ZCB-2026038)的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起九十天，成交供应商响应有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、如果我单位成交，我方将保证按照院方认可的条件，以本比选文件内写明的金额、方式和时间要求提交履约保证金（如有）。

5、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我方承诺能够完全对比选文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

（1）★我方承诺，在扶梯拆除、搬运及恢复安装过程中，如因我方及我方人员操作不当（包括但不限于碰撞、工具坠落、违规操作等）导致扶梯设备、施工区域及相邻3米范围内所有建筑构件、设备设施（如地砖、墙面、管线、相邻电梯护板等）损坏的，全部修复责任及由此产生的费用均由我方承担。

（2）★我方为本项目所投入使用的全部改造部件均为奥的斯（OTIS）原厂全新合格部件，或经奥的斯原厂正式许可的同等合规部件。所有部件均符合国家及本采购文件规定的技术、质量与安全标准，其型号、性能及指标与要求完全一致。部件序列号、包装箱号及出厂批号均保持一致且可追溯，以便采购人查阅核验。

（3）★我方保证升级改造后的扶梯具备完全知识产权，技术开放，不得加密。我方不得采用任何直接或间接的手段控制扶梯的使用功能，例如采取包括但不限于屏蔽故障码、加入功能使用次数限制等手段限制采购人正常使用、维护扶梯设备。

（4）★改造完成后，我方严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》第二十四条的规定，在验收后三十日内将相关技术资料和文件（包括改造部分的设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明等）移交采购人存档。

（5）★ 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条的规定，我方须在施工开始前，将拟进行的电梯改造情况书面告知设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，并将告知情况（附告知回执或等效证明文件）报采购人备案。未完成法定告知程序的，我方不得进场施工。

（6）★我方承诺，质保期内非因采购人人为原因出现的产品质量及安装问题，由我方负责包修、包换或包退，我方承担因此产生的一切费用。我方在收到采购人通知后1小时内响应，2小时内派员到现场维修，8小时内处理完毕。如在12小时内无法处理完毕，我方将提供合理解决方案，否则采购人有权委托第三方处理，因此发生的一切费用由我方承担。

（7）★质保期满后，我方将对合同设备提供终身保修服务，更换零配件只收取零配件成本费。

（8）第二章用户需求书中的“★4.验收要求”、“★9.履约保证金”。

7、我方承诺在本次采购活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

三、商务评审

- （一）商务评审自查表

响应人应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

| 序号 | 评审细则 |  | 提供情况 | 证明资料（如有） | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人具有以下证书的： （1）质量管理体系认证证书，得2分； （2）环境管理体系认证证书，得2分； （3）职业健康安全管理体系认证证书，得2分。 | 注：提供有效期内的证书复印件，加盖响应人公章，未提供不得分。 | - □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 2 | 根据响应人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，完成同类项目业绩（如自动扶梯改造、自动扶梯更换、自动扶梯安装等）进行评分，每提供一个业绩得2分，本项最高得4分。 | 注：须提供合同复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目内容、签订合同双方的落款盖章的关键页），并加盖公章。所提供资料未能体现符合业绩要求的不得分。业绩合同主体不得为外包、转包或联合体。公章或合同章上的供应商名称与响应人名称不一致的视为无效，如响应人变更过名称，需提供有关部门证明。未按要求提供的不得分。同一客户单位不重复计分。 | - □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 3 | 项目负责人持有机电类或机械或电气高级职称证书，得4分。 项目团队人员（除项目负责人外）持有三级及以上电梯安装维修工职业技能等级证书的，每有1人得2分，本项目最高6分。 | 注：须提供以上相关人员有效期内的证书复印件及2025年1月以来任意一个月的响应供应商为其缴纳的社保证明材料复印件，缺一不可。 | - □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |

- 注：

- 1、请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

- 2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

- 3、本表要求提供的证书等证明文件，如存在有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

- 4、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

- 5、本自查表不得擅自删改。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

（二）商务评审证明资料（如有）

1、响应人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 法人代表姓名 |  |  | 电话/技术职称 |  |  |  |
|  | 授权代表姓名 |  |  | 电话/职务 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 经济类型 |  |  |  | 登记机关 |  |
| 邮编 |  | 联系电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 (单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、经营场所、主要或关键货物介绍、生产场所及工艺流程等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |

注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2、图片描述：经营场所、主要或关键货物介绍、生产场所及工艺流程等。

3、如响应人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

2、企业股东构成情况表（如有）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 股东及出资信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) |  | 股东类型 (法人股东) | 身份证号 /统一社会信用代码 |  | 出资额(万元) |  | 出资方式 | 占全部股份比例 |

备注：

1.股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

2.响应人必须如实填写股东构成情况，具体信息情况须与“国家企业信用信息公示系统”网站查询的信息一致。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

3、同类项目业绩（如有）

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称 | 合同标的内容 | 签约日期 | 合同总价 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1.响应人应如实填写同类项目业绩，不得弄虚作假；

- 2.如果响应人没有同类经验业绩的，请在上表正文内容第一行填写“无”。

- 3.请按照商务评审表所列要求提供相应证明材料，否则不得分。

- 4、项目团队（如有）

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称证书 | 经验年限 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |
|  |  |  |  |  | 团队成员 |
|  |  |  |  |  | 团队成员 |
|  |  |  |  |  | 团队成员 |

注：1.响应人应如实填写，不得弄虚作假；

2.须提供以上相关人员有效期内的证书复印件及2025年1月以来任意一个月的响应供应商为其缴纳的社保证明材料复印件，缺一不可。

- 响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

- 5、管理体系认证情况（如有）

| 颁发日期 | 名称 | 颁发机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日 |  |  |  |
| 年月日 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1.响应人应如实填写获得的认证情况，不得弄虚作假；

2.如果响应人获得过认证证书，请在上表后附认证证书复印件并加盖公章；

3.如果响应人未获得过任何认证，请在上表正文内容第一行填写“无”。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

四、技术评审

（一）技术评审自查表

| 序号 | 评审指标 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造部件的型式试验报告 | 响应人能提供所投核心部件（控制柜、电缆及安全开关、变频器、变频柜、乘客检测传感器）的型式试验报告或证书的，每提供一份得3分，本项目最高得15分。 注：需提供带“CNAS”或“CMA”标识第三方检测机构出具的型式试验报告/证书复印件，并加盖响应人单位公章。上述报告/证书中所体现的核心部件品牌，须与所投对应改造部件的品牌一致，否则该报告/证书对应的分值不予计分。 ※若所投改造部件非奥的斯品牌原厂产品，则须提供由奥的斯制造商盖章的书面承诺函或说明函，以证明该部件的品牌已获得奥的斯原厂的正式许可，可用于本项目扶梯的升级改造，否则该部件对应的报告/证书不予得分。 | - □有 □无 | 见响应文件（）页 |
| 2 | 拆除扶梯及恢复安装方案 | 1.结合采购需求中针对扶梯拆除与恢复安装的相关要求，根据各响应人提供的拆除扶梯方案进行评价： - （1）拆除方案内容全面、流程清晰，拆除步骤完整（含安全回路至主控柜）；有详细的线缆标记措施；搬运、分类堆放安排明确；充分考虑了对周边设施的保护，针对拆除过程中可能出现的技术故障、安全事故、设备损坏等情况有具体的预防措施和应急预案，完全满足或优于采购需求的，得7分； - （2）拆除方案较全面，流程较为合理，能够满足采购需求中的拆除步骤要求，有基本的标记措施和搬运安排，但标记措施、搬运安排或安全保护措施不够具体；能够较好地满足采购需求的，得4分； - （3）拆除方案内容不够详尽，流程有一定合理性，但存在关键步骤遗漏（如主控柜拆除）、标记不清晰、搬运安排粗略或保护措施缺失等问题，部分满足采购需求的，得1分； - （4）不提供方案或方案内容不符合要求的，不得分。 | - □有 □无 | 见响应文件（）页 |
|  |  | 2.结合采购需求中针对扶梯拆除与恢复安装的相关要求，根据各响应人提供的恢复安装方案进行评价： （1）恢复安装方案详尽、科学，严格按照拆除步骤的逆序进行安装，并充分考虑更新电气系统、控制系统后的衔接；包含完整的调试流程（如安全测试、运行调试）、质量控制措施及恢复原样运行的验收标准；针对安装过程中可能出现的技术问题、安全隐患等有具体的应对措施，确保扶梯安全可靠运行，得7分； （2）恢复安装方案较详细，基本按照逆序安装，提及了更新系统的安装及调试步骤，有基本的安全措施，但细节不够具体或验收标准不够明确，得4分； （3）恢复安装方案简单，安装步骤不清晰或顺序混乱，调试内容缺失或笼统，难以保证恢复效果，得1分； （4）不提供方案或方案完全不符合要求，不得分。 | - □有 □无 | 见响应文件（）页 |
| 3 | 项目实施和保障能力 | 根据各响应人提供的项目实施保障方案进行综合评价，包括以下方面： （1）项目管理及人员配置（项目负责人资质、施工团队配置、分工明确性）； （2）施工进度计划及保障措施（进度计划表、关键节点控制、进度滞后应对措施）； （3）项目沟通协调机制（内部沟通流程、与采购人指定负责人的日常对接方式、定期进度汇报机制、问题反馈及升级处理渠道等）。 每提供1项内容且详细、具体、操作性强，能有效保障项目顺利实施，完全满足或优于采购需求的，每项得5分； 若提供的内容较为详细具体，有较为具体的措施来保障项目实施，能满足采购需求的，每项得3分； 若提供的内容片面或明显有瑕疵，部分满足采购需求的，每项得1分。不提供方案的不得分。 本项最高得15分。 | - □有 □无 | 见响应文件（）页 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据各响应人提供的售后服务方案进行综合评价，包括以下方面： （1）售后人员配置及响应机制（售后团队构成、响应时间承诺、24小时服务支持情况）； （2）运行故障处理方案（针对扶梯交付使用后可能出现的运行故障，明确故障分级标准、解决流程、技术人员到场时限、问题升级机制）； （3）备品备件储备情况（常用备件库存、特殊件供应渠道、储备地点便捷性）； （4）培训及技术支持（对采购人操作人员的培训计划、日常维护指导、质保期外服务承诺）。 每提供1项内容且详细、具体、可行，能充分保障售后服务质量，完全满足或优于采购需求的，每项得3.5分； 若提供的内容较为详细具体，有较为具体的措施来保障售后服务，能满足采购需求的，每项得2分； 若提供的内容片面或明显有瑕疵，部分满足采购需求的，每项得0.5分。 不提供方案的不得分。 本项最高得14分。 | - □有 □无 | 见响应文件（）页 |
|  |  | 质保期承诺：响应人满足采购需求里合同设备质保期1年的前提下，每增加1年质保得2分，最高得2分。（提供承诺函，加盖公章。增加部分不足1年的，不得分。） | - □有 □无 | 见响应文件（）页 |

响应人应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

- 备注：

- 1、请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

- 2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

- 3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

- 4、本自查表不得擅自删改。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

（二）技术评审证明资料（如有）

1、改造部件的型式试验报告

采购项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目

| 序号 | 所投核心部件 | 是否有型式试验报告或证书 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | □是 □否 | 见响应文件（）页 |
| 2 | 电缆及安全开关 | □是 □否 | 见响应文件（）页 |
| 3 | 变频器 | □是 □否 | 见响应文件（）页 |
| 4 | 变频柜 | □是 □否 | 见响应文件（）页 |
| 5 | - 乘客检测传感器 | □是 □否 | 见响应文件（）页 |

注：需提供带“CNAS”或“CMA”标识第三方检测机构出具的型式试验报告/证书复印件，并加盖响应人单位公章。上述报告/证书中所体现的核心部件品牌，须与所投对应改造部件的品牌一致，否则该报告/证书对应的分值不予计分。

※若所投改造部件非奥的斯品牌原厂产品，则须提供由奥的斯制造商盖章的书面承诺函或说明函，以证明该部件的品牌已获得奥的斯原厂的正式许可，可用于本项目扶梯的升级改造，否则该部件对应的报告/证书不予得分。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

2、拆除扶梯及恢复安装方案（如有）

（按照实际情况自行拟写）

（1）结合采购需求中针对扶梯拆除与恢复安装的相关要求，对拆除扶梯方案进行拟写。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

（2）结合采购需求中针对扶梯拆除与恢复安装的相关要求，对恢复安装方案进行拟写。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

3、项目实施和保障能力（如有）

（按照实际情况自行拟写）

内容应包括但不限于：

（1）项目管理及人员配置（项目负责人资质、施工团队配置、分工明确性）；

（2）施工进度计划及保障措施（进度计划表、关键节点控制、进度滞后应对措施）；

（3）项目沟通协调机制（内部沟通流程、与采购人指定负责人的日常对接方式、定期进度汇报机制、问题反馈及升级处理渠道等）。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

4、售后服务方案（如有）

（按照实际情况自行拟写）

内容应包括但不限于：

（1）售后人员配置及响应机制（售后团队构成、响应时间承诺、24小时服务支持情况）；

（2）运行故障处理方案（针对扶梯交付使用后可能出现的运行故障，明确故障分级标准、解决流程、技术人员到场时限、问题升级机制）；

（3）备品备件储备情况（常用备件库存、特殊件供应渠道、储备地点便捷性）；

（4）培训及技术支持（对采购人操作人员的培训计划、日常维护指导、质保期外服务承诺）

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

5、关于售后服务的承诺（如有）

（格式自拟，仅作参考）

中山大学孙逸仙纪念医院：

我司承诺为中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼1#2#手扶梯升级改造项目在满足比选文件要求的合同设备质保期1年的基础上，是否自愿增加质保期。

如愿意，额外增加质保期     年。

如不愿意，此处可不作填写。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日