附件1

南海精准临床免疫转化创新中心污水站废气处理系统改造项目用户需求书

中山大学孙逸仙纪念医院

基建科

2026年3月16日

一、项目概况：

1、项目名称：南海精准临床免疫转化创新中心污水站废气处理系统改造；

2、项目总投资：人民币160063.01元；

3、项目地点：佛山市南海区桂城街道石龙北路15号御堡国际商务中心一座；

4、最高投标限价：人民币160063.01元；

5、服务期：45日历天。

二、服务要求

# 位于广东省佛山市南海区桂城街道石龙北路15号御堡国际商务中心一座中山大学孙逸仙纪念医院南海精准临床免疫转化创新中心，需改造地下车库的污水站废气处理系统，拆除旧的UV光解设备，重新在大楼天台位置安装新的UV光解设备和活性炭箱，并在天台增设一台除臭风机和风机隔音罩、遮雨棚，确保污水站废气排放达标。

采购人不组织集中踏勘，供应商可根据自身实际情况进行实地调研，再结合以上要求和现场实际情况，制定改造方案设计图，完成报价文件。

三、合格的响应文件

1、投标人须具备有效的营业执照，具备独立法人资格，投标人具备环保工程专业承包二级或以上相关资格以及有效的安全生产许可证，并提供相应证明材料；

2、费用报价（报价不得高于最高投标限价）；

3、评标原则：最低价中标。

四、响应文件封装及递交要求

1、响应文件需包括营业执照、法人代表证明书、法人授权委托书、报价文件、用户需求书响应声明函、供应商资格承诺函的内容，如有其他证明文件也可一并提交（只接受现场递交响应文件）；

2、响应文件用密封袋密封，密封袋上注明采购人名称、项目名称、供应商名称并盖公章和骑缝章；

3、递交响应文件截止时间为：2026年3月23日12时00分（北京时间）；

4、资料提交地址：越秀区沿江西路107号基建科零星工程办公室；

邮政编码：510120

联系人：钟工、曾工，联系电话：020-81332161

中山大学孙逸仙纪念医院

基建科

2026年3月16日