## Sheet1
南海精准临床免疫转化创新中心污水站废气处理系统改造项目工程量清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 除臭风机 | 处理量：1000m3/h，N=2.2kW |  | 台 | 1
2 | UV 光解设备 | 处理量：1000m3/h，N=2.2kW |  | 台 | 1
3 | 活性炭箱 | 处理量：1000m3/h |  | 台 | 1
4 | 除水静压箱 | 镀锌板材，L=550mm |  | 台 | 1
5 | 风机隔音罩 | 1.5×1.5×1.5m 专业隔音罩 |  | 个 | 1
6 | 现场控制箱 | 正压防雨防爆型室外控制箱，IP5，600×800×500mm |  | 个 | 1
7 | 设备雨棚 | 1.8×1.5×1.6m，彩钢 |  | 个 | 1
8 | 废气管道 | DN150，UPVC |  | m | 45
9 | 弯头 | DN150，UPVC |  | 个 | 8
10 | 电线电缆 | YJV-0.6/1KV,3*2.5 |  | m | 35
11 | 设备支架 | 1.45×1.1 ×0.03m，1.2×1.1 ×0.03m，不锈钢 |  | 项 | 1
12 | 钢材 | 国标，管架安装，管卡固定 |  | 批 | 1
13 | 辅材 | 五金、阀门阀件等 |  | 批 | 1
14 | 金属结构防护油 | 红丹防锈漆油 |  | ㎏ | 12
15 | 安装费 | —— |  | 项 | 1
16 | 吊装费 | —— |  | 项 | 1
17 | 运输费 | —— |  | 项 | 1
18 | 暂列金 |  |  | 项 | 1 | 11093.8 | 11093.8
19 | 小计
20 | 税金
21 | 合计