中山大学孙逸仙纪念医院货物类

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 供应商是否属于中小企业 | □是 □否 |
| 供应商电子邮箱 |  | 供应商电话 |  |
| 联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 2023年至今同类型项目业绩 | 成交单位名称 | 成交时间 | 成交价格（元） |
|  | 1、 |  |  |
|  | 2、 |  |  |
|  | 3、 |  |  |
| 相关产业发展 情况 |  |  |  |
| 意向总报价（元） |  |  |  |
| 针对本项目的人员配备 |  |  |  |
| 供应商授权代表确认 | 我单位承诺提供的以上信息均属实，如有虚假，将承担相应责任。 签字确认： 20 年 月 日 |  |  |

采购项目市场调研表

*如表中的供应商是否属于中小企业选了“是”，需提供中小企业声明函（格式见下表）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.（标的名称），承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日期： 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报 2.供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。 3.成交供应商享受中小微企业扶持政策的，中标成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

工程量报价清单：

| 序号 | 工程项目 | 设备规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 费用分析（元） |  | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 主材 | 人工 |  |  |
| 1 | 循环式空气源热泵热水机组（更换机组） | 20匹，制热量≥65.00kW；功率≤15.50kW，COP≥4.6，外壳304不锈钢（厚度≥1mm），每台配温度线控器1个 | 台 | 2 |  |  |  |  | 注明品牌、核心部件品牌，提供检测报告佐证参数 |
| 2 | 不锈钢水管 | DN65，国标合格产品 | m | 约5 |  |  |  |  | 注明品牌、规格 |
| 3 | 保温管PEF外包铝皮 | DN65，国标合格产品 | m | 约5 |  |  |  |  | 注明品牌、规格 |
| 4 | 旧热泵机组散拆 | 含旧机组拆卸 | 项 | 1 |  |  |  |  | 含2、3号旧机组，需符合环保回收要求 |
| 5 | 旧热泵机组回收处置 | 回收残值抵扣 | 台 | 2 |  |  |  |  | 中标供应商须按约定残值回收本项目现有 2 台旧热泵机组，回收所得残值直接抵扣本项目相关费用 |
| 6 | 场地清理费 | 施工后现场清理、垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |  | 清理至医院指定垃圾堆放点 |
| 7 | 运输搬运费（含吊装费） | 新设备运输、天面吊装（如有） | 项 | 1 |  |  |  |  | 含保险费，确保设备运输、吊装安全 |
| 8 | 其他辅材费（管件、电线等） | 含所有未列明配套辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  | 注明主要辅材品牌、规格 |
| 9 | A.分部分项工程费合计 | / | / | / |  |  |  |  | （1-8项合价之和） |
| 10 | B.税金 | 税率9% | A×9% | / |  |  |  |  | 含税报价，提供增值税专用发票 |
| 11 | 工程总造价（含税） | / | A+B | / |  |  |  |  | 含税全包价，无其他额外费用 |