用户需求书

项目编号： ZWK-LY20260508

采购项目名称： 中山大学孙逸仙纪念医院儿科新生儿一次性奶瓶采购

目      录

第一部分  采购项目内容

第二部分  评分标准

第三部分  合同格式

第一部分 采购项目内容

一、采购内容及最高限价

| 采购内容 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 儿科新生儿一次性奶瓶 | 1批（具体见清单） | 108300 |

供应商必须对全部内容进行报价，如有缺漏，将导致响应无效。

二、报价格式及要求

1、采购报价表见附件1，综合评分表见附件2。

2、本项目采用单价报价形式，按预估数量合计报价作为响应总报价，价格评审以总报价为依据。成交后单价不可改变。

3、报价包含：设计、制作、运输、验收、仓储、售后、市场价格波动、退换费用及质保期内税金、材料费、加工费等所有费用。

三、交货时间、地点

1、交货时间：按采购人要求。

2、交货地点：供应商按标准提供包装（每个奶瓶独立包装），运抵采购人指定地点。

3、包装应防湿、防潮、防雨，因包装不良造成的损失由供应商承担。

四、质量标准

1、货物须符合国家标准或行业标准及用户需求的质量要求。

2、供应商须提供经检验合格的货物及出厂检测报告。

3、验收前货物毁损灭失风险由供应商承担，验收后由采购人承担。

4、供应商须保证不侵犯第三方专利、商标或版权，否则承担全部费用。

五、售后服务要求

因货物质量问题发生争议，采购人有权委托具备资质的第三方检测机构检测。检测合格费用由采购人支付，不合格则由供应商支付并完成“三包”服务。

六、验收要求

1、货到后一周内验收完毕，数量或规格问题由供应商调换或补充。增加采购按合同单价结算，总价不超预算。

2、验收标准以响应样品和响应文件为准。短装、次品、损坏等由供应商承担费用。

七、服务要求

1、签订合同前，成交供应商须递交最终货板，经采购人确认后方可批量生产。

2、供应商应配合采购人计划生产并确保质量。

3、按采购人进度计划完成供货及相关服务。

4、派员到采购人指定地点配合工作。

八、参数要求

1、使用范围：新生儿，用于儿科。

2、材质：PP（食品级高透明聚丙烯），符合GB4806.6-2016，提供无塑化剂、不含三聚氰胺、不含双酚A检测报告，微生物指标符合要求。

3、款式：采用注拉吹工艺，高透明，独立包装。

4、瓶口：螺旋口，无崩损、缺口、飞边毛刺。

5、瓶身：刻度精准，与瓶盖严丝合缝，无渗漏。

6、容量：100ml，刻度最小精确到5ml。

7、外观：塑化好、无气泡、无污点、无雾状发白、成型饱满、瓶直不歪、无划痕、透光性好、硬度高。

8、瓶底：无厚薄不均，边凸内凹，竖放稳定。

9、符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）。

10、奶嘴：食品级液态硅胶，顺滑、厚薄均匀、开孔均匀，耐温200℃，符合GB4806.2-2015。

11、加热方式：可直接隔水加温。

12、灭菌方式：环氧乙烷灭菌，保质期≥2年，生产企业自有灭菌设备（提供灭菌现场照片及过程报告）。

13、质量认证：QS认证、ISO质量体系认证（婴幼儿用塑料奶瓶生产）。

14、包装方式：小包装标注生产日期、规格、灭菌方式等，密封包装；可根据需求中包装；外包装纸箱标注生产日期、有效期。

15、提供近2年内市场监管部门抽检合格报告。

第二部分 评分标准

一、资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 | 提供以下证明文件： （1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）；不接受联合投标体投标； （2）2023年至2026年度内任意一年的财务审计报告或财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明； （3）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）； （4）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格声明函》） |
| - 2 | 信用记录 | 投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]（提供《资格声明函》） |
| - 3 | 管理体系认证 | 具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（且在有效期内） |
| - 4 | 关联关系 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动（提供《资格声明函》） |
| - 5 | 联合体及转分包 | 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目（提供《资格声明函》） |

二、综合评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 样品评价 （12分） | 一、外观与结构质量（4分） 1. 瓶口：螺旋口，无崩损、无缺口、无飞边毛刺，能稳固卡住奶嘴，得1分； 2. 瓶身：透明无瑕疵，与瓶盖严丝合缝，无渗漏；塑化好、无气泡、无污点及雾状发白、成型饱满、瓶直不歪、无收缩变形、无划痕、透光性能好、硬度高，得1分； 3. 瓶底：无厚薄不均现象，边凸内凹，竖放稳定无歪斜，放置稳定，得1分； 4. 容量与刻度：100ml，工艺采用注拉吹，高透明；刻度线清晰易分辨，最小精确到5ml，每10ml标注数值，便于观察奶液变化，得1分； 二、奶嘴质量（3分） 1. 材质：食品级液态硅胶，硅胶顺滑，厚薄均匀，无杂质及污点 ，得1分； 2. 开孔：奶嘴开孔均匀，大小适中，得1分； 3. 耐温：符合200摄氏度耐温要求（提供符合或高于GB4806.2-2015食品安全国家标准检测报告佐证），得1分； 三、包装与灭菌（5分） 1. 加热方式：可直接隔水加温，罐装奶后瓶身无变形、无渗漏 ，得1分； 2. 灭菌方式：环氧乙烷灭菌（样品或包装上标明灭菌方式），保质期≥2年 ，得1分； 3. 包装信息：小包装上清晰标注生产日期、规格、灭菌方式等，密封完好，得1分； 4. 企业资质佐证：QS认证、ISO质量体系认证（认证范围为婴幼儿用塑料奶瓶生产），生产企业自有灭菌设备（需提供灭菌现场照片、灭菌检验报告，得2分； |
| 2 | 售后服务方案（20分） | # 1.有完善的售后服务方案和有力的产品安全问题处罚机制，完全满足采购人采购需求的，得20分； # 2.售后服务方案、产品质量安全问题处罚机制一般，基本满足采购人采购需求的，得15分； # 3.售后服务方案、产品质量安全问题处罚机制不完善，阐述简单，基本满足采购人采购需求的，得10分； # 4.售后服务方案、产品质量安全问题处罚机制差，基本满足采购人采购需求的，得5分； # 5.无售后服务方案、产品质量安全问题处罚机制不满足采购人采购需求的，得0分。 |
| 3 | 同类业绩（8分） | 供应商提供2023年1月1日以来完成的同类项目进行评分，每个业绩得2分，满分8分。 备注：需提供中标（成交）通知书或合同等证明材料复印件，且必须清晰反映有签订合同年限、项目名称，否则不计分。（提供合同复印件加盖公章，日期以合同签约日期为准） |
| 4 | 供货期及保证措施 （10分） | 1.供货期满足招标文件要求，供货期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，承诺可以按照采购方的要求期限内及时供货的，得10分； 2.供货期满足招标文件要求，供货期保证措施基本合理，有违约责任承诺但不具体的，得8分； 3.供货期满足招标文件要求，供货期保证措施较差，无违约责任承诺的，得6分； 4.有供货期保证措施但难以保证供货的，得4分； 5.货期保证措施未提供的，得0分。 |
| 5 | 检测报告（20分） | 投标人需针对所投产品提供对应的具有CMA资质认证的检测报告： 一、材质（8分） 医用级别聚丙烯PP，原料纯新，无任何辅料、无任何添加剂（符合GB4806.6-2016食品安全国家标准，符合4806.7卫生标准），不含双酚A、不含塑化剂、不含三聚氰胺，提供奶瓶、奶嘴、盖子、原料的第三方检验报告（且在效期内），得8分。 二、微生物（符合：GB14934）（8分） 大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、环氧乙烷残留检测结果等需符合质检部门检验要求，提供奶瓶、奶嘴无菌和环氧乙烷残留的第三方检验报告（且在效期内），得8分。 三、其他（4分） 检测跌落性能、高锰酸钾消耗量、重金属、芳香族伯胺迁移量，提供省级及省级以上检验报告（且在效期内），得4分。 |
| 6 | 投标报价（30分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 |
| 合 计(100分） |  |  |

第三部分 合同格式

中山大学孙逸仙纪念医院总务货物采购合同

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》，现经甲、乙双方协商一致，甲方向乙方订购             ，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、合同价格

1.合同所指价格为抵达甲方指定交货地点的含税价，              单价        ，数量      ，金额为：RMB￥         ；合计总金额为(大写)：            ，即RMB￥：                   ，该合同总金额为设计、生产、包装、运输、卸货及保修等所发生的所有含税费用，本合同执行期间合同单价不变，按甲方实际采购数量计算费用。

2．甲方享受乙方提供的单价应为该产品市场价格的最低价（VIP价），自合同签署之日起不受市场价格浮动影响。成交供应商（乙方）对采购人（甲方）的采购价格一经确定，当事人不再进行议价。

二、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同项目的特定信息由合同附件说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要等均为本合同不可分割之一部分。

三、质量标准

乙方交付的总务货物应按行业标准提供装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应当随箱的技术资料，以备验收检查。如发现质量问题，按有关规定执行及按本合同“六、质量保证及售后服务”、“八、违约责任”项下的规定处理。

四、合同产品包装、配送及验收

1.包装标准

乙方提供的全部货物均应按国家规定的标准保护措施进行包装，每一个包装箱内应附有一份详细装箱单。包装、标记和包装箱内外的单据应符合采购文件的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2.配送服务

配送由乙方或乙方委托的配送企业负责，乙方按合同要求对甲方提供服务，每次配送的时间和数量以甲方的采购计划为准。属加急供货的应及时配送。交货地点由甲方指定。

3.产品验收

（1）验收应在双方共同参与情况下进行。

（2）验收按照国家有关规定、规范进行，货物验收开箱时发现的破损、近效期或其他不合格货物应及时更换，甲方作出详细现场记录，或由甲乙双方共同签署备忘录，此记录或备忘录作为此产品当场的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担。

（3）乙方保证所供产品不涉及侵权、侵犯第三方专利、商标及版权，否则乙方须承担由此带来的法律责任和费用。

（4）如无特殊约定,甲方要求送货后30天内送货完成.

五、付款期限及方式

1、甲方按实际验收合格数量且乙方所提供有效发票之日起 30 日内付款。

2、乙方所提供的发票、收款账户及收款人等信息必须合法、无错误，否则乙方因此而未能收到货款所产生的后果由乙方负责。

六、质量保证及售后服务

1.乙方保证合同产品全新、未曾使用过、符合国家有关法律规定的产品，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2.合同项目保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起算 5年 。保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；乙方应在收到甲方通知后24小时内响应产品质量维护工作，在甲乙双方在场的情况下进行登记取证（技术要求另有规定除外）。

3.乙方无偿培训甲方产品使用人员，主要内容为产品的基本结构、性能、使用方法及日常保养，常见故障的排除、紧急情况的处理等注意事项，培训地点主要在使用者现场或按甲方安排。

4.未经甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同义务。

七、双方的履约义务

1. 甲方在采购合同项下产品时，如需改变采购计划应提前3个工作日向乙方发出口头或书面通知。紧急采购和特殊采购的货物除外。

2．甲方须在合同规定的时间内，按实际入库的货物数量，在货物验收入库后于合同规定期限内结清货款。

3.乙方严格按照甲方要求的品牌、种类、质量（参照投标样品质量）、数量直接送到使用科室，由总务科监管人员和/或科室使用人员进行查验，甲方在接收货物时，若发现所送货物不符合合同约定或质量要求的，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应按照合同约定的期限，及时配送货物并提供伴随服务（急需使用时即时配送）。但在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时配送货物和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。无故拖延送货或收到甲方发出的“即时警告”超过两次者，甲方有理由无条件取消合同，由此而产生的法律问题及经济损失由乙方承担。

5.乙方就保证甲方在使用供货产品时，不存在该产品专利权、商标权或保护期的争议，如产生争议其责任由乙方承担。

八、违约责任

1.乙方提供的货物质量不符合合同约定或质量要求给甲方造成损失的，乙方应当赔偿损失。

2.如果乙方没能按合同约定的时间、地点配送货物或提供伴随服务，甲方可视情况要求乙方支付违约金，无故推迟交货者，每拖延一天须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，直至交付指定货物为止；货物不符合合同规定的，违约金为合同金额的5%；违约未能提供货物的，违约金为合同金额的7.5%。违约金的最高限额是合同总价的7.5%，应付违约金累计达到或超过最高限额，甲方可以书面形式通知乙方终止合同，同时上报政府监管部门。

乙方在支付违约金后，还应当履行应尽的义务。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

乙方不能按照合同约定提供货物或乙方无正当理由不供货，给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任，对甲方造成损失作出赔偿。

3.如果甲方发出赔偿通知后30天内，乙方未作答复，上述赔偿应视为被乙方接受。甲方将向乙方追讨赔偿。

九、不可抗力

1．本条所述不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，包括但不限于战争、严重自然灾害等造成的事件。因不可抗力导致合同延误履行或无法履行时，合同当事人不被视为违约。

2．甲、乙双方因不可抗力导致合同延迟履行或不能履行的，应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。乙方应尽实际可能继续履行不受不可抗力影响的其他事项，待不可抗力消除后，双方可通过协商在合同的期限内达成进一步履行合同的协议。

十、合同终止

如果一方违反合同，并在收到对方违约通知书后30天内未能改正违约行为的，另一方可终止本合同。

十一、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若协商不能达成协议，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余条款。

十二、其他约定

乙方必须保证所提供证件、技术资料等的有效性和合法性，相关证件若有期限限制的，乙方必须在其失效之前及时提供给甲方，否则，甲方有权立即停止乙方的供货资格。

十三、合同补充协议

（1）如乙方所供产品为应急物资和设备，必须保证甲方备有库存或应召送货。

（2）本合同正本肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份，经双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位合同印章生效。

（3）本合同未尽事宜或需修改，由双方协商作出补充协议，补充协议为本合同的附件与本合同具有同等效力。

本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规执行。

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院            乙方：

法人代表签名：                          法人代表签名：

签约代表：                              签约代表：

地址：广州市沿江西路107号              地址：

电话：020-81332203                      电话：

传真：                                  传真：

签约日期：   年    月     日            签约日期：     年    月    日

附件1:采购报价表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格尺寸 | 产品相关参数 | 数量 （个/年） | 单价限价 （元/个） | 单价报价 （元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性婴儿奶瓶 | 100ml | 食品级PP材质，宽口径，柔软硅胶奶嘴+防尘盖 | 90000 | 1.2 |  |
| 报价金额：单价 元/个；合计金额： 元，（大写： 元） |  |  |  |  |  |  |

附件2：综合评分表

儿科新生儿一次性奶瓶采购项目评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品评价 （12分） | 一、外观与结构质量 1. 瓶口：螺旋口，无崩损、无缺口、无飞边毛刺，能稳固卡住奶嘴，得1分； 2. 瓶身：透明无瑕疵，与瓶盖严丝合缝，无渗漏；塑化好、无气泡、无污点及雾状发白、成型饱满、瓶直不歪、无收缩变形、无划痕、透光性能好、硬度高，得1分； 3. 瓶底：无厚薄不均现象，边凸内凹，竖放稳定无歪斜，放置稳定，得1分； 4. 容量与刻度：100ml，工艺采用注拉吹，高透明；刻度线清晰易分辨，最小精确到5ml，每10ml标注数值，便于观察奶液变化，得1分； 二、奶嘴质量 1. 材质：食品级液态硅胶，硅胶顺滑，厚薄均匀，无杂质及污点 ，得1分； 2. 开孔：奶嘴开孔均匀，大小适中，得1分； 3. 耐温：符合200摄氏度耐温要求（提供符合或高于GB4806.2-2015食品安全国家标准检测报告佐证），得1分； 三、包装与灭菌 1. 加热方式：可直接隔水加温，罐装奶后瓶身无变形、无渗漏 ，得1分； 2. 灭菌方式：环氧乙烷灭菌（样品或包装上标明灭菌方式），保质期≥2年 ，得1分； 3. 包装信息：小包装上清晰标注生产日期、规格、灭菌方式等，密封完好，得1分； 4. 企业资质佐证：QS认证、ISO质量体系认证（认证范围为婴幼儿用塑料奶瓶生产），生产企业自有灭菌设备（需提供灭菌现场照片、灭菌检验报告，得2分； |  |
| 2 | 售后服务方案（20分） | # 1.有完善的售后服务方案和有力的产品安全问题处罚机制，完全满足采购人采购需求的，得20分； # 2.售后服务方案、产品质量安全问题处罚机制一般，基本满足采购人采购需求的，得15分； # 3.售后服务方案、产品质量安全问题处罚机制不完善，阐述简单，基本满足采购人采购需求的，得10分； # 4.售后服务方案、产品质量安全问题处罚机制差，基本满足采购人采购需求的，得5分； # 5.无售后服务方案、产品质量安全问题处罚机制不满足采购人采购需求的，得0分。 |  |
| 3 | 同类业绩（8分） | 供应商提供2023年1月1日以来完成的同类项目进行评分，每个业绩得2分，满分8分。 备注：需提供中标（成交）通知书或合同等证明材料复印件，且必须清晰反映有签订合同年限、项目名称，否则不计分。（提供合同复印件加盖公章，日期以合同签约日期为准） |  |
| 4 | 供货期及保证措施 （10分） | 1.供货期满足招标文件要求，供货期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，承诺可以按照采购方的要求期限内及时供货的，得10分； 2.供货期满足招标文件要求，供货期保证措施基本合理，有违约责任承诺但不具体的，得8分； 3.供货期满足招标文件要求，供货期保证措施较差，无违约责任承诺的，得6分； 4.有供货期保证措施但难以保证供货的，得4分。 5.货期保证措施未提供的，得0分。 |  |
| 5 | 检测报告（20分） | 投标人需针对所投产品提供对应的具有CMA资质认证的检测报告： 一、材质：医用级别聚丙烯PP，原料纯新，无任何辅料、无任何添加剂（符合GB4806.6-2016食品安全国家标准，符合4806.7卫生标准），不含双酚A、不含塑化剂、不含三聚氰胺，提供奶瓶、奶嘴、盖子、原料的第三方检验报告（且在效期内）（8分） 二、微生物（符合：GB14934）：大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、环氧乙烷残留检测结果等需符合质检部门检验要求，提供奶瓶、奶嘴无菌和环氧乙烷残留的第三方检验报告（且在效期内）（8分） 三、其他：检测跌落性能、高锰酸钾消耗量、重金属、芳香族伯胺迁移量，提供省级及省级以上检验报告（且在效期内）（4分） |  |
| 6 | 投标报价 （30分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 |  |
| 合 计 |  |  |  |