中山大学孙逸仙纪念医院货物类
	项目名称
	

	供应商名称
	
	供应商是否属于中小企业
	□是    □否

	供应商电子邮箱
	
	供应商电话
	

	联系人
	
	联系人电话
	

	

2023年至今同类型项目业绩
	成交单位名称
	成交时间
	成交价格（元）

	
	1、
	
	

	
	2、
	
	

	
	3、
	
	

	相关产业发展
情况
	

	意向总报价（元）
	

	针对本项目的人员配备
	

	供应商授权代表确认
	我单位承诺提供的以上信息均属实，如有虚假，将承担相应责任。



签字确认：                        20    年     月     日


采购项目市场调研表
*如表中的供应商是否属于中小企业选了“是”，需提供中小企业声明函（格式见下表）



	中小企业声明函

	

	     本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                       企业名称（盖章）：
                                       日期：                      
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
2.供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
3.成交供应商享受中小微企业扶持政策的，中标成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

	












附件一：

	北院区热水机组维保服务项目报价清单

	A、空气源热泵主机部分：

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	制热量
	制冷剂
	制冷剂充入量
	出厂日期
	安装位置
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	美的空气源热泵机组1# 
	KFXRS-20II
	1
	18500W
	R22
	2800g
	2016.3
	岭南楼天面
	
	

	2
	确正空气源热泵机组2#
	KFXRS-18II-D
	1
	17.5KW
	R22
	4kg
	2019.7
	岭南楼天面
	
	

	3
	确正空气源热泵机组1#
	RBR-18F
	1
	21070W
	R22
	5.5kg
	2011.1
	中山楼天面
	
	

	4
	确正空气源热泵机组2#
	RBR-18F
	1
	21070W
	R22
	5.5kg
	2011.1
	中山楼天面
	
	

	5
	普瑞思顿空气源热泵机组3#
	LWH-050
	1
	19300W
	R22
	2300g
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	6
	普瑞思顿空气源热泵机组4#
	LWH-050
	1
	19300W
	R22
	2300g
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	7
	德能空气源热泵机组1#
	DE-46W/D
	1
	4.6W
	R22
	2.3Kg
	2011.04
	广协楼心内二区
	
	

	8
	确正空气源热泵机组2#
	KFXRS-18II
	1
	17.5KW
	R22
	4kg
	2017.7
	广协楼心内二区
	
	

	9
	确正空气源热泵机组1#
	KFXRS-18II
	1
	17.5KW
	R22
	4kg
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	10
	确正空气源热泵机组2#
	KFXRS-18II
	1
	17.5KW
	R22
	4kg
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	11
	确正空气源热泵机组3#
	RBP-36F
	1
	48575W
	R22
	10kg
	2011.11
	博济楼前座天面
	
	

	12
	美的空气源热泵机组
	KFXRS-38II
	1
	38000W
	R22
	3300g
	2016.1
	教学楼天面
	
	

	13
	美的空气源热泵机组
	KFXRS-38II
	1
	38000W
	R22
	3300g
	2016.1
	教学楼天面
	

	

	14
	普瑞思顿空气源热泵机组3#
	LWH-100
	1
	39.5KW
	R22
	2300g
	2023.6
	教学楼天面
	
	

	15
	普瑞思顿空气源热泵机组4#
	LWH-100
	1
	39.5KW
	R22
	2300g
	2023.6
	教学楼天面
	
	

	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计：
	
	

	B、热水锅炉部分：

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	发热丝数量
	总功率
	出厂日期
	安装位置
	
	

	1
	迪森热水电热锅炉1#
	DSD60系列
	1
	12组
	468KW（含控制系统）
	2009
	岭南楼负一层
	
	

	2
	迪森热水电热锅炉2#
	CWDR0.7-90/65
	1
	12组
	720KW（含控制系统）
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	3
	锅炉外置板式热交换器1#
	/
	1
	/
	/
	2009
	岭南楼负一层
	
	

	4
	锅炉外置板式热交换器2#
	BP0.3-10
	1
	/
	/
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计：
	
	

	C、水泵设备部分：

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	功率
	扬程
	生产厂家
	投用日期
	安装地点
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	1#热水循环泵
	GD40-20
	1
	1.5KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.5
	岭南楼天面
	
	

	2
	2#热水循环泵
	GD 40-20
	1
	1.5KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.5
	岭南楼天面
	
	

	3
	3#补水泵
	PUN-200LH
	1
	400W
	10m
	威乐
	2016.5
	岭南楼天面
	
	

	4
	4#管道供水热水泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2016.5
	岭南楼天面
	
	

	5
	1#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	6
	2#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	7
	3#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	8
	4#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	9
	5#补水泵
	PUN-750EH
	1
	1100W 
	17.5m
	威乐
	2020.10
	中山楼天面
	
	

	10
	1#热水循环泵
	PUN-751EH
	1
	1250W
	20m
	威乐
	2017.7
	广协楼心内二区
	
	

	11
	2#热水循环泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2017.7
	广协楼心内二区
	
	

	12
	3#管道供水热水泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2022.4
	广协楼心内二区
	
	

	13
	4#管道供水热水泵
	PUN-601EH
	1
	880W
	20m
	威乐
	2017.7
	广协楼心内二区
	
	

	14
	5#热水辅助循环泵
	PH-123E
	1
	265W
	3m
	威乐
	2011.4
	广协楼心内二区
	
	

	15
	1#热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	16
	2#热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	17
	3#热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2020.7
	博济楼前座天面
	
	

	18
	4#管道供水热水泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	19
	5#管道供水热水泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	20
	6#补水泵
	1.5ZDK-20
	1
	750W
	8m
	广一泵业
	2017.7
	博济楼前座天面
	
	

	21
	7#管道供水热水泵
	KQL65
	1
	1.5KW
	12.5m
	上海凯泉
	2021.1
	博济楼前座天面
	
	

	22
	1#恒压水泵
	GD 40-30
	1
	2.2KW
	30m
	广州市第一水泵厂
	2016.3
	教学楼天面
	
	

	23
	2#循环水泵
	GD 40-20
	1
	2.2KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.1
	教学楼天面
	
	

	24
	3#循环水泵
	GD 40-20
	1
	2.2KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.1
	教学楼天面
	
	

	25
	4#补水泵
	GD32-20
	1
	0.75KW
	20m
	广州市第一水泵厂
	2016.1
	教学楼天面
	
	

	26
	1#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	30m
	广东凌宵泵
	2011.1
	岭南楼负一层
	
	

	27
	2#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	30m
	上海凯泉
	2020.1
	岭南楼负一层
	
	

	28
	3#内热热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2019.7
	岭南楼负一层
	
	

	29
	4#内热热水循环泵
	PH-751QH
	1
	1050W
	20m
	威乐
	2019.7
	岭南楼负一层
	
	

	30
	5#管道供水热水泵
	CRCM15-09
	1
	7.5KW
	100.6m
	格兰富
	2010.6
	岭南楼负一层
	
	

	31
	6#管道供水热水泵
	CRCM15-09
	1
	7.5KW
	100.6m
	格兰富
	2010.6
	岭南楼负一层
	
	

	32
	7#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	16m
	上海凯泉
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	33
	8#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	16m
	上海凯泉
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	34
	9#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	16m
	上海凯泉
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	35
	10#外热热水循环泵
	KQL65
	1
	2.2KW
	16m
	上海凯泉
	2021.11
	岭南楼负一层
	
	

	36
	3#循环水泵
	PH-751QH
	1
	900W
	16m
	威乐
	2023.7
	教学楼天面
	
	

	37
	4#循环水泵
	PH-751QH
	1
	900W
	16m
	威乐
	2023.7
	教学楼天面
	
	

	38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计：
	
	

	39
	（A部分+B部分+C部分）含税总价
	
	








	南院区热水机组维保服务项目报价清单

	A、空气源热泵主机部分：

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	制热量
	制冷剂
	制冷剂充入量
	出厂日期
	安装位置
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	2
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	3
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	4
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	5
	生能空气源热泵机组
	KFXRS-90Ⅱ
	1
	900000W
	R22
	4.5*4Kg
	2015.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	6
	确正空气源热泵机组
	RBR-80F
	1
	97150W
	R22
	10kg*2
	2012.11
	南院博爱楼天面
	
	

	7
	确正空气源热泵机组
	RBR-80F
	1
	97150W
	R22
	10kg*2
	2012.11
	南院博爱楼天面
	
	

	8
	确正空气源热泵机组
	RBR-80F
	1
	97150W
	R22
	10kg*2
	2012.11
	南院博爱楼天面
	
	

	9
	确正空气源热泵机组
	RBR-80F
	1
	97150W
	R22
	10kg*2
	2012.11
	南院博爱楼天面
	
	

	10
	确正空气源热泵机组
	KFXRS-65‖
	1
	65KW
	R22
	3.5kg*4
	2019.7
	南院逸仙楼天面
	
	

	11
	确正空气源热泵机组
	KFXRS-65‖
	1
	65KW
	R22
	3.5kg*4
	2020.9
	南院逸仙楼天面
	
	

	12
	确正空气源热泵机组
	KFXRS-65‖
	1
	65KW
	R22
	3.5kg*4
	2021.3
	南院逸仙楼天面
	
	

	13
	确正空气源热泵机组
	KFXRS-65‖
	1
	65KW
	R22
	3.5kg*4
	2021.8
	南院逸仙楼天面
	
	

	14
	史密斯一体机
	CAHP120C12
	1
	8KW
	R134a
	2250g
	2021.1
	南院发热门诊
	
	

	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计:
	
	

	B、水泵设备部分：
	

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	功率
	扬程
	生产厂家
	投用日期
	安装地点
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	中区1#回水泵
	YE3-801M2-2
	1
	0.75KW
	
	
	2022-5
	南院逸仙楼6楼
	
	

	2
	中区2#回水泵
	CR5-4A-FGJ-A-E-HQQE
	1
	0.55KW
	28.3M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼6楼
	
	

	3
	中区1#循环泵
	TP80-240/2A-F-B-BAQE
	1
	5.5KW
	20.7M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	4
	中区2#循环泵
	TP80-240/2A-F-B-BAQE
	1
	5.5KW
	20.7M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	5
	高区1#回水泵
	CR5-9A-FGJ-A-E-HQQE
	1
	1.5KW
	63.9M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	6
	高区2#回水泵
	CR5-9A-FGJ-A-E-HQQE
	1
	1.5KW
	63.9M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	7
	高区1#循环泵
	TP80-250/2A-F-B-BAQE
	1
	7.5KW
	21.7M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	8
	高区2#循环泵
	TP80-250/2A-F-B-BAQE
	1
	7.5KW
	21.7M
	格兰富
	2015-9
	南院逸仙楼天面
	
	

	9
	1#回水泵
	YE2-90S-2
	1
	1.5KW
	
	佳驰
	2021-9
	博爱楼后座天面
	
	

	10
	2#回水泵
	MG90SB2-24FT115-H3
	1
	1.5KW
	
	格兰富
	2017-10
	博爱楼后座天面
	
	

	11
	3#回水泵
	CDL(F)78-4
	1
	1.5KW
	36M
	上海盛滩
	2022-3
	博爱楼后座天面
	
	

	12
	4#回水泵
	CR10-04A-FJ-A-E-HQQE
	1
	1.5KW
	31.9M
	格兰富
	2017-10
	博爱楼后座天面
	
	

	13
	1#循环泵
	Y2-112M-2
	1
	4KW
	24M
	（昌宁）衡水
	2012-10
	博爱楼后座天面
	
	

	14
	2#循环泵
	YE2-112M-2
	1
	4KW
	32M
	上海人民泵业
	2023-2
	博爱楼后座天面
	
	

	15
	3#循环泵
	YE2-112M-2
	1
	4KW
	32M
	上海人民泵业
	2021-12
	博爱楼后座天面
	
	

	16
	4#循环泵
	YE2-112M-2
	1
	4KW
	32M
	上海人民泵业
	2021-12
	博爱楼后座天面
	
	

	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计:
	
	

	18
	（A部分+B部分+C部分）含税总价
	
	




	花都院区热水机组维保服务项目报价清单

	A.水泵设备部分：

	序号
		设备名称	
	设备型号
	数量
	额定制热量（kW）
	制冷剂
	制冷剂充入量
	出厂日期
	安装位置
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	空气源热水机1号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2022.12
	行政楼屋面
	
	

	2
	空气源热水机2号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2022.12
	行政楼屋面
	
	

	3
	空气源热水机3号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2022.12
	行政楼屋面
	
	

	4
	空气源热水机1号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	5
	空气源热水机2号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	6
	空气源热水机3号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	7
	空气源热水机4号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	8
	空气源热水机5号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	9
	空气源热水机6号
	CHW-030C
	1
	120kW
	R410a
	6.5kg*2
	2023.03
	住院楼屋面
	
	

	10
	空气源热水机1号
	RB76AG
	1
	90kW
	R410a
	6.5kg
	2023
	医技楼屋面
	
	

	11
	空气源热水机2号
	RB76AG
	1
	90kW
	R410a
	6.5kg
	2023
	医技楼屋面
	
	

	12
	空气源热水机3号
	RB76AG
	1
	90kW
	R410a
	6.5kg
	2023
	医技楼屋面
	
	

	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计:
	
	

	B.水泵设备部分：

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	功率
	扬程
	生产厂家
	出厂日期
	安装地点
	单价含税（元）
	总价含税（元）

	1
	1号制热机进水泵
	65KQL20-24-2.2/2
	1
	2.2kW
	24m
	上海凯泉泵业
	2023.06
	行政楼屋面
	
	

	2
	2号制热机进水泵
	65KQL20-24-2.2/2
	1
	2.2kW
	24m
	上海凯泉泵业
	2023.06
	行政楼屋面
	
	

	3
	3号制热机进水泵
	65KQL20-24-2.2/2
	1
	2.2kW
	24m
	上海凯泉泵业
	2023.06
	行政楼屋面
	
	

	4
	太阳能1系统供水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	5
	太阳能1系统供水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	6
	热水回水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	7
	热水回水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	8
	太阳能2系统供水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	9
	太阳能2系统供水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.05
	行政楼屋面
	
	

	10
	1号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	11
	2号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	12
	3号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	13
	4号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	14
	5号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	15
	6号制热机进水泵
	65KQL25-20-2.2/2
	1
	2.2kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.11
	住院楼屋面
	
	

	16
	热水回水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.10 
	住院楼屋面
	
	

	17
	热水回水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.07 
	住院楼屋面
	
	

	18
	电热水器进水泵（主）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.09 
	医技楼屋面
	
	

	19
	电热水器进水泵（备）
	50KQL11-16-1.1/2
	1
	1.1kW
	16m
	上海凯泉泵业
	2023.09 
	医技楼屋面
	
	

	20
	热水回水泵（主）
	50KQL11-10-0.75/2
	1
	0.75kW
	10m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	21
	热水回水泵（备）
	50KQL11-10-0.75/2
	1
	0.75kW
	10m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	22
	1号制热机进水泵
	50KQL12.5-20-1.5/2
	1
	1.5kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	23
	2号制热机进水泵
	50KQL12.5-20-1.5/2
	1
	1.5kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	24
	3号制热机进水泵
	50KQL12.5-20-1.5/2
	1
	1.5kW
	20m
	上海凯泉泵业
	2023.08
	医技楼屋面
	
	

	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计:
	
	

	C.太阳能换热板

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	尺寸
	品牌
	产地
	出厂日期
	安装地点
	单价含税（元/年）
	总价含税（元/3年）

	1
	平板型太阳能集热器
	P-G/0.6-T/L/HG-1.85
	126块
	2000mm*1000mm*70mm
	晶沐朝阳
	湖南常德
	2022.12
	行政楼屋面
	
	

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	小计：
	
	

	3
	（A部分+B部分+C部分）含税总价
	
	




	院区
	北院区（单位：元）
	南院区（单位：元）
	花都院区（单位：元）
	备注

	一年维保费用
	
	
	
	

	三年维保费用
	
	
	
	

	汇总
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