中山大学孙逸仙纪念医院货物类

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 供应商是否属于中小企业 | □是 □否 |
| 供应商电子邮箱 |  | 供应商电话 |  |
| 联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 2023年至今同类型项目业绩 | 成交单位名称 | 成交时间 | 成交价格（元） |
|  | 1、 |  |  |
|  | 2、 |  |  |
|  | 3、 |  |  |
| 相关产业发展 情况 |  |  |  |
| 意向总报价（元） |  |  |  |
| 针对本项目的人员配备 |  |  |  |
| 供应商授权代表确认 | 我单位承诺提供的以上信息均属实，如有虚假，将承担相应责任。 签字确认： 20 年 月 日 |  |  |

采购项目市场调研表

*如表中的供应商是否属于中小企业选了“是”，需提供中小企业声明函（格式见下表）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.（标的名称），承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日期： 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报 2.供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。 3.成交供应商享受中小微企业扶持政策的，中标成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

附件一：

| 北院区热水机组维保服务项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、空气源热泵主机部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 制热量 | 制冷剂 | 制冷剂充入量 | 出厂日期 | 安装位置 | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 美的空气源热泵机组1# | KFXRS-20II | 1 | 18500W | R22 | 2800g | 2016.3 | 岭南楼天面 |  |  |
| 2 | 确正空气源热泵机组2# | KFXRS-18II-D | 1 | 17.5KW | R22 | 4kg | 2019.7 | 岭南楼天面 |  |  |
| 3 | 确正空气源热泵机组1# | RBR-18F | 1 | 21070W | R22 | 5.5kg | 2011.1 | 中山楼天面 |  |  |
| 4 | 确正空气源热泵机组2# | RBR-18F | 1 | 21070W | R22 | 5.5kg | 2011.1 | 中山楼天面 |  |  |
| 5 | 普瑞思顿空气源热泵机组3# | LWH-050 | 1 | 19300W | R22 | 2300g | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 6 | 普瑞思顿空气源热泵机组4# | LWH-050 | 1 | 19300W | R22 | 2300g | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 7 | 德能空气源热泵机组1# | DE-46W/D | 1 | 4.6W | R22 | 2.3Kg | 2011.04 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 8 | 确正空气源热泵机组2# | KFXRS-18II | 1 | 17.5KW | R22 | 4kg | 2017.7 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 9 | 确正空气源热泵机组1# | KFXRS-18II | 1 | 17.5KW | R22 | 4kg | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 10 | 确正空气源热泵机组2# | KFXRS-18II | 1 | 17.5KW | R22 | 4kg | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 11 | 确正空气源热泵机组3# | RBP-36F | 1 | 48575W | R22 | 10kg | 2011.11 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 12 | 美的空气源热泵机组 | KFXRS-38II | 1 | 38000W | R22 | 3300g | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 13 | 美的空气源热泵机组 | KFXRS-38II | 1 | 38000W | R22 | 3300g | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 14 | 普瑞思顿空气源热泵机组3# | LWH-100 | 1 | 39.5KW | R22 | 2300g | 2023.6 | 教学楼天面 |  |  |
| 15 | 普瑞思顿空气源热泵机组4# | LWH-100 | 1 | 39.5KW | R22 | 2300g | 2023.6 | 教学楼天面 |  |  |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 小计： |  |  |
| B、热水锅炉部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 发热丝数量 | 总功率 |  | 出厂日期 | 安装位置 |  |  |
| 1 | 迪森热水电热锅炉1# | DSD60系列 | 1 | 12组 | 468KW（含控制系统） |  | 2009 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 2 | 迪森热水电热锅炉2# | CWDR0.7-90/65 | 1 | 12组 | 720KW（含控制系统） |  | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 3 | 锅炉外置板式热交换器1# | / | 1 | / | / |  | 2009 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 4 | 锅炉外置板式热交换器2# | BP0.3-10 | 1 | / | / |  | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 小计： |  |  |
| C、水泵设备部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 功率 | 扬程 | 生产厂家 | 投用日期 | 安装地点 | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 1#热水循环泵 | GD40-20 | 1 | 1.5KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.5 | 岭南楼天面 |  |  |
| 2 | 2#热水循环泵 | GD 40-20 | 1 | 1.5KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.5 | 岭南楼天面 |  |  |
| 3 | 3#补水泵 | PUN-200LH | 1 | 400W | 10m | 威乐 | 2016.5 | 岭南楼天面 |  |  |
| 4 | 4#管道供水热水泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2016.5 | 岭南楼天面 |  |  |
| 5 | 1#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 6 | 2#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 7 | 3#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 8 | 4#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 9 | 5#补水泵 | PUN-750EH | 1 | 1100W | 17.5m | 威乐 | 2020.10 | 中山楼天面 |  |  |
| 10 | 1#热水循环泵 | PUN-751EH | 1 | 1250W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 11 | 2#热水循环泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 12 | 3#管道供水热水泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2022.4 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 13 | 4#管道供水热水泵 | PUN-601EH | 1 | 880W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 14 | 5#热水辅助循环泵 | PH-123E | 1 | 265W | 3m | 威乐 | 2011.4 | 广协楼心内二区 |  |  |
| 15 | 1#热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 16 | 2#热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 17 | 3#热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2020.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 18 | 4#管道供水热水泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 19 | 5#管道供水热水泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 20 | 6#补水泵 | 1.5ZDK-20 | 1 | 750W | 8m | 广一泵业 | 2017.7 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 21 | 7#管道供水热水泵 | KQL65 | 1 | 1.5KW | 12.5m | 上海凯泉 | 2021.1 | 博济楼前座天面 |  |  |
| 22 | 1#恒压水泵 | GD 40-30 | 1 | 2.2KW | 30m | 广州市第一水泵厂 | 2016.3 | 教学楼天面 |  |  |
| 23 | 2#循环水泵 | GD 40-20 | 1 | 2.2KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 24 | 3#循环水泵 | GD 40-20 | 1 | 2.2KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 25 | 4#补水泵 | GD32-20 | 1 | 0.75KW | 20m | 广州市第一水泵厂 | 2016.1 | 教学楼天面 |  |  |
| 26 | 1#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 30m | 广东凌宵泵 | 2011.1 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 27 | 2#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 30m | 上海凯泉 | 2020.1 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 28 | 3#内热热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2019.7 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 29 | 4#内热热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 1050W | 20m | 威乐 | 2019.7 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 30 | 5#管道供水热水泵 | CRCM15-09 | 1 | 7.5KW | 100.6m | 格兰富 | 2010.6 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 31 | 6#管道供水热水泵 | CRCM15-09 | 1 | 7.5KW | 100.6m | 格兰富 | 2010.6 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 32 | 7#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 16m | 上海凯泉 | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 33 | 8#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 16m | 上海凯泉 | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 34 | 9#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 16m | 上海凯泉 | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 35 | 10#外热热水循环泵 | KQL65 | 1 | 2.2KW | 16m | 上海凯泉 | 2021.11 | 岭南楼负一层 |  |  |
| 36 | 3#循环水泵 | PH-751QH | 1 | 900W | 16m | 威乐 | 2023.7 | 教学楼天面 |  |  |
| 37 | 4#循环水泵 | PH-751QH | 1 | 900W | 16m | 威乐 | 2023.7 | 教学楼天面 |  |  |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | 小计： |  |  |
| 39 | （A部分+B部分+C部分）含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 南院区热水机组维保服务项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、空气源热泵主机部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 制热量 | 制冷剂 | 制冷剂充入量 |  | 出厂日期 | 安装位置 |  | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 2 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 3 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 4 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 5 | 生能空气源热泵机组 | KFXRS-90Ⅱ | 1 | 900000W | R22 | 4.5*4Kg | 2015.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 6 | 确正空气源热泵机组 | RBR-80F | 1 | 97150W | R22 | 10kg*2 | 2012.11 |  | 南院博爱楼天面 |  |  |  |
| 7 | 确正空气源热泵机组 | RBR-80F | 1 | 97150W | R22 | 10kg*2 | 2012.11 |  | 南院博爱楼天面 |  |  |  |
| 8 | 确正空气源热泵机组 | RBR-80F | 1 | 97150W | R22 | 10kg*2 | 2012.11 |  | 南院博爱楼天面 |  |  |  |
| 9 | 确正空气源热泵机组 | RBR-80F | 1 | 97150W | R22 | 10kg*2 | 2012.11 |  | 南院博爱楼天面 |  |  |  |
| 10 | 确正空气源热泵机组 | KFXRS-65‖ | 1 | 65KW | R22 | 3.5kg*4 | 2019.7 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 11 | 确正空气源热泵机组 | KFXRS-65‖ | 1 | 65KW | R22 | 3.5kg*4 | 2020.9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 12 | 确正空气源热泵机组 | KFXRS-65‖ | 1 | 65KW | R22 | 3.5kg*4 | 2021.3 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 13 | 确正空气源热泵机组 | KFXRS-65‖ | 1 | 65KW | R22 | 3.5kg*4 | 2021.8 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 14 | 史密斯一体机 | CAHP120C12 | 1 | 8KW | R134a | 2250g | 2021.1 |  | 南院发热门诊 |  |  |  |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 小计: |  |  |  |
| B、水泵设备部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 功率 | 扬程 | 生产厂家 | 投用日期 |  | 安装地点 | 单价含税（元/年） |  | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 中区1#回水泵 | YE3-801M2-2 | 1 | 0.75KW |  |  | 2022-5 |  | 南院逸仙楼6楼 |  |  |  |
| 2 | 中区2#回水泵 | CR5-4A-FGJ-A-E-HQQE | 1 | 0.55KW | 28.3M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼6楼 |  |  |  |
| 3 | 中区1#循环泵 | TP80-240/2A-F-B-BAQE | 1 | 5.5KW | 20.7M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 4 | 中区2#循环泵 | TP80-240/2A-F-B-BAQE | 1 | 5.5KW | 20.7M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 5 | 高区1#回水泵 | CR5-9A-FGJ-A-E-HQQE | 1 | 1.5KW | 63.9M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 6 | 高区2#回水泵 | CR5-9A-FGJ-A-E-HQQE | 1 | 1.5KW | 63.9M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 7 | 高区1#循环泵 | TP80-250/2A-F-B-BAQE | 1 | 7.5KW | 21.7M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 8 | 高区2#循环泵 | TP80-250/2A-F-B-BAQE | 1 | 7.5KW | 21.7M | 格兰富 | 2015-9 |  | 南院逸仙楼天面 |  |  |  |
| 9 | 1#回水泵 | YE2-90S-2 | 1 | 1.5KW |  | 佳驰 | 2021-9 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 10 | 2#回水泵 | MG90SB2-24FT115-H3 | 1 | 1.5KW |  | 格兰富 | 2017-10 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 11 | 3#回水泵 | CDL(F)78-4 | 1 | 1.5KW | 36M | 上海盛滩 | 2022-3 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 12 | 4#回水泵 | CR10-04A-FJ-A-E-HQQE | 1 | 1.5KW | 31.9M | 格兰富 | 2017-10 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 13 | 1#循环泵 | Y2-112M-2 | 1 | 4KW | 24M | （昌宁）衡水 | 2012-10 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 14 | 2#循环泵 | YE2-112M-2 | 1 | 4KW | 32M | 上海人民泵业 | 2023-2 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 15 | 3#循环泵 | YE2-112M-2 | 1 | 4KW | 32M | 上海人民泵业 | 2021-12 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 16 | 4#循环泵 | YE2-112M-2 | 1 | 4KW | 32M | 上海人民泵业 | 2021-12 |  | 博爱楼后座天面 |  |  |  |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - |  | 小计: |  |  |  |
| 18 | （A部分+B部分+C部分）含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 花都院区热水机组维保服务项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.水泵设备部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 额定制热量（kW） | 制冷剂 | 制冷剂充入量 | 出厂日期 | 安装位置 | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 空气源热水机1号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2022.12 | 行政楼屋面 |  |  |
| 2 | 空气源热水机2号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2022.12 | 行政楼屋面 |  |  |
| 3 | 空气源热水机3号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2022.12 | 行政楼屋面 |  |  |
| 4 | 空气源热水机1号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 5 | 空气源热水机2号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 6 | 空气源热水机3号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 7 | 空气源热水机4号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 8 | 空气源热水机5号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 9 | 空气源热水机6号 | CHW-030C | 1 | 120kW | R410a | 6.5kg*2 | 2023.03 | 住院楼屋面 |  |  |
| 10 | 空气源热水机1号 | RB76AG | 1 | 90kW | R410a | 6.5kg | 2023 | 医技楼屋面 |  |  |
| 11 | 空气源热水机2号 | RB76AG | 1 | 90kW | R410a | 6.5kg | 2023 | 医技楼屋面 |  |  |
| 12 | 空气源热水机3号 | RB76AG | 1 | 90kW | R410a | 6.5kg | 2023 | 医技楼屋面 |  |  |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | 小计: |  |  |
| B.水泵设备部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 功率 | 扬程 | 生产厂家 | 出厂日期 | 安装地点 | 单价含税（元） | 总价含税（元） |
| 1 | 1号制热机进水泵 | 65KQL20-24-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 24m | 上海凯泉泵业 | 2023.06 | 行政楼屋面 |  |  |
| 2 | 2号制热机进水泵 | 65KQL20-24-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 24m | 上海凯泉泵业 | 2023.06 | 行政楼屋面 |  |  |
| 3 | 3号制热机进水泵 | 65KQL20-24-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 24m | 上海凯泉泵业 | 2023.06 | 行政楼屋面 |  |  |
| 4 | 太阳能1系统供水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 5 | 太阳能1系统供水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 6 | 热水回水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 7 | 热水回水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 8 | 太阳能2系统供水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 9 | 太阳能2系统供水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.05 | 行政楼屋面 |  |  |
| 10 | 1号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 11 | 2号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 12 | 3号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 13 | 4号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 14 | 5号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 15 | 6号制热机进水泵 | 65KQL25-20-2.2/2 | 1 | 2.2kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.11 | 住院楼屋面 |  |  |
| 16 | 热水回水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.10 | 住院楼屋面 |  |  |
| 17 | 热水回水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.07 | 住院楼屋面 |  |  |
| 18 | 电热水器进水泵（主） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.09 | 医技楼屋面 |  |  |
| 19 | 电热水器进水泵（备） | 50KQL11-16-1.1/2 | 1 | 1.1kW | 16m | 上海凯泉泵业 | 2023.09 | 医技楼屋面 |  |  |
| 20 | 热水回水泵（主） | 50KQL11-10-0.75/2 | 1 | 0.75kW | 10m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 21 | 热水回水泵（备） | 50KQL11-10-0.75/2 | 1 | 0.75kW | 10m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 22 | 1号制热机进水泵 | 50KQL12.5-20-1.5/2 | 1 | 1.5kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 23 | 2号制热机进水泵 | 50KQL12.5-20-1.5/2 | 1 | 1.5kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 24 | 3号制热机进水泵 | 50KQL12.5-20-1.5/2 | 1 | 1.5kW | 20m | 上海凯泉泵业 | 2023.08 | 医技楼屋面 |  |  |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 小计: |  |  |
| C.太阳能换热板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 尺寸 | 品牌 | 产地 | 出厂日期 | 安装地点 | 单价含税（元/年） | 总价含税（元/3年） |
| 1 | 平板型太阳能集热器 | P-G/0.6-T/L/HG-1.85 | 126块 | 2000mm*1000mm*70mm | 晶沐朝阳 | 湖南常德 | 2022.12 | 行政楼屋面 |  |  |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 小计： |  |  |
| 3 | （A部分+B部分+C部分）含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 院区 | 北院区（单位：元） | 南院区（单位：元） | 花都院区（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年维保费用 |  |  |  |  |
| 三年维保费用 |  |  |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |