附件一：医疗设备维保服务情况调查表

医疗设备维保服务情况调查表

各科室：

为了解医疗设备在维保服务合同期间设备的使用情况，了解维保公司在合同期内的维修质量、服务水平，加强对维保公司全方位的监管。现开展对医疗设备维保情况调查。

设备使用科室：                                       年   月   日

| 设备名称 | 蛋白结晶自动化工作站 | 品牌型号 | ARI/GRYPHON-LCP |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保公司名称 | 臻晔科技（北京）有限公司 | 合同要求保养次数 | 6 |
| 服务时段 | 全年无休，7×24小时 | 实际保养次数 | 6 |
| 平均开机时间 | 20 天/月 | 实际开机率 | 95% |
| 项目评价; 优（90-100分）; 良（80-90分）; 中（60-80分）; 差（0-60分）. 响应速度; (<1小时); (1-4小时); (4-12小时); (>12小时). 现场工程师的技术水平和服务态度; 90. 配件的到货速度、 维修质量及效率; 86. 预防性维护计划 和组织实施; 85. 服务季报提供情况; 80. 合计; 341. |
| 设备故障情况： 设备的故障发生情况： 频繁（ ）一般（ ✔ ）较少（ ） 设备在该维保期内有否停过机：有（ ✔ ） 否（ ） 停机天数： 7 天/年； 停机次数： 2 次/年 |  |  |  |
| 征询意见： - 是否设立日常使用登记本并做好日常使用登记？ 是（✔ ）否（ ） - 是否设立设备维修登记簿并做好日常登记？ 是（ ✔ ）否（ ） - 您认为该公司的服务和维修质量整体水平如何？还有何需要改善的地方？ 该公司设立了线上服务群，支持全天候实时反馈意见。对于可远程处理的小问题，通常当天即在线解决；需上门维修的，基本在3天内安排工程师到场，整体响应迅速，配件储备充足。维修完成后，服务人员能及时回传处理结果，并详细告知设备日常使用及维护注意事项；同时，针对设备运行中的程序调整、参数修改等需求，也能提供有效技术支持。总体来看，该公司的服务与维修质量处于较高水平。 科室经办人签名： 日期： 科室负责人签名： 日期： |  |  |  |