## Sheet1
附件1.新试剂名称和检测方法及用途
序号 | 申请科室 | 新试剂名称 | 检测方法 | 试剂用途 | 定性/定量
1 | 风湿内科实验室 | 抗核抗体检测试剂盒（间接免疫荧光） | 间接免疫荧光（滴度定量）；适用于仪器德国（AESKU）IOS-1000 | ANA可见于多种疾病，特别是结缔组织疾病，常作为结缔组织病的诊断、病情判断和疗效观察的指标。高滴度ANA则高度提示自身免疫性疾病。ANA检测已成为临床上的一个极重要的自身免疫病的筛查实验。 | 定量
2 | 耳鼻喉科 | 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 皮肤点刺 | 过敏原检测 | 定性
3 | 妇产科生殖内分泌专科 | 卵巢组织冷冻液 | 玻璃化冷冻 | 卵巢组织冷冻 | /
4 | 南校园门诊部检验科 | 尿液分析试条(四联) | 化学分析法 | 用于检测尿糖、尿蛋白 | 定性
5 | 南院麻醉科 | 凝血酶原时间/活化部分凝血活酶时间/纤维蛋白原/凝血酶时间四联检测卡(动态电流法） | 电化学发光法 | 快速检测肝移植手术患者的凝血功能和新肝功能 | 定量
6 | 生物样本库 | RNA 6000 Nano 分析试剂盒 | 安捷伦2100专机专用 | 科研样本质控 | 定量
7 | 生物样本库 | RNA 6000 Nano 分析试剂 | 安捷伦2100专机专用 | 科研样本质控 | 定量
8 | 生殖中心 | Y染色体微缺失检测 | PCR-电泳法 | AZF缺失检测 | 定性
9 | 生殖中心 | GM508 CultActive | 显微观察卵母细胞受精及发育情况 | 辅助卵母细胞体外激活 | 定性
10 | 生殖中心 | GM501 Cult | 显微观察卵母细胞受精及发育情况 | 辅助卵母细胞体外激活 | 定性
11 | 皮肤科真菌室 | 真菌药敏定量试验（微量肉汤法MIC检测） | 比浊法 | 提高真菌药敏结果的准确度，为临床抗真菌感染提供准确可靠的参考。 | 定量
12 | 皮肤科真菌室 | 真菌荧光染色镜检（呼吸） | 荧光法 | 检测出样本中的β-葡聚糖成分，进行非特异性的标记，提高检测阳性率 | 定性
13 | 皮肤科真菌室 | 真菌荧光染色镜检（皮肤） | 荧光法 | 检测出样本中的β-葡聚糖成分，进行非特异性的标记，提高检测阳性率 | 定性
14 | 心血管外科ICU | 活化凝血时间检测试剂（ACT+） | 终点法 | 用于定量测定全血中活化凝血时间 | 定量
15 | 心血管外科ICU | 活化凝血时间检测试剂（ACT-LR） | 终点法 | 用于定量测定全血中活化凝血时间 | 定量
16 | 心血管外科ICU | 活化部分凝血激酶时间检测试剂（APTT） | 终点法 | 用于定量测定全血中活化部分凝血激酶时间 | 定量
17 | 心血管外科ICU | 凝血酶原时间检测试剂（PT） | 终点法 | 用于定量测定全血中凝血酶原时间 | 定量
18 | 检验科生化 | 甘胆酸（CG）检测 | 胶乳免疫比浊法或均相酶免疫法 | 评价肝功能指标 | 定量
19 | 南院检验室 | 铁蛋白测定 | 免疫比浊法 | 用于生化仪铁蛋白测定 | 定量
20 | 微生物检验室 | 样本处理试剂盒 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 | 微生物快速鉴定 | 定性
21 | 微生物检验室 | 质谱样品处理基质溶液 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 | 微生物快速鉴定 | 定性
22 | 微生物检验室 | 质谱样品预处理溶液 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 | 微生物快速鉴定 | 定性
23 | 微生物检验室 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 | 微生物快速鉴定 | 定性
24 | 微生物检验室 | 细菌试验标准品 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 | 微生物快速鉴定 | 定性
25 | 微生物检验室 | 革兰阳性细菌药敏卡片 AST-P639 | 动态比浊法 | 药敏试验 | 定性
26 | 微生物检验室 | 革兰阴性细菌药敏卡片 AST-N334 | 动态比浊法 | 药敏试验 | 定性
27 | 微生物检验室 | 革兰阴性细菌药敏卡片 AST-N335 | 动态比浊法 | 药敏试验 | 定性
28 | 微生物检验室 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 ANC | 多波长色谱检测法 | 厌氧菌鉴定 | 定性
29 | 微生物检验室 | 甲硝唑纸片 | KB纸片法 | 药敏 | 定性
30 | 微生物检验室 | 多粘菌素纸片 | KB纸片法 | 药敏 | 定性
31 | 微生物检验室 | B族链球菌培养基 | 培养法 | 细菌鉴定 | 定性
32 | 微生物检验室 | B族链球菌增菌肉汤 | 培养法 | 细菌鉴定 | 定性
33 | 临床检验室 | 登革病毒检测抗体（IgG/IgM)检测试剂盒（胶体金法） | 胶体金法 | 登革热抗体检测 | 定性
34 | 临床检验室 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒 | 胶体金 | 儿童手足口病毒测定 | 定性
35 | 临床检验室 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒 | 胶体金 | 儿童手足口病毒测定 | 定性
36 | 临床检验室 | 超敏C反应蛋白测定试剂（散射比浊法） | 散射比浊法 | 用于定量检测人全血中的C反应蛋白（CRP）的含量 | 定量
37 | 临床检验室 | XN 系列浓缩稀释液 | 流体聚焦法（DC检测） | 用于测定红细胞和血小板的数目和大小的试剂，使用流体聚焦法（DC检测）测定，通过添加Sysmex指定的Hb溶血剂来测定血红蛋白的浓度 | 定量
38 | 临床检验室 | 革兰染色液 | 涂片染色 | 用于细菌革兰染色 | 定性
39 | 临床检验室 | 抗酸染色液 | 涂片染色 | 用于结核菌染色 | 定性
40 | 临床检验室 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂 | 免疫荧光层析法 | SAA检测作为感染性疾病辅助诊断的新指标，可为临床提供更好的参考价值。 | 定量
41 | 检验科免疫 | 结核分枝杆菌抗体检测 | 胶体金法 | 辅助诊断结核 | 定性
42 | 检验科免疫 | 糖缺失性转铁蛋白（CDT） | 免疫比浊法 | 诊断酒精性肝病较特异的指标 | 定量
43 | 检验科免疫 | 癌胚抗原(CEA)定性检测 | 酶联免疫法 | 用于CEA阳性标本筛查 | 定性
44 | 检验科免疫 | 甲胎蛋白(AFP) 定性检测 | 酶联免疫法 | 用于AFP阳性标本筛查 | 定性
45 | 检验科免疫 | 胃蛋白酶原I | 化学发光法或流式荧光发光法 | 胃功能评估，提示胃癌风险 | 定量
46 | 检验科免疫 | 胃蛋白酶原II | 化学发光法或流式荧光发光法 | 胃功能评估，提示胃癌风险 | 定量
47 | 检验科免疫 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG检测 | 酶联免疫法 | 用于鼻咽癌的筛查及预后判断 | 定性
48 | 检验科免疫 | EB病毒早期抗原IgA（EA-IgA)检测 | 酶联免疫法 | 用于鼻咽癌的筛查及预后判断 | 定性
49 | 检验科免疫 | EB病毒壳抗原IgA抗体（VCA-IgA)检测 | 酶联免疫法 | 用于鼻咽癌的筛查及预后判断 | 定性
50 | 病理科 | CD11C | 免疫组化 | 淋巴瘤 | 定性
51 | 病理科 | CD103 | 免疫组化 | 淋巴瘤 | 定性
52 | 病理科 | βF1 | 免疫组化 | 淋巴瘤 | 定性
53 | 病理科 | GLI1 | 免疫组化 | 胶质瘤预后指标 | 定性
54 | 病理科 | TGFβ1 | 免疫组化 | 胶质瘤预后指标 | 定性
55 | 病理科 | H3（K27M） 胶质瘤组蛋白 | 免疫组化 | 中线胶质瘤 | 定性
56 | 病理科 | H3（G34V） 重组核小体 | 免疫组化 | 中线胶质瘤 | 定性
57 | 病理科 | H3（G34Z） | 免疫组化 | 中线胶质瘤 | 定性
58 | 病理科 | SDHA 琥珀酸脱氢酶 | 免疫组化 | 胃肠道间质瘤 | 定性
59 | 病理科 | SDHB 琥珀酸脱氢酶 | 免疫组化 | 胃肠道间质瘤 | 定性
60 | 病理科 | SOX10 家族转录因子 | 免疫组化 | 神经源性肿瘤 | 定性
61 | 病理科 | SOX9 家族转录因子 | 免疫组化 | 神经源性肿瘤 | 定性
62 | 病理科 | NUT | 免疫组化 | NUT癌（中线癌） | 定性
63 | 病理科 | PDGFRA 血小板源性生长因子 | 免疫组化 | 透明细胞癌 | 定性
64 | 病理科 | LIN28A RNA结合蛋白 | 免疫组化 | 胃肠道间质瘤 | 定性
65 | 病理科 | LICAM 细胞间粘附因子 | 免疫组化 | 生殖细胞肿瘤 | 定性
66 | 病理科 | ER 雌激素受体 | 免疫组化 | 胚胎性肿瘤 | 定性
67 | 病理科 | PR 雌激素受体 | 免疫组化 | 室管膜瘤 | 定性
68 | 病理科 | MDM2/CEP12 | 荧光原位杂交 | 鉴别脂肪肉瘤 | 定性
69 | 病理科 | 免疫荧光染色试剂 | 免疫组化 | 用于石蜡切片、冷冻切片、涂片等样品中的真菌免疫荧光显色 | 定性
70 | 儿科血液室 | 特应性过敏原过筛Phadiatop特异性IgE | 免疫荧光法 | 过敏原系列 | 定量
71 | 儿科血液室 | 食物过敏原检测试剂盒（8项） | 免疫法 | 过敏原系列 | 半定量
72 | 儿科血液室 | 吸入性过敏原检测试剂盒（10项） | 免疫法 | 过敏原系列 | 半定量
73 | 儿科血液室 | 过敏原检测中国组合（19项） | 免疫法 | 过敏原系列 | 半定量
74 | 儿科血液室 | Mouse Anti-Human CD42b-PE | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
75 | 儿科血液室 | Goat F(ab')2 IgG- FITC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
76 | 儿科血液室 | CD3-APC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
77 | 儿科血液室 | TDT-APC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
78 | 儿科血液室 | PAC-1 FITC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
79 | 儿科血液室 | CD62P PE | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
80 | 儿科血液室 | CD117-APC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
81 | 儿科血液室 | CD38PerCP | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
82 | 儿科血液室 | CD61 PerCP | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
83 | 儿科血液室 | Mouse IgM FITC Isotype Control | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
84 | 儿科血液室 | Mouse IgG1 PE Isotype Control | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
85 | 儿科血液室 | CD99PE | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
86 | 儿科血液室 | CD66CPE | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
87 | 儿科血液室 | Goat F(ab')2 IgG FITC Isotype Control | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
88 | 儿科血液室 | Goat F(ab')2 anti-human IgG(r) FITC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
89 | 儿科血液室 | Goat F(ab')2 anti-human IgM(u) FITC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
90 | 儿科血液室 | Goat F(ab')2 anti-human IgA(a) FITC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
91 | 儿科血液室 | CD34-FITC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
92 | 儿科血液室 | CD61-APC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
93 | 儿科血液室 | CD71-FITC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
94 | 儿科血液室 | IgG-APC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
95 | 儿科血液室 | ISO-APC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
96 | 儿科血液室 | GD2APC | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
97 | 儿科血液室 | CD19Percp | 流式细胞术 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
98 | 儿科血液室 | 抗血小板抗体检测试剂盒 | 流式微球法 | 血小板与血液相关抗体 | 定性
99 | 儿科血液室 | human Th1/ Th2/ Th17kit | 流式细胞术 | 炎症因子系列 | 定量
100 | 儿科血液室 | 人TH1/ Th2亚群检测试剂盒 | 流式细胞术 | 炎症因子系列 | 定量
101 | 儿科血液室 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒(7项组合A) | ELISA | 食物不耐受 | 定量
102 | 儿科血液室 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒(7项组合B) | ELISA | 食物不耐受 | 定量
103 | 儿科血液室 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒(42项组合) | ELISA | 食物不耐受 | 定量
104 | 儿科血液室 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒(90项组合) | ELISA | 食物不耐受 | 定量
105 | 儿科血液室 | 肺炎衣原体IgM | 免疫/金标 | 肺炎衣原体IgM | 定性
106 | 儿科血液室 | 呼吸道病原体谱检测 | 荧光免疫 | 呼吸道病原体 | 定性
107 | 儿科血液室 | IGF-BP3 | 化学发光 | 生长发育 | 定量
108 | 细胞分子诊断中心 | 人类肺癌多基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法） | PCR-熔解曲线法 | 肺癌相关9基因联合检测 | 定性
109 | 细胞分子诊断中心 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒（多重荧光PCR法） | PCR-熔解曲线法 | EGFR基因33个突变位点检测 | 定性
110 | 细胞分子诊断中心 | ALK断裂探针荧光原位杂交检测 | 荧光原位杂交 | ALK融合基因检测 | 定性
111 | 细胞分子诊断中心 | MET基因扩增探针荧光原位杂交检测 | 荧光原位杂交 | MET基因扩增检测 | 定性
112 | 细胞分子诊断中心 | MYCN基因扩增探针荧光原位杂交检测 | 荧光原位杂交 | MYCN基因扩增检测 | 定性
113 | 细胞分子诊断中心 | TERT基因扩增探针荧光原位杂交检测 | 荧光原位杂交 | TERT基因扩增检测 | 定性
114 | 细胞分子诊断中心 | STR嵌合体检测试剂盒50人份（毛细管电泳法） | PCR-毛细管电泳法 | STR嵌合体检测 | 定性
115 | 细胞分子诊断中心 | STR嵌合体检测试剂盒200人份（毛细电泳法） | PCR-毛细管电泳法 | STR嵌合体检测 | 定性
116 | 细胞分子诊断中心 | KIR分型基因检测试剂盒（SSP法） | PCR-凝胶电泳法 | KIR分型基因检测 | 定性
117 | 细胞分子诊断中心 | HLA分型基因检测试剂盒（SSP法） | PCR-凝胶电泳法 | HLA分型基因检测 | 定性
118 | 细胞分子诊断中心 | 人类肿瘤多基因变异检测试剂 | 二代测序法 | 肺癌多基因检测 | 定性
119 | 细胞分子诊断中心 | 临床亚全外显子组测序试剂盒 | 二代测序法 | 临床亚全外显子组测序 | 定性
120 | 细胞分子诊断中心 | Quibit dsDNA HS Assay Kit | 二代测序法 | 二代测序质控试剂 | 定性
121 | 细胞分子诊断中心 | 二代测序通用反应试剂盒 MiniSeq High Output Reagent Kit(300-cycles) | 二代测序法 | 二代测序补充试剂 | 定性
122 | 细胞分子诊断中心 | 二代测序通用反应试剂盒 MiSeq Reagent Kit v3(600-cycles) | 二代测序法 | 二代测序补充试剂 | 定性
123 | 细胞分子诊断中心 | 二代测序通用反应试剂盒 MiSeq Reagent Kit v2(300-cycles) | 二代测序法 | 二代测序补充试剂 | 定性
124 | 细胞分子诊断中心 | 二代测序通用反应试剂盒 MiSeq Reagent Micro Kit v2(300-cycles) | 二代测序法 | 二代测序补充试剂 | 定性
125 | 细胞分子诊断中心 | 二代测序通用反应试剂盒 MiSeq Reagent nano Kit v2(500-cycles) | 二代测序法 | 二代测序补充试剂 | 定性
126 | 细胞分子诊断中心 | 二代测序通用反应试剂盒 MiniSeq Mid Output Reagent Kit | 二代测序法 | 二代测序补充试剂 | 定性
127 | 细胞分子诊断中心 | Illumina Miseq测序试剂盒v3(150-cycle) | 二代测序法 | 二代测序补充试剂 | 定性
128 | 细胞分子诊断中心 | MiniSeq High Output Reagent Kit(75-cycles) | 二代测序法 | 二代测序补充试剂 | 定性
129 | 细胞分子诊断中心 | 白血病融合相关融合基因43种筛查试剂盒 | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因筛查 | 定性
130 | 细胞分子诊断中心 | 白血病51种融合基因检测试剂盒 | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因筛查 | 定性
131 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（BCR-ABL210定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
132 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（BCR-ABL190定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
133 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（BCR-ABL230定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
134 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（AML1-ETO定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
135 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（PML-RARa L定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
136 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（PML-RARA S定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
137 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（PML-RARa V定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
138 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（DEK-CAN定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
139 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（CBFβ-MYH11定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
140 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（E2A-PBX1定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
141 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（TEL-AML1定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
142 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（SIL-TAL1定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
143 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（MLL-AF4定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
144 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（MLL-AF9定量） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因定量检测 | 定量
145 | 细胞分子诊断中心 | 骨髓增殖性肿瘤相关基因突变检测试剂盒 (Jak2 A、B，MPL A，CALR A、B) | PCR-熔解曲线法 | 骨髓增殖性肿瘤相关基因突变检测 | 定性
146 | 细胞分子诊断中心 | 骨髓增殖性肿瘤相关基因突变检测试剂盒 (JAK2 V617F） | PCR-熔解曲线法 | 骨髓增殖性肿瘤相关基因突变检测 | 定性
147 | 细胞分子诊断中心 | 骨髓增殖性肿瘤相关基因突变检测试剂盒 (JAK2 A:V617F) | PCR-熔解曲线法 | 骨髓增殖性肿瘤相关基因突变检测 | 定量
148 | 细胞分子诊断中心 | HOX11、HOX11L2基因检测试剂盒 | PCR-熔解曲线法 | ALL相关基因突变检测 | 定性
149 | 细胞分子诊断中心 | WT1基因定量检测试剂盒 | PCR-熔解曲线法 | AML相关基因突变检测 | 定性
150 | 细胞分子诊断中心 | 抗原基因MLAA-34定量检测试剂盒 | PCR-熔解曲线法 | ALL相关基因突变检测 | 定性
151 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (C-Kit exon8) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
152 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (C-Kit exon17) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
153 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (FLT3-TKD) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
154 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (FLT3-ITD) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
155 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (CEBPa) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
156 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (DNMT3a) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
157 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (IDH1、IDH2) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
158 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (RUNX1) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
159 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (TP53) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
160 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (U2AF1) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
161 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (TET2) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
162 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (ASXL1) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
163 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (EZH2) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
164 | 细胞分子诊断中心 | 白血病预后基因检测试剂盒 (NPM1) | 一代测序法 | 白血病预后基因检测 | 定性
165 | 细胞分子诊断中心 | 肿瘤相关基因突变检测试剂盒 (PDGFRa) | qPCR法 | 胃肠间质瘤 | 定性
166 | 细胞分子诊断中心 | 肿瘤相关基因突变检测试剂盒 (PDGFRa) | 一代测序法 | 胃肠间质瘤 | 定性
167 | 细胞分子诊断中心 | 肿瘤相关基因突变检测试剂盒(IDH1、IDH2) | 一代测序法 | 脑胶质瘤 | 定性
168 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（白血病BCR-ABL融合基因ABL激酶区基因突变检测） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因检测 | 定性
169 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（BCR-ABL\PML-RARA\AML1-ETO定性） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因检测 | 定性
170 | 细胞分子诊断中心 | 白血病相关融合基因检测试剂盒（PH样ALL相关融合基因检测） | PCR-熔解曲线法 | 白血病相关融合基因检测 | 定性
171 | 细胞分子诊断中心 | 淋巴瘤53基因热点突变检测试剂盒 | 二代测序法 | 淋巴瘤热点基因突变检测 | 定性
172 | 细胞分子诊断中心 | MDS/MPN/AA相关25基因突变检测试剂盒 | 二代测序法 | MDS/MPN/AA相关基因突变检测 | 定性
173 | 细胞分子诊断中心 | AML+MDS相关22基因突变检测试剂盒 | 二代测序法 | AML相关基因突变检测 | 定性
174 | 细胞分子诊断中心 | PH-like相关16基因突变检测试剂盒 | 二代测序法 | ALL相关基因突变检测 | 定性
175 | 细胞分子诊断中心 | CytoScan Optima Suite | 芯片杂交法 | 染色体微阵列 | 定性
176 | 细胞分子诊断中心 | CytoScan 750K Suite | 芯片杂交法 | 染色体微阵列 | 定性
177 | 细胞分子诊断中心 | CytoScan HD Array Kit and Reagent Kit Bundle | 芯片杂交法 | 染色体微阵列 | 定性
178 | 细胞分子诊断中心 | 人类个体识别检测试剂盒（胎儿流产组织STR检测） | PCR-毛细管电泳法 | 人类个体识别检测 | 定性
179 | 细胞分子诊断中心 | NIPT检测试剂 | 二代测序法 | NIPT检测 | 定性
180 | 细胞分子诊断中心 | Agilent High Sensitivity DNA assay KIT | 二代测序法 | DNA片段大小分析 | 定性
181 | 细胞分子诊断中心 | Agilent DNA 1000检测试剂盒 | 二代测序法 | DNA片段大小分析 | 定性
182 | 细胞分子诊断中心 | PCR引物(page 纯化） | PCR-一代测序法 | 二代测序检测突变位点验证 | 定性