## Sheet1
中山大学孙逸仙纪念医院 化粪池清理和管道疏通方案及报价表
院区 | 序号 | 化粪池地址 | 组数 | 估计总容积 | 清理频率 | 备注
院本部 | 1 | 制剂部 | 1 | 36 | 包年，每年至少全面清理三次，每4个月一次
| 2 | 洗衣组 | 1 | 36
| 3 | 空调维修间 | 2 | 72
| 4 | 中山楼 | 1 | 140
| 5 | 银行宿舍 | 1 | 36
| 6 | 岭南楼 | 4 | 180 |  | 每组4.05*2.5*4米 ，共4组
| 7 | 第四宿舍楼下 | 1 | 36
| 8 | 第三宿舍 | 1 | 36
| 9 | 供应室 | 1 | 36
| 10 | 职工饭堂 | 2 | 48 |  | 每组4.*2*3米 ，共2组
| 11 | MR通道 | 1 | 6 |  | 2*2*1.5米约数容积
| 12 | 检验科 | 2 | 72
| 13 | 急诊药房收费室 | 2 | 36 |  | 每组4*3*3米共2组
| 14 | 单车棚 | 1 | 2 |  | 2020年新增
| 15 | 中注住院处通道 | 1 | 36
| 16 | 仁济路宿舍 | 2 | 72 |  | 每组4*3*3米共2组
| 17 | 氧气班北侧 | 1 | 36
| 18 | 木工房 | 1 | 36
| 19 | 同位素 | 1 | 36
| 20 | 长堤宿舍 | 4 | 72 |  | 每组2*3*3米共4组
| 21 | 仁济路12号 | 1 | 36
南院区 | 1 | 急诊后花园 | 1 | 50
| 2 | 氧气房门口 | 1 | 50
| 3 | 逸仙楼负一楼电梯厅出口 | 1 | 10
| 4 | 逸仙楼后花园西南角 | 1 | 140
| 5 | 逸仙楼后花园东南角 | 1 | 140
| 6 | 逸仙楼负三楼厕所 | 1 | 10
| 7 | 逸仙楼负四楼厕所 | 1 | 10
项目 |  | 疏通管道地址 | 长度（米） |  | 清理频率 | 备注
管道疏通 |  | 院本部、南院区、中大南门门诊部、生物岛实验室 | 约320米/年 |  | 包年，具体施工时间以院方通知为准 | 主要负责各院区范围内地面排污管道的疏通（不包含各楼层厕所及排污管道）
备注 |  | 以上两项目均采取包年方式：最高限价：195000元/年
化粪池项目包年费用（元/年）：
管道疏通包年费用（元/年）：
全年总计（元）：
1、院本部和南院区的化粪池每年至少全面清理3次，每4个月一次，其他时间如有溢出或阻塞随时清理，响应时间要求小于8小时。
2、管道疏通只要负责各院区范围内地面排污管道的疏通（不包含各楼层厕所及排污管道）
3、此清单的数据为估算数据，具体以现场实际情况为准。
4、项目地址：院本部：广州市越秀区沿江西路107号、南院区：广州市海珠区盈丰路33号、中大南门门诊部：广州市新港西路135号中大南校区内、生物岛实验室：广州市国际生物岛螺旋四路7号第3层301单元