|  |  |
| --- | --- |
| 采购编号： | LL20210812 |
| 采购类别： | 工程类采购 |
| 项目名称： | 南院逸仙楼污水处理站空调新风改造 |
| 用户需求： | 一 、采购内容：  1、南院逸仙楼一楼污水处理站空调新风改造；  2、最高限价:人民币120969元,超过最高限价的将被视为无效报价。  二、要求：  1、供方提供的产品必须全新（包括各种零、附部件），符合现行有效的中华人民共和国国家标准，表面无划伤、无破损。  2、供方对所提供的产品实行2年保修，需方验收合格之日开始计算，保质期内出现的质量问题，需方有权要求维修，供方应予接受并及时给予维修；系需方人为因素或超过保质期的损坏，可适当收取维修费。  3、工作人员要严格遵守技术操作规程，文明作业。  三、工期：  订货期和施工期总工期不得超过40天，具体按双方签订的合同为准。 |
| 备注： | 1、公司营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）及经营范围  2、公司简介  3、方案  4、工作人员资质证件  5、其他公司成交记录（医院优先）（发票复印件或合同复印件）  6、报价表  7、法定代表人资格证明书及身份证复印件（若法人委托他人办理，请务必携带法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）  8、不接受邮寄投标。  9、请将要求的项目等相关资料密封，一式四份，交越秀区沿江西路107号中山楼803房总务科办公室钟老师020-81332503，并在封面上注明招标编号、公司名称、联系人及电话。  10、评标方式：采用二次报价方式，满足用户需求的提前下，最低价中标原则。  11、公告与报价表详见附件。 |
| 截止日期： | 2021年8月23日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南院污水处理站空调新风改造报价表 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 限价单价（元） | 限价金额（元） | 公司单价（元） | 公司报价金额（元） |
| 1 | 格力变频多联新风主机 | GMV-560WM/A1 | 套 | 1 | 55000.00 | 55000.00 |  |  |
| 2 | 格力变频多联新风内机 | GMV-NX560P/A | 套 | 1 | 26500.00 | 26500.00 |  |  |
| 3 | 控制器 | XK99 | 个 | 1 | 489.00 | 489.00 |  |  |
| 4 | 分歧器 | FQ22 | 个 | 1 | 292.00 | 292.00 |  |  |
| 5 | 室内外机支架制安 | 10#槽钢 | 台 | 3 | 2000.00 | 6000.00 |  |  |
| 6 | 脱氧无缝铜管及保温 | Φ28.6×1.2 | 米 | 10 | 180.00 | 1800.00 |  |  |
| 7 | 脱氧无缝铜管及保温 | Φ19.1×1.0 | 米 | 10 | 146.00 | 1460.00 |  |  |
| 8 | PVC冷凝排水管及保温 | DN40 | 米 | 4 | 67.00 | 268.00 |  |  |
| 9 | 机组联机管线、线控器管线 | BVV2×1㎡ | 米 | 35 | 37.00 | 1295.00 |  |  |
| 10 | 空调机组电源管线 | JV3\*16+2\*10㎡ | 米 | 30 | 100.00 | 3000.00 |  |  |
| 11 | 镀锌板风管制安 | 厚度0.6mm | ㎡ | 40 | 200.00 | 8000.00 |  |  |
| 12 | B1级橡塑保温级 | 厚度20mm | ㎡ | 43 | 120.00 | 5160.00 |  |  |
| 13 | 保温大专用胶水 | 太克 | 通 | 3 | 285.00 | 855.00 |  |  |
| 14 | 铝合金新风百叶 | 1800×600 | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 15 | 铝合金送风百叶 | 600×400 | 个 | 2 | 225.00 | 450.00 |  |  |
| 16 | 电源控制箱 |  | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |
| 17 | 机组防火帆布软连接 |  | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |
| 18 | 外墙开孔及修补 |  | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |
| 19 | 五金杂件 |  | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |
| 20 | 设备机械吊运费 |  | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |
| 21 | 总计 |  |  |  |  | 120969.00 |  |  |