## Sheet1
检验科电梯改造费用预算审核表
序号 | 项目内容 | 计算 | 数量 | 审核单价（元） | 审核合价（元）
单位
1 | 无机房医用电梯、1.0m/s，1800kg、3层/3站/3门、 | 台 | 1 | 275000 | 275000
| 电梯安装费用 | 台 | 1 | 44800 | 44800
| 原有门口门套、门头位置打磨及清理，门头、外呼孔新旧修复封边收口，原状修复。 | 项 | 1 | 7500 | 7500
| 电梯报装、报验及取证费用 | 项 | 1 | 22500 | 22500
2 | 原电梯拆卸部分：
| 破拆性拆梯人工费用 | 项 | 1 | 18000 | 18000
| 材料搬运费用含1次运输 | 项 | 1 | 9000 | 9000
电梯井道修改部分：
3 | 1）底坑机座：打凿原底坑缓冲器座、导轨座并捣制的底座 | 项 | 2 | 2200 | 4400
| 2）电梯井道上方横梁制作（无机房主机放置位置） | 项 | 1 | 5000 | 5000
3）电梯井道顶横梁制作
| 轿厢位置吊钩5吨承载力 | 项 | 1 | 5500 | 5500
| 对重位置吊钩5吨承载力 | 项 | 1 | 5500 | 5500
| 主机位置吊钩3吨承载力 | 项 | 1 | 5000 | 5000
4 | 1.5P电梯专用空调（含设备、安装） | 台 | 1 | 4500 | 4500
5 | 现场施工围蔽遮挡工程（含每层外围挡板封闭，标识设置） | 层 | 3 | 1800 | 5400
6 | 合计费用(含税) |  |  |  | 412100
备注：
1、上述报价包含三方通话井道内布线费用，但不包含至医院监控中心线路费用。
2、1次运输：拆卸出来的电梯废件堆放在靠近大楼外50米的范围内，超出范围属2次运输，费用另计。