## Sheet1
分项报价明细表
项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院南海精准免疫转化创新中心空调系统维修保养服务采购项目
响应下浮率： |  |  | （必须与《报价一览表》中的响应下浮率一致）
制剂中心（1-4楼）
序号 | 设备名称 | 设备特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价限价（元/年） | 单价（元/年） | 小计金额（元/年）
1 | 洁净组合立式空气处理机 (恒温恒湿型) | 1.形式:洁净组合立式空气处理机(恒温恒湿型) | 台 | 1 | 1700 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KZE1410DV
3.冷量82kw，风量10000m/h3，机外余压900pa
2 | 洁净组合立式空气处理机 (恒温恒湿型) | 1.形式:洁净组合立式空气处理机(恒温恒湿型) | 台 | 1 | 1800 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KZE1711DV
3.冷量92kw，风量12500m/h3，机外余压900pa
3 | 洁净组合立式空气处理机 (恒温恒湿型) | 1.形式:洁净组合立式空气处理机(恒温恒湿型) | 台 | 1 | 1800 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KZE1510DV
3.冷量115kw，风量10500m/h3，机外余压900pa
4 | 洁净组合立式空气处理机 (恒温恒湿型) | 1.形式:洁净组合立式空气处理机(恒温恒湿型) | 台 | 1 | 1800 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KZE1511DV
3.冷量147kw，风量12000m/h3，机外余压900pa
5 | 洁净组合立式空气处理机 (恒温恒湿型) | 1.形式:洁净组合立式空气处理机(恒温恒湿型) | 台 | 1 | 1600 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KZE1308DV
3.冷量62kw，风量7000m/h3，机外余压850pa
6 | 洁净组合立式空气处理机 (恒温恒湿型) | 1.形式:洁净组合立式空气处理机(恒温恒湿型) | 台 | 1 | 1600 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KZE1308DV
3.冷量62kw，风量7000m/h3，机外余压850pa
7 | 全新风风冷洁净式空调机 (立柜式,恒温恒湿型) | 1.形式:洁净组合立式空气处理机(恒温恒湿型) | 台 | 1 | 1800 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:HFJ15N-X(室内机)、 (SW-3)x2、(室外机)
3.7.7kW(前表冷)+7.7kW(后表冷)，风量1150m/h3，机外余压650pa
8 | 风冷洁净式空调机 (立柜式,恒温恒湿型) | 1.形式:洁净组合立式空气处理机(恒温恒湿型) | 台 | 1 | 1800 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:HFJ7N (室内机)、(SW-3)x1 (室外机)
3.7.7kW，风量1250m/h3，机外余压700pa
9 | 全新风风冷洁净式空调机 (立柜式,恒温恒湿型) | 1.形式:洁净组合立式空气处理机(恒温恒湿型) | 台 | 1 | 1800 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:HFJ15N-X(室内机)、 (SW-3)x2、(室外机)
3.7.7kW(前表冷)+7.7kW(后表冷)，风量1100m/h3，机外余压650pa
10 | 冷暖壁挂式分体空调机 | 1.形式:冷暖壁挂式分体空调机 | 台 | 3 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KFR-35GW/(35552)Da-2
3.制冷量：3.5kw，风量：660m/h3
11 | 冷暖壁挂式分体空调机 | 1.形式:冷暖壁挂式分体空调机 | 台 | 23 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KFR-26GW/(26552)Da-2
3.制冷量：2.6kw，风量：610m/h3
12 | 冷暖壁挂式分体空调机 | 1.形式:冷暖壁挂式分体空调机 | 台 | 3 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KFR-50GW/K(50556)B1-N1
3.制冷量：5kw，风量：850m/h3
13 | 冷暖四面出风嵌入式分体空调 | 1.形式:冷暖四面出风嵌入式分体空调 | 台 | 1 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号: KFR-120TW/K(1236T)-N2
3.制冷量：12kw，风量：1860m/h3
14 | 冷暖立柜式分体空调 | 1.形式:冷暖立柜式分体空调 | 台 | 6 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号: KFR-72LW/E1(72368L1)A1-N1
3.制冷量：7.2kw，风量：1150m/h3
15 | 冷暖立柜式分体空调 | 1.形式:冷暖立柜式分体空调 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号: KFR-120LW/E(12368L)A1-N1
3.制冷量：12kw，风量：1700m/h3
16 | 冷暖壁挂式分体空调机 | 1.形式:冷暖壁挂式分体空调机 | 台 | 5 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KFR-26GW/(26552)Da-2
3.制冷量：2.6kw，风量：610m/h3,辅助电热量:0.9kW
17 | 防爆冷暖壁挂式分体空调机 | 1.形式:防爆冷暖壁挂式分体空调机 | 台 | 1 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:BKF-26
3.制冷量：2.6kw，风量：610m/h3
18 | 一体化水冷式冷水机组 | 1.名称：一体化水冷式冷水机组 | 套 | 1 | 22000 | #VALUE! | #VALUE!
2.制冷量: 526kW COP:5.35 冷媒类型: R134a 半封闭螺杆式无级调节
3.冷冻水量: 100m/h 冷冻水泵扬程: 32m 冷冻水泵功率: 15kW
4.冷却水量: 172m/h 3 风机功率: 1.1x3kW 冷却水泵功率: 11kW
5.内含螺杆式冷水主机、膨胀水箱、冷却塔、水泵及配套管道、阀门等
19 | 水泵维护 | / | 台 | 2 | 800 | #VALUE! | #VALUE!
20 | 冷水机组水处理 | / | 台 | 1 | 15900 | #VALUE! | #VALUE!
21 | 不锈钢膨胀水箱 | 1.不锈钢膨胀水箱 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
2.参数见国家建筑标准设计图集03R401-2
22 | 组合式冷库 DCWR-30 | 1.组合式冷库 DCWR-30 | 台 | 1 | 13500 | #VALUE! | #VALUE!
2.冷库内体积:30m3
3.冷藏温度:2~8°C
4.含冷库板、门及控制系统
23 | 中效排风机箱 | 1.名称：中效排风机箱 | 台 | 4 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
2.风量 L=700m3/h ,全压 H=300Pa
24 | 中效排风机箱 | 1.名称：中效排风机箱 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
2.风量 L=1000m3/h ,全压 H=350Pa
25 | 中效排风机箱 | 1.名称：中效排风机箱 | 台 | 2 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
2.风量 L=1800m3/h ,全压 H=400Pa
26 | 高效排风机箱 | 1.名称：高效排风机箱 | 台 | 1 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
2.风量 L=1150m3/h ,全压 H=750Pa
27 | 高效排风机箱 | 1.名称：高效排风机箱 | 台 | 1 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
2.风量 L=1100m3/h ,全压 H=750Pa
28 | FFU风机过滤单元 | 1.名称：FFU风机过滤单元 FFU1220 | 台 | 14 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
2.风量: 1200m3/h ，工作区尺寸: 1220x610
29 | FFU风机过滤单元 | 1.名称：FFU风机过滤单元 FFU915 | 台 | 4 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
2.风量:900m3/h ，工作区尺寸:915x610
30 | 冷暖壁挂式分体空调机 | 1.形式:冷暖壁挂式分体空调机 | 台 | 2 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KFR-26GW/(26552)Da-2
3.制冷量：2.6kw，风量：610m/h3,辅助电热量:0.9kW
31 | 冷暖壁挂式分体空调机 | 1.形式:冷暖壁挂式分体空调机 | 台 | 1 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KFR-35GW/(35552)Da-2
3.制冷量：3.5kw，风量：660m/h3
32 | 冷暖壁挂式分体空调机 | 1.形式:冷暖壁挂式分体空调机 | 台 | 4 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
2.规格型号:KFR-50GW/K(50556)B1-N1
3.制冷量：5kw，风量：850m/h3
医研中心（4楼）
序号 | 设备名称 | 设备特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价限价（元/年） | 单价（元/年） | 小计金额（元/年）
1 | 分体管道式空调机组 | 7.2KW，型号：KFR-72 | 台 | 2 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 分体管道式空调机组 | 5.0KW，型号：KFR-50 | 台 | 1 | 650 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 分体管道式空调机组 | 3.5KW，型号：KFR-35 | 台 | 1 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 分体管道式空调机组 | 2.6KW，型号：KFR-26 | 台 | 3 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 四面出风嵌入式室内机 | 12.5KW，型号:M125Q4 | 台 | 3 | 650 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 天花暗藏风管式室内机 | 2.2KW，型号:J22T2 | 台 | 2 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 天花暗藏风管式室内机 | 3.6KW，型号:J36T2 | 台 | 2 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
8 | 天花暗藏风管式室内机 | 4.5KW，型号:J45T2 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
9 | 天花暗藏风管式室内机 | 5.6KW，型号:J56T2 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
10 | 天花暗藏风管式室内机 | 8.0KW，型号:J80T2 | 台 | 2 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
11 | 变频补风机组（带粗中效过滤） | 4000CMH，型号：S-04-01 | 台 | 1 | 1500 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 初中效加压风柜 | 3000CMH，型号：TAD030EC | 台 | 1 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
13 | 吊顶式新风机组 | 45KW，型号：4D-BF-01 | 台 | 1 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
14 | 吊顶式新风机组 | 28KW，型号：4D-XF-01 | 台 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE!
医研中心（5楼）
序号 | 设备名称 | 设备特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价限价（元/年） | 单价（元/年） | 小计金额（元/年）
1 | 分体管道式空调机组 | 7.2KW，型号：KFR-72 | 台 | 3 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 四面出风嵌入式室内机 | 12.5KW，型号:M125Q4 | 台 | 4 | 650 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 天花暗藏风管式室内机 | 2.2KW，型号:J22T2 | 台 | 4 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 天花暗藏风管式室内机 | 2.8KW，型号:J28T2 | 台 | 5 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 天花暗藏风管式室内机 | 3.6KW，型号:J36T2 | 台 | 3 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 天花暗藏风管式室内机 | 5.6KW，型号:J56T2 | 台 | 4 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 天花暗藏风管式室内机 | 7.1KW，型号:J71T2 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
8 | 天花暗藏风管式室内机 | 11.2KW，型号:J112T2 | 台 | 4 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
9 | 天花暗藏风管式室内机 | 12.5KW，型号:J125T2 | 台 | 2 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
10 | 变频补风机组（带粗中效过滤） | 4000CMH，型号：S-04-01 | 台 | 1 | 1500 | #VALUE! | #VALUE!
11 | 变频补风机组（带粗中效过滤） | 5740CMH，型号：S-05-01 | 台 | 1 | 1600 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 初中效加压风柜 | 3000CMH，型号：TAD030EC | 台 | 1 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
13 | 初中效加压风柜 | 1500CMH，型号：TAD015EC | 台 | 1 | 750 | #VALUE! | #VALUE!
14 | 吊顶式新风机组 | 45KW，型号：4D-BF-01 | 台 | 1 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
15 | 吊顶式新风机组 | 28KW，型号：4D-XF-01 | 台 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE!
16 | 吊顶式新风机组 | 14KW，型号：5D-XF-01 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
医研中心（6楼）
序号 | 设备名称 | 设备特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价限价（元/年） | 单价（元/年） | 小计金额（元/年）
1 | 分体管道式空调机组 | 7.2KW，型号：KFR-72 | 台 | 5 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 分体管道式空调机组 | 5.0KW，型号：KFR-50 | 台 | 8 | 650 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 分体管道式空调机组 | 3.5KW，型号：KFR-35 | 台 | 3 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 分体管道式空调机组 | 2.6KW，型号：KFR-26 | 台 | 1 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 天花暗藏风管式室内机 | 2.2KW，型号:J22T2 | 台 | 5 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 天花暗藏风管式室内机 | 2.8KW，型号:J28T2 | 台 | 5 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 天花暗藏风管式室内机 | 3.6KW，型号:J36T2 | 台 | 4 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
8 | 天花暗藏风管式室内机 | 4.5KW，型号:J45T2 | 台 | 6 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
9 | 天花暗藏风管式室内机 | 5.0KW，型号:J50T2 | 台 | 3 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
10 | 天花暗藏风管式室内机 | 7.1KW，型号:J71T2 | 台 | 2 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
11 | 天花暗藏风管式室内机 | 10.0KW，型号:J100T2 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 天花暗藏风管式室内机 | 11.2KW，型号:J112T2 | 台 | 3 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
13 | 天花暗藏风管式室内机 | 12.5KW，型号:J125T2 | 台 | 2 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
14 | 风冷式冷库空调机组 | 3.0匹，型号：LK-80 | 台 | 1 | 5360 | #VALUE! | #VALUE!
15 | 恒温恒湿空调机组 | 7.5KW，型号：MAV008TN2S | 台 | 2 | 1800 | #VALUE! | #VALUE!
16 | 恒温恒湿空调机组 | 12.5KW，型号：MAVO13TN2S | 台 | 4 | 2000 | #VALUE! | #VALUE!
17 | 初中效加压风柜 | 3000CMH，型号：TAD030EC | 台 | 1 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
18 | 初中效加压风柜 | 1500CMH，型号：TAD015EC | 台 | 2 | 750 | #VALUE! | #VALUE!
19 | 吊顶式新风机组 | 28KW，型号：4D-XF-01 | 台 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE!
20 | 吊顶式新风机组 | 14KW，型号：5D-XF-01 | 台 | 2 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
医研中心（7楼）
序号 | 设备名称 | 设备特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价限价（元/年） | 单价（元/年） | 小计金额（元/年）
1 | 分体管道式空调机组 | 7.2KW，型号：KFR-72 | 台 | 3 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 四面出风嵌入式室内机 | 12.5KW，型号:M125Q4 | 台 | 4 | 650 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 天花暗藏风管式室内机 | 2.2KW，型号:J22T2 | 台 | 4 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 天花暗藏风管式室内机 | 2.8KW，型号:J28T2 | 台 | 5 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 天花暗藏风管式室内机 | 3.6KW，型号:J36T2 | 台 | 3 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 天花暗藏风管式室内机 | 5.0KW，型号:J50T2 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 天花暗藏风管式室内机 | 5.6KW，型号:J56T2 | 台 | 3 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
8 | 天花暗藏风管式室内机 | 7.1KW，型号:J71T2 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
9 | 天花暗藏风管式室内机 | 11.2KW，型号:J112T2 | 台 | 4 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
10 | 天花暗藏风管式室内机 | 12.5KW，型号:J125T2 | 台 | 2 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
11 | 变频补风机组（带粗中效过滤） | 4000CMH，型号：S-04-01 | 台 | 1 | 1500 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 变频补风机组（带粗中效过滤） | 5740CMH，型号：S-05-01 | 台 | 1 | 1600 | #VALUE! | #VALUE!
13 | 初中效加压风柜 | 3000CMH，型号：TAD030EC | 台 | 1 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
14 | 初中效加压风柜 | 1500CMH，型号：TAD015EC | 台 | 1 | 750 | #VALUE! | #VALUE!
15 | 吊顶式新风机组 | 45KW，型号：4D-BF-01 | 台 | 1 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
16 | 吊顶式新风机组 | 28KW，型号：4D-XF-01 | 台 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE!
17 | 吊顶式新风机组 | 14KW，型号：5D-XF-01 | 台 | 1 | 600 | #VALUE! | #VALUE!
医研中心（8楼）
序号 | 设备名称 | 设备特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价限价（元/年） | 单价（元/年） | 小计金额（元/年）
1 | 10HP智能变频多联新风室外机 | 28KW | 台 | 5 | 2400 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 16HP智能变频多联新风室外机 | 45KW | 台 | 16 | 2850 | #VALUE! | #VALUE!
两年总计 |  | 小写： | #VALUE!
大写：
注：1、必须与《报价一览表》中的响应下浮率一致； 2、必须将标黄色的区域一一填写完整； 3、不得修改本表格内的计算公式； 4、未完全按第1-3点要求执行的，均按无效响应处理。
响应人名称（盖公章）：
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：
日期： 年 月 日