## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 楼地面装饰工程
1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.8 | 天棚工程
1.9 | 其他装饰工程
1.10 | 拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:新建240实心砖墙 2.其他:按设计及规范要求 |  | m3 | 32.16
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:新建200砌块 2.其他:按设计及规范要求 |  | m3 | 24.53
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.5
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.14
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.16
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级、螺纹钢Φ25mm内直筋 2.满足抗震钢筋要求 |  | t | 0.51
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级、螺纹钢Φ10mm内箍筋 |  | t | 0.11
混凝土及钢筋混凝土工程合计
门窗工程
8 | 010801001001 | 木质门 | 1.门类型、规格:M1021、M0921；单扇平开门 2.材料种类:实木门 3.五金材料:全部采用厂方五金配件 |  | m2 | 13.44
9 | 010804007001 | 特种门 | 1.门类型、规格:FHM1521、FHM1021；电动防护推拉门 2.材料种类:电动防护推拉门 3.五金材料:全部采用厂方五金配件 |  | m2 | 9.45
10 | 010807001001 | 特种窗 | 1.窗类型、规格:固定防护观察窗（含窗套）、FHC1509 2.材料种类:铅框+铅玻璃(4mmPb) 3.五金材料:全部采用厂方五金配件，特制窗,定制成品 |  | m2 | 2.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型、规格:钢质防火门、FM甲1522 2.材料种类:钢质防火门 3.五金材料:全部采用厂方五金配件 |  | m2 | 3.15
12 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.门窗洞口包边 2.基层材料种类:9mm厚夹板、12mm厚夹板 3.面层材料品种、规格:不锈钢板、仿不锈钢型材洞口包边 |  | m2 | 47.4
门窗工程合计
金属结构工程
13 | 010602001001 | 钢支架 | 1.部位:DSA机房吊轨钢支架 2.钢材品种、规格:8#槽钢、16#槽钢、L50*5角钢、16钢板、罗丝 3.油漆种类:两道环氧富锌防腐底漆(≥100μm)、涂面漆二道(≥120μm) 4.除绣要求:喷砂除绣 |  | t | 1.568
14 | 010515001003 | 植栓 | 1.化学植栓 2.双向Φ12 |  | 根 | 141
金属结构工程合计
屋面及防水工程
15 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:单份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5nn厚，两道，四周返墙边250mm |  | m2 | 14.51
16 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5nn厚，两道，四周返墙边250mm |  | m2 | 179.45
17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（卫生间） | 1.防水膜品种:单份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5nn厚，两道，卫生间返墙2000nn高 |  | m2 | 21.68
屋面及防水工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程
18 | 011102003001 | 块料楼地面（卫生间、污物） | 1.找平层：地面基底最薄处20厚1:2水泥砂浆找平层、刷基层处理剂一道 2.结合层：20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 3.面层：15厚300 *300墙砖铺实,素水泥砂浆擦缝（15厚防滑砖） |  | m2 | 12.34
19 | 011105003001 | 块料踢脚线（卫生间、污物） | 1.结合层：20厚1:2水泥砂浆找平层 2.面层：100mm墙砖做踢脚线 |  | m2 | 1.79
20 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面（其余房间） | 1.找平层：地面基底最薄处20厚1:2水泥砂浆找平层、刷基层处理剂一道 2.面层2：2 .0同质透心PVC地板胶 3.收口：铝合金收口条 |  | m2 | 141.4
21 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.面层：3mm厚环氧防滑自流平 |  | m2 | 141.4
22 | 011103002002 | 防护涂料楼地面（DSA机房地面） | 1.防护层：30mm防护涂料（硫酸钡） |  | m2 | 39.95
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
23 | 011204003001 | 块料墙面（卫生间、污物） | 1、结合层：墙面20厚1:2水泥砂浆找平层；刷基层处理剂一道 2、面层：15厚300*600墙砖铺实,素水泥砂浆擦缝 |  | m2 | 54.42
24 | 011406001001 | 油漆墙面（其余房间） | 1、结合层：墙面20厚1:2水泥砂浆找平层；刷基层处理剂一道 2、腻子：3遍防水腻子 3、面层：两遍乳胶漆底漆,两遍面漆 |  | m2 | 264.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011207001001 | 墙面装饰板（DSA机房） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm多层板 3.面层材料1品种、规格、颜色:洁净板饰面 |  | m2 | 74.79
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.防护层：30mm防护涂料（硫酸钡） 2.挂网：镀锌铁网 |  | m2 | 132.4
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
27 | 011302001001 | 吊顶天棚（DSA机房） | 1.龙骨：U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.面层1：方型铝扣板面层 600×600*1.0 3.面层2：3mmpb铅板 |  | m2 | 40.71
28 | 011302001002 | 吊顶天棚（其余房间） | 1.龙骨：U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.面层1：方型铝扣板面层 600×600*1.0 |  | m2 | 85.97
29 | 011302001003 | 吊顶天棚（走廊） | 1.龙骨：U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.面层1：方型铝扣板面层 600×600*1.0 3.利旧翻新 |  | m2 | 28.31
天棚工程合计
其他装饰工程
30 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 |  | m2 | 11.37
其他装饰工程合计
拆除工程
31 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:拆除原有砖墙 |  | m3 | 41.66
32 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:铲除原有地面地胶、地砖 |  | m2 | 158.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:拆除原有墙面腻子层 |  | m2 | 47.9
34 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除部位名称:拆除原有墙面贴砖（卫生间） |  | m2 | 10.73
35 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间原有埃特板隔断 |  | m2 | 12.24
36 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝扣板天花 |  | m2 | 158.49
37 | 011610002001 | 金属、木质门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:G0921、M1521、M1021、M0921 |  | m2 | 19.53
38 | 010103002001 | 废料外运 | 1.运距:20km |  | m3 | 87.69
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
39 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 152.82
40 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 |  |  | m2 | 304.39
41 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 171.55
42 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 7.94
43 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 23.34
44 | 011702003001 | 构造柱 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 22.91
45 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 44819.37 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13