公开比选文件

项目编号：ZCB-2023115

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2024-2026年自动门（含防护门）

维保服务项目

中山大学孙逸仙纪念医院

2023年11月24日

目  录

第一章  比选邀请函

第二章  用户需求书

第三章  响应须知

第四章  合同参考文本

第五章  响应文件编制要求

第一章  比选邀请函

比选邀请函

各供应商：

依据中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院2024-2026年自动门（含防护门）维保服务项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZCB-2023115

2、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2024-2026年自动门（含防护门）维保服务项目

3、项目地点：院本部地址：广州市越秀区沿江西路107号，南院区地址：广州市海珠区盈丰路33号，中山大学南校园门诊：广州市海珠区新港西路135号。

4、项目采购方式：公开比选

5、项目预算金额：529,200.00元，服务期限3年。项目最高限价：529,200.00元。响应人应对全部采购内容进行响应，不允许仅对其中部分内容响应。

注：响应总报价超过采购最高限价的响应文件将被视为无效响应。

6、项目需求：

| 项目名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山大学孙逸仙纪念医院2024-2026年自动门（含防护门）维保服务项目 | 1项 | 中山大学孙逸仙纪念医院院本部、南院区、南校园门诊的普通自动门、玻璃自动门、防辐射自动门的日常维修和保养服务工作。 | 3年 |

7、项目内容：为确保院本部、南院区及南校园门诊自动门安全、高效、稳定正常运行，并延长使用寿命，拟由专业的维修保养公司对院本部、南院区、中山大学南校园门诊的普通自动门、玻璃自动门、防辐射自动门进行日常维修和保养，现按采购人要求进行整体全面完善的维修保养服务工作，开展公开比选采购。具体内容详见采购人提供的《用户需求书》。

8、服务时间：2024年1月1日至2026年12月31日止（共36个月），本项目服务期3年，每年合同期满后，采购人根据相关政策以及成交供应商服务质量与成交供应商续签下一年合同，但成交单价不予调整。具体考核评分表详见合同附表三。

二、质量标准

维修保养质量要求为设备正常、安全、高效、节能运行，使自动门正常运行达到采购方要求。维修保养质量不合格者，采购单位有权要求成交单位停工和返工，并按采购单位职能部门的要求即时整改(所有整改、返工发生的费用均由成交单位承担，整改的具体时间由采购单位安排，成交单位必需无条件服从)。

三、其他要求

1、供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，不允许仅对其中部分内容响应。

2、响应报价如有缺漏或超出采购项目最高限价，将导致响应无效。

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由成交人自行承担。

4、成交人负责且承担响应文件中采购人要求的一切事宜及责任。

5、成交单位在维修保养期间应严格遵守政府、采购单位的规章制度及相关规定，做到安全施工、文明施工。在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，成交单位承担全部责任。

四、供应商资格要求（提供资格声明函，模板详见附件1报名资料）

1、供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。

3、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

4、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。

5、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目的授权书；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。

6、本项目不接受联合体报名，成交供应商不得以任何方式分包或转包本项目。

7、出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式内容不得擅自删改）

注：（1）供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。

（2）供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

（3）供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

五、提供资料相关事项：

1、报名方式：电子邮件报名

2、邮件主题：中山大学孙逸仙纪念医院******项目-某某公司

3、邮件正文：内容包括公司名称、项目联系人、联系人邮箱、联系电话等。

4、报名截止时间：2023年11月30日17:30，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

5、报名所需提供资料及要求：详见附件1报名资料。

6、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

7、供应商的报名邮箱视为我院采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

8、在我院以往工程项目中存在不诚信行为或不充分履约行为的供应商，不得参与本项目采购活动。

六、采购人联系方式：

联系人：郑工

电话：020-81338019 81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30

电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn

联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室

邮编：510120

七、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

八、响应文件提交的截止时间、地点： 2023年12月5日12：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室。

1、纸质响应文件一式5份（正本1份/副本4份），具体要求详见采购文件第五章响应文件编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。

2、响应文件正本的word版电子文件以及盖章扫描PDF版电子文件提交邮箱的截止时间：2023年12月5日12:00。

（1）请响应人对电子文件压缩包进行加密处理，密码可放入纸质响应文件正本信封中。

（2）如未及时提交邮件的，其响应可能视为无效。

3、纸质响应文件可由响应人送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。

九、评审会议时间、地点：

待定（根据医院工作安排开展评审，响应人无需出席比选评审现场）。

中山大学孙逸仙纪念医院                                                                2023年11月24日

附件1

（报名格式文件模板）

中山大学孙逸仙纪念医院

**********项目

公开比选

# 报名资料

# 项目编号：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本公司（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

# 二、供应商营业执照

（提供复印件,并加盖供应商公章。如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目的授权书；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。）

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

三、出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》

中山大学孙逸仙纪念医院

供应商廉洁守约承诺书

中山大学孙逸仙纪念医院******项目（项目名称）：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

√不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业勾选此项）

□严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目勾选此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称：

（盖章）

单位负责人（或法定代表人）：

（签名）

日期：           年    月    日

第二章  用户需求书

用户需求书

说明：

1.响应人须对本项目所有采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，响应人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

3.响应人在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果响应人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

一、项目概况

1、采购需求：

| 项目名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山大学孙逸仙纪念医院2024-2026年自动门（含防护门）维保服务项目 | 1项 | 中山大学孙逸仙纪念医院院本部、南院区、南校园门诊的普通自动门、玻璃自动门、防辐射自动门的日常维修和保养服务工作。 | 3年 |

- 2、项目内容：为确保院本部、南院区及南校园门诊自动门安全、高效、稳定正常运行，并延长使用寿命，拟由专业的维修保养公司对院本部、南院区、中山大学南校园门诊的普通自动门、玻璃自动门、防辐射自动门进行日常维修和保养，现按采购人要求进行整体全面完善的维修保养服务工作，开展公开比选采购。

- 3、项目预算金额（项目最高限价）：¥529,200.00元。

- ★4、服务时间：2024年1月1日至2026年12月31日止（共36个月），本项目服务期3年。每年合同期满后，采购人根据相关政策以及成交供应商服务质量与成交供应商续签下一年合同，但成交单价不予调整。本项目合同一年一签，采购人对成交供应商的维修保养质量进行综合考核评价，考核合格且双方无异议可续签一年合同，如考核不合格，采购人有权中止合同，成交供应商对此无异议。

5、项目地点：院本部地址：广州市越秀区沿江西路107号；南院区地址：广州市海珠区盈丰路33号；中山大学南校园门诊：广州市海珠区新港西路135号。

★6、维保清单：详细清单如下，具体以采购人实际需求为准。

| 院区 | 地点 | 使用科室 | 普通电动门 | 玻璃门 | 防辐射门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院本部 | 岭南楼24楼 | 手术室 | 12 |  | 5 |
|  | 岭南楼22楼 | 产房 | 4 |  |  |
|  | 岭南楼16楼 | 心外科ICU | 3 |  |  |
|  | 岭南楼15楼 | ICU | 1 |  |  |
|  | 岭南楼11楼 | 肾内科血透室 | 1 |  |  |
|  | 岭南楼10楼 | 新生儿 | 4 | 2 |  |
|  | 岭南楼9楼 | 儿科PICU | 1 |  |  |
|  | 门诊A区6楼 | 耳鼻喉手术室 | 2 |  |  |
|  | 门诊A区5楼 | 妇科手术室 | 3 |  |  |
|  | 门诊B区1楼 | 发热门诊 |  |  | 1 |
|  | 门诊B区1楼 | 急诊（抢救室、清刨室） | 2 |  |  |
|  | 中山楼12楼 | 生殖中心手术室 | 3 |  |  |
|  | 博济楼后座1楼 | 介入室 |  |  | 2 |
|  | 博济楼后座1楼 | 放射科 |  |  | 8 |
|  | 博济楼后座1楼 | 放疗室 |  |  | 1 |
|  | 急诊2楼 | EICU | 1 |  |  |
|  | 门诊B去1楼 | 心导管室 |  |  | 5 |
| 北院区合计 |  |  | 37 | 2 | 22 |
| 北院区总计 |  |  | 61 |  |  |
| 院区 | 地点 | 使用科室 | 普通自动门 | 玻璃门 | 防辐射门 |
| 南院区 | 逸仙楼负4楼 | 肿瘤化疗 |  |  | 5 |
|  | 逸仙楼负1楼 | 核医学科 |  |  | 8 |
|  | 逸仙楼2楼东 | 介入室 | 1 |  | 1 |
|  | 逸仙楼2楼 | 放射科 |  |  | 6 |
|  | 逸仙楼5楼 | 手术室 | 16 |  | 6 |
|  | 逸仙楼7楼 | ICU | 16 |  |  |
|  | 逸仙楼7楼 | CCU | 5 |  |  |
|  | 逸仙楼7楼 | 心导管室 | 3 |  | 4 |
|  | 逸仙楼8楼东 | 心血管ICU | 9 |  |  |
|  | 逸仙楼9楼东 | 整形外科 | 2 |  |  |
|  | 逸仙楼10楼东 | 肝移植ICU | 11 |  |  |
|  | 逸仙楼15楼东 | 神经外科ICU | 8 |  |  |
|  | 逸仙楼16楼东 | 神经科ICU | 5 |  |  |
|  | 博爱楼后座1楼 | 急诊外科 | 1 |  |  |
|  | 博爱楼前座1楼 | 发热门诊CT、X光 |  |  | 2 |
|  | 博爱楼前座2楼 | 肝胆胰介入室 | 1 |  |  |
|  | 博爱楼前座2楼 | 检验科 | 1 |  |  |
|  | 博爱楼后座4楼 | 儿科五区 | 2 |  |  |
|  | 博爱楼前座5楼 | 乳腺四区 |  |  | 1 |
|  | 博爱楼前座6楼 | 消化内窥镜中心 | 6 |  |  |
|  | 博爱楼前座8楼 | 泌尿科碎石室 | 1 |  | 1 |
|  | 博爱楼前座8楼 | 手术室 | 10 |  |  |
|  | 分项合计 |  | 98 |  | 34 |
|  | 南院区合计 |  | 132 |  |  |
| 南校园 | 南校园 | 门诊 |  |  | 3 |
| 北院区、南院区、中大南校园门诊总计 |  |  | 196 |  |  |

（表中数字单位：樘）

★二、质量要求或技术要求

严格按照公开比选采购文件和有关技术标准、规范和合同规定提供服务，维修保养质量要求为设备正常、安全、高效、节能运行，使自动门正常运行达到采购人要求。维修保养质量不合格者，采购人有权要求成交供应商停工和返工，并按采购人职能部门的要求即时整改(所有整改、返工发生的费用均由成交供应商承担，整改的具体时间由采购人安排，成交供应商必需无条件服从)。

三、服务要求

1、项目预算及维修保养更换配件要求：

1）本项目预算为人民币529200.00元（伍拾贰万玖仟贰佰元整），按甲方提供的工程量清单格式报价，响应报价超过预算无效。

2）根据公开比选文件、响应文件、合同条款等有关资料及各自动门的现状情况及维修保养工作的具体要求与内容，实行总价包干报价，报价需包含安全施工、文明施工、维修保养施工人员人身安全及自动门运行安全等一系列成本，服务期限内发生所有与自动门维护保养相关的风险与费用均由成交人承担。

3）维修保养期间发生无法修复、需更换零配件的情况时（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到）单价等于或小于300元的零配件由成交人承担（吊轮，吊架，皮带，止摆器，螺丝，皮带连接件，止动器等）。单价大于300元低于10000元的零配件（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），可由成交人购买或采购人提供，成交人应在响应文件中标明各配件价格、品牌、型号，成交人应负责免费安装调试，具体需要现场协商。除自动门改造或重大维修外，成交人不得收取任何维修人工费用。（如双方对零配件价格产生分歧，双方可到市场进行价格调研，至双方无异议为准）。

4）采购人及成交人需严格执行合同条款，在执行过程成交人不得以任何理由向采购人索要追加合同以外的任何费用，并按实际保养工作数量进行结算。

5）该自动门维修保养项目成交人不得转包、分包，如成交人将本项目内容转包或分包给第三方，视成交人违约，采购人有权终止合同并要求成交人赔偿相关损失。

6）如维修过程中，成交人人员维修操作不当造成维修部件及相关设备或部件损坏的，成交人应全额赔偿并在最短的时间内免费修复。

7）在维修过程中，采购人或成交人提供更换的零配件、设备及材料，双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。成交人应向采购人提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价格清单。

8）响应人须根据材料品牌表列出的配件清单要求报价，所有配件的报价不得高于市场价。

2、维修保养项目范围：

维修保养服务内容包含自动门驱动核心模组、电源、电机、解码器、基本控制主板、导轨、吊挂组件、反向轮阻件、止挡限位装置、皮带连接件、皮带收紧装置、玻璃门夹、红外线防夹装置等自动门相关的组件，实施正常使用条件下的全程维修、保养工作，正常情况下按约定定期进行巡查、清洁、维护及保养。

3、维护保养具体要求如下：

A.硬件装置检查项

1)门体外观检查，有无磕碰，变形；

2)轨道、支撑架固定螺栓进行全面检查并用干布进行清扫擦拭、润滑；

3)驱动模块、皮带检查：观察皮带老化程度及松紧度，驱动齿轮检查：轮盘齿是否完好有无磨损，咬合状况是否良好有无间隙、润滑是否良好；

4)电器控制模块线路检查：外皮有无破损，老化，端子螺栓是否松动，控制器检查：断电复位后观察输出模块指示灯及输出是否正常，脏污灰尘进行清洁，变压器检查：输出电压是否在合格范围内，有无过热等现象；定期检查电源线是否破损或老化，如有需要及时更换。

B.安全装置检查项

1)主探头感应功能是否正常，检查有无尘土遮住感应元件；

2)主感应器检查电眼防夹功能是否正常，是否有异物遮挡；

3)检查功能型安全感应器工作是否正常。

4）排除其他影响自自动门正常工作的故障。

4、成交人在维修保养期间应严格遵守政府、采购单位的规章制度及相关规定，做到安全施工、文明施工。在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，成交人承担全部责任。

5、本项目成交人负责且承担响应文件中采购人要求的一切事宜及责任。

6、成交人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由成交人自行承担。

7、供应商应在维修保养服务过程中必须严格执行采购人基建、保卫、院感等部门以及当地主管部门等的相关制度。

★四、材料品牌

以下为主要材料零部件品牌参考报价表，响应人须对如下清单常用配件提供包含“松下”在内的四种不同品牌报价，供应商提供的另外三种品牌的质量档次须与“松下”同等或更高。所报单价须经采购人确认，最终单价以采购人和成交供应商共同确定的为准。如下表要求：

| 自动门常用零部件参考报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件参考价 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 备注 |
|  | 控制器 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 电机 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 门禁机 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 导轨 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 防夹红外对射电眼 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 微博感应器 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 欧式ES总成 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 磁力锁 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 脚感应开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 行程开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 密码盘 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 皮带 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 皮带轮 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 变压器 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 防辐射门地脚轮 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 防撞胶 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 密封胶 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 门拉手 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 指示灯 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 急停开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 点动开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 普通门地脚轮 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
| 注：以上清单配件供应商须根据市场价格提供不少于四种品牌报价，供应商提供的品牌务必包含松下，有偿配件报价在维保合同期内，采购人有权优先采用此报价清单作为最高限价确定采购配件，无论市场价格升、降（升、降幅度不超过15%）变化，成交供应商应遵守此表报价作为最高价格进行报价供货。如遇配件价格升、降超过本表配件报价15%以上，双方另行商议进行采购；如采购人对成交供应商提供的产品质量、报价有异议可自行购买提供给成交供应商进行更换；300元及300元以下配件（无论是否在清单范围内）由成交供应商无偿更换，所有零配件的更换不得另外收取人工费。市场价在300元以上（不含）10000元以下的，采购人有权决定向成交供应商或市场采购，由成交供应商无偿更换，所有零配件的更换不得另外收取人工费。 |  |  |  |  |  |  |

五、履约保证金

成交供应商于合同签订后15天内向采购人缴纳内向甲方缴纳人民币10000.00元（大写：壹万元整）履约保证金或履约银行保函。

履约保函有效期必须比合同服务期多30天。项目服务结束后30天内，在成交供应商没有违约责任的情况下一次性无息退还成交供应商。

六、报价要求

1、维保服务报价清单如下表：

| 中山大学孙逸仙纪念医院自动门维保报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元/年） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 小计 |  |
| 1 | 普通自动门 | 1.3个月上门一次（1年4次）进行自动门性能检查、皮带检查、螺栓紧固、润滑、清理导轨及其他故障排除等。 2.报障3小时内上门检修，2天内完成配件更换。 3.无偿更换损坏的吊轮，吊架，皮带，止摆器，螺丝，皮带连接件，止动器等。 | 套 | 135 |  |  |  |
| 2 | 防辐射自动门 |  | 套 | 59 |  |  |  |
| 3 | 玻璃自动门 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 一年维保费合计（含增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |
|  | 三年维保费总计（含增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |

2、本项目设置采购最高限价，超出的均为无效响应。

3、比选文件所提供的工程量清单列明的数量，是比选文件的组成部分，供应商不得自行修改工程量清单的项目和数量。

4、供应商报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

★七、支付方式

1、每季度维保服务完成后，经采购人管理科室核实实际维保自动门清单及服务考评合格，根据实际维保内容对应供应商报价清单结算支付。

2、维保费用按两季度进行结算，即半年进行一次结算。

3、本项目为总价控制项目，如需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 八、其他要求

★1、成交供应商应在维保前提供维保人员配置名单，至少配备3人以上（其中1人为主管）的维修保养技术团队，负责对各院区自动门进行全面的维修保养工作，如遇紧急任务，则需随时增加人员，直至任务完成为止。技术团队人员必须持证上岗。

★2、成交供应商提供24小时维修保养应急报修服务电话给采购人。接设备故障通知后3小时内到达现场（紧急维修需2小时内到达现场处理），一般情况即时排除故障。当自动门设施设备系统出现普通常用配件损坏时，应当天完成更换或修复，其他特殊配件损坏最迟2个自然日内安排更换或修复。

3、由于成交供应商原因，如维修人员在维修作业时不按安全操作规程进行围蔽保护、不佩戴安全帽等；或者因设备维修保养不及时，造成自动门故障等情况而导致发生事故及人员伤亡，其事故责任和损失由成交供应商承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

4、如成交供应商不按合同规定时间内修复故障，采购人另请第三方公司进行修复，其费用由成交供应商支付，相关费用为第三方公司出具（发票）维修费用的三倍金额。采购人有权从维保费用中直接扣除，成交供应商不得有异议。

5、供应商根据比选文件内容及要求制定可行的维修保养方案和计划，包括但不限于：现状情况、维修保养内容与要求、实施计划、验收标准和实施方法、安全文明及意外防范措施等。方案全面可行，对项目需求的理解准确、完整，技术路线清晰，科学合理，可操作性强。

6、每次维修保养完毕，需由采购单位管理科室负责人在自动门维修保养报告书上签名确认。如对验收结果不满意，成交供应商有责任及时重新进行检查维修保养工作，直到采购单位满意为止。如成交供应商没有按规定的时间和项目进行维修保养，或违反采购单位的有关制度，采购单位可责令其限期改正，因维修保养不善造成采购单位的损失，由成交供应商按合同相应条款规定承担相应赔偿。

- 7、成交供应商每次维修与保养完成后都需出具维修与保养记录或按采购人要求填写相关维修与保养记录存档。每季度完成维修保养后五个工作日内将检查记录或维修记录、提交给采购方（含电子版、纸质版）。若存在上交超期或缺漏情况，维保费扣罚500元/次。每个年度合同到期前一个月内，成交供应商应提交项目的年度质量安全评估报告和服务人员的专业培训记录。

8、成交供应商在维修保养时，发现非正常损耗（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致设备需要维修更换的，成交供应商必须以书面通知采购单位，得到采购单位同意后方可进行维修更换。

9、成交供应商指派到采购单位的维修保养人员必须服从采购单位人员的指派，遵守采购单位的规章制度，不得损坏及盗取采购单位的财物，一经发现，除赔偿采购单位经济损失外，必须扣除一个月保养费用，还将追究相关法律责任。

九、安全防护、文明施工的要求

1、按照有关国家法律法规组织、实施该项工作，加强安全文明施工管理，做好维保人员安全防护措施。

2、根据《中华人民共和国安全生产法》，在服务期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆、防触电、施工安全、人身安全和财产安全等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由成交供应商负责。

3、维保现场须符合防火、防爆、防触电等安全规定要求。

4、拟派到本项目的服务人员，必须掌握和认真执行《工程安全技术规程》的各项规定和熟悉安全技术操作规程。

5、必须接受现场管理科室的监督、管理和指导。

第三章  响应须知

## 响应须知

一、响应文件格式

响应人须按本比选文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制，每份内页须按顺序加注页码，以及按有关要求提供相关的证明资料等。

## 二、响应文件的递交

### （一）响应文件的密封和标记

1.响应人应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

响应文件（正/副本） 收件人：中山大学孙逸仙纪念医院 项目名称：****** 响应人名称（加盖公章）： 联 系 人： 联系电话： 本项目采购比选会议之前不得启封

### 2.响应人应编制响应文件正本1份和副本4份。响应文件正本的封面、内容及骑缝均须加盖响应人鲜章；副本可采用正本的复印件并于封面及骑缝处加盖响应人鲜章。若副本与正本不符，内容以正本为准。

### 3.对未装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应人承担。

### （二）对响应文件投递的要求

响应人应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达我院指定地点。

### （三）响应文件的修改和撤回

1.响应人在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.在响应文件提交截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改和补充。

4.响应人所提交的响应文件在采购评审会议结束后，无论采购结果成交与否都不退还。

（四）响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。

三、采购比选评审会议和评审原则

（一）组织比选评审会议

1.采购人组织比选评审会议。

2.响应人不需参加比选评审会议。

3.报价一览表内容与响应文件中的明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

4.根据评审委员会对各响应人响应文件的综合评分情况，编写评审报告。

（二）评审原则

1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

2.本次评审采用综合评分法，只接受一次报价。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） |
| 3 | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得同时参加本项目的采购活动。（供应商出具有效的声明函并加盖公章） |
| 4 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书原件；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。 |
| 5 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（供应商出具有效的声明函并加盖公章） |
| 6 | 本项目不接受联合体报名，成交供应商不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 7 | 出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式和内容不得擅自删改） |
| 8 | 已成功报名。 |

8.符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： ①响应报价未超过本项目最高限价。 ②对本项目的全部内容进行响应报价。 ③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应人报价，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应人报价，但响应人能够提供证明其诚信履约且不影响服务质量的书面说明等相关证明材料的。 ④响应报价是唯一确定的。 ⑤响应报价均应包含国家规定的税费。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的内容，遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 响应文件满足公开比选文件“★”号条款要求。 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |

9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、服务及响应报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（30%） | 服务评分（50%） | 价格得分（20%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（合计100分） | 30分 | 50分 | 20分 |

（2）商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（30分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 企业管理 水平认证 | 9 | - 供应商取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一项得3分，本小项最高得9分。 - 【注：须提供有效期内的证书复印件，加盖供应商公章，未提供不得分；若所提供的证书认证范围与本项目无关的，不得分。】 |
| 同类项目 业绩 | 12 | 供应商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担自动门及防护门等门禁系统维保服务项目业绩，每提供一个得3分，本小项最高得12分。 【注：须提供合同或协议复印件（至少包含合同或协议首页、主要服务内容页以及双方签字盖章页），加盖公章。所提供资料未能体现符合业绩要求的或末提供的不得分。】 |
| 用户评价 | 9 | 提供上述有效同类项目业绩的用户评价证明材料。采购人评价为优或满意的，或评委认可的类似好评的用户评价（须提供用户单位的评价证明，格式自拟，并加盖用户单位公章），每提供一个得3分，本项最高得9分。不提供不得分。 【注：须提供与上述同类项目业绩吻合的履约评价情况。如提供用户评价的采购合同未被评审指标中“同类项目业绩”认可，则该履约评价无效。】 |

（3）服务评分：评审委员会就各响应人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《服务评审表》：

服务评审表（50分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 维保服务人员配置 | 12 | 拟投入维保服务人员的专业、实力、经验等。 1.构成比例合理、专业齐备，岗位职责明确，工作经验丰富，有电工证的，得 12分； 2.构成比例较合理、专业较齐备，岗位职责较明确，工作经验较丰富，有电工证的，得8分； 3.构成比例合理性、专业齐备性一般，岗位职责不够明确，工作经验一般，有电工证的，得4分； 4.构成比例合理性较差、专业不够齐备，岗位职责不明确，工作经验欠丰富或无电工证或未提供的，得0分。 【注：以上证明资料须提交有效清晰复印件加盖公章，否则不得分。】 |
| 运行维护方案 | 12 | 针对本项目的特点提出运行维护方案，方案具体包括：现状情况、维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施等。 1.服务方案合理、针对性、可行性强，得 12 分； 2.服务方案较合理，针对性、可行性较强，得8 分； 3.服务方案合理性一般，针对性、可行性一般，得4分； 4.服务方案不合理，针对性、可行性差，或未提供方案的，得 0 分。 |
| 现场管理、安全措施等 | 12 | 医院是公共场所，医患人员众多，要求噪音防控和安全防护措施到位、维保期间安全指引等标识清晰，响应人针对本项目实际提出现场管理和安全措施等。 1.管理方案可操作性强，安全性高，安全指引清晰的，得 12 分； 2.管理方案可操作较强，安全性较高，安全指引较清晰的得 8分； 3.管理方案可操作一般，安全性一般，安全指引不明确的得4分； 4.方案可操作差，安全性较低，无安全指引标识，或未提供的，得 0 分。 |
| 紧急任务应急维保方案 | 14 | 根据现场情况，针对紧急任务提出具体的应急维保方案。 1.方案合理、具体、可行的，得14分； 2.方案较合理、具体、基本可行的，得9分； 3.方案简单、一般的，得4分； 4.方案完全不可行，或未提供的，得0分。 |

（4）价格评分（20分）：

①评审基准价计算方式：通过资格审查及符合性审查且最后价格最低的供应商价格为基准价，其价格为满分。

②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（基准价/响应价）*价格分值比例*100。

精确到小数点后两位。

③最低报价不是成交的唯一依据。

10.综合比较与评价：

根据每个响应人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应人的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W ——响应人的综合得分；

C ——响应人的价格得分；

T ——响应人的技术评审得分；

M ——响应人的商务评审得分。

（注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、推荐成交候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果推荐3名成交候选人，推荐综合得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃成交，否则可能被采购人列入黑名单。

成交候选人放弃成交的或成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

五、发布成交结果

采购人在医院官方网站的招投标栏目公告成交结果。

六、质疑与投诉

（一）质疑

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为公开比选文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3、供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。

4、采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

6、超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

7、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

8、接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：中山大学孙逸仙纪念医院纪检监察部、招投标与采购管理办公室

质疑接收机构地址：广州市越秀区沿江西路107号、广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室

质疑接收机构电话：020-81332501、81338035（工作时间：8：00-12:00,14:30-17：30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

七、合同的订立

采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 合同参考文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

中山大学孙逸仙纪念医院

2024-2026年自动门（含防护门）维保服务项目

服务合同

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院

乙方：***********公司

甲方委托乙方，对中山大学孙逸仙纪念医院自动门进行维修保养，为保证维修保养的质量及各系统的正常运行和安全运行以及双方的权利、职责，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律规定，结合本项目的具体情况，双方经充分协商签订本合同，共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2024-2026年自动门（含防护门）维保服务项目

2、项目地点：院本部：广州越秀区沿江西路107号；南院区：广州市海珠区盈丰路33号、南洲北路60号；中山大学南校门诊：广州市海珠区新港西路135号。

3、维修保养地点、自动门数量、种类清单如下表：

| 院区 | 地点 | 使用科室 | 普通电动门 | 玻璃门 | 防辐射门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院本部 | 岭南楼24楼 | 手术室 | 12 |  | 5 |
|  | 岭南楼22楼 | 产房 | 4 |  |  |
|  | 岭南楼16楼 | 心外科ICU | 3 |  |  |
|  | 岭南楼15楼 | ICU | 1 |  |  |
|  | 岭南楼11楼 | 肾内科血透室 | 1 |  |  |
|  | 岭南楼10楼 | 新生儿 | 4 | 2 |  |
|  | 岭南楼9楼 | 儿科PICU | 1 |  |  |
|  | 门诊A区6楼 | 耳鼻喉手术室 | 2 |  |  |
|  | 门诊A区5楼 | 妇科手术室 | 3 |  |  |
|  | 门诊B区1楼 | 发热门诊 |  |  | 1 |
|  | 门诊B区1楼 | 急诊（抢救室、清刨室） | 2 |  |  |
|  | 中山楼12楼 | 生殖中心手术室 | 3 |  |  |
|  | 博济楼后座1楼 | 介入室 |  |  | 2 |
|  | 博济楼后座1楼 | 放射科 |  |  | 8 |
|  | 博济楼后座1楼 | 放疗室 |  |  | 1 |
|  | 急诊2楼 | EICU | 1 |  |  |
|  | 门诊B去1楼 | 心导管室 |  |  | 5 |
| 北院区合计 |  |  | 37 | 2 | 22 |
| 北院区总计 |  |  | 61 |  |  |

| 院区 | 地点 | 使用科室 | 普通自动门 | 玻璃门 | 防辐射门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南院区 | 逸仙楼负4楼 | 肿瘤化疗 |  |  | 5 |
|  | 逸仙楼负1楼 | 核医学科 |  |  | 8 |
|  | 逸仙楼2楼东 | 介入室 | 1 |  | 1 |
|  | 逸仙楼2楼 | 放射科 |  |  | 6 |
|  | 逸仙楼5楼 | 手术室 | 16 |  | 6 |
|  | 逸仙楼7楼 | ICU | 16 |  |  |
|  | 逸仙楼7楼 | CCU | 5 |  |  |
|  | 逸仙楼7楼 | 心导管室 | 3 |  | 4 |
|  | 逸仙楼8楼东 | 心血管ICU | 9 |  |  |
|  | 逸仙楼9楼东 | 整形外科 | 2 |  |  |
|  | 逸仙楼10楼东 | 肝移植ICU | 11 |  |  |
|  | 逸仙楼15楼东 | 神经外科ICU | 8 |  |  |
|  | 逸仙楼16楼东 | 神经科ICU | 5 |  |  |
|  | 博爱楼后座1楼 | 急诊外科 | 1 |  |  |
|  | 博爱楼前座1楼 | 发热门诊CT、X光 |  |  | 2 |
|  | 博爱楼前座2楼 | 肝胆胰介入室 | 1 |  |  |
|  | 博爱楼前座2楼 | 检验科 | 1 |  |  |
|  | 博爱楼后座4楼 | 儿科五区 | 2 |  |  |
|  | 博爱楼前座5楼 | 乳腺四区 |  |  | 1 |
|  | 博爱楼前座6楼 | 消化内窥镜中心 | 6 |  |  |
|  | 博爱楼前座8楼 | 泌尿科碎石室 | 1 |  | 1 |
|  | 博爱楼前座8楼 | 手术室 | 10 |  |  |
|  | 分项合计 |  | 98 |  | 34 |
|  | 南院区合计 |  | 132 |  |  |
| 南校园 | 南校园 | 门诊 |  |  | 3 |
| 北院区、南院区、中大南校园门诊总计 |  |  | 196 |  |  |

二、承包方式

1、根据采购文件、响应文件、合同条款等有关资料及各自动门的现状情况及维保工作的具体要求与内容，实行总价包干报价，报价包含安全施工、文明施工、维修保养施工人员人身安全及自动门运行安全等一系列成本，服务期限内发生所有与自动门维护保养相关的风险与费用均由乙方承担。

2、维修保养期间发生无法修复、需更换零配件的情况时（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到）单价等于或小于300元的零配件由乙方承担（吊轮，吊架，皮带，止摆器，螺丝，皮带连接件，止动器等）。单价大于300元的零配件（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到，价格参考附件二），可由乙方购买或甲方提供，乙方应在响应文件中标明各配件价格、品牌、型号，乙方应负责免费安装调试，具体需要现场协商。除自动门改造或重大维修外，乙方不得收取任何维修人工费用。（如双方对零配件价格产生分歧，双方可到市场进行价格调研，至双方无异议为准）。

3、甲方及乙方需严格执行合同条款，在执行过程乙方不得以任何理由向甲方索要追加合同以外的任何费用，并按实际保养工作数量进行结算。

4、该自动门维修保养项目乙方不得转包、分包，如乙方将本项目内容转包或分包给第三方，视乙方违约，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿相关损失。

5、乙方合同签订后15天内向甲方缴纳人民币10000.00元（大写：壹万元整）履约保证金或履约银行保函。若乙方发生违约（合同第九条），甲方有权自行从维保费中扣取因消除乙方违约影响所发生的费用，乙方不得有异议。履约保证金在项目服务结束后30天内一次性无息退还乙方。

三、维护保养起止时间

2024年1月1日至2026年12月31日止（共36个月）。本项目服务期3年，合同一年一签，每期合同期限为当年度的1月1日至12月31日。在合同履行期满前的每一年，甲方根据乙方本年度提供的维保服务进行考核评分（详见附件三），乙方本年度维保服务的评分须达到合格分数线60分以上，双方再进行续签协商，并签署书面续签协议。乙方本年度维保服务评分不达到合格分数线的，合同自动终止。续签协议的内容、条款和条件应与当前合同保持一致，除非经双方协商一致并以书面形式确认。

四、维修保养范围、内容及要求

1、项目预算及维修保养更换配件要求：

1）根据采购文件、响应文件、合同条款等有关资料及各自动门的现状情况及维修保养工作的具体要求与内容，实行总价包干报价，报价需包含安全施工、文明施工、维修保养施工人员人身安全及自动门运行安全等一系列成本，服务期限内发生所有与自动门维护保养相关的风险与费用均由乙方承担；

2）维修保养期间发生无法修复、需更换零配件的情况时（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到）单价等于或小于300元的零配件由乙方承担（吊轮，吊架，皮带，止摆器，螺丝，皮带连接件，止动器等）。单价在300元以上10000元以下的零配件（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），可由乙方购买或甲方提供；乙方应在响应文件中标明各配件价格、品牌、型号，乙方应负责免费安装调试，具体需要现场协商。除自动门改造或重大维修外，乙方不得收取任何维修人工费用。（如双方对零配件价格产生分歧，双方可到市场进行价格调研，至双方无异议为准）；

3）甲方及乙方需严格执行合同条款，在执行过程乙方不得以任何理由向甲方索要追加合同以外的任何费用，并按实际保养工作数量进行结算；

4）该自动门维修保养项目乙方不得转包、分包，如乙方将本项目内容转包或分包给第三方，视乙方违约，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿相关损失；

5）如维修过程中，乙方人员维修操作不当造成维修部件及相关设备或部件损坏的，乙方应全额赔偿并在最短的时间内免费修复；

6）在维修过程中，甲方或乙方提供更换的零配件、设备及材料，双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。乙方应向甲方提供常用零配件、型号规格参数，并注明市场价格及优惠价格清单；

7）乙方须根据附件二列出的配件清单要求报价，所有配件的报价不得高于市场价。

2、维修保养项目范围：

维修保养服务内容包含自动门驱动核心模组、电源、电机、解码器、基本控制主板、导轨、吊挂组件、反向轮阻件、止挡限位装置、皮带连接件、皮带收紧装置、玻璃门夹、红外线防夹装置等所有自动门相关的组件，实施正常使用条件下的全程维修、保养工作，正常情况下按约定定期进行巡查、清洁、维护及保养。

3、维护保养具体要求如下：

A.硬件装置检查项

1)门体外观检查，有无磕碰，变形；

2)轨道、支撑架固定螺栓进行全面检查并用干布进行清扫擦拭、润滑；

3)驱动模块、皮带检查：观察皮带老化程度及松紧度，驱动齿轮检查：轮盘齿是否完好有无磨损，咬合状况是否良好有无间隙、润滑是否良好；

4)电器控制模块线路检查：外皮有无破损，老化，端子螺栓是否松动，控制器检查：断电复位后观察输出模块指示灯及输出是否正常，脏污灰尘进行清洁，变压器检查：输出电压是否在合格范围内，有无过热等现象；定期检查电源线是否破损或老化，如有需要及时更换。

B.安全装置检查项

1)主探头感应功能是否正常，检查有无尘土遮住感应元件；

2)主感应器检查电眼防夹功能是否正常，是否有异物遮挡；

3)检查功能型安全感应器工作是否正常；

4）排除其他影响自自动门正常工作的故障。

4、其它内容要求

1）乙方应在维保前提供维保人员配置名单，指派维修人员必须配备持电工证上岗，并提供联系电话，负责对各院区自动门进行全面的维修保养工作；

2）乙方提供全天候24小时维修保养报修服务。接设备故障通知后3小时内到达现场（紧急维修需2小时内到达现场处理）；

3）由于乙方原因，如维修人员在维修作业时不按安全操作规程进行围蔽保护、不佩戴安全帽等；或者因设备维修保养不及时，造成自动门故障等情况而导致发生事故及人员伤亡，其事故责任和损失由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失；

4）如乙方不按合同规定时间内修复故障，甲方另请第三方公司进行修复，其费用由乙方支付，相关费用为第三方公司出具（发票）维修费用的三倍金额。甲方有权从维保费用中直接扣除，乙方不得有异议；

5）每次维修保养完毕，需由甲方管理科室负责人在自动门维修保养报告书上签名确认。如对验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查维修保养工作，直到甲方满意为止。如乙方没有按规定的时间和项目进行维修保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因维修保养不善造成甲方的损失，由乙方按合同相应条款规定承担相应赔偿；

6）乙方在维修保养时，发现非正常损耗（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致设备需要维修更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方同意后方可进行维修更换；

7）乙方指派到甲方的维修保养人员必须服从甲方人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，必须扣除一个月保养费用，还将追究相关法律责任；

8）乙方每次维修与保养完成后都需出具维修与保养记录或按甲方要求填写相关维修与保养记录存档。每季度完成维修保养后五个工作日内将检查记录或维修记录、提交给甲方（含电子版、纸质版）。在合同存续期间，乙方每年须对维保人员进行专业培训并在每个合同年度到期前一个月内，乙方应提交项目的年度质量安全评估报告和服务人员的专业培训记录。

五、合同总价及结算方式

1、本项目维修保养合同三年总价为人民币（大写）******整（*****.00元/三年），每年一签。每年度（当年1月1日至12月31日）合同维保价格为人民币（大写）**********整（****元/年）。该合同总价为乙方负责合同内所有自动门的检查、维修保养的人工费及合同规定的相关费用，为乙方负责合同内所有自动门的巡查、检查、维修保养的人工费、机械费、管理费、利润风险费、负责更换合同规定的零配件、材料、政府相关部门的检测费及所有税费及国家政府的有关规费、社保金等（附件一），本合同的总价在执行期间保持不变。不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。更换单价大于300元零配件所发生的费用，三年累计不能超过本合同总价的10%。

2、维修保养结算方式及支付时间：

（1）每季度维保服务完成后，经采购人管理科室核实实际维保自动门清单及服务考评合格，根据实际维保内容对应供应商报价清单结算支付。

（2）维保费用按两季度进行结算，即半年进行一次结算。

（3）本项目为总价控制项目，如需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、组成合同的文件包括：

1、本合同（含附件）、成交通知书、采购文件及采购答疑纪要、响应文件、响应报价及其附件、规范及有关技术文件。

2、甲方及乙方有关项目内容的协商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同一并解释，具有相同的法律效力。

七、双方责任

1、甲方责任：

（1）甲方在合同内设备出现故障时，第一时间通知乙方，告知简单故障现象。

（2）甲方在乙方维修过程中，做好协调工作，并提供合适的维修保养环境。

2、乙方责任：

（1）乙方应在维保前提供维保人员配置名单，指派维修人员必须配备持证上岗，并提供联系电话，负责对各院区自动门进行全面的维修保养工作。

（2）在维修保养合同期内，乙方对自动门的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证甲方自动门的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好现场的环境卫生。

（3）每次维修保养完毕，需由乙方与维修组维修人员在自动门维修保养报告书上签名确认。如对验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查维修保养工作，直到甲方满意为止。如乙方没有按规定的时间和项目进行维修保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因维修保养不善造成甲方的损失，由乙方按甲方实际损失承担相应赔偿。

（4）乙方在维修保养时，发现非正常损耗（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致设备需要维修更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方同意后方可进行维修更换。

（5）出现紧急情况时，乙方无条件向甲方提供24小时全天候紧急维修服务，乙方必须在巡查发现紧急情况或接到甲方的故障电话通知后指派工作经验丰富的专业技术维修人员2小时内到场维修（乙方维修人员赶到甲方故障现场时间，白天正常工作时间内（早上8时-下午18时）不超过2小时，其他时间根据现场实际情况按照甲方的时间要求安排）。如乙方未能按照上述约定时间到达甲方故障现场进行维修，则乙方应向甲方支付违约金，违约金数额按照延误的小时数来计算。（每延误一小时，乙方向甲方支付1000元/小时作为违约金，违约金从维保费用或履约保证金中扣除）。当自动门设备设施系统出现普通小故障，应在到场后即时解决；若常用配件损坏时，应当天完成更换或修复，其他特殊配件损坏最迟2个自然日内安排更换或修复。

乙方维修联系电话：                  乙方联系人：

（6）乙方指派到甲方的维修保养人员必须服从甲方人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，扣除合同总金额25%，还将追究相关法律责任。

（7）乙方应建立各自动门的使用档案（如：故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）记录其实际使用情况，并提前做好向甲方更换配件、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。每季度完成维修保养后五个工作日内将检查记录或维修记录、提交给甲方（含电子版、纸质版）。

（8）本合同期满，乙方必须主动与甲方确认的下任维修保养单位进行工作交接，交接手续双方签名确认同意交接后，甲方才给予办理合同期满的结算手续。

八、不可抗力

1、发生不可抗力造成的故障或更换零件，由双方另行商议，乙方应以最短时间先行给予修复。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施对设备进行必要的维护、检修、更换配件，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

九、违约责任：

1、由于乙方不按时按质维修保养自动门导致甲方发生事故的，乙方承担全部责任，并赔偿甲方一切损失。该情况下甲方同时享有单方解除合同的权利。

2、甲方无正当理由不按时支付维修保养费，乙方有权提出终止合同，追讨甲方应付维修保养款项。

3、在合同有效期内，乙方维修保养人员在接到甲方报修电话后，未能按照合同规定时间内到场，乙方需向甲方支付1000元/小时作为违约金，违约金从维保费用或履约保证金中扣除。

4、乙方维修保养人员没有在规定时间内修复自动门，或乙方维修保养人员离岗、巡查不负责任、未及时发现自动门故障等原因所造成的甲方损失全部由乙方承担。

5、乙方违反合同约定，提供的维修保养服务不符合合同要求情况下，甲方有权要求依合同约定对维修保养费用进行扣减，并责成乙方限期整改。乙方在甲方限定的时间内未有效整改的，甲方有权终止合同，扣除乙方的全部履约保证金。由此造成甲方其他损失的，乙方应给予甲方相应经济赔偿并承担相应法律责任。

十、合同终止：

1、如果一方违反合同，在守约方的通知书送达之日起30天内，仍未能消除违约情形的守约方享有合同的单方面解除合同权利。

2、除法定事由或本合同约定事由，任何一方无故终止合同的，须向对方支付1万元违约金。

十一、法律诉讼：

在本合同生效执行过程中，双方应严格遵守国家有关法规、法令和政策。如产生合同争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。

十二、其它约定事项：

1、乙方不得将本自动门的维修保养项目外判转包或分包给其他单位，否则按为违约处理。

2、本合正本一式2份，甲方与乙方各执1份；副本6份，甲方执4份，乙方执2份。正本与副本具有同等法律效力，正副本不一致时以正本为准，合同双方签字盖章后生效。

合同附件：

1.附表一：报价清单

- 2.附表二：常用零部件参考报价表

- 3.附表三：服务考核评价表

- 4.附件四：供应商廉洁守约承诺书

| 甲 方： | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 乙 方： | ************** |
| --- | --- | --- | --- |
| 盖 章： |  | 盖 章： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联 系 人： |  | 联 系 人： |  |
| 联 系 电 话： | 020-81332161 | 联 系 电 话： | *************** |
| 联 系 地 址： | 广州市沿江西路107号 | 联 系 地 址： | **************** |
| 签 约 日 期： | 年 月 日 | 签 约 日 期： | 年 月 日 |

附表一：工程量报价清单

| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元/年） | 合计（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通自动门 | 1.3个月上门一次（1年4次）自动门性能检查及清理导轨。 2.报障3小时内上门检修，2天内完成配件更换。 3.无偿更换损坏的吊轮，吊架，皮带，止摆器，螺丝，皮带连接件，止动器。 | 套 | 135 | *** | *** |  |
| 2 | 玻璃自动门 | 1.3个月上门一次（1年4次）自动门性能检查及清理导轨。 2. 报障3小时内上门检修，2天内完成配件更换。 3.无偿更换损坏的吊轮，吊架，皮带，止摆器，螺丝，皮带连接件，止动器。 | 套 | 2 | *** | *** |  |
| 3 | 防辐射自动门 | 1.3个月上门一次（1年4次）自动门性能检查及清理导轨。 2.报障3小时内上门检修，2天内完成配件更换。 3.无偿更换损坏的吊轮，吊架，皮带，止摆器，螺丝，皮带连接件，止动器。 | 套 | 59 | *** | *** |  |
|  | 一年维保期（含增值税专用发票） |  |  |  | 小计 | *** |  |
|  | 三年维保期（含增值税专用发票） |  |  |  | 总计 | *** |  |

附表二 常用零部件参考报价表

| 自动门常用零部件参考报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件参考价 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 备注 |
|  | 控制器 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 电机 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 门禁机 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 导轨 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 防夹红外对射电眼 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 微博感应器 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 欧式ES总成 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 磁力锁 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 脚感应开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 行程开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 密码盘 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 皮带 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 皮带轮 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 变压器 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 防辐射门地脚轮 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 防撞胶 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 密封胶 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 门拉手 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 指示灯 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 急停开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 点动开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 普通门地脚轮 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
| 注：以上清单配件供应商须按不高于市场价格提供包含“松下”品牌在内的四种品牌报价，有偿配件报价在维保合同期内，采购人有权优先采用此报价清单作为最高限价确定采购配件，无论市场价格升、降（升、降幅度不超过15%）变化，成交供应商应遵守此表报价作为最高价格进行报价供货。如遇配件价格升、降超过本表配件报价15%以上，双方另行商议进行采购；如采购人使用科室或主管科室对成交供应商提供的产品质量、报价有异议可自行购买提供给成交供应商进行更换；300元及300元以下配件由成交供应商无偿更换，所有零配件的更换不得另外收取人工费；如清单范围外的配件，市场价在300元及300元以下的，由成交供应商无偿更换。市场价在300元以上10000元以下的，最终报价以采购人确定的单价为准，且采购人有权决定向成交供应商或市场采购。 |  |  |  |  |  |  |

附表三 服务考核评价表

外包公司服务考核评价表

| 监管部门 |  |  | 评价期间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务外包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容范围 |  |  |  |  |  |  |
| 考核内容 （100分） | 权重 | 考核标准 |  |  | 得分 | 备注 |
| 响应情况 | 15% （15分） | - 1、每次均在规定时间响应并达到现场得15分； - 2、未在规定的时间响应并达到现场每次扣3分。 |  |  |  |  |
| 工作 质量 | 25% （25分） | - 该项内容主要按以下三方面评分： - 1、熟悉合同范围内自动门设备设施情况、规格、型号、性能、用途，发现问题立即处理，保证其正常使用得5分； - 2、在规定时间内定期维修保养，主动发现问题，并做好记录，注意收集、保管好业务资料等工作；妥善保管好维修工具、配件等，得10分； 3、做好偶发性、临时性和突击工作的预案准备工作，出现问题能够迅速反应的，得10分； 如能按照以上三方面保质保量工作，该项满分；如工作存在失误，视情节轻重扣分。 |  |  |  |  |
| 工作 态度 | 25% （25分） | - 1、工作热情，能主动考虑问题，并主动提出解决办法和改进措施，积极承担力所能及的工作的，得25分； - 2、责任心欠缺，对自己的工作责任有推诿的现象，每次扣5分； - 3、违反医院的各项管理制度，不能按医院的行为要求规范，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 工作 能力 | 25% （25分） | - 该项工作内容按以下4个梯度评分： - 1、自动门设备设施系统相关知识广博，具备扎实的本岗位专业知识，熟练掌握本职工作的技术技巧，经验丰富得25分； - 2、熟悉自动门设备设施系统相关知识，具备较充实的本岗位专业知识，掌握本职工作的技术技巧，经验较丰富得20分； - 3、具备本岗位专业知识，对自动门设备设施系统相关知识有一定了解，基本掌握本职工作的技术技巧。有一定岗位专业知识，对相关知识了解不够得15分； - 4、尚未全面掌握本专业知识，经验不足得10分。 |  |  |  |  |
| 仪容 仪表 | 10% （10分） | 1、着装、仪容仪表、行为符合医院要求，用语文明的，得10分； 2、违反医院相关管理规定上岗（如吸烟、着装不规范等），每次扣2分。 |  |  |  |  |
| 总得分 （及格要求：得分≥60分） |  |  |  |  |  |  |
| 考核总评及续签意见 |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件四

中山大学孙逸仙纪念医院

供应商廉洁守约承诺书

******项目名称：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

☑不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业勾选此项）

□严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目勾选此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称：

（盖章）

单位负责人（或法定代表人）：

（签名）

日期：           年    月    日

第五章  响应文件编制要求

（请响应人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）

- 响应人应仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

- 按照比选文件的要求编制响应文件，对比选文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于比选文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖上响应人公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 建议响应文件采用双面印制。

- 响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了比选文件后决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《采购邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 因场地有限，我院无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

中山大学孙逸仙纪念医院

******     项目

响 应 文 件

(正本/副本）

公司名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

响应文件目录

一、  报价表……………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

（二）分项报价明细表…………………………………………………………第（  ）页

（三）常用零部件参考报价表…………………………………………………第（  ）页

二、  资格审查 …………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、  服务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）服务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）服务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

注：请响应人按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、报价表

（一）报价一览表

| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应单位： |  | 响应日期： |  |
| 联 系 人： |  | 联系电话： |  |

| 序号 | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应总报价 （元） | 大写：人民币*** 小写：￥*** |
| 2 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90天 |
| 3 | 备注 |  |

注：

1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、响应报价应为响应人完成本项目全部内容所需费用的含税报价。

3、本项目不接受有选择性的响应报价。

4、报价中必须包括项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。各响应人计算各项费用时，应按照采购人要求，根据项目特点并结合市场行情及自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。

5、此表是响应文件的必要组成文件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日

（二）分项报价明细表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******项目

1.响应人须按照自动门维保报价清单表要求进行填写报价。

2.分项报价明细表均需打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。

| 中山大学孙逸仙纪念医院自动门维保报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元/年） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 小计 |  |
| 1 | 普通自动门 | 1.3个月上门一次（1年4次）进行自动门性能检查、皮带检查、螺栓紧固、润滑、清理导轨及其他故障排除等。 2.报障3小时内上门检修，2天内完成配件更换。 3.无偿更换损坏的吊轮，吊架，皮带，止摆器，螺丝，皮带连接件，止动器等。 | 套 | 135 |  |  |  |
| 2 | 防辐射自动门 |  | 套 | 59 |  |  |  |
| 3 | 玻璃自动门 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 一年维保费合计（含增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |
|  | 三年维保费总计（含增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表为报价总表的报价明细表。

2.报价人应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。

3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价一览表》中的总报价一致。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

- （三）常用零部件参考报价表

- 详见第二章用户需求四、材料品牌报价表，该表为主要材料零部件品牌参考报价表，供应商须按报价表包含“松下”在内的四种不同品牌进行报价，供应商提供的另外三种品牌的质量档次须与“松下”同等或更高。所报单价须经采购人确认，最终单价以采购人和成交供应商共同确定的为准。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

二、资格审查

（一）资格自查表

| 评审内容 | 比选文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供，以评审现场查询结果为准） | □通 过 □不通过 | / |
|  | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书原件；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得分包、转包。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式和内容不得擅自删改） | □通 过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 已成功报名。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

（二）资格审查证明资料

1、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

2、营业执照副本（提供证书复印件加盖公章）

（提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司营业执照副本复印件及总公司针对本项目的授权书；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

3、供应商廉洁守约承诺书

（详见第一章报名资料 三）

三、符合性审查

（一）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | 响应报价： ①响应报价未超过本项目最高限价； ②对本项目的全部内容进行响应报价； ③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应人报价，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应人报价，但响应人能够提供证明其诚信履约且不影响产品质量的书面说明等相关证明材料的。 ④响应报价是唯一确定的。 ⑤响应报价均应包含国家规定的税费。 | □通 过 □不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天（格式详见“3、响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、盖章 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 | □通 过 □不通过 | / |
| “★”号条款要求 | 响应文件满足公开比选文件“★”号条款要求。（格式详见“3、响应承诺函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 其他 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 （格式详见“3、响应承诺函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

（二）符合性审查证明资料

1、法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

________同志，身份证号码为       ，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_____________________ __

经营范围：

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

日  期：    年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

2、法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院***项目采购活动，全权代表我单位参与本项目报名响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：

代理人性别：   年龄：   身份证号码：

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日  期：    年    月    日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3、响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵院（项目名称/项目编号：)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 4 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在参与响应前已详细研究了比选文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方如果成交，将保证履行比选文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

6、按比选文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

7、我方承诺能够完全对比选文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

- （1）第二章用户需求书，一、项目概况：★4、服务时间：2024年1月1日至2026年12月31日止（共36个月），本项目服务期3年。每年合同期满后，采购人根据相关政策以及成交供应商服务质量与成交供应商续签下一年合同，但成交单价不予调整。本项目合同一年一签，采购人对成交供应商的维修保养质量进行综合考核评价，考核合格且双方无异议可续签一年合同，如考核不合格，采购人有权中止合同，成交供应商对此无异议。

（2）第二章用户需求书，一、项目概况：★6、维保清单：详细清单如下，具体以采购人实际需求为准。

| 院区 | 地点 | 使用科室 | 普通电动门 | 玻璃门 | 防辐射门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院本部 | 岭南楼24楼 | 手术室 | 12 |  | 5 |
|  | 岭南楼22楼 | 产房 | 4 |  |  |
|  | 岭南楼16楼 | 心外科ICU | 3 |  |  |
|  | 岭南楼15楼 | ICU | 1 |  |  |
|  | 岭南楼11楼 | 肾内科血透室 | 1 |  |  |
|  | 岭南楼10楼 | 新生儿 | 4 | 2 |  |
|  | 岭南楼9楼 | 儿科PICU | 1 |  |  |
|  | 门诊A区6楼 | 耳鼻喉手术室 | 2 |  |  |
|  | 门诊A区5楼 | 妇科手术室 | 3 |  |  |
|  | 门诊B区1楼 | 发热门诊 |  |  | 1 |
|  | 门诊B区1楼 | 急诊（抢救室、清刨室） | 2 |  |  |
|  | 中山楼12楼 | 生殖中心手术室 | 3 |  |  |
|  | 博济楼后座1楼 | 介入室 |  |  | 2 |
|  | 博济楼后座1楼 | 放射科 |  |  | 8 |
|  | 博济楼后座1楼 | 放疗室 |  |  | 1 |
|  | 急诊2楼 | EICU | 1 |  |  |
|  | 门诊B去1楼 | 心导管室 |  |  | 5 |
| 北院区合计 |  |  | 37 | 2 | 22 |
| 北院区总计 |  |  | 61 |  |  |
| 院区 | 地点 | 使用科室 | 普通自动门 | 玻璃门 | 防辐射门 |
| 南院区 | 逸仙楼负4楼 | 肿瘤化疗 |  |  | 5 |
|  | 逸仙楼负1楼 | 核医学科 |  |  | 8 |
|  | 逸仙楼2楼东 | 介入室 | 1 |  | 1 |
|  | 逸仙楼2楼 | 放射科 |  |  | 6 |
|  | 逸仙楼5楼 | 手术室 | 16 |  | 6 |
|  | 逸仙楼7楼 | ICU | 16 |  |  |
|  | 逸仙楼7楼 | CCU | 5 |  |  |
|  | 逸仙楼7楼 | 心导管室 | 3 |  | 4 |
|  | 逸仙楼8楼东 | 心血管ICU | 9 |  |  |
|  | 逸仙楼9楼东 | 整形外科 | 2 |  |  |
|  | 逸仙楼10楼东 | 肝移植ICU | 11 |  |  |
|  | 逸仙楼15楼东 | 神经外科ICU | 8 |  |  |
|  | 逸仙楼16楼东 | 神经科ICU | 5 |  |  |
|  | 博爱楼后座1楼 | 急诊外科 | 1 |  |  |
|  | 博爱楼前座1楼 | 发热门诊CT、X光 |  |  | 2 |
|  | 博爱楼前座2楼 | 肝胆胰介入室 | 1 |  |  |
|  | 博爱楼前座2楼 | 检验科 | 1 |  |  |
|  | 博爱楼后座4楼 | 儿科五区 | 2 |  |  |
|  | 博爱楼前座5楼 | 乳腺四区 |  |  | 1 |
|  | 博爱楼前座6楼 | 消化内窥镜中心 | 6 |  |  |
|  | 博爱楼前座8楼 | 泌尿科碎石室 | 1 |  | 1 |
|  | 博爱楼前座8楼 | 手术室 | 10 |  |  |
|  | 分项合计 |  | 98 |  | 34 |
|  | 南院区合计 |  | 132 |  |  |
| 南校园 | 南校园 | 门诊 |  |  | 3 |
| 北院区、南院区、中大南校园门诊总计 |  |  | 196 |  |  |

（3）第二章用户需求书，★二、质量要求或技术要求

- 严格按照公开比选采购文件和有关技术标准、规范和合同规定提供服务，维修保养质量要求为设备正常、安全、高效、节能运行，使自动门正常运行达到采购人要求。维修保养质量不合格者，采购人有权要求成交供应商停工和返工，并按采购人职能部门的要求即时整改(所有整改、返工发生的费用均由成交供应商承担，整改的具体时间由采购人安排，成交供应商必需无条件服从)。

- （4）第二章用户需求书，★四、材料品牌

以下为主要材料零部件品牌参考报价表，响应人须对如下清单常用配件提供包含“松下”在内的四种不同品牌报价，供应商提供的另外三种品牌的质量档次须与“松下”同等或更高。所报单价须经采购人确认，最终单价以采购人和成交供应商共同确定的为准。如下表要求：

| 自动门常用零部件参考报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件参考价 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 备注 |
|  | 控制器 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 电机 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 门禁机 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 导轨 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 防夹红外对射电眼 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 微博感应器 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 欧式ES总成 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 磁力锁 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 脚感应开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 行程开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 密码盘 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 皮带 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 皮带轮 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 变压器 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 防辐射门地脚轮 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 防撞胶 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 密封胶 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 门拉手 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 指示灯 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 急停开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 点动开关 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 普通门地脚轮 | 松下 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
| 注：以上清单配件供应商须根据市场价格提供不少于四种品牌报价，供应商提供的品牌务必包含松下，有偿配件报价在维保合同期内，采购人有权优先采用此报价清单作为最高限价确定采购配件，无论市场价格升、降（升、降幅度不超过15%）变化，成交供应商应遵守此表报价作为最高价格进行报价供货。如遇配件价格升、降超过本表配件报价15%以上，双方另行商议进行采购；如采购人对成交供应商提供的产品质量、报价有异议可自行购买提供给成交供应商进行更换；300元及300元以下配件（无论是否在清单范围内）由成交供应商无偿更换，所有零配件的更换不得另外收取人工费；如清单范围外的配件，市场价在300元以上（不含300元）10000元以下的，采购人有权决定向成交供应商或市场采购，由成交供应商无偿更换，所有零配件的更换不得另外收取人工费。 |  |  |  |  |  |  |

（5）第二章用户需求书，★七、支付方式

1、每季度维保服务完成后，经采购人管理科室核实实际维保自动门清单及服务考评合格，根据实际维保内容对应供应商报价清单结算支付。

2、维保费用按两季度进行结算，即半年进行一次结算。

3、本项目为总价控制项目，如需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（6）第二章用户需求书，八、其他要求

★1、成交供应商应在维保前提供维保人员配置名单，至少配备3人以上（其中1人为主管）的维修保养技术团队，负责对各院区自动门进行全面的维修保养工作，如遇紧急任务，则需随时增加人员，直至任务完成为止。技术团队人员必须持证上岗。

★2、成交供应商提供24小时维修保养应急报修服务电话给采购人。接设备故障通知后3小时内到达现场（紧急维修需2小时内到达现场处理），一般情况即时排除故障。当自动门设施设备系统出现普通常用配件损坏时，应当天完成更换或修复，其他特殊配件损坏最迟2个自然日内安排更换或修复。

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

10、我方如未对公开比选文件主要材料品牌表对应其中一个品牌规格型号进行填报，采购人有权在签订合同时选择松下品牌进行报价。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

四、商务评审

（一）商务评审自查表

| 评审指标 | 评审细则 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 企业管理 水平认证 | - 供应商取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一项得3分，本小项最高得9分。 - 【注：须提供有效期内的证书复印件，加盖供应商公章，未提供不得分；若所提供的证书认证范围与本项目无关的，不得分。】 | 见响应文件（ ）页 |
| 同类项目 业绩 | 供应商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担自动门及防护门等门禁系统维保服务项目业绩，每提供一个得3分，本小项最高得12分。 【注：须提供合同或协议复印件（至少包含合同或协议首页、主要服务内容页以及双方签字盖章页），加盖公章。所提供资料未能体现符合业绩要求的或末提供的不得分。】 | 见响应文件（ ）页 |
| 用户评价 | 提供上述有效同类项目业绩的用户评价证明材料。采购人评价为优或满意的，或评委认可的类似好评的用户评价（须提供用户单位的评价证明，格式自拟，并加盖用户单位公章），每提供一个得3分，本项最高得9分。不提供不得分。 【注：须提供与上述同类项目业绩吻合的履约评价情况。如提供用户评价的采购合同未被评审指标中“同类项目业绩”认可，则该履约评价无效。】 | 见响应文件（ ）页 |

响应人应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

（二）商务评审证明资料

1、企业管理水平认证

注：

1.响应人应如实填写体系认证情况，不得弄虚作假；

2.如果响应人获得过管理体系认证证书，请附认证证书复印件并加盖公章；

3.如果响应人未获得过任何体系认证，请在上表正文内容第一行填写“无获得体系认证”；

4.证书须在有效期内。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

2、同类项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目主要内容 | 签约日期 | 完成时间 | 资质要求 （如有） | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应如实填写自2020年1月1日至今的服务业绩，不得弄虚作假；

2.须提供合同或协议复印件（至少包含合同或协议首页、主要服务内容页以及双方签字盖章页），加盖公章。所提供资料未能体现符合业绩要求的或末提供的不得分。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：    年   月   日

3、用户评价

（提供上述有效同类项目业绩的用户评价证明材料）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：   年  月  日

五、服务评审

（一）服务评审自查表

| 序号 | 评审指标 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务人员配备（12分） | 拟投入维保服务人员的专业、实力、经验等。 1.构成比例合理、专业齐备，岗位职责明确，工作经验丰富，有电工证的，得12分； 2.构成比例较合理、专业较齐备，岗位职责较明确，工作经验较丰富，有电工证的，得8分； 3.构成比例合理性、专业齐备性一般，岗位职责不够明确，工作经验一般，有电工证的，得4分； 4.构成比例合理性较差、专业不够齐备，岗位职责不明确，工作经验欠丰富或无电工证或未提供的，得0分。 【注：以上证明资料须提交有效清晰复印件加盖公章，否则不得分。】 | □有□无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 2 | 运行维护方案 （12分） | 针对项目特点提出运行维护方案，方案具体包括：现状情况、维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施等。 1.服务方案合理、针对性、可行性强，得12分； 2.服务方案较合理，针对性、可行性较强，得8分； 3.服务方案合理性一般，针对性、可行性一般，得4分； 4.方案不合理，针对性、可行性差，或未提供的，得0分。 | □有□无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 3 | 现场管理、安全措施等（12分） | 医院是公共场所，医患人员众多，要求噪音防控和安全防护措施到位、维保期间安全指引等标识清晰，响应人针对本项目实际提出现场管理和安全措施等。 1.管理方案可操作性强，安全性高，安全指引清晰的，得 12 分； 2.管理方案可操作较强，安全性较高，安全指引较清晰的得 8分； 3.管理方案可操作一般，安全性一般，安全指引不明确的得4分； 4.方案可操作差，安全性较低，无安全指引标识，或未提供的，得 0 分。 | □有□无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 4 | 紧急任务应急维保方案 （14分） | 根据现场情况，针对紧急任务提出具体的应急维保方案。 1.方案合理、具体、可行的，得14分； 2.方案较合理、具体、基本可行的，得9分； 3.方案简单、一般的，得4分； 4.方案完全不可行，或未提供的，得0分。 | □有□无 | 见响应文件 （ ）页 |

响应人应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日

（二）服务评审证明资料

- 1、维保服务人员配备

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日

- 2、运行维护方案

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日

3、现场管理、安全措施等

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日

4、紧急任务应急维保方案

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日