## Sheet1
中山大学孙逸仙纪念医院能耗监测系统维保及升级服务项目分项报价明细表
序号 | 产品名称/项目名称 |  | 型号规格/项目说明 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单项最高限价（元） | 综合单价（元） | 小计（元）
一、设备层
1 | 北院 | 三相多功能电力仪表 | SPM93系列或同等级别型号规格 |  | 3 | 台 | 450 |  | #VALUE!
|  | 三相多功能电力仪表 | SPM93系列或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 450 |  | #VALUE!
|  | 单相多功能电力仪表 | SPM91系列或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 320 |  | #VALUE!
|  | 温湿度传感器 | PMAC210或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 320 |  | #VALUE!
|  | 多功能电力仪表 | / | / | 368 | 台 | 医院自行提供
|  | 超声波流量计（DN50） | TUF-2000F-TS-2-DN50或同等级别型号规格 |  | 3 | 台 | 2800 |  | #VALUE!
|  | 超声波流量计（DN100） | TUF-2000F-TM-1-DN100或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 2800 |  | #VALUE!
|  | 超声波流量计（DN200） | TUF-2000F-TM-1-DN200或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 2800 |  | #VALUE!
2 | 南院 | 三相多功能电力仪表 | SPM93系列或同等级别型号规格 |  | 4 | 台 | 450 |  | #VALUE!
|  | 互感器(150/5) | 150/5或同等级别型号规格 |  | 3 | 台 | 80 |  | #VALUE!
|  | 互感器(800/5) | 800/5或同等级别型号规格 |  | 3 | 台 | 150 |  | #VALUE!
|  | 多功能电力仪表 | / | / | 718 | 台 | 医院自行提供
|  | 超声波流量计（DN200） | TUF-2000F-TM-1-DN200或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 2800 |  | #VALUE!
3 | 开关量采集 | 智能测控模块 | PMAC303或同等级别型号规格 |  | 10 | 台 | 1200 |  | #VALUE!
|  | 配电箱 | 400*300*170mm（H*W*D）或同等级别型号规格 |  | 5 | 台 | 800 |  | #VALUE!
4 | 5#变压器房 | 多功能电力仪表 | EGO700或同等级别型号规格 |  | 6 | 台 | 450 |  | #VALUE!
|  | 开口互感器 | / |  | 1 | 套 | 6800 |  | #VALUE!
5 | 各建筑 | 光电直读远传冷铁表(DN100) | LXLGY-100或同等级别型号规格 |  | 3 | 台 | 1500 |  | #VALUE!
|  | 光电直读远传冷铁表(DN80) | LXLGY-80或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 1200 |  | #VALUE!
|  | 光电直读远传冷铁表(DN50) | LXLGY-50或同等级别型号规格 |  | 3 | 台 | 1020 |  | #VALUE!
|  | 光电直读远传热水表(DN100) | LXLGY-100或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 1500 |  | #VALUE!
二、通讯层
北院区
1 | 1#通讯屏 （教学楼） | 4口智能网关 | XGate6或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 500 |  | #VALUE!
2 | 2#通讯屏 （检验楼） | 4口智能网关 | XGate6或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 500 |  | #VALUE!
3 | 3#通讯屏 （岭南楼） | 4口智能网关 | XGate6或同等级别型号规格 |  | 7 | 台 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 八口网络交换机 | MIEN2208-AD220或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 500 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 500 |  | #VALUE!
4 | 4#通讯屏 （中山楼） | 4口智能网关 | XGate6或同等级别型号规格 |  | 4 | 台 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 八口网络交换机 | MIEN2208-AD220或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 500 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 500 |  | #VALUE!
5 | 5#通讯屏 （门卫室） | 4口智能网关 | XGate6或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 500 |  | #VALUE!
6 | 6#通讯屏 （5#变电房） | 4口智能网关 | XGate6或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 500 |  | #VALUE!
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 400*300*170mm（H*W*D）或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 600 |  | #VALUE!
7 | 网络汇聚 | 网络交换机 | S5735S-L48T4S-A1或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 2900 |  | #VALUE!
南院区
1 | 2#通讯屏 （原位置） | 4口智能网关 | XGate6或同等级别型号规格 |  | 11 | 台 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220或同等级别型号规格 |  | 4 | 台 | 500 |  | #VALUE!
|  | 八口网络交换机 | MIEN2208-AD220或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 500 |  | #VALUE!
|  | 网络交换机 | S5735S-L48T4S-A1或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 2900 |  | #VALUE!
2 | 水表采集 | 4口智能网关 | XGate6或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 | MIEN1203-S-SC20-AD220或同等级别型号规格 |  | 2 | 台 | 500 |  | #VALUE!
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 400*300*170mm（H*W*D）或同等级别型号规格 |  | 1 | 台 | 600 |  | #VALUE!
三、管理应用层
1 | 系统扩容 | 重点用能分析模块，对重点用能区域、重点用能设备进行划分和监测 |  | / | 1 | 套 | 16000 |  | #VALUE!
|  | 定额管理分析模块，增加“年综合总标准煤”“年建筑标准煤”“年人均综合能耗”、“年人均用电量”、“年人均用水量”“万元收入能耗占比”，并与本地对应的能耗定额标准作比对，展示数据变化 |  | / | 1 | 套 | 27000 |  | #VALUE!
|  | 能源流向分析模块，针对建筑区域用电/用水状况进行误差分析，以能源流向图的形式显示用能走向，为医院用能数据的真实性提供支撑 |  | / | 1 | 套 | 15000 |  | #VALUE!
|  | 仁济楼配电监测模块，监测低压进线柜开关状态、故障信息 |  | / | 1 | 套 | 15000 |  | #VALUE!
|  | 天然气能耗数据分析模块，对天然气用量进行能耗分析 |  | / | 1 | 套 | 15000 |  | #VALUE!
四、线缆及施工
1 | 通讯电缆 | 屏蔽双绞线 | RVSP-2*0.75mm2或同等级别型号规格 |  | 400 | 米 | 3.5 |  | #VALUE!
|  | 电线电缆 | RVV-2*1.0mm2或同等级别型号规格 |  | 200 | 米 | 2.7 |  | #VALUE!
|  | 镀锌管 | DN20或同等级别型号规格 |  | 370 | 米 | 4.5 |  | #VALUE!
|  | 电线电缆 | ZR-RVV-2*1.0mm2或同等级别型号规格 |  | 600 | 米 | 2.8 |  | #VALUE!
|  | 四芯单模室外光纤 | GYXTW-4B1或同等级别型号规格 |  | 150 | 米 | 1.65 |  | #VALUE!
|  | 超声波流量计箱 | 400*300*170mm（H*W*D）或同等级别型号规格 |  | 4 | 台 | 600 |  | #VALUE!
|  | 光纤附件 | 含接线盒、光电耦合器、跳线、尾纤、光纤接头制作等 |  | 9 | 套 | 500 |  | #VALUE!
|  | 施工辅材 | 含网线、管卡、扎带、导轨、电表二次侧布线等 |  | 1 | 套 | 10000 |  | #VALUE!
2 | 施工 | 屏蔽双绞线 | RVSP-2*0.75mm²或同等级别型号规格； 屏蔽双绞线施工费用 | / | 400 | 米 | 10 |  | #VALUE!
|  | 电线电缆 | RVV-2*1.0mm²或同等级别型号规格； 电线电缆施工费用 | / | 200 | 米 | 10 |  | #VALUE!
|  | 镀锌管 | DN20或同等级别型号规格； 线管施工费用 | / | 370 | 米 | 15 |  | #VALUE!
|  | 电线电缆 | ZR-RVV-2*1.0mm²或同等级别型号规格； 电线电缆施工费用 | / | 600 | 米 | 10 |  | #VALUE!
|  | 温湿度传感器安装 | PMAC210或同等级别型号规格； 温湿度传感器安装施工费用 | / | 2 | 台 | 200 |  | #VALUE!
|  | 光纤敷设 | GYXTW-4B1或同等级别型号规格； 光纤敷设施工费用 | / | 150 | 米 | 12 |  | #VALUE!
|  | 机柜安装 | 400*300*170mm（H*W*D）或同等级别型号规格； 机柜安装费用 | / | 7 | 台 | 300 |  | #VALUE!
|  | 5#配电房电表安装 | 含互感器安装、导轨安装、采样线安装 | / | 6 | 台 | 800 |  | #VALUE!
|  | 楼层电表安装 | 含互感器安装、现场仪表拆除 | / | 10 | 台 | 500 |  | #VALUE!
|  | 光电转换器安装 | 含旧光电转换器拆除、新光电转换器安装 | / | 18 | 台 | 200 |  | #VALUE!
|  | 交换机安装 | 含旧交换机拆除、新交换机安装 | / | 6 | 台 | 300 |  | #VALUE!
|  | 智能网关安装 | 含旧网关拆除、新网关安装 | / | 27 | 台 | 800 |  | #VALUE!
五、技术服务
1 | 技术服务 | 系统调试 | 含软件数据点设备挂靠调试、硬件数据与系统链接调试 | / | 1120 | 点 | 80 |  | #VALUE!
|  | 水表界面优化 | 水表界面优化与联调 | / | 1 | 套 | 8000 |  | #VALUE!
|  | 重点用能设备 | 重点用能界面搭建与优化 | / | 1 | 套 | 15000 |  | #VALUE!
|  | 深化设计及培训 | / | / | 1 | 套 | 3000 |  | #VALUE!
|  | 现场勘测成本 | 现场情况梳理 | / | 25 | 人/天 | 1000 |  | #VALUE!
|  | 系统维护 |  | / | 1 | 套 | 80000 |  | #VALUE!
2 | 能耗系统软件升级服务 | 软件升级服务 |  | / | 1 | 项 | 22259 |  | #VALUE!
3 | 维保服务 | 2024年度系统整体维保服务 |  | / | 1 | 项 | 60000 |  | #VALUE!
项目总报价
小写： |  | #VALUE! |  | 大写:人民币
注：1、必须将标黄色的区域一一填写完整，品牌标黄色的区域要求必须列明所响应产品的品牌； 2、不得修改本表格内的计算公式； 3、所填报的含税综合单价均不得超过对应项目的含税综合单价最高限价； 4、分项报价明细表的合计金额必须与《报价一览表》中的总报价一致。 5、未完全按第1-4点要求执行的，均按无效响应处理。 6、本表建议正反两面打印。
响应人名称（盖公章）：
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：
日期： 年 月 日