需求1、检验系统维保服务

1. 服务范围仅限于表1：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **系统** |
| 1 | DATALIS |
| 2 | 医信平台接口 |
| 3 | 阳普智能采血接口 |
| 4 | 深汕标本转北院技术服务 |
| 5 | 生物治疗技术中心 |
| 6 | 自助报告打印接口 |
| 7 | 金域接口 |
| 8 | 电子病历分级评审 |
| 9 | 在用仪器接口(在用仪器参见附件一) |
| 10 | 接口视图 |

1. 表1系统发生故障。
2. 表1系统的日常维护，包含但不限于：高级业务参数的设置、服务器监控、数据库监控、数据异常处理等。
3. 表1系统的Bug修正。
4. 以下是维护服务不包含的内容(如需乙方提供服务，需要另立合同)：
	1. 新仪器的接口。
	2. 新的第三方系统的接口开发以及技术支持。
	3. 新增的评级、评审的配合工作。

甲方的硬件及网络由第三方提供且在保修期范围的，由甲方与原供应商联系保修。

需求2、评级改造服务

1. lis系统可收集标本采集时间并在报告上体现
2. 库存系统增加出入库汇总统计功能，可以显示某个时间节点的库存量（按专业组、试剂名称、批号）
3. 北院需要增加中转送到、中转送出至南院检验科的流程