## Sheet1
分项报价明细表
项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院南院机房精密空调项目
序号 | 实施内容 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计金额（元）
1 | 空调安装费 | 40KW机组 | 台 | 2
2 | 铜管 | 冷媒铜管19/25 | 米 | 180
3 | 室外机支架 | 室外机承重支架,含防锈喷漆 | 个 | 2
4 | 室内机底座 | 角铁定制室内机承重支架,含防锈喷漆 | 个 | 2
5 | 冷媒 | 精密空调专用R410A制冷剂 | 瓶 | 8
6 | 冷冻油 | 精密空调专用型冷冻油 | 升 | 1
7 | 延长组件 | 延长组件专用 | 套 | 2
8 | 主电源线 | 室内机主电源线，5*16 | 米 | 50
9 | 室外机输入线 | 3*4+2*2.5mm² 户外专用电缆，含套管 | 米 | 180
10 | 固定支架 | 冷媒管道专用吊码 | 套 | 18
11 | 工程辅材 | 含铜管保温，连接，弯头，保温扎带，焊接；水管保温，胶水，弯头，直通，熔接。 | 项 | 1
12 | 孔洞封堵 | 铜管孔洞封堵修复 | 项 | 1
13 | 静电地板修复 | 静电地板修复 | 项 | 1
14 | 运输费 | 含室内机、室外机搬运费：40KW精密空调内机拆解搬运，至安装位置后再组装 | 项 | 2
15 | 旧空调拆卸搬运费 | 旧空调拆卸室内机及室外机机组，铜管拆除，内机承重架拆除，搬运至院方指定位置 | 台 | 1
18 | 围蔽遮挡 |  | 项 | 1
19 | 垃圾清运 |  | 项 | 1
20 | 吊车费 |  | 次 | 2
合计 |  |  | 小写
大写
注：1、必须与《报价一览表》中的响应报价一致； 2、报价区域须填写完整； 3、不得修改本表格内的计算公式； 4、未完全按第1-3点要求执行的，均按无效响应处理。
响应人名称（盖公章）：
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：
日期： 年 月 日