## 封-1 招标工程量清单封面
| 中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 医用气体工程
1.2 | 呼叫系统工程
1.3 | 设备带配电工程
1.4 | 拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
医用气体工程
1 | 030903003001 | 脱脂铜管 | 1.材质、压力等级:铜制 2.规格:10*0.8 3.焊接方法:充氮保护焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:空气吹扫 5.管道标识设计要求:按设计 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 3412.52
2 | 030903003002 | 脱脂铜管 | 1.材质、压力等级:铜制 2.规格:12*0.8 3.焊接方法:充氮保护焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:空气吹扫 5.管道标识设计要求:按设计 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2751.73
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.焊接处刷漆防锈 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 210.55
医用气体工程合计
呼叫系统工程
4 | 030501012001 | 呼叫主机 | 1.名称:呼叫主机 2.功能:护士站通讯主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，边框使用铝材质喷砂氧化，工艺高档不褪色；主机窗口多功能显示、双向呼叫； 主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码；主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先；；主机话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能；主机、分机振铃音量、音乐自由调整设置；标准主机分机容量可为40门、50门、60门。 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030506007001 | 走廊显示屏 | 1.名称:走廊显示屏 2.类别:LED 3.规格:双面数码显示 4.功能、用途:走廊用双面显示屏；多功能显示，可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间等；支持与主机同步语音报号和音乐振铃功能。 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 15
6 | 030505014001 | 病床对讲分机 | 1.名称:病床对讲分机 2.功能:分机具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能。 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 724
7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV2×0.75 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 7422.33
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 7241.3
呼叫系统工程合计
设备带配电工程
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.0m 3.规格:按实际尺寸定制 4.安装方式:悬挂式 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.材质:铝合金材质,三槽结构,表面整体喷漆,宽度200-230mm,厚度65-75mm 2.规格:整体高度不小于210mm 3.每床配置五孔插座2个: 4.每床配置LED床头阅读灯一个: 5.每床配置床头灯开关一个: 6.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1672.19
11 | 030411004004 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 32210.36
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2572.17
13 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:漏电保护开关 2.规格:2P C16 3.额定电流(A):16A 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 273
14 | 030411003001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢板 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 603.83
15 | 030413001001 | 线槽支架制作安装 | 1.名称:线槽支架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:角钢、圆钢综合考虑 4.焊接处刷漆防锈 5.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 295.27
16 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:交流供电系统 3.电压等级:1kV 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备带配电工程合计
拆除工程
17 | 011612001001 | 拆除工程 | 1.拆除工程 2.本项目包含全部改造范围内的医用气体工程、呼叫系统工程、设备带配电工程拆除工作,折除设备带,线槽及其管线等,按现场工作需要进行拆除，不在单独计算安装工程拆除费用 3.含现场垃圾清理，及垃圾外运处理 4.拆除废料外运：运距综合考虑 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
18 | 011001003001 | 成品保护 | 1.名称：成品保护 2.包含所有无需改造范围 3.材质：毛胚布 4.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 14306.745
19 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼医疗设备带改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13