## Sheet1
生物岛医学研究中心空调漏水问题综合改造项目报价单
项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院医学研究中心空调漏水整改
项目地址：广州国际生物岛螺旋四路7号标准产业单元二期3栋301室
项目空调数量信息：
新风机：7台
精密空调：1台
分体挂壁机：10台
一拖一天花机：6台
多联机室内机：风管内机63台，壁挂内机12台，天花机内机23台，共计98台
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 限价单价（元） | 限价总价（元） | 品牌 | 备注 | 报价单价 | 报价总价
1 | 拆除风管旧保温 |  | 390 | ㎡ | 20 | 7800 |  | 人工费
2 | 风管翻新除锈刷锈漆 |  | 390 | ㎡ | 30 | 11700 |  | 含人工材料，油漆
3 | 风管高密橡树保温 | 29mm | 390 | ㎡ | 75 | 29250 | 华美 | 含人工材料
4 | 拆除铜管旧保温 |  | 98 | 台 | 30 | 2940 |  | 人工费
5 | 铜管保温更换 | 2.5mm | 98 | 台 | 200 | 19600 | 华美 | 含人工材料
6 | 施工区域警戒标识 |  | 200 | ㎡ | 5 | 1000 |  | 含人工材料
7 | 办公区域防护膜保护 |  | 200 | ㎡ | 10 | 2000 |  | 含人工材料
8 | 办公物品移动恢复 |  | 1 | 项 | 2000 | 2000 |  | 人工
9 | 铜管风管保温小计：（限价） |  |  |  | 76290 |  |  |  | 合价:
10 | 空调排水PVC管 | DN20 | 82 | m | 46.2 | 3788.4 | 联塑 | 含人工保温材料
11 | 空调排水PVC管 | DN32 | 22 | m | 55 | 1210 | 联塑 | 含人工保温材料
12 | 空调排水PVC管 | DN40 | 111 | m | 60 | 6660 | 联塑 | 含人工保温材料
13 | 空调排水PVC管 | DN50 | 190 | m | 69 | 13110 | 联塑 | 含人工保温材料
14 | 木制天花开位 | DN50 | 15 | 个 | 50 | 750 |  | 木工工具孔，引出排水管道
15 | 空调排水整改费用小计：（限价） |  |  |  | 25518.4 |  |  |  | 合价:
16 | 天花内风系统 | 单向风机 | 2 | 个 | 1350 | 2700 | 绿岛风DPT10 | 含安装费用
17 | 天花内除湿机 | WM-CSJ-A | 4 | 台 | 2650 | 10600 | 非众除湿机 | 480L/天除湿量
18 | 除湿机安装费 |  | 4 | 台 | 700 | 2800 |  | 含天花内设备支架制作安装
19 | 新风机电源 | 三芯电缆四平方 | 50 | 米 | 19 | 950 | 珠江 | 含铺设人工
20 | 除湿机电源 | 三芯电缆四平方 | 80 | 米 | 19 | 1520 | 珠江 | 含铺设人工
21 | 漏保电源插座 | 16A | 6 | 个 | 50 | 300 | 正泰 | 含安装
22 | 天花内风系统费用小计：（限价） |  |  |  | 18870 |  |  |  | 合价:
23 | 天花内玻璃贴膜阻热 |  | 420 | ㎡ | 110 | 46200 | 夏威膜0.1mm钻石银 | 含人工材料
24 | 玻璃贴膜阻热费用：（限价） |  |  |  | 46200 |  |  |  | 合价:
25 | 限价总价：元 |  |  |  | 166878.4 |  |  |  | 总报价：元
备注：本报价含税