## 新试剂技术参数表20241217
附件1.新试剂名称和检测方法及用途
序号 | 申请科室 | 新试剂名称 | 检测方法 | 试剂用途 | 定性/定量 | 我院预期检测项目收费（元） | 备注
1 | 南院麻醉科 | 血栓弹力图试验（凝血激活）试剂 | 凝固法 | 检查血液凝固的动态变化 | 定量 | 170 | 检测项目收费价格已执行
2.1 | 血液生化室 | 活化凝血检测试剂盒 | 凝固法 | 检测凝血、纤溶状态 | 定量 | 170 | 1.检测项目收费价格已执行； 2.须同时应标这5项
2.2 | 血液生化室 | 肝素酶包被试剂杯 | 凝固法 | 检测体内有无肝素或肝素类物质残留 | 定量 | 试剂成本+170
2.3 | 血液生化室 | 血小板聚集功能检测试剂盒(AA) | 凝固法 | 检测对抗血小板药物治疗效果 | 定量 | 试剂成本+170
2.4 | 血液生化室 | 血小板聚集功能检测试剂盒(ADP) | 凝固法 | 检测对抗血小板药物治疗效果 | 定量 | 试剂成本+170
2.5 | 血液生化室 | 血小板聚集功能检测试剂盒(ADP&AA) | 凝固法 | 检测对抗血小板药物治疗效果 | 定量 | 试剂成本+170
3 | 内分泌实验室 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | 色谱法 | 临床检验 | 定量 | 30 | 检测项目收费价格已执行
4.1 | 检验科（花都） | 糖化血红蛋白分析用洗脱液A | 高效液相色谱法 | 迈瑞血常规流水线检测糖化血红蛋白 | 定量 | 30 | 1.检测项目收费价格已执行； 2.须同时应标这3项
4.2 | 检验科（花都） | 糖化血红蛋白分析用洗脱液B | 高效液相色谱法 | 迈瑞血常规流水线检测糖化血红蛋白 | 定量
4.3 | 检验科（花都） | 糖化血红蛋白溶血剂 Hemolysis Solution | 高效液相色谱法 | 迈瑞血常规流水线检测糖化血红蛋白 | 定量
5 | 检验科免疫室 | 脑利钠肽前体检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的脑利钠肽前体。 | 定量 | 150 | 检测项目收费价格已执行
6 | 检验科免疫室 | 糖类抗原125检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原125。 | 定量 | 50
7 | 检验科免疫室 | 糖类抗原15-3检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原15-3。 | 定量 | 50
8 | 检验科免疫室 | 糖类抗原19-9检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原19-9。 | 定量 | 50
9 | 检验科免疫室 | 糖类抗原72-4检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原72-4。 | 定量 | 50
10 | 检验科免疫室 | 糖类抗原50检测试剂盒 | 化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原50。 | 定量 | 50
11 | 检验科免疫室 | 糖类抗原242检测试剂盒 | 化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原242。 | 定量 | 50
12 | 检验科免疫室 | 癌胚抗原检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的癌胚抗原。 | 定量 | 35
13 | 检验科免疫室 | 甲胎蛋白检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的甲胎蛋白。 | 定量 | 35
14 | 检验科免疫室 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的细胞角蛋白19片段测定(CTFRA21-1)。 | 定量 | 50
15 | 检验科免疫室 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的胃泌素释放肽前体。 | 定量 | 50
16 | 检验科免疫室 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的神经元特异性烯醇化酶。 | 定量 | 50
17 | 检验科免疫室 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的鳞状上皮细胞癌抗原。 | 定量 | 50
18 | 检验科免疫室 | 总前列腺特异性抗原（PSA）定量测定试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的总前列腺特异性抗原。 | 定量 | 50
19 | 检验科免疫室 | 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的游离前列腺特异性抗原。 | 定量 | 50
20 | 产前诊断实验室 | 鳞状细胞癌相关抗原测定试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 用于体外定量测定人血清内鳞状细胞癌相关抗原的含量 | 定量 | 50
21 | 检验科免疫室 | 多肿瘤标志物检测试剂盒 | 蛋白芯片－化学发光法 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的人绒毛膜促性腺激素(B-HCG)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原125(CA125)、糖类抗原15-3(CA15-3)、糖类抗原19-9(CA19-9)、糖类抗原242(CA242)、前列腺特异性抗原(PSA)、游离前列腺特异性抗原(F-PSA)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、生长激素(HGH)、铁蛋白(Fer) | 定量 | 至少35元/抗原