## 三期运维
中山大学孙逸仙纪念医院南北院区能耗监测系统维保及升级服务项目分项报价明细表
序号 | 产品名称/项目名称 |  | 型号规格/项目说明 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 综合单价（元） | 小计（元）
一、设备层
1 | 北院水泵房 | 多功能电力仪表 |  |  | 台 | 6 | 450 |  | #VALUE!
|  | 开口互感器 | / |  | 项 | 1 | 115 |  | #VALUE!
| 北院空调机房 | 多功能电力仪表（预留） |  |  | 台 | 5 | 450 |  | #VALUE!
| 北院B2F高压配电房 | 微型无源无线传感器 |  |  | 台 | 24 | 220 |  | #VALUE!
|  | 有源表带传感器 |  |  | 台 | 3 | 210 |  | #VALUE!
|  | 10寸触屏无线测温主机 |  |  | 台 | 1 | 2800 |  | #VALUE!
|  | 无线测温主机箱 |  |  | 台 | 1 | 800 |  | #VALUE!
|  | 开口互感器 | / |  | 项 | 1 | 48 |  | #VALUE!
|  | 多功能电力仪表 |  |  | 台 | 7 | 450 |  | #VALUE!
| 北院低压房-污水站用电 | 多功能电力仪表 |  |  | 台 | 1 | 450 |  | #VALUE!
|  | 开口互感器 | / |  | 项 | 1 | 130 |  | #VALUE!
| 广协楼 | 多功能电力仪表 |  |  | 台 | 5 | 450 |  | #VALUE!
| 仁济楼高压配电房 | 微型无源无线传感器 |  |  | 台 | 12 | 220 |  | #VALUE!
|  | 有源表带传感器 |  |  | 台 | 3 | 210 |  | #VALUE!
|  | 10寸触屏无线测温主机 |  |  | 台 | 1 | 2800 |  | #VALUE!
|  | 无线测温主机箱 |  |  | 台 | 1 | 800 |  | #VALUE!
| 北院博济楼前后座 | 多功能电力仪表 | / | / | 台 | 至少24台 | 因通讯箱无法拆除，箱门无法打开，暂无法排查具体数量和位置
2 | 南院高压配电房 | 微型无源无线传感器 |  |  | 台 | 21 | 220 |  | #VALUE!
|  | 有源表带传感器 |  |  | 台 | 3 | 210 |  | #VALUE!
|  | 10寸触屏无线测温主机 |  |  | 台 | 1 | 2800 |  | #VALUE!
|  | 无线测温主机箱 |  |  | 台 | 1 | 800 |  | #VALUE!
|  | 开口互感器 | / |  | 项 | 1 | 48 |  | #VALUE!
|  | 多功能电力仪表 |  |  | 台 | 8 | 450 |  | #VALUE!
3 | 南院/北院变压器 | 变压器温控仪 |  |  | 项 | 1 | 18500 |  | #VALUE!
4 | 南院/北院 | 多功能电力仪表 | / | / | 台 | 320 | 医院自行提供
二、通讯层
2.1 北院
1 | 1#通讯屏 （放水泵房） | 智能网关 |  |  | 台 | 1 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 |  |  | 台 | 2 | 500 |  | #VALUE!
|  | 仪表箱 |  |  | 台 | 1 | 650 |  | #VALUE!
2 | 2#通讯屏 （放博济楼前座） | 智能网关 |  |  | 台 | 2 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 工业网络交换机 |  |  | 台 | 1 | 500 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 |  |  | 台 | 2 | 500 |  | #VALUE!
3 | 3#通讯屏 （放广协楼） | 智能网关 |  |  | 台 | 1 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 |  |  | 台 | 2 | 500 |  | #VALUE!
4 | 4#通讯屏 （放门诊B区） | 智能网关 |  |  | 台 | 1 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 |  |  | 台 | 2 | 500 |  | #VALUE!
5 | 5#通讯屏 （放博济楼后座） | 智能网关 |  |  | 台 | 2 | 4680 |  | #VALUE!
|  | 工业网络交换机 |  |  | 台 | 1 | 500 |  | #VALUE!
|  | 单模光电转换器 |  |  | 台 | 2 | 500 |  | #VALUE!
三、管理应用层（位于值班室）
1 | 系统扩容 | 能源管理模块 | 完善能源管理系统功能，增加能耗预测、能耗计费等功能。 |  | 套 | 1 | 28800 |  | #VALUE!
|  | 配电房管理 | 通过无线测温技术测量现场配电房内重要回路的母排或线缆温度。对温度历史数据的查询，可帮助用户追溯历史电参量数据，分析最易触发火警的区域从而进行重点监控。 |  | 套 | 1 | 40000 |  | #VALUE!
完善各回路电参量（遥测量）告警设置； 定制告警，在发生告警时通过浏览器进行告警内容播报。
支持视频联动功能，发生告警后可自动推送告警点相关联的视频画面，便于快速定位告警源。 支持在历史告警处查看告警事件关联的摄像头画面，可播放告警发生、结束时刻点前后一段时间的历史视频。
当有告警事件产生时，系统可自动跳转至发生告警的监测页面，并通过闪烁等方式标记出告警点。
|  | 碳排放管理 | 系统通过内置碳排放核算模型，对医院排放数据进行核算，支持手工填报、自动采集、连续监测等多种模式。数据核算系统基于核算方法标准库引擎，对审核过的数据进行分类、整理、汇总、核算，包括核算方法、排放因子、核算公式、活动水平数据等的管理，实现各年度碳排放数据的一键核算。 |  | 套 | 1 | 43100 |  | #VALUE!
采用符合国家温室气体核算标准的温室气体核算数据库，在医院碳管理制度体系指导下，建立规范性的月度碳排放数据报送管理及校核制度，实现对内的碳排放数据日常管理、对外的碳排放核查支撑，以及全企业碳排放数据和能耗数据的统计和分析。可以实时及以月、年不同时间维度，以企业空间维度、以部门管理维度、以排放源维度数据进行多时间维度全景碳盘查统计监测功能。
以月、年等时间颗粒度对碳排放构成、趋势等进行横向纵向的对比分析，生成相应的碳排放统计报表，定位关键碳源，寻找减排潜力。自动生成碳流图，实现全过程碳轨迹追踪。
基于历史的能源消耗数据分析医院的碳排放量，根据配额测算结果，及时进行配额的盈缺预警。
|  | 视频监控管理模块 | 支持通过RTSP协议或摄像头厂家SDK接入主流厂家的视频数据。 支持对摄像头进行自定义分组，可切换1×1、2×2、1+5、3×3等多种布局来展示视频监控画面，支持对单个视频画面的双击全屏及还原功能。 当视频设备通讯中断时，通过中断图标进行提醒。 支持摄像头云台控制功能，可在摄像头上进行转向、变焦、光圈调节、预置点设置和切换等功能。 支持历史视频回放和视频截图。 |  | 套 | 1 | 9000 |  | #VALUE!
|  | 污水管理模块 | 水泵、风机等运行状态，如故障、运行状态；格栅井/调节池等污水井水位、流量、清水池PH值、化学需氧量。 采集格栅井/调节池水位、流量、清水池PH值的水位和流量反映了污水处理的流量状况，清水池的PH值则反映了处理后的水质状况。通过平台数据的实时监测及同环比分析，有助于掌握污水处理的实时效果，为调度和管理提供依据。 |  | 套 | 1 | 31500 |  | #VALUE!
|  | 电梯管理模块 | 实时跟踪电梯运行状态，显示电梯上行、下行、电梯门状态、消防状态等等参数。 通过对实时电梯运行数据的分析，并提前发出预警信号，以便及时采取措施进行检修，确保电梯运行的安全与稳定。 |  | 套 | 1 | 18000 |  | #VALUE!
|  | 智能照明 | 系统支持定时控制、群控、节假日控制等多种模式。通过预设的运行时间完成灯光的自动控制，确保在非正常工作时间内的能源消耗最小。对所有受控区域内的负载可集中控制，并可实时监控所有受控回路的开/关状态。 |  | 套 | 1 | 18000 |  | #VALUE!
基于大数据模型，判定设备运行状态，分析设备利用率。
|  | 空调管理 | 监测主机运行参数，包括启停状态、环境温度、运行模式、压缩机运行频率、压缩机高/低压压力、风档值等。 监测室内机运行参数，包括室温、设定温度、风速、风挡等。 |  | 套 | 1 | 37800 |  | #VALUE!
实现在监控图上手动控制空调启停、温度、风挡、风速等参数。 设定定时控制策略，在预设的时间点对空调设备执行相应的动作。 设定联动控制策略，可基于温度、适度等参数对空调运行状态进行自适应调节。
|  | 运行分析报告 | 以月、年为周期进行用能分析评估，分析总用能情况，同环比能耗变化分析，能耗子项构成分析，用能峰值及日均能耗分析；针对区域、分项等维度的用能情况分析，定位能耗突增原因，并出具诊断报告。 对通讯异常、遥测量越限、遥信量变位、能耗越限、SOE等各类告警事件进行统计分析，定位频繁发生告警的对象。 |  | 套 | 1 | 26000 |  | #VALUE!
|  | 定制报表 | 提供基于Excel的报表设计器，完全兼容Excel、WPS软件，定制满足医院使用习惯的管理报表。预计定制4份报表 |  | 套 | 1 | 21200 |  | #VALUE!
|  | 数据接口 | 对接现场污水站数据、视频监控数据、多联机及分体空调系统。 |  | 套 | 3 | 13600 |  | #VALUE!
四、线缆及施工费用
1 | 通讯电缆 | 屏蔽双绞线 |  |  | 米 | 1000 | 2.79 |  | #VALUE!
|  | PVC管 |  |  | 米 | 500 | 1.39 |  | #VALUE!
|  | 光纤 |  |  | 米 | 300 | 1.65 |  | #VALUE!
|  | 光纤附件 | 包含接线盒、光电耦合器、跳线、尾纤、光纤接头制作等 |  | 套 | 5 | 500 |  | #VALUE!
|  | 施工辅材 | 网线、管卡、扎带、导轨、电表二次线等 |  | 套 | 1 | 0 |  | #VALUE!
2 | 施工费用 | 屏蔽双绞线敷设 | / | / | 米 | 1000 | 1.8 |  | #VALUE!
|  | PVC管敷设 | / | / | 米 | 500 | 13 |  | #VALUE!
|  | 光纤敷设 | / | / | 米 | 300 | 4.16 |  | #VALUE!
|  | 电表安装 | 含互感器安装，旧表拆除 | / | 台 | 27 | 301 |  | #VALUE!
|  | 无线传感器安装 | / | / | 台 | 66 | 200 |  | #VALUE!
|  | 10寸触屏无线测温主机 | / | / | 台 | 3 | 230.95 |  | #VALUE!
|  | 变压器温控仪安装 | / | / | 项 | 1 | 1570.01 |  | #VALUE!
|  | 光电转换器安装 | 旧光电转换器拆除、新光电转换器安装 | / | 台 | 10 | 200 |  | #VALUE!
|  | 智能网关安装 | 旧网关拆除、新网关安装 | / | 台 | 7 | 468.85 |  | #VALUE!
|  | 机柜安装 | / | / | 台 | 5 | 300 |  | #VALUE!
|  | 多联机空调控制器改造 | / | / | 项 | 1 | 3000 |  | #VALUE!
|  | 分体空调控制器改造 | / | / | 套 | 33 | 280 |  | #VALUE!
|  | 南海实验中心网关安装 | / | / | 台 | 3 | 362.98 |  | #VALUE!
五、技术服务费用
1 | 技术服务费用 | 软件调试 | 数据仓库分类及搭建 | / | 套 | 1 | 5000 |  | #VALUE!
|  |  | 重点用能界面搭建与优化 | / | 套 | 1 | 5000 |  | #VALUE!
|  |  | 含前端硬件数据与系统链接 | / | 点 | 440 | 80 |  | #VALUE!
|  | 设备调试 | 智能网关调试 | / | 台 | 10 | 已包含在安装费
|  |  | 分体空调控制器调试 | / | 台 | 33 | 已包含在安装费
|  | 深化设计及培训 | / | / | 项 | 1 | 3000 |  | #VALUE!
|  | 现场勘探成本 | 现场情况梳理 | / | 项 | 1 | 6500 |  | #VALUE!
2 | 维保服务 | 2025年度系统整体维保服务 |  | / | 项 | 1 | 70000 |  | #VALUE!
项目总报价
小写： |  | #VALUE! |  | 大写:人民币
注：1、必须将标黄色的区域一一填写完整，品牌标黄色的区域要求必须列明所响应产品的品牌，型号规格标黄色的区域要求必须列明所响应产品的具体型号规格； 2、不得修改本表格内的计算公式； 3、所填报的含税综合单价均不得超过对应项目的含税综合单价最高限价； 4、分项报价明细表的合计金额必须与《报价一览表》中的总报价一致。 5、未完全按第1-4点要求执行的，均按无效响应处理。 6、本表建议正反两面打印。
响应人名称（盖公章）：
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：
日期： 年 月 日