公开比选文件

项目编号：ZCB-2025027

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目

项目类别：货物类

中山大学孙逸仙纪念医院

2025年4月1日

目  录

第一章  采购邀请函

第二章  用户需求书

第三章  响应须知

第四章  合同参考文本

第五章  响应文件编制要求

第一章  采购邀请函

特别提示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消响应资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理：

- 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；

- 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；

- 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；

- 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- 擅自将采购合同转包、分包的；

- 响应人存在串通投标、围标的情况；

- 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。

中山大学孙逸仙纪念医院

招投标与采购管理办公室

公开比选采购邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZCB-2025027

2、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目

3、项目采购方式：公开比选

4、项目预算金额：892,820.00元

5、最高限价：892,820.00元

6、采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目 | 1项 | 892,820.00元 | 合同签订之日起1年内按采购人需要完成交货、安装、调试、验收等工作（具体时间以采购人通知为准），或实际结算金额累计达到合同总额，以先到者为准。 |

- 7、交货时间：按采购人要求时间交付。

- 8、交货地点：按采购人指定地点。

二、供应商的资格要求（提供资格声明函，模板详见附件一报名资料）

1、供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件，加盖公章；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件，盖供应商公章。

3、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的采购活动。

4、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

5、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。

6、本项目不接受联合体报名，成交供应商不得分包、转包。

7、出具单位负责人（法定代表人）签名或签章且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式内容不得擅自删改）

8、供应商已报名，出具报名邮件截图，加盖公章。

注：（1）供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。

（2）供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单，并依法追究相关责任。

（3）供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

（4）在采购人以往采购项目中存在不诚信行为或不充分履约行为的供应商，不得参与本项目采购活动。

三、报名资料提交的相关事项

1、报名方式：电子邮件报名。

2、邮件主题：项目名称******。

3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。

4、邮件附件：《报名文件》正本扫描PDF文件，报名文件命名方式（报名文件-项目名称-供应商名称）。

5、报名截止时间：2025年4月15日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

6、报名所需提供资料及要求：详见“附件一：报名资料格式模板”。

7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

8、供应商的报名邮箱视为采购人采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

四、采购人联系方式

1、联系人：郑工

2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30

3、电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn

4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室

5、邮编：510120

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、响应文件提交的截止时间、地点： 2025年4月18日17：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室。

1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见采购文件第五章响应文件编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。

2、响应文件正本扫描PDF版电子文件提交邮箱的截止时间：2025年4月18日17:00。

（1）响应文件命名方式：响应文件-项目名称-供应商名称。

（2）请供应商对电子文件压缩包进行加密处理，密码可在响应文件目录页下方空白处打印“电子文件密码：******”。

（3）如未及时提交邮件的，其响应可能视为无效。

3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。

七、比选会议时间、地点：待定（根据医院工作安排开展比选评审，供应商无需出席比选评审会）。

中山大学孙逸仙纪念医院                                                                2025年4月8日

附件一：报名资料格式模板

报 名 资 料

（公开比选）

项目名称：

# 项目编号：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 项目联系人：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

# 二、供应商营业执照

（提供营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件，加盖公章；如为分公司报名，须提供总公司出具的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件，盖供应商公章。）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

第二章  用户需求书

用户需求书

说明：

1.供应商须对本项目所有采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。

4.供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

一、采购需求

| 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目 | 1项 | 892,820.00元 | 合同签订之日起1年内按采购人需要完成交货、安装、调试、验收等工作（具体时间以采购人通知为准），或实际结算金额累计达到合同总额，以先到者为准。 |

1、供应商应提供所投品牌厂商原装、全新的、符合国家及相关质量标准的设备。

2、供应商响应时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则供应商供货时应使用该厂家的最新产品提供给采购人，其性能指标不得低于所投设备，并且不得提高价格。

3、供应商应按照采购项目需求书的内容、范围、条款等进行报价，包含与本项目有关的设备材料的采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、施工、安装、调试、验收、质保、人员培训、保险、相关税费等一切相关费用。供应商应在充分考虑可能发生的突发状况的基础上合理报价，在合同执行期间保持不变，供应商不得再以其它任何形式向院方索要增加任何的费用。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在总报价中而不予支付。

4、响应总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。如果超出采购预算，将导致响应无效。

★5、响应设备清单中应详细列出各设备型号、生产企业及产地，生产企业须与国家出具的检查报告一致。

- 6、供应商应确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于采购文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，响应人有责任给予补充。

- ★7、出厂质量证明文件包括：产品质量合格证、质量证明书（或质量保证书）、CCC认证证书、厂家资质证明文件等。

★8、履约保证金为合同总额的5%，可以采用银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函等形式提交。支付时间为合同签订后10个工作日内，退还时间为合同期满或结算金额累计达到本项目合同总额后的10个工作日内无息退回履约保证金。

- （一）设备清单和技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1.额定防护时间：≥30min。 2.符合国标：GB21976.7-2012。 3.出厂日期：至交货日期不超过 3 个月 | 个 | 2000 |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | - 筒（瓶）体壁厚测量≥2.5mm，钢体；喷头为铜体；灭火药剂装量 1.9kg～2kg；有效喷射时间＞11S；喷射距离≧2.4m。筒（瓶）体爆破试验压力≥55Mpa 2.灭火级别、种类：21B,C、E。 3.使用温度范围：-10℃～+55℃。 4.符合国标 ：GB4351.1-2005，GB4351.2-2005。 - 5.出厂日期：至交货日期不超过 3 个月 | 个 | 250 |
| 3 | 球形全铁灭火器材箱 | 1.型号规格: 4*2+2。 2.箱体材料：箱体及箱门使用薄钢板，厚度：≧1.2mm。 3.外形尺寸:高780*长370*宽210mm。 4.放置型式：置地型，圆角。 | 个 | 200 |
| 4 | 消防沙箱、沙桶 | 1.箱体材料：箱体及箱门使用薄钢板，厚度：≧1.2mm。 2.外形尺寸:高350*长400*宽400mm。 3.放置型式：置地型。 | 套 | 40 |
| 5 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.探测与启动组件的动作温度:68℃ 2.灭火剂充装质量:8kg 3.容器设计定型参数:10L、1.4MPa 4.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 | 个 | 180 |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | 1.筒（瓶）体壁厚测量≥1.2mm，钢体；喷头为铜体；灭火剂充装量4±0.08kg；有效喷射时间＞20S；有效喷射距离≧3.9m。 2.灭火级别、种类：2A、55B，C、E。 3.驱动气体名称和数量或压力：氮气，≥1.2MPa。 4.符合国标：符合国标GB4351.1-2005。 5.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 | 个 | 500 |
| 7 | 消防器材装备柜 | 1.规格： 高1.8m*长1.5m*宽0.4m，人字顶。 2.材质：①主体材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm；②柜门材质：PVC。 3.柜门类型：三开门。 4.有柜脚，不带滚轮，柜脚需有塑胶套。 5.外饰：喷涂微型消防站标识。 6.产品全新未使用。 | 个 | 6 |
| 8 | 消防头盔 | 1.主要性能：具备防尖锐物品冲击，具有耐热、防腐蚀、防热辐射、耐穿透、耐燃烧、反光、电绝缘、轻便等性能。 2.耐高温性能：头盔壳体耐温≥260℃。 3.防护性能： 高温预处理最大冲击力≤2900N。辐射热预处理最大冲击力≤2850N。低温预处理最大冲击力≤2700N。浸水预处理最大冲击力≤2750N。 抗冲击加速度性能： 帽顶部最大冲击加速度≤130gn；帽前部最大冲击加速度≤300gn； 4.技术标准符合GB 2811-2019。 | 顶 | 8 |
| 9 | 消防员灭火防护服 | 1.符合国标：应符合XF10-2014《消防员灭火防护服》款式标识统型要求。 2.整体热防护性能TPP：≥34cal/c㎡。 3.表面抗湿性能：外层≥3级。 4.断裂强力：外层经向≥1350N，纬向≥1030N舒适层经向≥375N，纬向≥350N；；撕破强力：经向≥215N，纬向≥160N；接缝断裂强力：经向≥935N，纬向≥745N。 5.防水透气层：耐静水压：≥50KPa；拒油性能≥4级；透湿率:≥5900g/m2•24h。 6.款式独立上衣+独立裤子（即非连体式），大码 | 套 | 8 |
| 10 | 消防安全腰带 | 1.符合国标：XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.织带宽度：（70±1）mm，织带厚度：（2.5±0.1）mm。 3.金属拉环的带扣厚度：（6±0.2）mm。 4.正立方向静拉力：≥13KN。 5.标志：在显著位置有永久性标志，内容为：产品型号、用途、商标或生产厂名、批号及生产日期。 | 条 | 8 |
| 11 | 消防员灭火防护胶靴 | 1.符合国标：XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 2.耐油性能（%）：胶面：-2～10%，围条：-2～10%，外底：-2～10%。 3.防砸性能：静压力：≥15mm，冲击：≥15mm。 4.抗刺穿性能：≥1600N。 5.电绝缘性能：击穿电压≥5000V,泄漏电流:＜1.5mA。 6.隔热性能：≤8℃。 7.抗辐射热渗透性能：≤7.5℃。 8.防滑性能：≥15°。 | 双 | 8 |
| 12 | 多功能消防腰斧 | 1.符合国标：GA630-2006《消防腰斧》标准。 2.质量：≤1.0kg。 3.基本尺寸：全长:（285±2.5）mm；斧头长度：（160±2.5）mm；斧头厚度：（10±1）mm；平刃宽度：（56±1.5）mm；柄刃宽度：（22±1）mm；撬口宽度：（30±1）mm；撬口深度：（25±1）mm。 4.材质功能：采用高材质工具钢成型，具有砍、砸、撬、锯、斩、削等功能；腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤，具备抗冲击、耐腐蚀性能且含腰斧套。 | 把 | 10 |
| 13 | 佩戴防爆手电筒 | 1.光照亮度：强光远射 2.电池：可充电锂电池 3.续航时间：12-24H 4.充电方式：直充 5.电量显示：带电量显示 6.防水等级：防水 7.光源种类：LED灯 | 个 | 6 |
| 14 | 方位灯 | 1.额定电压：3V DC 2.脉冲电流最大值：80mA 3.照明时间：常亮≥100h SOS闪光≥150h 频闪≥200h | 个 | 20 |
| 15 | 消防员灭火防护手套 | 1.符合XF7-2004标准；由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成，用于手部防护、具备阻燃、隔热、防水性能。 2.阻燃性能：手套外层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤46mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤45mm；手套隔热层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤58mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤55mm。 3.整体热防护性能：TPP≥29cal/cm2. 4.耐磨性能＞2000，割破力＞15.0N，掌心刺穿力≥60N，掌心撕破强力≥140N。灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径0.5mm；握紧性能：拉重力比100%；。 | 对 | 8 |
| 16 | 消防救援安全绳 | 1.长度≥20m。 2.符合国标：XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。 3.直径：应不小于9.5 mm，且不大于16.00 mm。 4.破断强度：最小破断强度应不小于22KN。 5.延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于6%且不大于7%。 6.耐高温性能：经200℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 | 条 | 8 |
| 17 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、产品名称：点型光电感烟火灾探测器 2、工作电压：DC15-26脉冲 3、‌编码方式‌：电子编码（编码范围为1～242），‌线制‌：信号二总线无极性 4.‌使用环境温度‌：-10°C～+55°C，‌相对湿度‌：≤95%，不凝露 5.与原有系统兼容 | 个 | 300 |
| 18 | 输入/输出模块 | 1.产品名称：输入/输出模块 2.工作电压：总线19-24V脉冲电压 3.电源：DC19-28V 4.工作电流：静电≤0.5mA:启动≤0.5mA、静态≤0.07mA 5.与原有系统兼容 | 个 | 50 |
| 19 | 手动报警按钮 | 1.产品名称：手动报警按钮 2.工作电压：DC19-28V 3.监视电流：≤0.3mA(24V)报警电流：≤3mA(24V) 4.与原有系统兼容 | 个 | 100 |
| 20 | 火灾声光警报器 | 1.电压：DC19-28V 2.电流：≤1.5mA(24V)、报警音量：>90dB 3.与原有系统兼容。 | 个 | 50 |
| 21 | 消火栓扳手 | 1.材质设计：材质为铸钢 ZG310-570，用于开关消防栓。 2.重量：≤2.5 kg。 3.符合国家标准：GB4452-2011《室外消火栓》标准。 | 把 | 7 |
| 22 | 304超薄消防疏散指示灯 | 1.光源:LED。 2.应急转换时间:≤0.2S；应急工作时间:≥90 分钟。 3.电池:≥800 mAH。 4.外壳防护等级:≥IP30。 5.符合国标：GB 17945-2010。 | 个 | 800 |
| 23 | 消防应急照明灯具 | - 光源:LED。 2.应急转换时间:≤0.2S；应急工作时间:≥90 分钟。 3.电池:1.2V 800 mAH。 4.外壳防护等级:≥IP30 。 5.符合国标：GB 17945-2010 | 盏 | 600 |
| 24 | 绝缘剪断钳 | 1.规格：36寸 2.材质：铬钒合金 3.性能：剪切力强、绝缘、不生锈耐用 | 把 | 6 |
| 25 | 消防喇叭(隐藏式20Cm) | 1.输入电压：70-120w 2.灵敏度：90db 3.功率：3W | 个 | 60 |
| 26 | 消防卷盘 | 1.规格：8型25米 2.材质：PVC | 盘 | 30 |
| 27 | 消防水带 | 1.型号规格：8型、口径65mm、长度25m（含65mm接扣）。 2.材质要求：衬里材质采用橡胶，水带两头均配有内扣式接口，带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护防损坏，护套外层有喉箍绑扎。 3.爆破压力：≥3.4MPa。 4.符合国标：GB 6246-2011。 5.出厂日期：至交货日期不超过6个月。 | 条 | 80 |
| 28 | 大消防手电筒 | 1.亮度‌：300流明以上 2.‌续航时间‌：不少于4小时。 | 个 | 8 |
| 30 | 输入/输出模块 | 1.产品名称：输入/输出模块 2.工作电压：总线19-24V脉冲电压 3.电源：DC19-28V 4.工作电流：静电≤0.5mA:启动≤0.5mA、静态≤0.07mA 5.与原有系统兼容 | 个 | 50 |
| 31 | 温感探测器 | 1.工作电压：DC15-26脉冲. 2.与原有系统兼容 | 个 | 100 |

（二）相关其他要求

1、包装和装运

（1）包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

（2）包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种不利情况，如暴露于恶劣气候等。

2、安装、检验与质量保证

（1）安装

1.1如有需要安装的货物，成交供应商必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2成交供应商应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

（2）验收依据

2.1比选文件、响应文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

（3）如双方对验收结果有分歧，则以广州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

3、质量保证

3.1成交供应商保证合同货物是全新的，配件为原装的，项目实施质量必须严格按照国家规范、比选文件的技术规范的有关要求执行，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交供应商应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交供应商自行承担。

3.2 履行成交供应商在其响应文件中的服务承诺。

3.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购人有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由成交供应商承担。

- 交货期限：合同签订后90日历天内完成交货、安装、调试等内容。（具体时间以采购人通知为准）。

- 交货地点：采购人指定地点。

6、售后服务

6.1售后服务等其它要求：供应商须为本项目提供每周5个工作日×12小时免费服务热线；对采购人提出的服务要求，须在1小时内响应，2小时内到达现场，8小时内解决问题，如需更换或送修，须在48小时内解决或提供同等备品，并提供2年的免费质保维护期（自本项目验收合格之日起计算）以及在此期间的免费维修、维护、保养、检测和非人为原因损坏的更换服务。

6.2成交供应商须提供全面使用、维护培训。

6.3质保期满以后，成交供应商应按同类货物的优惠价格提供保修服务，并按照成本价收取零配件费用。

- 二、总体要求

1、供应商所响应产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所响应产品的品牌、规格及一些必须说明的技术参数等，否则将可能导致其响应文件被评审委员会拒绝。

2、供应商必须承诺比选文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、供应商在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，采购人提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

4、验收要求：货物须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足比选文件要求。设备验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、说明资料及包装。供应商应保证向采购人提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，供应商负责“三包”，费用由供应商负责。验收时采购人有权委托权威机构或专家进行各项检测，如不符合采购要求，须在指定时间内更换符合要求的产品，否则不予通过验收。

5、样品要求：

▲5.1供应商递交响应文件的同时须提供以下4个样品实物以备评审，并注明供应商名称及样品名称，密封递交。

5.1.1过滤式消防自救呼吸器

5.1.2二氧化碳灭火器

5.1.3消防员灭火防护服

5.1.4球形全铁灭火器材箱

5.2由于采购人存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请供应商在本项目采购评审会议结束后3个工作日内主动取回，否则视同供应商不再认领，采购人有权进行处理。

5.3在收取样品时采购人没有对样品外观验收及性能测试，所以对样品的破损或质量概不负责。

5.4供应商的样品不能相互共用。

★三、付款方式

1、每季度支付一次。

2、供应商根据采购人的具体需求，完成了设备的安装、调试及验收工作。在通过采购人组织的竣工验收合格后，供应商依照要求提交相关的验收资料。结算金额经过采购人审计部门审核无误且满足支付条件后10个工作日内支付给供应商。

3、付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

4、本项目为总价控制项目，按实际完成数量结算。

四、商务要求

1、供应商拟安排的项目团队需具备消防设施操作员或建（构）筑物消防员职业资格，具有电工类的特种作业操作证。

2、提供项目产品整体方案，至少包含产品整体设计理念、关键部件质量、性能稳定性、安全耐用性描述等方面内容。

3、提供项目安装实施方案，至少包含人员安排、进度计划、运输、质量保证、安装调试、验收等。

4、提供项目售后服务方案。

5、提供安全文明保障措施。

第三章  响应须知

## 响应须知

一、响应文件格式

供应商须按本采购文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制，每份内页须按顺序加注页码，以及按有关要求提供相关的证明资料等。

## 二、响应文件的递交

### （一）响应文件的密封和标记

1.供应商应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

响应文件（正/副本） 收 件 人：中山大学孙逸仙纪念医院 项目名称：******（填写比选文件第一章“比选邀请函”中写明的项目名称） 供应商名称（加盖公章）： 联 系 人： 联系电话： 本项目采购比选评审会议之前不得启封

### 2.供应商应编制响应文件正本1份和副本2份。响应文件正本的封面、内容及骑缝均须加盖供应商鲜章；副本可采用正本的复印件并于封面及骑缝处加盖供应商鲜章。若副本与正本不符，内容以正本为准。

### 3.对未装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

### （二）对响应文件投递的要求

供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达采购人指定地点。

### （三）响应文件的修改和撤回

1.供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

4.供应商所提交的响应文件在采购比选评审会议结束后，无论采购结果成交与否都不退还。

（四）响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。

- （五）样品

- 1.本项目如要求提交样品的，采购人在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

- 2.由于采购人存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关供应商在本项目采购评审会议结束后当日内主动取回，否则视同供应商不再认领，采购人有权进行处理。

三、采购比选会议和比选原则

（一）组织比选会议

1.采购人组织比选会议。

2供应商不需参加比选会议。

3.响应文件中的报价一览表内容与明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

4.根据比选委员会对各供应商响应文件的综合评分情况，编写比选报告。

（二）比选原则

1.比选委员会由采购人组织的比选专家组成，比选专家从专家库中随机抽取。

2.本次比选采用综合评分法，只接受一次报价。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行比选，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.比选委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，比选委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

6.比选内容：比选委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备以下条件：（出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。 |
| 3 | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） |
| 4 | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 5 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 6 | 本项目不接受联合体报名，不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 7 | 出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式和内容不得擅自删改） |
| 8 | 供应商已报名，出具报名邮件截图，加盖公章。 |

8.符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： （1）响应报价未超过本项目最高限价； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的内容，以及遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 响应文件满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 响应报价中未对公开比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有） |
| 8 | 供应商按采购清单填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。 |

9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、技术及响应报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（30%） | 技术评分（40%） | 价格评分（30%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100 | 30分 | 40分 | 30分 |

- 商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（30分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 管理能力 | 6 | 1.具有质量管理体系认证证书； 2.具有环境管理体系认证证书； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书。 - 注：每个证书得2分，最高得6分。提供有效期证书复印件并加盖公章。 |
| 项目团队 | 5 | - 1.具备消防设施操作员[或建（构）筑物消防员]职业资格：（无论提供几个资格，仅按其中一个且最高等级进行计分，本小项最高得3分。） - a高级（三级）的，得3分； - b中级（四级）的，得2分； - c初级（五级）的，得1分； - d无相关资格的，得0分。 2.具有电工作业特种作业操作证书，提供1个得1分，本小项最高得2分。 - 注：本项最高得5分。提供有效期内的证书复印件及响应截止日前三个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明并加盖公章。 |
| 类似业绩 | 10 | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过类似项目业绩。每提供1个得2分，本项最高得10分。 注： 1.类似业绩指消防器材采购项目； - 2.须提供合同关键页（仅须体现项目关键内容，无需提供整份合同）并加盖公章； - 3.同一用户单位多个合同只计算一次。 |
| 用户评价 | 5 | 上述有效的“类似业绩”获得项目用户考核评价为正面评价（优秀、优良、满意或相当于类似评价），每提供一份业绩评价的得1分，最高得5分。 注：提供合同采购单位或采购单位项目主管部门盖章的评价文件复印件，不提供不得分。同一用户单位多个合同只计算一次。 |
| 保修时间评价 | 4 | 响应比选文件售后服务2年质保维护期要求的基础上，每增加1年质保维护期的得2分，最多4分。 注：1.防毒面具除外，防毒面具使用有效期为生产日期3年有效。 2.提供承诺函，格式自拟。 |

（3）技术评分：评审委员会就各供应商对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》：

技术评审表（40分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 样品评价 | 10 | 根据《第二章采购需求》“二、5样品要求”的要求，分别对供应商提供的样品（共4个，即1、过滤式消防自救呼吸器，2、二氧化碳灭火器，3、消防员灭火防护服，4、球形全铁灭火器材箱）的外观、结构造型、材质质量、厚度、整体工艺、成色以及牢固耐用性等方面进行综合评价： 1.样品外形美观大方，结构造型、制作工艺精细，工艺精良、制作上不具瑕疵，所用材质优质及耐用坚韧，整体工艺以及牢固耐用性高，满足用户需求的，得2.5分； 2.样品外形美观，结构造型、制作工艺良好，工艺较好、制作上不具瑕疵，所用材质良好及较耐用，整体工艺以及牢固耐用性能较好，基本满足用户需求要求的，得1.5分； 3.样品外形一般，结构造型有缺漏，制作工艺一般，材质一般、制作上稍有瑕疵，所用材质良好及较耐用，整体工艺以及牢固耐用性能一般，低于用户需求要求的，得0.5分； 4.未提交样品或样品不齐全的，得0分。 |
| 产品整体性能评价 | 6 | 至少包含产品整体设计理念、关键部件质量、性能稳定性、安全耐用性描述等方面内容。 1.方案内容全面，完全满足采购需求的，得6分； 2.方案内容基本满足采购需求的，得4分； 3.方案内容一般的，得2分； 4.未提供得0分。 |
| 安装实施 方案 | - 6 | - 方案至少包含人员安排、进度计划、运输、质量保证、安装调试、验收等。 - 1.实施方案完善，具有针对性，详细具体的，得6分； - 2.实施方案内容基本完善，基本符合要求的，得4分； - 3.实施方案内容不够完善具体的，得2分； - 4.未提供得0分。 |
| 响应时间 | - 6 | - 第二用户需求书一、（二）、6第1小点，供应商对采购人提出的服务要求，须在1小时内响应，2小时内到达现场，8小时内解决问题，如需更换或送修，须在48小时内解决或提供同等备品。 - 1.供应商承诺服务的“4个时间点”均优于需求的，得6分； - 2.供应商承诺服务满足需求的，得4分； - 3.供应商承诺服务的“4个时间点”中有1项低于需求的，得2分； - 4.均不满足需求或未响应得0分。 - 注：提供承诺函，格式自拟。 |
| 售后服务 方案 | - 8 | - 根据供应商所承诺的售后服务方案进行评审： - 1.售后服务方案非常完善、合理的，得8分； - 2.售后服务方案基本完善、基本合理的，得5分； - 3.售后服务方案合理性差的，得2分； - 4.未提供得0分。 |
| 安全文明 保障措施 | - 4 | 针对本项目实际情况，提出切实可行的安全文明保障措施： 1.安全管理机构完善，措施具体明确、合理可行的，得4分； 2.安全管理机构完善，措施基本可行的，得2分； 3.措施一般，较难落实的，得1分； 4.不提供的得0分。 |

（4）价格评分（30分）：

①评审基准价计算方式：通过资格审查及符合性审查且最后价格最低的供应商价格为基准价，其价格为满分。

②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（基准价/响应价）*价格评分。

精确到小数点后两位。

③最低报价不是成交的唯一依据。

10.综合比较与评价：

根据每个供应商在上述各比选阶段中的得分，采用下面公式算出每个供应商的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W ——供应商的综合得分；

C ——供应商的价格得分；

T ——供应商的技术评审得分；

M ——供应商的商务评审得分。

（注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

11.比选委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由比选委员会全体人员签字认可。比选委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、推荐成交候选人名单

比选委员会根据最终评审的结果推荐3名成交候选人，推荐综合得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

成交人放弃成交、或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃成交，否则可能被采购人列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单。

五、发布成交结果

采购人在医院官方网站的采购专栏公告成交结果。

六、质疑与投诉

（一）质疑

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为比选文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3、供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。

4、采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原比选委员会协助答复质疑。

6、超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

7、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

8、接收质疑的联系方式：

办公室：中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

地址：广州市长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室

电话：81338035（工作时间：8：00-12:00,14:30-17：30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

七、合同的订立

采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四章  合同参考文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

合同编号：

中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目

合 同 书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

中山大学孙逸仙纪念医院

消防器材采购项目

合同书

合同编号：

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院

乙方：

根据中华人民共和国现行法律法规及中山大学孙逸仙纪念医院消防器材采购项目的采购结果和采购文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购消防器材设备及其配套服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 合同标的

乙方负责向甲方供应清单中所列消防器材设备及配套设备及负责安装至指定位置、系统测试、系统联调、系统试运行、验收、应用系统运行、技术培训、售后服务等。

- 合同总价

合同价暂定为：           （大写） ，即RMB￥       元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、技术培训及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。

- 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招响应文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

- 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。

- 合同标的包装、交货、安装及验收

5.1	合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2	合同标的的交货

5.2.1	乙方交货时间：合同生效后90日内完成设备到货、安装、调试、验收工作，除双方对推迟工期书面达成一致外，乙方必须在规定的工期内完工。

5.2.2	乙方交货地点：运输及卸车或安装至甲方指定地点。

5.2.3  为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

5.3	合同标的的安装

5.3.1	乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2	乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.3.3  乙方必须向甲方提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得甲方同意后付诸实施。

5.4	验收

5.4.1	验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.2	如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.3  开箱检验

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、资料造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

5.4.4  设备测试

设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）系统运行正常，测试通过。

（2）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合采购文件和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（3）乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

5.4.5   产品验收要求

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（3）乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

5.5	乙方保证合同项下提供的设备及软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2	除特别说明的设备外，所有设备均须由乙方提供   年的免费保修服务，免费保修服务期自验收合格单上签字之日起计算。

6.3保修期内，所有设备及其配件的维修均为免费,（一个月内有质量问题）包换、（一个月内有质量问题）包退、   年包修、   年包升级，并且保证定期上门检修一次。

6.4设备故障报修的响应时间为    小时。若远程服务无法解决，   小时内到达现场进行维护。

6.5在保修期内，乙方的响应时间不超过   分钟，到达现场时间不超过   小时，排除故障问题时间不超过   小时。若不能在规定时间内维修好，乙方应在   小时内向甲方提供同型号或同档次的代用设备，供甲方使用，直至原设备维修好。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。所更换的设备（包括零部件）必须满足甲方要求并为甲方所接受，直至故障设备修复。

6.6保修期内，乙方负责对其提供的设备进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再收取任何费用。

6.7所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方或原厂家派技术人员到甲方的设备使用现场进行维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.8对于不能明确是否硬件出现故障时，乙方应尽力配合甲方进行检查，在必要时，必须在采购文件规定的响应时间内到达现场协助排除问题。

6.9因产品的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.10乙方无偿培训甲方维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。

7、 付款方式

7.1 付款方式

7.1.1 每季度结算支付一次。

7.1.2 供应商根据采购人的具体需求，完成了设备的安装、调试及验收工作。在通过采购人组织的竣工验收合格后，供应商依照要求提交相关的验收资料。结算金额经过采购人审计部门审核无误且满足支付条件后10个工作日内支付给供应商。

7.1.3 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

7.1.4 本项目为总价控制项目，按实际完成数量结算。安装设备和线材的质量必须达到国家标准。如发现有安装不合格产品，甲方可拒绝验收通过。

8、履约保证金

履约保证金为合同总额的5%，可以采用银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函等形式提交。支付时间为合同签订后10个工作日内，退还时间为合同期满或结算金额累计达到本项目合同总额后的10个工作日内无息退回履约保证金。

9、技术服务

9.1	乙方应派员到甲方指定地点配合工作。并培训甲方操作人员至熟练操作止。

9.2	乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.3   1、培训总则

- （1）乙方必须根据采购文件的要求对采购设备及采用的相关技术，在响应文件中提出全面的培训计划和课程内容安排，在项目合同签定并征得甲方同意后实施。

- （2）乙方必须提供高水平的培训。

- （3）所有的培训教员必须用中文授课，除非有其他的协议规定。

- （4）乙方必须为所有接受培训人员免费提供培训用的相关用品。所提供的培训资料必须为中文材料。

- （5）乙方就本次采购的硬件设备（包括相关的系统软件）向甲方相关人员所提供的培训，应能保证甲方能正确、熟练地掌握所有硬件及系统软件产品的使用方法和技巧。乙方应在响应文件中列出详细、具体的培训计划（培训计划应包含培训课程表、时间安排、培训人数等）。培训计划也将成为评审参考依据之一。

2、培训时间、地点要求

- 对甲方有关人员的培训：所有设备的安装调试，网络的联结，系统优化培训。特别强调的是，甲方有权对乙方提出的培训项目内容进行选择。培训时间可在设备到货之后安排，但必须征得甲方同意方能执行，以免影响设备安装、调试和系统调试验收工作。

- 培训地点：甲方指定地点。

10、不可抗力

10.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

10.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

11、索赔

11.1	如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

11.2	在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- （1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- （2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- （3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

11.3  如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约与处罚

12.1	甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

12.2	乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

12.3   乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

12.4  乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

13、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

14、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

15、其他

15.1  乙方报价时选用的主要材料必须从采购文件用户需求的推荐品牌中选取，并符合采购文件和设计图纸的要求。如果乙方在报价时没有明确材料品牌（厂家）、规格、型号和质量等级等，采购人有权从采购文件的推荐品牌中指定其中一种主材品牌，报价不做调整。

15.2	本合同正本5份，具有同等法律效力，甲方持3份，乙方持2份，合同自签字盖章之日起即时生效。

15.3	本合同末尽事宜，由双方协商处理。

15.4  本合同附件，即报价清单为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同附件：1.分项报价明细表（详见第五章）

2.《供应商廉洁守约承诺书》

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：

代表：                                             代表：

签定地点：                               签定日期：   年     月    日                       签定日期：   年     月     日                      开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

合同附件1

分项报价明细表（详见第五章）

- 合同附件2

中山大学孙逸仙纪念医院

供应商廉洁守约承诺书

中山大学孙逸仙纪念医院******项目：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业适用此项）

严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目适用此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称：

（盖章）

单位负责人（或法定代表人）：

（签名或签章）

日  期： 2025 年   月   日

第五章  响应文件编制要求

（请供应商按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）

- 供应商应仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

- 按照比选文件的要求编制响应文件，对比选文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于比选文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖供应商公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 建议响应文件采用双面印制。

- 供应商必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了比选文件后决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《采购邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

(正本□/副本□）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

响应文件目录

一、  报价表……………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

（二）分项报价明细表…………………………………………………………第（  ）页

二、  资格审查 …………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、  技术评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

（电子文件密码：******）

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、报价表

（一）报价一览表

| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应单位： |  | 响应日期： |  |
| 联 系 人： |  | 联系电话： |  |

| 序号 | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应总报价 （元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| 2 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90天 |
| 3 | 备注 |  |

注：

1、供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、响应报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税报价。

3、本项目不接受有选择性的响应报价。

4、报价必须包括项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。各供应商计算各项费用时，应按照采购人要求，根据项目特点并结合市场行情及自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。

5、此表是响应文件的必要组成文件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）分项报价明细表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******项目

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 |  |  | 个 | 2000 |  |  |
| 2 | 二氧化碳灭火器 |  |  | 个 | 250 |  |  |
| 3 | 球形全铁灭火器材箱 |  |  | 个 | 200 |  |  |
| 4 | 消防沙箱、沙桶 |  |  | 套 | 40 |  |  |
| 5 | 悬挂式干粉灭火器 |  |  | 个 | 180 |  |  |
| 6 | 手提式干粉灭火器 |  |  | 个 | 500 |  |  |
| 7 | 消防器材装备柜 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 消防头盔 |  |  | 顶 | 8 |  |  |
| 9 | 消防员灭火防护服 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 10 | 消防安全腰带 |  |  | 条 | 8 |  |  |
| 11 | 消防员灭火防护胶靴 |  |  | 双 | 8 |  |  |
| 12 | 多功能消防腰斧 |  |  | 把 | 10 |  |  |
| 13 | 佩戴防爆手电筒 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 方位灯 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 15 | 消防员灭火防护手套 |  |  | 对 | 8 |  |  |
| 16 | 消防救援安全绳 |  |  | 条 | 8 |  |  |
| 17 | 点型光电感烟火灾探测器 |  |  | 个 | 300 |  |  |
| 18 | 输入/输出模块 |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 19 | 手动报警按钮 |  |  | 个 | 100 |  |  |
| 20 | 火灾声光警报器 |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 21 | 消火栓扳手 |  |  | 把 | 7 |  |  |
| 22 | 304超薄消防疏散指示灯 |  |  | 个 | 800 |  |  |
| 23 | 消防应急照明灯具 |  |  | 盏 | 600 |  |  |
| 24 | 绝缘剪断钳 |  |  | 把 | 6 |  |  |
| 25 | 消防喇叭(隐藏式20Cm) |  |  | 个 | 60 |  |  |
| 26 | 消防卷盘 |  |  | 盘 | 30 |  |  |
| 27 | 消防水带 |  |  | 条 | 80 |  |  |
| 28 | 大消防手电筒 |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 30 | 输入/输出模块 |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 31 | 温感探测器 |  |  | 个 | 100 |  |  |

注：1.此表为报价总表的报价明细表。

2.供应商应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。

3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价一览表》中的总报价一致。

4.分项报价明细表须打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

二、资格审查

（一）资格自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1资格声明函”） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） | □通 过 □不通过 | / |
|  | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“2.1资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“2.1资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应，供应商不得分包、转包。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“2.1资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式和内容不得擅自删改） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商已报名，出具报名邮件截图，加盖公章。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）资格审查证明资料

2.1资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.2营业执照副本（提供证书复印件加盖公章）

（提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司营业执照副本复印件及总公司针对本项目的授权书；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.3《供应商廉洁守约承诺书》

（详见第四章合同附件2）

- 2.4供应商已报名

- （出具报名邮件截图加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

三、符合性审查     （一）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | 响应报价： （1）响应报价未超过本项目最高限价； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。 | □通 过 □不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天（格式详见“3.3响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、 盖章 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 | □通 过 □不通过 | / |
| “★”号条款要求 | 响应方案满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求（格式详见“3.3响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 其他 | （1）响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 （2）响应报价中未对公开比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有） （3）按采购清单填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。 （格式详见“3.3响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）符合性审查证明资料

3.1法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

________同志，身份证号码为       ，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

日  期：      年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.2法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院******项目采购活动，全权代表我单位参与本项目报名响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：  年龄：  身份证号码：

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日  期：    年    月    日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.3响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵院（项目名称/项目编号：)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在参与响应前已详细研究了比选文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方如果成交，将保证履行比选文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

6、按比选文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

7、我方承诺能够完全对比选文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

7.1★5、响应设备清单中应详细列出各设备型号、生产企业及产地，生产企业须与国家出具的检查报告一致。

7.2★7、出厂质量证明文件包括：产品质量合格证、质量证明书（或质量保证书）、CCC认证证书、厂家资质证明文件等。

7.3★8、履约保证金为合同总额的5%，可以采用银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函等形式提交。支付时间为合同签订后10个工作日内，退还时间为合同期满或结算金额累计达到本项目合同总额后的10个工作日内无息退回履约保证金。

7.4★三、付款方式

- 7.4.1每季度支付一次。

- 7.4.2供应商根据采购人的具体需求，完成了设备的安装、调试及验收工作。在通过采购人组织的竣工验收合格后，供应商依照要求提交相关的验收资料。结算金额经过采购人审计部门审核无误且满足支付条件后10个工作日内支付给供应商。

- 7.4.3付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

- 7.4.4本项目为总价控制项目，按实际完成数量结算。

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方承诺响应报价中未对比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有）

10、我方承诺按采购清单表填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。

11、我方完全服从和尊重比选委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

12、我方承诺如擅自更改材料或设备的品牌，视为未响应公开比选文件要求，采购人有权不予评审，除非供应商有充足依据证明所投材料或设备的质量、价格、品牌档次均高于采购人推荐的所有品牌并得到评审委员会全体同意。我方如未从公开比选文件主要材料推荐品牌表中选定对应其中一个品牌（含厂家、规格、型号）进行报价，采购人有权在签订合同前在其中选择任一品牌。（如有）

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

四、商务评审

（一）商务评审自查表

| 评审指标 | 评审细则 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 管理能力（6分） | 1.具有质量管理体系认证证书； 2.具有环境管理体系认证证书； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书。 - 注：每个证书得2分，最高得6分。提供有效期证书复印件并加盖公章。 | 见响应文件（ ）页 |
| 项目团队 （5分） | - 1.具备消防设施操作员[或建（构）筑物消防员]职业资格：（无论提供几个资格，仅按其中一个且最高等级进行计分，本小项最高得3分。） - a高级（三级）的，得3分； - b中级（四级）的，得2分； - c初级（五级）的，得1分； - d无相关资格的，得0分。 2.具有电工作业特种作业操作证书，提供1个得1分，本小项最高得2分。 注：本项最高得5分。提供有效期内的证书复印件及响应截止日前三个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明并加盖公章。 | 见响应文件（ ）页 |
| 类似业绩（10分） | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过类似项目业绩。每提供1个得2分，本项最高得10分。 注： 1.类似业绩指消防器材采购项目； - 2.提供合同关键页（仅须体现项目关键内容，无需提供整份合同）并加盖公章； 3.同一用户单位多个合同只计算一次。 | 见响应文件（ ）页 |
| 用户评价（5分） | 上述有效的“类似业绩”获得项目用户考核评价为正面评价（优秀、优良、满意或相当于类似评价），每提供一份业绩评价的得1分，最高得5分。 注：提供合同采购单位或采购单位项目主管部门盖章的评价文件复印件，不提供不得分。同一用户单位多个合同只计算一次。 | 见响应文件（ ）页 |
| 保修时间评价 （4分） | 响应比选文件售后服务2年质保维护期要求的基础上，每增加1年质保维护期的得2分，最多4分。 注：1.防毒面具除外，防毒面具使用有效期为生产日期3年有效。 2.提供承诺函，格式自拟。 | 见响应文件（ ）页 |

供应商应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）商务评审证明资料

4.1管理能力

注：提供有效期证书复印件并加盖公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.2项目团队

注：提供有效期内的证书复印件及响应截止日前三个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明并加盖公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.3类似业绩

| 序号 | 用户名称 | 项目主要内容 | 签约日期 | 验收时间 | 验收结果 | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应如实填写自2022年1月1日至今（完成时间以合同签订时间为准）的类似项目业绩，同一用户单位多个合同只计算一次，不得弄虚作假；

2.类似业绩指消防器材采购项目；

3.提供合同关键页（仅须体现项目关键内容，无需提供整份合同）并加盖公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.4用户评价

注：提供用户考核评价为正面评价（优秀、优良、满意或相当于类似评价）。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.5保修时间

注：提供承诺函，格式自拟。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

五、技术评审

（一）技术评审自查表

| 序号 | 评审指标 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品评价 （10分） | 根据《第二章采购需求》“二、5样品要求”的要求，分别对供应商提供的样品（共4个，即1、过滤式消防自救呼吸器，2、二氧化碳灭火器，3、消防员灭火防护服，4、球形全铁灭火器材箱）的外观、结构造型、材质质量、厚度、整体工艺、成色以及牢固耐用性等方面进行综合评价： 1.样品外形美观大方，结构造型、制作工艺精细，工艺精良、制作上不具瑕疵，所用材质优质及耐用坚韧，整体工艺以及牢固耐用性高，满足用户需求的，得2.5分； 2.样品外形美观，结构造型、制作工艺良好，工艺较好、制作上不具瑕疵，所用材质良好及较耐用，整体工艺以及牢固耐用性能较好，基本满足用户需求要求的，得1.5分； 3.样品外形一般，结构造型有缺漏，制作工艺一般，材质一般、制作上稍有瑕疵，所用材质良好及较耐用，整体工艺以及牢固耐用性能一般，低于用户需求要求的，得0.5分； 4.未提交样品或样品不齐全的，得0分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 2 | 产品整体性能评价（6分） | 至少包含产品整体设计理念、关键部件质量、性能稳定性、安全耐用性描述等方面内容。 1.方案内容全面，完全满足采购需求的，得6分； 2.方案内容基本满足采购需求的，得4分； 3.方案内容一般的，得2分； - 4.未提供不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 3 | 安装实施 方案 （6分） | - 方案至少包含人员安排、进度计划、运输、质量保证、安装调试、验收等。 - 1.实施方案完善，具有针对性，详细具体的，得6分； - 2.实施方案内容基本完善，基本符合要求的，得4分； - 3.实施方案内容不够完善具体的，得2分； 4.未提供不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 4 | 响应时间 （6分） | - 第二用户需求书一、（二）、6第1小点，供应商对采购人提出的服务要求，须在1小时内响应，2小时内到达现场，8小时内解决问题，如需更换或送修，须在48小时内解决或提供同等备品。 - 1.供应商承诺服务的“4个时间点”均优于需求的，得6分； - 2.供应商承诺服务满足需求的，得4分； - 3.供应商承诺服务的“4个时间点”中有1项低于需求的，得2分； - 4.均不满足需求或未响应得0分。 注：提供承诺函，格式自拟。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 5 | 售后服务 方案 （8分） | - 根据供应商所承诺的售后服务方案进行评审： - 1.售后服务方案非常完善、合理的，得8分； - 2.售后服务方案基本完善、基本合理的，得5分； - 3.售后服务方案合理性差的，得2分； 4.未提供不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 6 | 安全文明 保障措施 （4分） | 针对本项目实际情况，提出切实可行的安全文明保障措施： 1.安全管理机构完善，措施具体明确、合理可行的，得4分； 2.安全管理机构完善，措施基本可行的，得2分； 3.措施一般，较难落实的，得1分； 4.不提供的，不得分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |

供应商应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）技术评审证明资料

5.1样品评价

注：提供以下4个样品实物以备评审，并注明供应商名称及样品名称，密封递交。

1、过滤式消防自救呼吸器

2、二氧化碳灭火器

3、消防员灭火防护服

4、球形全铁灭火器材箱

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.2产品整体性能评价

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.3安装实施方案

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.4响应时间

注：（1）根据本项目的实际需求，供应商提供承诺函，格式自拟；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.5售后服务方案

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.6安全文明保障措施

注：

（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日