## Sheet2
分项报价明细表
项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院实验室通排风废气处理系统维护保养服务项目
响应下浮率： |  |  | （必须与《报价一览表》中的响应下浮率一致）
一、设备维保费用
北院区
序号 | 设备系统名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价限价（“单位”/年） | 单价（“单位”/年） | 小计金额（元/年） | 备注
1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架刷油漆 | 台 | 3 | 1100 | #VALUE! | #VALUE!
2 | UV等离子发生器 | 1.检查UV等离子接线是否紧固；2检查UV光管是否正常 | 台 | 3 | 1100 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 通风管道 | 1.检查管道有无破损；2.风压与漏风检查 | 项 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 通风柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水、排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损坏。 | 套 | 16 | 950 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 万向罩 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.关节是否上下灵活；4.是否脱胶漏气；5.其它部位有无损坏。 | 套 | 1 | 200 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 标本柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器与门开关是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水、排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损坏。 | 套 | 3 | 850 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固；2.箱体除尘；3.检查变频器是否正常；4.压力传感器是否正常；5.电箱散热风扇是否正常；6.空气开关检测 | 套 | 3 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
8 | 净化排风口清理 | 1.清理排风口灰尘；2.检查管道有无漏风 | 项 | 1 | 1800 | #VALUE! | #VALUE!
9 | 净化排风系统电箱 | 1.检查电箱接线是否紧固；2.箱体除尘；3.检查PLC是否正常； 4.电箱散热风扇是否正常；5.空气开关检测 | 项 | 1 | 1050 | #VALUE! | #VALUE!
10 | 传感器 | 1.检查校验传感器数值 | 套 | 8 | 300 | #VALUE! | #VALUE!
北院区仁济楼
1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架刷油漆 | 台 | 3 | 1050 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 柜式风机 | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架刷油漆 | 台 | 9 | 1050 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 通风管道 | 1.检查管道有无破损；2.风压与漏风检查 | 项 | 1 | 1600 | #VALUE! | #VALUE!
4 | VAV通风柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水.排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损坏。 | 套 | 9 | 1100 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 万向罩 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.其它部位有无损坏。 | 套 | 6 | 200 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 净化空调电箱 | 1.检查电箱接线是否紧固；2箱体除尘；3.检查变频器是否正常；4.压力传感器温湿度传感器是否正常；5.电箱散热风扇是否正常；6.空气开关检测；7，压力开关校整。 | 套 | 4 | 850 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固；2箱体除尘；3.检查变频器是否正常；4.压力传感器是否正常；5.电箱散热风扇是否正常；6.空气开关检测；7.plc校验 | 套 | 16 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
8 | 压力传感器 | 1.检查校验传感器数值 | 套 | 20 | 180 | #VALUE! | #VALUE!
9 | 上位机 | 1.检查校验数据 | 套 | 1 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
10 | 一体机 | 1.检查校验数据 | 台 | 4 | 500 | #VALUE! | #VALUE!
11 | 交换机 | 1.检查校验数据 | 台 | 4 | 200 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 房间压力校验 | 1.检查比例阀接线是否紧固；2.检查比例阀各部位螺丝是否松脱；3.校整房间压力 | 项 | 1 | 4000 | #VALUE! | #VALUE!
13 | 控制面板 | 1.检查控制面板触摸是否灵敏及校整 | 项 | 1 | 1000 | #VALUE! | #VALUE!
14 | 新风散流器维护 | 1.调整风量，清洁散流口 | 项 | 1 | 2500 | #VALUE! | #VALUE!
南院区
1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固； 2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架刷油漆 | 台 | 2 | 1200 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 通风柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水、排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损坏 | 套 | 15 | 1100 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固；2.箱体除尘；3.检查变频器是否正常；4.压力传感器是否正常；5.电箱散热风扇是否正常；6.空气开关检测 | 套 | 1 | 700 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 传感器 | 1.检查校验传感器数值 | 套 | 1 | 300 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 通风管道（玻璃钢管道） | 1.检查管道有无破损；2.风压与漏风检查 | 项 | 1 | 900 | #VALUE! | #VALUE!
生物岛实验室
1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架刷油漆 | 台 | 3 | 1200 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 通风管道 | 1.检查管道有无破损；2.风压与漏风检查 | 项 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 万向罩 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.关节是否上下灵活；4.是否脱胶漏气；5.其它部位有无损坏。 | 套 | 4 | 200 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 通风柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水、排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损坏。 | 套 | 4 | 1100 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 生物安全柜上端控制保养 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器电路有无松脱；3.文丘里阀检查与线路检测。 | 套 | 10 | 850 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固；2.箱体除尘；3.检查变频器是否正常；4.压力传感器是否正常；5.电箱散热风扇是否正常；6.空气开关检测 | 套 | 1 | 1400 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 传感器 | 1.检查校验传感器数值 | 项 | 3 | 300 | #VALUE! | #VALUE!
南海免疫转化创新中心
1 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架刷油漆 | 台 | 9 | 555 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 通风管道 | 1.检查管道有无破损；2.风压与漏风检查 | 项 | 1 | 729 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 通风柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水、排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损坏。 | 套 | 8 | 555 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 变频器控制箱 | 1.检查电箱接线是否紧固；2.箱体除尘；3.检查变频器是否正常；4.压力传感器是否正常；5.电箱散热风扇是否正常；6.空气开关检测 | 套 | 7 | 416 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 压力传感器 | 1.检查校验传感器数值 | 套 | 15 | 180 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 生物安全柜上端控制保养 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器电路有无松脱；3.文丘里阀检查与线路检测。 | 套 | 32 | 263 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 万向罩 | 1.清洗；2.检查调风阀是否正常；3.控制器是否正常 | 台 | 12 | 166 | #VALUE! | #VALUE!
8 | 助力风机 | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查 | 项 | 13 | 194 | #VALUE! | #VALUE!
花都院区
1 | B1层活性区排风（一用一备） | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架松动 | 套 | 2 | 780 | #VALUE! | #VALUE! | 天面排风机系统
2 | B1层分药室通风柜排风 | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架松动 | 套 | 1 | 780 | #VALUE! | #VALUE! | 天面排风机系统
3 | B1层核医学排风（一用一备） | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架松动 | 套 | 2 | 780 | #VALUE! | #VALUE! | 天面排风机系统
4 | B1层高活性区排风（一用一备） | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架松动 | 套 | 2 | 780 | #VALUE! | #VALUE! | 天面排风机系统
5 | B1层分装室通风柜排风 | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架松动 | 套 | 1 | 780 | #VALUE! | #VALUE! | 天面排风机系统
6 | B1层高活性区排风（一用一备） | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架松动 | 套 | 2 | 780 | #VALUE! | #VALUE! | 天面排风机系统
7 | B1层质控室通风柜排风 | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架松动 | 套 | 1 | 780 | #VALUE! | #VALUE! | 天面排风机系统
8 | B1层热室排风（一用一备） | 1.检查电机接线是否紧固；2.检查风机各部位螺丝是否松脱；3.电机加润滑油；4.风机轴承检查；5.电机支架松动 | 套 | 2 | 780 | #VALUE! | #VALUE! | 天面排风机系统
9 | 系统中央控制塔 | 1.检查电箱接线是否紧固 | 台 | 3 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
|  | 2.箱体除尘 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3.检查PLC是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.电箱散热风扇是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.空气开关检测，各项设定数据校验 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | 风压探头 | 1.检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 9 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
11 | 臭氧探头 | 1.检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 5 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
12 | 空气质量探头 | 1.检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 4 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
13 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 1.检查电箱接线是否紧固 | 个 | 3 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
|  | 2.箱体除尘 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3.检查PLC是否正常， |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.电箱散热风扇是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.空气开关检测，各项设定数据校验 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
14 | 离子空气处理主机 | 离子管每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿或老化等需要更换的损坏件 | 套 | 14 | 900 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
15 | 立式导流装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿漏气 | 个 | 20 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
17 | 温湿度传感器 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 4 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
18 | 气溶胶探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 11 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
19 | 电子压差传感器 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 8 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
20 | 压差显示器 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 8 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
21 | 传感器 | 检查清洗，校验传感器数值 | 台 | 14 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
22 | 定风量文丘里阀 | 每半年检查一次执行器扭力，校验文丘理阀压力，及控制器箱维护，检查推杆是否磨损 | 个 | 32 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 检验科
23 | 系统中央控制塔 | 1.检查电箱接线是否紧固 | 台 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
|  | 2.箱体除尘 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3.检查PLC是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.电箱散热风扇是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.空气开关检测，各项设定数据校验 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
24 | 风压探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 2 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
25 | 臭氧探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 1 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
26 | 空气质量探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 1 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
27 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 1.检查电箱接线是否紧固 | 个 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
|  | 2.箱体除尘 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3.检查PLC是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.电箱散热风扇是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.空气开关检测，各项设定数据校验 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
28 | 离子空气处理主机 | 离子管每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿或老化等需要更换的损坏件 | 套 | 1 | 900 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
29 | 立式导流装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿漏气 | 个 | 4 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
30 | 温湿度传感器 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 1 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
31 | 气溶胶探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 6 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
32 | 桌面导流装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿漏气 | 个 | 1 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 内分泌科
33 | 系统中央控制塔 | 1.检查电箱接线是否紧固 | 台 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
|  | 2.箱体除尘 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3.检查PLC是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.电箱散热风扇是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.空气开关检测，各项设定数据校验 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
34 | 风压探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 2 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
35 | 臭氧探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 1 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
36 | 空气质量探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 1 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
37 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 1.检查电箱接线是否紧固 | 个 | 1 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
|  | 2.箱体除尘 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3.检查PLC是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4.电箱散热风扇是否正常 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.空气开关检测，各项设定数据校验 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
38 | 离子空气处理主机 | 离子管每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿或老化等需要更换的损坏件 | 套 | 1 | 900 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
39 | 立式导流装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿漏气 | 个 | 4 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
40 | 桌面导流装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿漏气 | 个 | 1 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
41 | 气溶胶探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 6 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
42 | 温湿度传感器 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 1 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 输血科
43 | 系统中央控制塔 | 1.检查电箱接线是否紧固;2.箱体除尘;3.检查PLC是否正常;4.电箱散热风扇是否正常;5空气开关检测，各项设定数据校验 | 台 | 2 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
44 | 风压探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 5 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
45 | 臭氧探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 3 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
46 | 空气质量探头 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 2 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
47 | 空气质量检测 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 2 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
48 | 空质量检测柱VOC | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 4 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
49 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 1.检查电箱接线是否紧固；2.箱体除尘；3.检查PLC是否正常；4.电箱散热风扇是否正常；5.空气开关检测，各项设定数据校验 | 个 | 2 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
50 | 离子空气处理主机 | 离子管每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿或老化等需要更换的损坏件 | 套 | 5 | 900 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
51 | 立式导流装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿漏气 | 个 | 7 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
52 | 桌面导流连接立柱 | 每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿漏气 | 个 | 2 | 550 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
53 | 桌面导流装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿漏气 | 个 | 2 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
54 | 温湿度传感器 | 检查清洗，校验传感器数值 | 个 | 2 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
55 | 立式导流装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗维护，检查是否有击穿漏气 | 个 | 2 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
56 | 定风量文丘里阀 | 每半年检查一次执行器扭力，校验文丘理阀压力及控制器箱维护，检查推杆是否磨损 | 个 | 28 | 350 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
57 | 新风型智能化生物安全水气分离式取材工作站台 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水.排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损 | 台 | 4 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
58 | 安全型不锈钢标本柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器与门开关是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.是否脱胶漏气；7.其它部位有无损坏 | 台 | 8 | 560 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
59 | 通风型晾片柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水.排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损 | 台 | 3 | 550 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
60 | 脱水通风柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水.排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损 | 台 | 2 | 550 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
61 | 包埋通风柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水.排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损 | 台 | 4 | 550 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
62 | 染色通风柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水.排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损 | 台 | 6 | 550 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
63 | 自动染色封片一体通风柜 | 1.检查调风阀是否正常；2.控制器是否正常；3.日光灯、UV灯是否正常；4.视窗门是否上下灵活；5.插座是否正常；6.给水.排水是否正常；7.是否脱胶漏气；8.其它部位有无损 | 台 | 1 | 550 | #VALUE! | #VALUE! | 病理科
设备维保合计 | [5 empty] | #VALUE!
二、设备维保更换耗材费用
序号 | 耗材名称 | 耗材更换要求 | 单位 | 服务期内预估发生数量 | 单价限价（元） | 单价（元） | 小计金额（元/服务期内） | 服务地点
1 | 活性炭箱 | 1.双层活性碳过滤 | 套 | 1 | 9100 | #VALUE! | #VALUE! | 南院区
2.外尺寸:L2000*W1800*H1500mm
3.滤网尺寸1680*850*50mm；4片
4.阻力:≤250PA
2 | 酸雾塔 | 1.清洗酸雾塔；2.更换环保球；3更换循环水；4.循环水泵检查保养 | 台 | 1 | 6500 | #VALUE! | #VALUE! | 生物岛实验室
3 | 活性炭箱 | 1.蜂窝活性炭过滤 | 套 | 1 | 5500 | #VALUE! | #VALUE! | 生物岛实验室
2.外尺寸:L1200*W1200*H1000mm
3.蜂窝尺寸100*100*100mm；约65pic
4.阻力:≤250PA
4 | 酸雾塔 | 1.清洗酸雾塔；2.更换环保球；3.更换循环水；4.循环水泵检查保养 | 台 | 3 | 3340 | #VALUE! | #VALUE! | 南海免疫转化创新中心
5 | 活性炭箱 | 1.蜂窝活性炭过滤 | 套 | 9 | 1770 | #VALUE! | #VALUE! | 南海免疫转化创新中心
2.外尺寸:L1800*W1500*H1500mm
3.蜂窝尺寸100*100*100mm；约280pic
4.阻力:≤250PA
6 | 活性炭滤网 | 1.双层活性碳过滤 | 项 | 1 | 826 | #VALUE! | #VALUE! | 南海免疫转化创新中心
2.外尺寸:L1200*W1200*H1000mm
3.滤网尺寸1380*1150*50mm；1片
4.阻力:≤250PA
7 | 酸雾塔 | 1.清洗酸雾塔；2.更换环保球；3.更换循环水；4.循环水泵检查保养 | 台 | 2 | 7500 | #VALUE! | #VALUE! | 仁济楼
8 | 活性炭箱 | 1.蜂窝活性炭过滤 | 套 | 2 | 7000 | #VALUE! | #VALUE! | 仁济楼
2.外尺寸:L1800*W1500*H1500mm
3.蜂窝尺寸100*100*100mm；约280pic
4.阻力:≤250PA
9 | 层流粒子布气装置 | 空气过滤装置一年更换2次 | 个 | 32 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 花都院区检验科
10 | 组合式外排废气外理装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗高能电离装置，离子管维护，更换活性炭，过滤装置 | 台 | 4 | 2500 | #VALUE! | #VALUE! | 花都院区检验科
11 | 层流粒子布气装置 | 空气过滤装置一年更换2次 | 个 | 4 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 花都院区内分泌科
12 | 组合式外排废气处理装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗高能电离装置，离子管维护，更换活性炭，过滤装置 | 台 | 1 | 2500 | #VALUE! | #VALUE! | 花都院区内分泌科
13 | 层流粒子布气装置 | 空气过滤装置一年更换2次 | 个 | 4 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 花都院区输血科
14 | 组合式外排废气处理装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗高能电离装置，离子管维护，更换活性炭，过滤装置 | 台 | 1 | 2500 | #VALUE! | #VALUE! | 花都院区输血科
15 | 层流粒子布气装置 | 空气过滤装置一年更换2次 | 个 | 28 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 花都院区病理科
16 | 组合式外排废气处理装置 | 每半年拆卸检查一次，清洗高能电离装置，离子管维护，更换活性炭，过滤装置 | 台 | 2 | 2500 | #VALUE! | #VALUE! | 花都院区病理科
设备维保更换耗材费用小计 | [5 empty] | #VALUE!
一+二 费用总计 |  |  | 小写： | #VALUE!
大写：
注：1、必须与《报价一览表》中的响应下浮率一致； 2、必须将标黄色的区域一一填写完整； 3、不得修改本表格内的计算公式； 4、未完全按第1-3点要求执行的，均按无效响应处理。
响应人名称（盖公章）：
响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：
日期： 年 月 日