## 1
中山大学孙逸仙纪念医院南院区逸仙楼负二楼中央空调机组与逸仙楼天面热泵机组维修及更换冷冻油报价清单
项目地址：中山大学孙逸仙纪念医院南院区
一、特灵螺杆式水冷机组维修清单（RTHG300Ax2台；设备编号3#、4#）
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 总价限价 | 报价单价 | 报价总价 | 备注
[5 empty] | （元） | （元） | （元） | （元）
1 | 制冷剂 | 科幕R134A/13.5KG | 19 | 瓶 | 1268 | 24092 |  |  | 泄漏补充
2 | 法兰垫片 | 定制 | 2 | 块 | 975 | 1950 |  |  | 损坏更换
3 | 专业密封胶 | / | 1 | 支 | 0 | 0 |  |  | 维修
4 | 氮气 | / | 6 | 支 | 215 | 1290 |  |  | 泄漏维修
5 | 冷媒转移保存 | 钢瓶租赁、专业工具 | 2 | 台 | 2243 | 4486 |  |  | 专业技术
6 | 维修人工费 | / | 2 | 台 | 3120 | 6240 |  |  | 泄漏维修
7 | 小计 |  |  |  |  | 38058
二、离心式冷水机组换油保养清单（CVHG480x2台；设备编号1#、2#）
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 总价限价 | 报价单价 | 报价总价 | 备注
[5 empty] | （元） | （元） | （元） | （元）
1 | 回油过滤器 | DHY01081 | 2 | 个 | 1820 | 3640 |  |  | 原厂配件
2 | 油过滤器 | FLR01592 | 2 | 个 | 1170 | 2340 |  |  | 原厂配件
3 | 冷媒过滤器 | DHY01474 | 2 | 个 | 2048 | 4096 |  |  | 原厂配件
4 | 冷冻油 | （1加仑/罐）；OIL00372 | 8 | 罐 | 960 | 7680 |  |  | 原厂配件
5 | 换油保养人工 | / | 2 | 台 | 1600 | 3200
6 | 小计 |  |  |  |  | 20956
三、逸仙楼楼顶特灵风冷螺杆式热泵机组维修清单（RTXA+6365H000100RFNODx6台）
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 总价限价 | 报价单价 | 报价总价 | 备注
[5 empty] | （元） | （元） | （元） | （元）
1 | 吸气温度传感器 | SEN02133 | 2 | 个 | 1260 | 2520
2 | 特灵风冷螺杆机显示操作屏编程调试绑定 | CH530 | 1 | 块 | 2200 | 2200
3 | 高压开关 | 2.2-2.8Mpa | 8 | 个 | 2145 | 17160
4 | 制冷剂 | 科慕R22/22.7KG | 5 | 瓶 | 1800 | 9000
5 | 维修人工费 | / | 6 | 台 | 1474 | 8844
6 | 小计 |  |  |  |  | 39724
四、逸仙楼负二楼特灵1#号机组维修清单（CVHG780；设备编号1#）
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 总价限价 | 报价单价 | 报价总价 | 备注
[5 empty] | （元） | （元） | （元） | （元）
1 | 排气装置电磁阀 | VALO7378 | 1 | 套 | 2735 | 2735
2 | 焊接材料 | WBR001 | 1 | 套 | 585 | 585
3 | 维修测试 | 技术服务 | 1 | 台 | 2730 | 2730
4 | R123制冷剂钢瓶租赁 | 100KG | 6 | 只 | 293 | 1758
5 | 工业氮气 | / | 3 | 支 | 293 | 879
6 | 回收冷媒、氮气查漏 | 厂家技术服务费 | 1 | 台 | 3000 | 3000
7 | 冷媒补充（蓝天） | R123 /100KG/桶 | 2 | 桶 | 13400 | 26800
8 | 电机冷媒管垫片 | GKT04402 | 1 | 套 | 2925 | 2925
9 | 吸气湾头胶圈 | RNG02119 | 1 | 套 | 1250 | 1250
10 | 防爆膜更换 | DSK00092 | 1 | 套 | 3650 | 3650
11 | 更换吸气湾头胶圈，电机冷媒管垫片 | 大修人工费 | 1 | 台 | 5000 | 5000
12 | 抽真空，加冷媒，调试机组 | 维修调试人工 | 1 | 台 | 2500 | 2500
13 | 现场搭建钢结构起重吊架 | 现场制作 | 1 | 项 | 2438 | 2438
14 | 冷冻油更换 | OIL00372 | 5 | 罐 | 960 | 4800
15 | 油过滤器更换 | FLR01592 | 1 | 个 | 1170 | 1170 |  |  | 原厂配件
16 | 冷媒过滤器更换 | DHY01474 | 1 | 个 | 2048 | 2048 |  |  | 原厂配件
17 | 回油过滤器更换 | DHY01081(EK-303R) | 1 | 个 | 1820 | 1820 |  |  | 原厂配件
18 | 更换冷冻油 、过滤器 | 保养人工费 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  | 原厂配件
19 | 小计 |  |  |  |  | 66088
20 | 一＋二＋三＋四合计 |  |  |  |  | 164826