## Sheet1
中山大学孙逸仙纪念医院南院区水平衡测试技术服务项目报价表清单
序号 | 报价项目 | 具体工作内容 | 限价单价（元） | 限价合价（元） | 响应报价单价（元） | 响应报价合价（元）
1.1 | 前期调研费 | 1.收集单位基本资料 2.了解单位取水和用水状况, 分析单位用水现状 3.按水量平衡测试的要求,划分用水单元 4.检查单位各供水点及用水点的水表配备率及水表计量率 5.查知水量测量工具的型号、规格，编制水量测量工具编号列表 6.落实水表安装的具体方案 7.提取单位用水技术档案，参照有关标准规范同时结合单位的用水特点编制符合自身特点的终端用水器具统计表单 8.根据单位用水管网图和用水工艺，绘制院内用水流程图，包括园区级层次的、用水系统层次、重要装置或设备层次的用水流程图； 9.制定水量平衡实测方案 | 3200 | 35000
1.2 | 现场测试费 | 1.测试时段的选取 2.进行一级、二级、三级测量工具的水量数据的测试与记录 3.用水设备水量数据测试与记录 4.用水设施的水量数据测试与记录 5.用水器具用水情况的测试与记录 6.漏水量核查 | 10300
1.3 | 数据分析及汇总 | 1.以水量为参数，按工艺流程或用水流程顺序逐项填写用水单元水量平衡测试表 2.汇总各用水单元水量平衡测试表，填写单位水量平衡统计表以及单位年用水情况表 3.绘制单位层次、用水单元及重要装置和设备的水量平衡图 | 8600
1.4 | 编写测试报告书 | 1.单位水量平衡计算 2.进行单位供水、用水、节水分析 3.制作水量平衡测试报告书、提供水量平衡测试报告书 4.提供单位合理化节水整改建议、协助制定节水管理制度 | 8000
1.5 | 专家评审 | 1.协助准备专家评审汇报材料 2.协助现场复核资料准备及迎检准备 | 4900
注： 1.供应商应为本项目配置至少1名具备高级专业技术职称的咨询人员和至少1名具备中级专业技术职称的咨询人员。 2.本项目参与评审的专家应具备高级专家咨询人员相关资质。