中山大学孙逸仙纪念医院服务类

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 供应商是否属于中小企业 | □是 □否 |
| 供应商电子邮箱 |  | 供应商电话 |  |
| 联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 近三年同类型 项目业绩 | 成交单位名称 | 成交时间 | 成交价格（元） |
|  | 1、 |  |  |
|  | 2、 |  |  |
|  | 3、 |  |  |
| 相关产业发展 情况 |  |  |  |
| 意向报价 （元） | （此空格填写维保服务总价即可，备件更换单价后面表格填写） |  |  |
| 人员配备 |  |  |  |
| 供应商授权代表确认 | 我单位承诺提供的以上信息均属实，如有虚假，将承担相应责任。 签字确认： 20 年 月 日 |  |  |

采购项目市场调研表

*如表中的供应商是否属于中小企业选了“是”，需提供中小企业声明函（格式见下表）

*表格下表的维保价格清单及零部件更换价格清单须一并填写。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日期： 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报 2.供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。 3.成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

附件：

1.维保价格清单

| 序号 | 设备名称 |  | 物料名称 | 品牌 | 参数/型号 | 频次 | 单位 | 每次用量 | 工作内容 | 2026年用量 | 2027年用量 | 两年维保总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理系统 | 呼吸器 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |  |
| 2 |  | 盘式过滤器 | 盘式过滤碟片 | Kertone | 5μm | 6月/次 | 项 | 2 | 清洗消毒 | 4 | 4 |  |
| 3 |  | 超滤膜组件 | 超滤膜 | 艾科 | AQU200 | 2-3年/次 | 支 | 20 | 更换 | 20 | 0 |  |
| 4 |  | 活性炭过滤器 | 布水石英砂 | Kertone | 8-12mm | 6-12月/次 | kg | 200 | 更换 | 200 | 200 |  |
| 5 |  |  | 净水椰壳活性炭 | Kertone | 碘值>1000mg/g | 6-12月/次 | L | 2400 | 更换 | 2400 | 2400 |  |
| 6 |  | 保安过滤器 | PP棉熔喷滤芯 | Kertone | 40" 5μm | 3-6月/次 | 支 | 30 | 更换 | 60 | 60 |  |
| 7 | 膜处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 8040 | 2-3年/次 | 支 | 20 | 更换 | 20 | 0 |  |
| 8 | 膜清洗系统 | 清洗过滤器 | 清洗滤芯 | Kertone | 40" 5μm | 6月/次 | 支 | 30 | 更换 | 60 | 60 |  |
| 9 |  | 碱洗 | 清洗药水 | Kertone | 10kg/台 | 6月/次 | kg | 20 | 消耗 | 40 | 40 |  |
| 10 |  | 酸洗 | 清洗药水 | Kertone | 10kg/台 | 6月/次 | kg | 20 | 消耗 | 40 | 40 |  |
| 11 | 浓水回收系统 | 超滤膜组件 | 超滤膜 | 艾科 | AQU200 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 12 | 直饮水系统 | 纳滤装置 | 纳滤膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 13 |  | 低区直饮水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 14 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 15 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LM22 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 16 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 17 |  |  | 臭氧机维护 | Kertone | 10g | 1-2年/次 | 台 | 1 | 维护保养 | 1 | 1 |  |
| 18 |  | 高区直饮水供水系统 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LM22 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 19 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 20 | 高温灭菌用水系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 21 |  | 高温灭菌纯水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 22 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 23 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 24 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |  |
| 25 |  |  | 臭氧机维护 | Kertone | 10g | 1年/次 | 台 | 1 | 维护保养 | 1 | 1 |  |
| 26 | 供水系统 | 纯水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 27 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 28 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 29 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 30 |  | 清洗用水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 31 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 32 |  |  | 臭氧机维护 | Kertone | 10g | 1年/次 | 台 | 1 | 维护保养 | 1 | 1 |  |
| 33 |  |  | 低区进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 34 |  |  | 低区细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 35 |  |  | 高区进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 36 |  |  | 高区细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |  |
| 37 |  | 冲洗水供水系统 | 折叠空气过滤芯 | Kertone | 5" 20μm | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 38 |  |  | 进口浸没式紫外线杀菌灯管 | 林瀚 | 40W | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 39 |  |  | 臭氧机维护 | Kertone | 10g | 1年/次 | 台 | 1 | 维护保养 | 1 | 1 |  |
| 40 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LB40 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 41 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 30" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 42 | 软化系统 | 软化水供水系统 | 臭氧机维护 | Kertone | 10g | 1年/次 | 台 | 1 | 维护保养 | 1 | 1 |  |
| 43 |  |  | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LM13 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 44 |  |  | 细菌过滤器 | Kertone | 20" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 3 | 更换 | 3 | 3 |  |
| 45 | 检验科600L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4040 | 2-3年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 46 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 8 | 更换 | 16 | 16 |  |
| 47 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LM6 | 1年/次 | 支 | 1 | 更换 | 1 | 1 |  |
| 48 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 49 | 病理科300L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4021 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 50 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 10 | 更换 | 20 | 20 |  |
| 51 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LM6 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 52 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |  |
| 53 | 内分泌实验室300L双核超纯水处理系统 | 反渗透膜组件 | 反渗透膜 | 汇通 | 4021 | 2-3年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 0 |  |
| 54 |  | 离子交换器 | 进口超纯化模块 | Kertone | 30" | 3-6月/次 | 组 | 10 | 更换 | 20 | 20 |  |
| 55 |  | 紫外线杀菌器 | 进口过流式紫外线杀菌灯管 | 瑞郎 | LM6 | 1年/次 | 支 | 2 | 更换 | 2 | 2 |  |
| 56 |  | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 10" 0.2μm | 1年/次 | 支 | 4 | 更换 | 4 | 4 |  |
| 57 | 内镜终端 | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 5" 0.1μm | 1年/次 | 支 | 8 | 更换 | 8 | 8 |  |
| 58 | 口腔科终端 | 细菌过滤器 | 细菌过滤滤芯 | Kertone | 20" 0.1μm | 1年/次 | 支 | 5 | 更换 | 5 | 5 |  |
| 59 | 仪器仪表校准 |  | / | Kertone | 电导率、电阻率 | 1年/次 | 台 | 30 | 维护保养 | 30 | 30 |  |
| 60 | 管网消毒 |  | / | Kertone | 主机及管网 | 1年/次 | 路 | 5 | 清洗消毒 | 5 | 5 |  |
| 61 | 水质检测 |  | 直饮水、清洗用水、高温灭菌用水、口腔科用水、内镜用水、检验用水等 | Kertone | 微生物、理化指标 | 1年/次 | 项 | 6 | 检测 | 6 | 6 |  |
| 62 | 人工费 |  | 资深运维工程师 | 1 |  | 人 | 人 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 合计：两年维保服务总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.零部件更换价格清单

| 序号 | 原有主材及主要零部件名称 | 数量 | 医院原有配件品牌 | 报价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 2 | 反洗泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 3 | 一级高压泵CDMF32-3-2FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 4 | 二级高压泵CDMF3-16FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 5 | 纳滤泵CDMF1-15FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 6 | 冲洗供水泵CDMF10-8FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 7 | 纯水供水泵CDMF10-9FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 8 | 低区清洗供水泵CDMF10-8FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 9 | 清洗水箱自循环泵25QY-2SS | 1台 | 南方泵业 |  |
| 10 | 高区清洗供水泵CDMF3-15FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 11 | 低区直饮水泵CDMF5-11FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 12 | 高区直饮水泵CDMF5-16FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 13 | 软化水供水泵CDMF10-9FSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 14 | 超滤装置泵CHMF12-30LSWSC | 1台 | 南方泵业 |  |
| 15 | 电磁阀-20 | 1个 | Henyon恒扬 |  |
| 16 | 电磁阀-32 | 1个 | Henyon恒扬 |  |
| 17 | 电磁阀-40 | 1个 | Henyon恒扬 |  |
| 18 | 电磁阀-20 | 1个 | 三力信 |  |
| 19 | 电磁阀-32 | 1个 | 三力信 |  |
| 20 | 电磁阀-40 | 1个 | 三力信 |  |
| 21 | 40W电动阀 | 1个 | 开利达 |  |
| 22 | 压力保护开关A10 | 1个 | 伯德 |  |
| 23 | DN25电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） |  |
| 24 | DN32电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） |  |
| 25 | DN40电动阀 | 1个 | UNID（鼎机） |  |
| 26 | PLC(S7-200) CPU SR60 | 1套 | 西门子 |  |
| 27 | PLC(S7-200) EM DR32 | 1套 | 西门子 |  |
| 28 | PLC(S7-200) EM QR16 | 1套 | 西门子 |  |
| 29 | PLC(S7-200) EM AE08 | 1套 | 西门子 |  |
| 30 | T608F型工业以太网交换机 | 1套 | 欧柏 |  |
| 31 | 740222型模拟量输入隔离器 | 1套 | 福斯德 |  |
| 32 | 网关PLC-501W-PRO | 1套 | 北科驿唐 |  |
| 33 | 小型断路器 D16 | 1个 | 德力西 |  |
| 34 | 小型断路器 D32 | 1个 | 德力西 |  |
| 35 | 2.2KW变频器（含程序） | 1套 | ABB |  |
| 36 | 3KW变频器（含程序） | 1套 | ABB |  |
| 37 | 4KW变频器（含程序） | 1套 | ABB |  |
| 38 | 5.5KW变频器（含程序） | 1套 | ABB |  |
| 39 | 15KW变频器（含程序） | 1套 | ABB |  |
| 40 | 压力变送器0-10MPA | 1只 | 轩胜 |  |
| 41 | DN40浮球阀 | 1只 | 龙泽 |  |
| 42 | DN40阀门 | 1只 | 环琪牌 |  |
| 43 | DN32阀门 | 1只 | 环琪牌 |  |
| 44 | DN25阀门 | 1只 | 环琪牌 |  |
| 45 | DN15阀门 | 1只 | 环琪牌 |  |
| 46 | DN25卡箍橡皮 | 1套 | 龙泽 |  |
| 47 | DN40卡箍橡皮 | 1套 | 龙泽 |  |
| 48 | 不锈钢压力表0-1MPA | 1个 | 迈尔特 |  |
| 49 | 不锈钢压力表0-3MPA | 1个 | 迈尔特 |  |
| 50 | 接触器/热继电器(16A) | 1套 | 施耐德 |  |
| 51 | 接触器/热继电器(32A) | 1套 | 施耐德 |  |
| 52 | 变压电源NDR-240-24 | 1套 | 明纬（MEAN WELL） |  |
| 53 | 变压电源NDR-120-24 | 1套 | 明纬（MEAN WELL） |  |
| 54 | 触摸屏TPC1031Nt | 1套 | 昆仑通泰 |  |
| 55 | 增压泵EC-636-800H | 1台 | 三角洲 |  |
| 56 | 增压泵CRV-10LF | 1台 | 三角洲 |  |
| 57 | 控制回路小型功率继电器 | 1只 | 日本和泉（IDEC） |  |
| 58 | 电导率仪 | 1只 | 诚磁 |  |
| 59 | 紫外线镇流器11W-55W | 1套 | 腾诺 |  |
| 60 | 紫外线镇流器55W-95W | 1套 | 腾诺 |  |

注意：零部件更换的人工费已包含在《维保价格清单》第62项中，故本表格的报价不再包含人工费。