## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 010401002005 | 拆除实心砖墙 | 1.拆除构件名称:砖砌体 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 7.13
2 | 010401002006 | 拆除实心砖墙 | 1.拆除构件名称:开门窗洞口 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 4.83
3 | 010801001009 | 拆除木质门窗 | 1.拆除构件名称:木质门窗 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 10.48
4 | 010807001014 | 拆除金属(塑钢)门窗 | 1.拆除构件名称:金属门窗 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 5.1
5 | 011102003006 | 铲除块料楼地面 | 1.拆除构件名称:原有块料楼地面（卫生间） 2.综合考虑拆除现状找平层、结合层等基层拆除 3.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 6.16
6 | 011103002003 | 铲除原橡胶楼地面 | 1.拆除构件名称:原有橡胶楼地面 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 58.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011203003001 | 拆除块料墙、柱面 | 1.拆除构建名称:拆除原墙体面层 2.综合考虑拆除现状找平层、结合层等基层拆除 3.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 163.16
8 | 011302001005 | 拆除平面吊顶天棚 | 1.拆除构件名称:原有天棚天花及基层 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 64.54
9 | 粤R2-2-104 | 拆除洗手洗脸盆 | 1.拆除构件名称:原有洗手洗脸盆 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 2
10 | 粤R2-2-105 | 拆除大便器 | 1.拆除构件名称:原有大便器 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 2
11 | 011203003002 | 拆除原有墙面装饰 | 1.拆除构建名称:拆除原有电视柜、衣柜等 2.综合考虑墙面附着的需要拆除的机电末端件等相关内容 3.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运：运距20km 2.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 16.43
新建部分
砌筑工程
13 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:75mm 4.砂浆强度等级:商品砌筑砂浆M5.0 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 5.56
14 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:150mm 4.砂浆强度等级:商品砌筑砂浆M5.0 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 1.97
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级: 2.面层材料品种、规格:CF01米白色PVC地板胶卷材 2mm厚 3.找平层：3mm厚水泥自流平找平层、水泥自流平界面剂、20mmC25细石混凝土找平层，随打随抹光 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 49.55
16 | 011103002002 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级: 2.面层材料品种、规格:咖啡色PVC地板胶卷材 2mm厚 3.找平层：3mm厚水泥自流平找平层、水泥自流平界面剂、20mmC25细石混凝土找平层，随打随抹光 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 14.46
17 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类:9mm厚纤维增强硅酸钙板基层 3.面层材料品种、规格:咖啡色PVC地板胶卷材 2mm厚 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 66.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
18 | 011201001012 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:病人更衣室、UPS室 2.底层厚度、材料种类及强度等级:刷1mm-2mm厚界面处理剂 3.抹灰厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 37
19 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:治疗室 2.龙骨材料种类、规格、中距:18mm*54mm铝合金龙骨、25*mm*25mm*2mm铝合金龙骨40mm*42mm铝合金可调节挂片、30mm*40mm铝合金L型连接片、成品金属挂件等 3.面层材料品种、规格:绿色洁净板 8mm厚 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 91.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:病人通道 2.龙骨材料种类、规格、中距:18mm*54mm铝合金龙骨、25*mm*25mm*2mm铝合金龙骨40mm*42mm铝合金可调节挂片、30mm*40mm铝合金L型连接片、成品金属挂件等 3.面层材料品种、规格:蓝色洁净板 8mm厚 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 14.02
21 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位:医护通道 2.龙骨材料种类、规格、中距:18mm*54mm铝合金龙骨、25*mm*25mm*2mm铝合金龙骨40mm*42mm铝合金可调节挂片、30mm*40mm铝合金L型连接片、成品金属挂件等 3.面层材料品种、规格:彩色洁净板 8mm厚 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 21.65
天棚工程
22 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板天花 600×600mm 3.压条材料种类、规格:Z型成品收边条 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 54.27
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010801001012 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:1200*2100mm 2.名称:治疗室、更衣室门 3.开启方式:平开 4.框、扇木材材质:米白色复合板（9厚阻燃夹板、成品门芯板）、原色不锈钢饰面 5.玻璃品种、厚度:6mm厚清玻璃、原色不锈钢边框 6.五金种类、规格:不锈钢拉手等五金配件 7.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 5.04
24 | 010801001014 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:800*2100mm 2.名称:治疗室、更衣室门 3.开启方式:平开 4.框、扇木材材质:米白色复合板（9厚阻燃夹板、成品门芯板）、原色不锈钢饰面 5.玻璃品种、厚度:6mm厚清玻璃、原色不锈钢边框 6.五金种类、规格:不锈钢拉手等五金配件 7.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 5.04
25 | 010801001018 | 检修口 | 1.名称:治疗室检修口C0408 2.开启方式:平开 3.框、扇木材材质:绿色洁净板 8mm厚 4.五金种类、规格:成品暗拉手 5.具体做法详见设计图纸 6.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 0.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 010801001015 | 电动钢质门 | 1.名称:医护通道电动钢质门TM1221 2.门尺寸:1200*2100mm 3.开启方式:电动 4.框、扇木材材质:成品门芯板、钢质门面仿米白色阻燃复合板（采用热转印术处理）、原色不锈钢饰面 5.视窗尺寸:550*450mm（6mm厚清玻璃、原色不锈钢边框） 6.五金种类、规格:不锈钢拉手 7.电子感应装置 8.具体做法详见设计图纸 |  | 樘 | 1
27 | 010801001016 | 电动钢质门 | 1.名称:病人通道电动钢质门TM1521 2.门尺寸:1500*2100mm 3.开启方式:电动 4.框、扇木材材质:成品门芯板、钢质门面仿米白色阻燃复合板（采用热转印术处理）、原色不锈钢饰面 5.视窗尺寸:650*450mm（6mm厚清玻璃、原色不锈钢边框） 6.五金种类、规格:不锈钢拉手 7.电子感应装置 8.具体做法详见设计图纸 |  | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.名称:钢质防火门FM0821 2.门类型:甲级（双扇） 3.开启方式:平开 4.门套：双层15mm阻燃胶合板基层、米白色阻燃复合板饰面 5.门饰面：原色不锈钢 6.五金材料:配套门把手、闭门器等其他五金 7.具体做法详见设计图纸 8.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1.68
29 | 010807001013 | 金属窗 | 1.窗类型:固定窗 矩形 2.框、扇材质及规格:90系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12A+6mm透明玻璃 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 4.4
30 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:双层6厚阻燃板基底 2.面层涂料种类:无机涂料 3.铝合金窗轨 双轨 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 7.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 010809001001 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度:10厚纯水泥粘贴层 2.窗台板材质、规格:人造石 20mm厚 3.具体做法详见设计图纸 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 0.86
油漆、涂料、裱糊工程
32 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型、部位:病人更衣室、UPS室墙面 2.腻子种类:满刮腻子 3.:无机涂料 4.具体做法详见设计图纸 5.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 37
其他装饰工程
33 | 011502001002 | 成品装饰线条 | 1.基层类型:洁净板墙面收口线 2.线条材料品种、规格:不锈钢压缝条 3.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 76.9
34 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.名称:装饰柜 上柜 2.规格:1150*650*500mm 3.材料种类、规格:浅色仿木纹防火板饰面 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 0.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 011501001002 | 装饰柜 | 1.名称:装饰柜 下柜 2.规格:1150*845*500mm 3.材料种类、规格:浅色仿木纹防火板饰面 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 0.97
36 | 011501001003 | 装饰柜 | 1.名称:装饰架 2.规格:400*1200*500mm 3.材料种类、规格:浅色仿木纹防火板饰面 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 0.48
37 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.白色人造石洗漱台 2.支架品种、规格：L40*40*4镀锌角钢@600 3.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 0.47
38 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜 5mm厚 2.框材质、断面尺寸:深灰色不锈钢 1.2mm厚 3.基层材料种类:12mm厚纤维增强硅酸钙板基层 4.其他:包括根据现场及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 0.72
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | 2.6 |  | 脚手架
1.5.1 | 011601001001 |  | 墙柱面活动脚手架
1.5.2 | 011601001002 |  | 天棚活动脚手架
1.6 | 1.14 |  | 垂直运输工程
1.6.1 | 011601002001 |  | 垂直运输
1.7 | 1.16 |  | 成品保护工程
1.7.1 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 10928.38
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 10928.38 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南院区逸仙楼整形外科治疗室改造工程项目-装修部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 10928.38
2.1 | 暂列金额 | 109283.82 | 10 | 10928.38
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 10928.38 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 10928.38 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；