用户需求书

1.供应商应针对本项目用户需求书标注“★”和“▲”的技术参数响应情况提供有效的佐证材料，如用户需求书中有明确提供的证明资料，则以用户需求书中要求的为准。证明文件需加盖供应商的公章，以佐证所投产品的相应的技术参数及功能，如上述资料未能体现采购需求的所有参数，则相应的技术参数响应可被视为负偏离。

2.本项目已经公布预算（单价最高限价），报价超过项目预算价格（单价最高限价）的响应文件为无效响应文件。

★3.本项目不允许转包，成交人不得对用户需求书中的主体内容进行分包。

★4.磋商文件第四部分中的合同条款均为不可负偏离条款，任何负偏离响应将导致投标无效，请供应商谨慎响应。

★5.本项目含税人民币报价的付款方式按第二部分《用户需求书》的“付款方式”。

6..以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

一、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院2026-2028年度纸质病案托管服务项目

- 二、项目概述：

为满足中山大学孙逸仙纪念医院纸质病案储存的需求，基于病案管理要求和未来业务发展，拟延续采购纸质病案进行托管服务。服务内容包括但不限于病案搬运、调入和调出、库房管理等工作，

三、采购项目需求

- （一）采购标的：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 服务期 | 单价限价（元/箱/年） | 预算总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山大学孙逸仙纪念医2026-2028年度纸质病案托管服务项目 | 现有病案29000箱 预计每年新增2000箱（以实际数量为准） | 托管交接工作需在30天内完成。纸质病案托管时间2年 | 12 | 73.8万元 | 每箱的托管服务单价包括但不限于托管病案运输、托管病案存管、托管病案原件调阅送取、更换破损的病案包装纸箱等服务费用 |

具体说明如下：

（1）纸箱规格为长：45cm、宽：32cm、高：24cm。目前采购人在第三方公司托管约26751箱纸质病案，成交供应商需将托管在第三方公司的病案转运到成交供应商仓库，且每年按采购人需求定期搬运各院区新增病案到成交供应商仓库，以上涉及的费用均已含在本次项目总价中，采购人不再另行支付。

（2）需承诺本次项目报价已包含提供档案（含病案）管理系统、托管病案运输、托管病案存管、托管病案原件查阅、调阅及送取、人员、耗材如纸箱等、病案销毁等服务需求费用。

（3）第三公司地址为广东省惠州市博罗县石湾镇的第三方仓库。

（3）采购人院区地址

北院区：广州市越秀区沿江西路107号

南院区：广州市海珠区盈丰路33号

花都院区：广州市花都区镜湖大道11号

- 服务要求

1、主要服务内容：

（1）提供病案托管服务，包括不限于上架，下架，托管等。

（2）提供病案管理服务，包括不限于十防的管理要求（防火、防潮、防虫、防盗、防尘、防鼠、防微生物等防护措施），定期的检查及运营报告服务。

（3）提供病案利用服务，包括不限于调阅、查阅、销毁的服务。

（4）提供病案收取服务，包括不限于收、寄服务。

（5）提供病案耗材服务，包知不限于锁条、条码服务、更换病案纸箱等。

（6）具备病案仓储管理系统，提供记录和查询病案的入、出库，借阅等信息服务。

- 2、具体服务要求

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 托管病案交接要求 | 负责将中山大学孙逸仙纪念医院纸质病案从目前所在托管仓库运到成交供应商托管仓库；负责将新增纸质病案由医院各院区运到成交供应商托管仓库。 |
|  |  | （1）成交供应商负责采购人全部托管病案的下架、清点、整理、逐份、逐次建立病案索引。病案清点、整理、建档、装箱过程中不得丢失、损毁病案资料。 （2）双方清点病案箱号、病案箱所属号段、病案箱数、病案份数、病案编号完成的病案双方确认后，填写《病案交接清单》双方确认签字，交接过程中人不离病案，成交供应商需将当日接收的病案箱运送回库房。（3）病案运输专用车辆需专人押车，全程不得离车。 |
|  |  | 成交供应商接收的病案箱上架前需在其专用周转库内存放，专人值守，出具值班记录。 |
|  |  | 成交供应商负责将托管病案的建档时间、入库时间、借阅时间、归还时间，借阅人姓名、归还人姓名、接收人姓名等信息进行详细记录 |
|  |  | 成交供应商负责提供采购人托管的全部病案信息的电子版目录清单。每年至少盘点2次，出具盘点报告。 |
|  |  | 纸箱（损坏时需更换新纸箱）、装箱、运输费用等均由成交供应商负责。 |
|  | 病案运输安全要求 | 安全高效运输，确保安全，保证运输时病案不丢失及损坏。运输包括打包、搬运、摆放上架。 |
|  |  | 运输地点：从目前中山大学孙逸仙纪念医院病案储存所在地的库房至成交供应商托管病案库房。 |
|  | 病案仓库要求 | ★托管仓库需自有物业【提供房产证复印件加盖响应供应商公章】或有房屋租赁合同，【房屋租赁合同租赁时间须含括本项目托管日期在内，提供租赁合同复印件加盖供应商公章】。 |
|  |  | 供应商需提供安全可靠、交通便利、符合病案管理标准的病案存储库房。储存库房必须符合国家档案局有关档案保管、国家卫健委有关病案规定以及当地政府有关规定标准。 需承诺可存放现有病案量及具有至少未来两年病案量的存储空间。 需承诺在广州市或距广州市200公里内周边城市，均应交通运输通达，符合安防和消防要求，位置远离危险设施。 |
|  |  | 成交供应商提供的病案库房为独立库房，且库房周围150米内不得存在易燃易爆品仓库、有害化学用品仓库等可能危及病案安全的用房。库房装饰材料及装具所用材料采用阻燃材料。 |
|  |  | 库房安全防护管理： 要求库房应具有人防、物防、技防三位一体的病案安全防范体系，如不符合纸质病案存放要求须按采购人要求无条件进行整改。 |
|  |  | 防火：病案库房内严禁设置明火设施。严禁存放易燃易爆物品，严禁吸烟。定期组织员工学习消防法规和各项规章制度。至少每半年进行一次消防演练，并结合实际不断完善预案。防火措施：优先采用惰性气体或二氧化碳灭火。具备：自动报警系统、消防栓系统、防排烟系统、自动触发系统、人工辅助操作、干粉灭火球及惰性气体等。消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况并做好记录，保持设施整洁、卫生、完好。仓库建设严格遵循国家《仓库防火安全管理规则》，通过消防部门的验收【须提供托管仓库的消防批文（消防批文上有响应供应商公司名称或响应供应商分公司名称）复印件并加盖供应商公章】。 |
|  |  | 防盗：配备视频安防监控系统及相应的管理制度。监控摄像头全面无死角分布，24小时全时监控。病案仓库24小时有专人巡逻值守。门禁系统、红外线报警系统、监控系统，摄录视频管理系统，保留不少于3个月的视频存储备查。 |
|  |  | 防水与防潮、防高温管理：库房应有独立的温湿度环境。库房温度控制在14～24℃，每昼夜波动幅度不大于±2℃；相对湿度控制在45%～60%之间，每昼夜波动幅度不大于±5%。库房内应配备。温湿度仪监测控制，应配备空调、除湿机等调温调湿设备。当温湿度超过标准时必须采取措施使之符合要求。库房不可设在低洼地带，库房内不应设置消防以外的给水点，给排水管道不应穿越库区，上下水立管不应安装在与库房相邻的内墙上。定期对库房顶部及外墙进行检查修缮。 |
|  |  | 防鼠（虫）、霉：：配备驱鼠设备或红外线报警设备，关键进出口安装挡鼠（虫）板，定期邀请具备有害生物防治技术资质的企业进行杀虫、灭鼠、除霉等防治工作并出具近两年记录【提供与消杀公司签署的消杀合同复印件加盖公章】。管道通过库房墙面或楼、地面处均应用不燃或难燃材料填塞密实，其他墙身孔洞也应采取防护措施。 |
|  |  | 防光：库房内部无窗户设计或外窗应安装防光和防紫外线窗帘，避免阳光直射病案。库房宜选用乳白色防爆灯罩的白炽灯作人工照明光源，照度不超过100勒克斯。 |
|  |  | 防雷：库房要符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。 |
|  |  | 防震：库房所在建筑的抗震设计应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。 |
|  |  | 防尘管理：病案装具底层距离地面不少于20cm。库房及箱柜应保持整洁、无灰尘，定期清理库房门窗、病案架及地面、墙壁。箱柜、地面要用吸尘器、干燥的抹布、拖把清洁。库房内严禁存放杂物。 |
|  |  | 防污染：库房应防止有害气体和颗粒物对病案的危害。库房不得临近餐厅，远离储存或中转潲水、垃圾等污染物的用房和站场。 |
|  |  | 防腐蚀：应定期对金属病案柜、病案架表面涂层情况进行检查，防止因涂层脱落造成柜体以及对病案产生腐蚀。 |
|  |  | 防辐射：对库房环境进行防辐射监测和治理，避免造成强辐射影响。 |
|  |  | 防汛：汛期应做好库房防汛截堵，楼顶防渗防漏，确保库房周围排水系统通畅。必要时应提前或及时做好病案安全转移工作。 |
|  |  | 防台风：应在防汛基础上，做好对库房门窗及外墙有关线路和设备等的加固改造。台风来临前应采取有效措施全面封堵门窗缝隙，防止雨水倒灌或进入库房。病案资料须入库上架，不得放置在地面或临近窗户，并采取措施确保不散落。 |
|  |  | 库房用电安全管理：定期进行库房内外用电线路检修出具检修记录。 |
|  |  | 提供病案库房管理规定及应急预案。 |
|  | 托管病案调阅服务 | 服务期内病案原件调阅送取安全高效，不限调阅病案原件次数、卷数。调阅病案原件产生的人工及交通费用由成交供应商负责。 |
|  |  | 调阅服务需求由采购人通过电子邮件或电话方式下达，成交供应商必须记录病案原件出入库房及送取交接等情况，包括病案号、病案箱号、经办责任人签名、日期时间等。配送方式视具体情况双方协调确定。 |
|  |  | 普通调阅：接到指令≤24小时内送达。 |
|  |  | 紧急调阅：接到指令≤4小时内送达，包括工作日、节假日调阅。 |
|  |  | 如不能按时送到每次扣罚1000元。受不可控力必须使用快递邮寄时，快递时成交供应商应购买1万元保费，如快递时病案丢失或损坏，成交供应商给予采购人的赔偿额为1万元/份及连同快递公司给予的赔偿金。 |
|  |  | 更换破损的病案包装纸箱要求：服务期内病案包装纸箱由于运输、搬动或使用时间寿命短等因素容易导致破损，成交供应商须进行免费更换病案包装纸箱，做好纸质病案原件的保护，并完善系统病案数据信息。 |
|  |  | 调阅病案回收：成交供应商接到指令后派专人上门核验回收调阅的病案，安全送回库房原箱密封存放。 |
|  | 售后服务 | 服务期内采购人可在未通知成交供应商的情况下前往成交供应商病案库房进行突击检查，检查成交供应商在无接待准备情况下的管理现状，抽查次数每年不少于1次。日常盘点和突击检查发现任意违背采购参数的情况，每条扣除合同总金额的1‰。 |
|  |  | 托管的所有病案应妥善保管、爱护，不得在病案上做任何标记、涂改、污损、撕页或丢失。服务期内造成病案丢失、损毁无法复原的，每一卷罚款当年托管费的10%。同时成交供应商须承担因此带来的一切经济损失和法律责任(包括但不限于上级部门行政处理、患者或其家属要求承担赔偿责任、甚至因此导致医疗损害责任举证不能，被认定承担民事赔偿责任等)，出具承诺函，承诺函注明追责时效最长为30年。 |
|  |  | 合同终止时，成交供应商负责将病案箱下架，可在成交供应商库房内无偿暂存三十个工作日，并填写寄存病案资料移交登记表，双方交接确认。 |
|  | 档案（含病案）仓储管理系统（需提供截图） | 系统具备可通过不同方式进行信息采集的功能，如原数据自动归档、人工手动记录归档、离线导入归档，病案移交和接收管理功能。 |
|  |  | 提供数据备份策略对病案信息进行备份，保证数据安全。 |
|  |  | 分权限管理，具备在线查阅、借阅、检索、统计功能。 |
|  |  | 病案定位：根据编号规则或查询条件，精确查询病案在库房病案架的具体区、列、组、格、箱。 |
|  |  | 病案入库、出库管理：病案入出库、调阅等全程可追溯。所托管病案的入库和出库的数量、责任人、时间等均有详细的日志记录，可导出记录。 |
|  | 保密要求 | 提供与所有员工签署的保密协议及劳务合同复印件备查。 |
|  |  | 提供企业保密制度。 |
|  |  | 病案清点交接现场及成交供应商病案库房内禁止任何人使用手机、照相机、摄像机、mp3、平板电脑等带有摄像、拍照或录音功能的电子产品，提供相关管理规定。 |
|  |  | 提供截止投标前近半年详尽的入、出库房人员记录，包括姓名、事由、入出库时间等，同时提供近三个月库房入、出人员的全程监控及录像资料备查。 |
|  |  | 病案箱采用密封，箱体不得出现未经采购人允许的标识，达到完全匿名效果。 |
|  |  | 采购人所托管病案成交供应商须划定专区集中上架管理。 |
|  |  | 成交供应商在服务过程中须保证采购人所托管病案无丢失、损毁、抄录、复制、出卖等情况，一经发现采购人有权依法追究其相关法律责任。 |
|  |  | 成交供应商须以协议的方式约定保密责任，遵守相关保密制度；泄密的责任在成交供应商的，由成交供应商承担相应的责任。 |

四、商务要求

（1）付款方式

1、托管服务费自托管交接完成之日起按实际托管病案箱数及托管时长计算。托管费用年度结算时对于时限不足自然整月的档案病案文件箱，超过自然月15天按整月计算，不超过15天不计费。

2、供应商按要求把托管病案从采购人库房安全运送至供应商的库房存放，递交双方签字确认的病案箱号和箱数交接清单后，供应商按每年度递交完全履行合同的服务总结报告和年度清单，经采购人验收合格后按年度支付病案托管服务费用。

3、在采购人收到供应商开具的合规发票且满足支付条件30日内，采购人将款项以银行转帐方式支付到供应商指定银行账户。

（2）履约保证金

1）成交供应商的履约保证金为合同总价的10%，签订合同30日内缴纳，成交供应商按照约定履行合同，采购人于合同期满后30日内按照实际剩余金额无息退回。

2）当成交供应商发生违约责任时，采购人可从成交供应商履约保证金中扣除，不足部分从采购人应付款金额中扣除。

3）因成交供应商违约导致采购人终止合同时，采购人不退回履约保证金给成交供应商。

24.评审办法

24.1评标委员会将对所有有效响应文件的技术和服务响应进行评价。响应文件的评价采用综合评分法（总分满分100分），评分表由技术、商务、价格三部分组成（详见以下评分表）

（1）评分分值（权重）分配如下：

（1）评分分值（权重）分配如下：

| 内容 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 50分 | 20分 |

（2）详细评审表：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评审（50分） |  |  |  |
| 1 | 软件配置 | 3分 | 根据供应商提供病案管理系统的截图进行评审： 1. 具备建库、定位功能（1分）； 2. 支持箱号查询货架号（1分）； 3. 支持货架号查询仓库名称、楼名、楼层（1分）； 每提供1项完全满足用户需求得1分，部分满足得0.5分，其他情况不得分，满分3分，未提供不得分。 |
| 3 | 项目交接、实施方案 | 10分 | 根据用户需求书“三、采购项目需求--（二）服务要求2、具体服务需求--托管病案交接要求”制定病案交接方案，内容包括但不限于病案交接流程、时间安排、人员配置、清点登记、运输保障等； 1. 完全满足且优于用户需求，得10分； 2. 基本满足要求，得6分； 3. 部分满足要求，得3分； 4. 未提供或不满足，得0分。 需包含库房实景照片及设备清单 |
| 4 | 库房配置 | 13分 | 1. 库房属性（3分）： （1）独幢院落且独立使用，得3分； （2）非独幢但独立使用，得2分； （3） 共同使用：1分； （需提供库房面积证明≥【XXX㎡】及产权/租赁证明）； - “十防”措施（10分）： 满足档案（含病案）存储及用户需要“十防”要求： - 防火 - 防盗 - 防潮、防水 - 防高温、低温 - 放光 - 防尘 - 防鼠（虫）、霉 - 防污染 - 防雷、地震 - 防汛、防台风 （1） 完全满足且优于要求（提供检测报告/设备凭证），得12分； - 基本满足要求，得8分； - 部分满足要求，得4分； - 未提供或不满足，得0分 面积需满足存储需求，温湿度监控数据可追溯 |
| 5 | 存储调阅及管理服务方案 | 10 | 综合调阅（普通/紧急）、回收、记录管理及日常（含风险控制、质量管控措施） 1. 完全满足或优于用户需求（明确调阅流程、响应时间保障），得10分； 2. 基本满足要求，得6分； 3. 部分满足要求，得3分； 4. 未提供或不满足，得0分 需明确紧急调阅响应时间及上门服务范围 |
| 6 | 售后服务方案 | 5分 | 综合保管保障、调阅响应速度、日常维护、失责处理办法等：1. 完全满足或优于要求（含服务热线、定期回访计划），得5分； 2. 基本满足要求，得3分； 3. 部分满足要求，得1分； 4. 未提供或不满足，得0分 需明确失责赔偿标准及响应时间 |
| 7 | 安全保密措施方案 | 5分 | 综合保密制度、操作流程、人员管理等： 1. 完全满足或优于用户需求（含保密协议模板、培训计划），得5分； 2. 基本满足要求，得3分； 3. 部分满足要求，得1分； 4. 未提供或不满足，得0分 需符合《档案法》要求 |
| 8 | 应急预案 | 4分 | 综合意外事件（火灾、水灾、丢失、泄露等）应对措施： 1. 完全满足或优于用户需求（含演练计划、责任分工），得4分； 2. 基本满足要求，得2分； 3. 部分满足要求，得1分； 4. 未提供或不满足，得0分 需提供应急预案演练记录（近1年） |
| 商务评审（30分） |  |  |  |
| 1 | 综合实力 | 10分 | 响应供应商具有下列有效期内的相关证书： 1. 质量管理体系认证证书；（1.5分） 2. 信息安全管理体系认证证书；（1.5分） 3. 职业健康安全管理体系认证证书；（1.5分） 4. 环境管理体系认证证书；（1.5分） 5. 国家秘密载体印制资质；（3分） 本项满分10分，每提供一项得1分，不提供不得分。 注：1.响应供应商应在响应文件中提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。 2.提供上述在有效期内的认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://www.cnca.cn）上查询到的在有效期内的官网截图打印件，已失效或撤销的或暂停的，不提供不得分。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，响应供应商必须提供发证机构出具的证明函。 3.如因企业成立时间不满足认证时间要求且办理认证所需要合理时间不够导致未能获得证书，响应供应商提供说明文件明确以上事项，说明合理且属实的，可对应得分。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | 响应供应商自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成同类档案、病案等托管服务类相关项目业绩，每提供一份有效合同得2分，满分 10分。 注：响应供应商应在响应文件中同时提供合同关键页（封面页、标的内容页、合同金额页、期限页、盖章页）的复印件并加盖公章，否则不得分。同一用户单位不重复计分。 同类项目业绩是指合同内容涵盖本项目《用户需求书》之（一）项目需求清单中的部分任务的类似项目。 |
| 3 | 履约评价 | 4分 | 针对以上被认定为有效同类项目业绩，提供针对该项目的履约评价表。评价评价情况“优秀、优良、良好”的方可计分： 每提供一项得1分，满分4分。 注：1.同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算； 2.须与响应供应商上述提供的2021年1月1日至今的同类项目经验的用户单位一致； ③用户满意度评价须经用户单位盖章，评价情况为“优秀、优良、良好、满意”的方可计分。 |
| 4 | 软件著作权 | 3分 | 供应商有档案（病案）管理相关的软件著作权，提供1项得1分，满分3分，不提供不得分。注：证明材料复印件加盖投标供应商公章。 |
| 5 | 项目团队 | 3分 | 根据响应供应商拟派本项目团队人员情况进行评审： 1. 项目人员至少1人具有全日制本科（或以上）学历，或中级（或以上）档案专业资格证书，团队人员配备数量≥7人以上，得3分； 2. 项目人员至少1人具有全日制本科（或以上）学历或档案专业资格证书，团队人员配备数量≥5人以上，得2分； 3. 项目人员至少1人具有全日制大专（或以上）学历或档案专业资格证书，团队人员配备数量3人以上，得1分。 4.未提供，得0分。 注：1.提供拟派项目组成员上述证书有效复印件并加盖公章； 2.提供在响应供应商处任职的证明材料，如加盖政府部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前6个月内任意1个月的《社会保险参保人员证明》扫描件等。未提供证书及社保证明的，不计入评分。 |
| 价格评审（20分） |  |  |  |
| 1 | 价格得分 | 20分 | 通过初审且评标价最低者的评标价为评标基准价，其价格评估得分为20分；其他供应商的价格评估得分按如下公式计算： 公司价格评估得分=（评标基准价÷公司评标价）×20 |