中山大学孙逸仙纪念医院

分子诊断全流程质控与信息管理系统

用户需求

配置清单：

| 项目 | 类目明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 分子诊断全流程质控与信息管理系统 | 分子平台管理模块 | 1 |
|  | PAD端管理模块 | 1 |
|  | 样本制备管理模块 | 1 |
|  | 实验记录综合管理模块 | 1 |
|  | 一代测序平台管理模块 | 1 |
|  | FISH检测平台管理模块 | 1 |
|  | qPCR检测平台管理模块 | 1 |
|  | 基因重排管理模块 | 1 |
|  | 流式细胞平台管理模块 | 1 |
|  | 二代测序平台管理模块 | 1 |
|  | 质控管理模块 | 1 |
|  | 数据统计分析模块 | 1 |
|  | NGS报告整合管理模块 | 1 |
|  | 试剂耗材管理模块 | 1 |
|  | 设备管理模块 | 1 |
| 项目配套硬件 | 平板电脑 | 20 |
|  | PDA手持枪 | 2 |

技术参数清单

分子诊断全流程质控与信息管理系统软件——电脑端

- 分子平台管理模块

  - 权限体系管理

    - 检测方法项目管理

系统支持集成多种检测方法及检测项目管理，支持各检测方法、检测项目的版本及实验流程自定义管理，如：一代测序、二代测序、qPCR、FISH等；

    - 实验流程自定义管理

系统支持多种分子检测实验流程的自定义管理维护；

    - 实验流程版本管理

系统支持各检测方法、检测项目的版本管理；

    - 实验权限管理

系统支持根据检测平台、检测项目等多重角色权限管理；

    - 用户密码管理

系统支持用户密码复杂度校验、登录失败处理，并支持密码定期更换；

    - 用户角色配置

系统支持自定义的用户角色，同时支持对用户配置多个角色；

    - 角色权限配置

系统支持不同角色关联显示不同的系统页面菜单、操作按钮；

    - 特殊检测项目配置

系统支持相同检测平台下的特定检测项目使用不同实验步骤；

    - 项目列表展示

系统支持相同实验步骤的检测项目列表展示；

    - 记录模板字段配置

系统支持实验批次汇总记录模板的字段内容自定义配置；

    - 记录模板自定义排序

系统支持实验批次汇总记录模板的用户自定义排序；

    - 实验记录模板查看

系统支持在实验过程中查看配置的实验记录模板；

    - 角色操作授权

系统支持检测平台及各实验步骤角色、样本制备步骤角色的操作授权；

  - 业务数据管理

    - 实验模板配置

系统支持用户自定义各检测平台的样本制备、实验过程记录模板，支持检测项目关联实验模板；

    - 后台可视化配置

系统支持后台字典、系统参数、用户参数、菜单权限的可视化配置；

    - 分子项目号生成

系统支持各检测项目生成便于区分的独立分子项目号；

    - 检测项目关联

系统支持各检测项目与实验模板、不同检测者进行关联；

    - 实验记录模板状态管理

系统支持发布与启用符合CNAS要求的样本制备、实验过程记录模板，并支持历史模板查看；

    - 实验记录模板历史管理

系统支持将样本制备方式合并到实验记录中，可以在实验记录模板内部维护样本制备步骤；

    - 样本制备合并配置

系统支持实验记录模板自定义，可选择公共步骤，且实验步骤可设置为公共步骤模板，用于流式、尿FISH等无需通用的样本制备流程；

    - 实验步骤复用

系统支持实验记录模板定义时步骤复用；

    - 实验步骤关联设备设置

系统支持实验步骤关联多个设备，支持按不同条件筛选及实验步骤的默认设备设置，并支持查看实验记录中的设备使用记录；

    - 设备使用记录查看

系统支持查看实验记录中的设备使用记录；

    - 实验步骤关联试剂设置

系统支持实验步骤可关联单个试剂、及多个试剂及默认试剂的设置；

    - 实验查询管理

系统支持按照不同筛选条件查询待实验、已开始实验病例，核验实验数据，支持取消开始实验；

    - 病理系统数据同步

系统支持与常规病理系统实现数据同步；

  - 运行监控管理

    - 系统日志记录查看

系统支持用户登录日志、操作日志的记录及查看；

    - 系统日志详情查看

系统支持用户操作日志的记录及查看，详尽到动作及操作位置，包括备注说明、SQL语句；

    - 操作IP关联

系统支持用户操作IP绑定，自动关联操作账户；

    - 操作失败原因详情查看

系统支持操作失败时自动分析失败原因，展示后台操作详情。

- 样本制备管理模块

  - 多平台样本处理

系统支持一代测序、NGS、PCR等平台的不同类型样本处理管理，可根据检测方法生成核酸提取、血液提取处理工作表；

  - 多项目核酸共用管理​

系统支持多项目共用核酸管理，可根据检测方法生成待核酸处理工作表；

  - 检测方法项目分配

系统支持各项检测方法下实验项目的灵活管理分配；

  - 样本制备记录查询​

系统支持按检测方法查询样本制备记录，便于追溯；

  - 检测项目状态查询​

系统支持按检测项目及状态筛选样本制备记录；

  - 核酸血液处理记录查看​

系统支持查看核酸处理记录及血液提取记录，确保实验可追溯；

- 实验记录综合管理模块

  - 批次生成与查询

    - 批次号便捷核对功能

系统通过图像化展示各分子诊断号，便捷核对生成各分子实验的批次号；

    - 多条件查询待生成批次功能​

系统支持根据不同条件查询待生成批次病例，并支持将待生成批次病例增加到已有批次；

    - 病例状态筛选功能​

系统支持按实验状态筛选待生成批次病例；

    - 病例日期范围查询功能

系统支持按收到日期范围查询待生成批次病例；

    - 批次合并操作记录功能

系统记录将病例加入已有批次的操作人及时间。

  - 批次全流程管理

    - 实验批次管理

系统支持检测项目根据实验批次进行全过程管理，包括生成、修改、特殊备注及状态展示；

    - 项目号与批次关联功能​​

系统支持项目号加入未完成批次，避免实验记录模板不同的分子项目号生成同一批次，同时支持蜡块号更换；

    - 模板差异校验功能​​

系统避免实验记录模板不同的分子项目号生成同一批次。

    - 更换记录追溯功能​​

系统记录蜡块号更换的操作人及时间。

  - 批次异常处理模块

    - 批次取消生成功能

系统支持实验批次生成错误时，开始实验后取消批次生成，同时处理实验过程记录；

  - 批次自定义管理模块

    - 实验员独立生成批次功能​​

系统支持实验员独立生成负责的项目批次。

    - 批次号自定义规则功能​​

批次号支持按年月日格式自定义管理。

    - 批次权限隔离功能​​

实验员仅可管理自己生成的批次。

  - 打印输出管理

    - 登记本格式自定义功能​​

支持根据不同检测方法、检测项目打印不同格式的分子登记本.

    - 实验相关表打印功能​​

系统支持打印各检测项目不同格式的批次过程记录表、分子项目分片表。

    - SOP操作指引打印功能​​

系统支持打印各检测平台不同格式及复杂的二代测试的批次操作指引SOP。

  - 实验复核模块

    - 步骤详情查看功能​

支持复核实验记录，查看详细步骤、操作痕迹，复核后不可修改。

    - 特殊记录筛选功能​​

系统支持快速定位跳过、重复、终止实验等特殊记录。

    - 阴阳控记录查看功能​​

复核时可查看所选批次的阴阳控实验记录。

  - 数据补录管理

    - 补录数据记录功能​​

系统支持实验记录数据补录，记录操作时间、操作人等信息，同时展示原值与补录值。

    - 补录自动跳转功能​​

补录保存后自动跳转至下一条待补录记录。

  - 实验数据查询与导出

    - 实验数据查询导出

系统支持按不同条件进行快捷查询，显示详尽的实验过程记录及分子项目号的操作痕迹记录，支持查询结果的数据导出。

- NGS报告整合管理模块

  - NGS数据录入与编辑

    - NGS基因变异结果录入功​

支持NGS检测基因变异结果列表的录入和编辑。

    - 多试剂盒报告生成​

系统支持自动生成NGS报告的打印模板及PDF文件，最多兼容4种试剂盒格式。

  - 数据复制与导入模块

    - 单病理号数据复制​

系统支持以单个病理号为单位复制已整理的基因变异位点表格数据。

    - 基因公司变异位点分类复制​

针对NGS系统支持复制各基因公司的一类，二类变异位点，一键导入NGS结构化报告。

  - 报告排版与输出模块

    - 多页报告自动排版打印​​

系统支持复杂多页的NGS报告自动排版及打印样式展示.

- 数据统计分析模块

  - 工作量统计分析

    - 工作量数据查看查询​​

系统支持查看工作量统计，同时支持按照多种不同筛选条件查询工作量统计数据。

    - 统计表打印预览导出​​

系统支持工作量统计表的打印预览展示及导出。

    - 统计数据分类展示

系统支持按检测方法或检测项目分类展示工作量统计数据。

    - 工作量数据转存质控​​

支持将工作量统计数据另存为质控数据，便于后续质控管理。

  - 重复实验统计分析

    - 重复实验数据数据查看查询​​

系统支持查看重复实验的数量与明细，同时支持按照多种不同筛选条件查询重复实验数据。

    - 重复实验统计表打印预览导出​​

支持打印预览、导出重复实验的汇总表与明细表

    - 统计数据分类展示​

支持按检测方法或检测项目分类展示重复实验统计数据。

    - 重复数据转存质控​​

支持将重复实验统计数据另存为质控数据，便于后续质控管理。

  - 报告及时率统计分析

    - 报告及时率数据查看查询​​

系统支持查看报告及时率统计，同时支持按照多种不同筛选条件查询报告及时率统计数据。

    - 统计表打印预览导出​​

系统支持报告及时率统计表的打印预览展示及导出。

    - 统计数据分类展示

系统支持按检测方法或检测项目分类展示报告及时率统计数据。

    - 报告及时率数据转存质控​​

支持将报告及时率统计数据另存为质控数据，便于后续质控管理。

  - 阴阳控统计分析

    - 合格率统计功能​​

支持支持自动计算阴阳性对照合格率，统计实验批次中阴阳性对照合格数量。

    - 阴阳控转存功能​​

支持查询不合格批次的明细及原因，并支持将阴阳控统计报表另存为质控数据。

- 质控管理模块

  - 质控基础配置模块

    - 质控步骤标识功能​​

系统支持用户自定义质控步骤的设置及对质控步骤进行醒目标识。

    - 多类型质控综合管理功能​​

系统支持HE质控、核酸质控、阴阳质控、杂交质控等质控点的统一管理。

  - HE质控管理模块

    - 多信息同屏展示功能​​

系统支持HE质控时，同屏展示当前患者常规病理诊断结果、补充报告、医嘱信息、蜡块信息等，供医生进行参考；

    - 未质控病例快速定位功能​​

支持通过HE质控查询一键关联未质控病例界面。

  - 异常数据质控模块

    - 异常数据质控发起功能​​

支持对各实验过程中产生的异常数据发起质控，质控时关联异常数据，记录质控人，质控时间​​

    - 明细数据查看功能​​

支持发起质控时对过程数据下钻，例：重复实验的汇总及重复实验的明细；

  - 质控复核模块

    - 实验记录复核功能​​

支持对查询结果进行质控复核操作。

  - 全流程质控模块

    - 质控复核功能​​

支持对已有质控进行复核。

    - 持续改进发起功能​​

支持从质控发起持续改进流程。

  - 质控新增管理

    - 自主发起功能​​

系统支持自主发起、或从统计数据等维度发起质控管理；。

  - 质控类型管理模块

    - 环境质控功能​​

系统支持基于环境质控、房间质控、过程质控等类型质控管理，支持记录质控内容及质控结果，支持上传附件质控文件。

  - 质控流程配置模块

    - 必填项自定义功能​​

支持配置质控流程的必填字段。

    - 质控复核管理功能​​

系统支持对质控项目进行复核管理，支持复核并发起持续改进。

  - 持续改进闭环模块

    - 改进闭环管理​​

系统支持进行持续改进发起、描述、原因分析、改进措施、执行情况及验证结果全流程闭环管理。

  - 改进可视化模块

    - 流程图展示功能​​

以流程图形式展示改进项进展状态。

    - 环节详情查看功能​​

支持查看改进各环节详细记录。

    - 操作痕迹追溯功能​​

支持深度查看改进过程操作痕迹。

  - 查询与统计模块

    - 多条件查询功能​​

系统支持根据不同筛选条件查询质控项目、持续改进项目。

    - 报表关联功能​​

质控记录关联重复实验等统计报表。

  - 权限管理模块

    - 质控权限控制功能​​

支持质控数据的权限控制，支持持续改进的人员操作权限控制。

- 设备管理模块

  - 设备信息录入模块

    - 多平台录入支持功能​​

设备信息管理支持多平台多终端的录入模式。

  - 工作台管理模块

    - 工作台分类维护功能​​

系统支持工作台信息维护，根据工作台分类进行设备信息维护。

  - 设备全生命周期管理模块

    - 设备记录管理​​

系统支持实验室各设备的使用、维护、故障、维修、消毒、校准等记录管理。

  - 记录类型管理模块

    - 记录类型管理功能​​

系统支持后台新增维护设备管理记录类型。

  - 规则模板管理模块

    - 运行规则模板功能​​

系统支持维护分子实验室各设备的运行、使用、维护、故障、维修、消毒、记录规则模板。

  - 设备分类管理模块

    - 设备类型定义功能​​

系统支持定义各设备类型、维护设备明细信息、维护记录公共模板及不同的设备记录模板。

  - 提醒管理模块

    - 每日提醒功能​​

系统支持每日运行，每周运行，每月运行的各种信息提醒。

  - 质控管理模块

    - 日/月质控复核功能​​

支持在多终端进行日质控，月质控的复核管理。

  - 记录状态管理模块

    - 状态提醒功能​​

支持展示未录入、已部分录入、待校验、未复核的设备记录的相关提醒。

  - 校验管理模块

    - 校验频率设置功能​​

支持校验频率自行设置，校验任务系统可提示。

  - 可视化模块

    - 设备图片展示功能​​

系统支持图片化展示各工作站的设备，便于用户录入区分。

  - 记录操作模块

    - 分步骤录入功能​​

支持设备运行记录分步骤录入。

    - 历史记录查看功能​​

系统支持根据工作台、设备类型便捷筛选，查看设备各类操作记录。

  - 复核管理模块

    - 批量复核功能​​

系统支持根据未复核/已复核分类查询记录，可批量审核、复核记录。

    - 复核状态提示功能​​

系系统支持展示未审核、未复核记录的数量，并提示超时未复核的记录。

- 试剂耗材管理模块

  - 试剂耗材入库管理

    - 试剂耗材入库单管理

系统支持入库单新制、审核、删除等状态管理及入库单查询管理；

    - 货位可视化管理

系统支持仓库货位维护，通过系统新建、维护虚拟冰箱，通过不同颜色便捷展示货位启用状态；

    - 子条码智能生成

系统支持入库时根据入库数量自动计算子条码数量并打印子条码；

    - 批量入库管理功能​

系统支持批量入库，入库时支持修改有效期和仓库货位信息；

    - 单位自定义功能​

系统可进行试剂入库单位自定义、根据试剂入库数量自动生成及打印试剂条码；

    - 特殊试剂管理

系统支持赠送试剂、自制试剂及试剂有效期管理。

  - 试剂耗材出库管理

    - 试剂验证分类管理

系统支持对试剂及耗材是否需要性能验证进行分类标记；

    - 试剂验证提醒

系统支持未做性能验证的试剂批次进行性能验证提醒；

    - 验证结果管理

系统支持试剂性能验证，验证通过需进行验证结果填入，支持性能验证结果拍照上传；

    - 试剂验证拦截

系统支持性能验证出库质控环节控制方式，验证未通过，相同批次试剂无法启用及出库。

  - 试剂使用模块

    - 试剂直接启用

系统支持出库并直接启用试剂的设置；

    - 效期自动关联

系统支持设置使用试剂出库日期即为首次使用时间，支持根据特定规则自动判断上一试剂是否用完；

    - 效期双提醒功能

系统支持启用试剂到期提醒，支持查看试剂有效截止时间、试剂是否已过期等功能；

    - 使用闭环管理

系统支持试剂使用管理汇总查询，可展示使用状态、可进行“用完”操作并记录用完时间；

    - 医嘱智能联动

支持与病理系统关联，获取特检医嘱试剂的启用批次；支持查询病理号对应的免疫组化方案；

  - 不良事件管理

    - 不良事件记录

系统支持进行试剂不良事件记录管理功能；

    - 不良事件闭环管理

系统支持试剂不良事件说明记录、影响，同时对于纠正措施及纠正措施执行情况进行管理；

  - 危化品管理

    - 危化品全流程管理

系统支持危化品领用、出库、记录等功能；

    - 双人双签审核

系统支持危化品出库双签功能，支持审核人员提醒功能；

    - 最小单位追溯

系统支持危化品管理支持按最小单位扫描条码领用，支持系统记录每次使用情况；

    - 返库闭环管理

系统支持危化品管理支持返库功能，记录返库数量，批次号，剩余数量；

    - 领用信息归档

系统支持记录危化品领用名称、用途、领用日期、数量、领用人、确认人等信息。

  - 试剂耗材供应商管理

    - 供应商统一管理

系统支持对试剂耗材供应商进行统一管理；

    - 供应商状态管控

系统支持供应商基础信息维护、供应商启用停用管理；

    - 资质电子化管理

系统支持上传供应商资质证明材料，如：营业执照、经营许可证等，支持对资质进行在线预览；

    - 资质智能提醒

系统支持试剂耗材资质、供应商资质、生产厂家资质提醒，按照规则排列，支持自定义查询功能；

    - 厂商转换功能

系统支持厂家直接转为供应商功能；

    - 供应商评价体系

系统支持供应商评价功能，评价记录支持在明细信息中以表格形式展示，展示内容包括：分数、等级、说明、评价人、时间等信息。

  - 数据统计模块

    - 出入库统计功能​​

系统支持提供出入库数据的综合统计和分析。

    - 专业组统计功能​​

系统支持按专业组分类汇总数据，支持多维度分析。

分子诊断全流程质控与信息管理系统软件——移动端

- 样本制备管理模块

  - 实验步骤特殊情况处理

系统支持实验步骤的跳过、重复、终止、保存下一个、保存下一步等流程管理。

  - 多分子项目号共用核酸数据录入

系统支持多分子项目号共用核酸的数据录入管理。

  - 样本制备详细步骤记录

系统支持记录样本制备的详细操作步骤。

  - 样本制备详情记录

系统支持样本制备过程中记录真实的操作人、操作时间。

  - 样本制备特殊情况拍照记录

系统支持样本制备过程中特殊情况拍照留存记录。

  - 样本制备记录条件查询

系统支持样本制备相关记录的查询功能。

  - 核酸血液处理记录查看

系统支持查看核酸处理记录及血液提取记录。

- 实验记录综合管理模块

  - 批次重复处理支持

系统支持分子项目当前批次的重复处理。

  - 跨批次重复加入支持

系统支持将分子项目加入其他批次进行重复处理。

  - 多重复步骤处理方式

系统支持对重复步骤提供多种处理方式。

  - 实验记录修改权限控制

系统支持实验员对自身实验记录进行修改管理。

  - 未完成实验记录修改支持

系统支持实验员在实验未确认完成时修改实验记录。

  - 已复核实验记录禁止修改

系统支持对已复核的实验记录设置不可修改。

  - 实验记录修改状态区分

系统支持按实验确认状态区分记录是否可修改。

  - 实验员本人记录修改权限

系统仅允许实验员修改本人的实验记录。

  - 非本人实验记录修改限制

系统限制对非本人实验记录进行修改操作。

  - 实验完成确认状态控制

系统以实验是否确认完成作为修改权限判断依据。

  - 复核状态修改锁定

系统对已复核实验记录自动锁定修改权限。

  - 重复步骤灵活配置支持

系统支持对重复步骤进行灵活配置与处理。

  - 实验记录修改留痕控制

系统支持对实验记录修改行为进行规范管理。

  - 批次重复操作统一管理

系统支持对分子项目批次重复操作进行统一管理。

- PAD端管理软件

  - 多终端数据同步

系统可提供PAD端样本制备、实验流程数据管理模块，支持PAD端数据与PC端数据实时同步管理；

  - 版本独立管理

系统支持PAD端不同检测平台的版本号独立管理；

  - 全方法质控覆盖

系统支持覆盖各检测方法的HE质控、核酸质控等多种质控管理，实时记录质控人、质控时间及质控结果，并支持质控步骤的记录查询管理；

  - 特殊流程管控

系统支持重复步骤、跳过步骤、重复实验及终止实验等特殊实验流程管理，保障实验流程灵活管理；

  - 实验记录醒目色标识

系统支持按照不同条件查询实验过程详情记录，同时针对跳过步骤或重复步骤等特殊步骤进行醒目色标识；

  - 流程设备关联管理

系统支持通过提前预设选项或扫码添加方式实现实验设备与实验流程深度关联；

  - 试剂验证联动

系统支持实验流程与实验试剂深度关联，支持在试剂选择时展示试剂批号及性能验证情况；

  - 批次项目可视化

系统支持展示多批次数据及当前实验批次下未完成的分子项目号，可快速定位未完成分子项目进行实验流程的数据录入；

  - 操作痕迹全记录

系统支持记录每一个步骤的操作人、操作时间、使用试剂、设备等信息，内置核对模块，支持单个或批量核对，确保数据准确性。

  - 权限精细化管理

系统支持精细化的实验记录修改权限设置，保障数据安全；

  - 实验数据表格式展示

系统支持以表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对；

  - 实验完成确认

系统支持确认完成实验，用于各专业组组长对实验过程数据的把控；

  - 阴阳控实时追踪

系统支持记录各检测方法的阴阳控，阴阳控跟随每一步实验步骤实时流转。

- 一代测序平台管理模块

  - 一代测序实验过程管理

系统支持一代测序的实验过程管理。

  - 实验节点可视化展示

系统通过可视化形式展示一代测序各实验节点步骤。

  - 多版本实验流程选择

系统支持一代测序不同版本的实验流程选择。

  - 实验流程切换功能

系统支持一代测序不同版本的实验流程切换。

  - 待完成实验病例数展示

系统支持各环节待完成实验病例数展示。

  - 样本制备流程记录

系统支持一代测序的样本制备流程记录。

  - 样本制备流程查看

系统支持一代测序的样本制备流程查看。

  - 授权步骤自定义显示

系统支持自定义显示已授权的一代测序步骤。

  - TERT 基因实验方法配置

系统支持一代测序 TERT 基因的单独实验方法配置。

  - 未完成项目快速选择

系统支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号。

  - 未完成项目数据录入

支持对未完成分子项目进行实验流程的数据录入。

  - 实验信息核对管理

系统提供实验步骤信息核对管理。

  - 单步实验信息核对

系统支持在每一步实验步骤中进行单个核对。

  - 批量实验信息核对

系统支持在每一步实验步骤中进行批量核对。

  - 多批次数据展示

系统支持一代测序多批次的数据展示。

  - 未完成项目列表展示

系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。

  - 前序步骤数据汇总展示

系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据。

  - 数据查看与核对便捷性

电子表格展示便于数据查看和核对。

  - 电子表单格式自定义

电子表单格式支持自定义管理。

  - 跳过步骤管理

系统支持一代测序实验流程的跳过步骤管理。

  - 重复步骤管理

系统支持一代测序实验流程的重复步骤管理。

  - 重复实验管理

系统支持一代测序实验流程的重复实验管理。

  - 终止实验管理

系统支持一代测序实验流程的终止实验管理。

  - 异常实验步骤统一管理

系统支持一代测序异常实验步骤统一管理。

  - 异常原因同步记录

系统支持异常步骤处理时同时记录异常原因。

  - 阳性对照管理

系统支持实验过程的阳性对照管理。

  - 阴性对照管理

系统支持实验过程的阴性对照管理。

  - 空白对照管理

系统支持实验过程的空白对照管理。

  - 对照流程详细展示

系统支持对照实验流程的详细展示。

  - 步骤操作人信息记录

系统支持记录一代测序实验每一步骤的操作人信息。

  - 步骤操作时间信息记录

系统支持记录一代测序实验每一步骤的操作时间信息。

  - 多平台流程定制化

系统支持高达三种一代测序平台不同流程定制化管理。

  - 实验完成确认管理

系统支持确认完成实验管理。

  - 实验数据过程把控

用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。

- FISH检测平台管理模块

  - FISH检测实验过程管理

系统支持 FISH 检测的实验过程管理。

  - FISH实验节点可视化展示

系统通过可视化形式展示 FISH 平台各实验节点步骤。

  - FISH多版本实验流程选择

系统支持 FISH 检测不同版本的实验流程选择。

  - FISH多版本实验流程切换

系统支持FISH检测不同版本的实验流程切换。

  - 石蜡FISH实验方法配置

系统支持石蜡FISH的单独实验方法配置。

  - 尿FISH实验方法配置

系统支持尿FISH的单独实验方法配置。

  - FISH检测流程自定义管理

系统支持FISH检测流程自定义管理。

  - 各环节待完成病例数展示

系统支持各环节待完成实验病例数展示。

  - FISH样本制备流程录入

系统支持FISH平台的样本制备流程录入。

  - FISH样本制备流程查看

系统支持FISH平台的样本制备流程查看。

  - 授权FISH步骤自定义显示

系统支持自定义显示已授权的FISH实验流程步骤。

  - 未完成项目号快速选择

系统支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号。

  - 未完成项目数据录入管理

支持对未完成分子项目进行实验流程数据的录入管理。

  - FISH步骤操作人记录

系统支持记录FISH实验每一步骤的操作人信息。

  - FISH步骤操作时间记录

系统支持记录FISH实验每一步骤的操作时间信息。

  - FISH实验信息核对管理

系统提供FISH实验步骤信息核对管理。

  - 实验步骤单个核对

系统支持在每一步实验步骤中进行单个核对。

  - 实验步骤批量核对

系统支持在每一步实验步骤中进行批量核对。

  - FISH多批次数据展示

系统支持FISH实验多批次的数据展示。

  - 未完成项目号列表展示

系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。

  - 前序步骤数据表格汇总

系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据。

  - 实验数据查看与核对

电子表格展示便于数据查看和核对。

  - 电子表单格式自定义

电子表单格式支持自定义管理。

  - FISH实验重复步骤管理

系统支持FISH实验流程的重复步骤管理。

  - FISH实验终止步骤管理

系统支持 FISH实验流程的终止步骤管理。

  - FISH实验跳过步骤管理

系统支持FISH实验流程的跳过步骤管理。

  - FISH异常步骤统一管理

系统支持FISH实验异常实验步骤统一管理。

  - FISH阴阳对照管理

系统支持FISH实验阴阳控管理。

  - 异常步骤原因同步记录

系统支持异常步骤处理时同时记录异常原因。

  - 对照实验流程详细展示

系统支持阳性对照、阴性对照及空白对照实验流程的详细展示。

  - 多FISH平台流程定制化

系统支持高达三种 FISH 检测平台不同流程定制化管理。

  - FISH实验完成确认管理

系统支持确认完成实验管理。

  - 实验过程数据负责人把控

用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。

- qPCR检测平台管理模块

  - qPCR实验过程管理

系统支持qPCR的实验过程管理。

  - qPCR实验节点可视化展示

系统通过可视化形式展示qPCR各实验节点步骤。

  - qPCR多版本实验流程选择

系统支持qPCR检测不同版本的实验流程选择。

  - qPCR多版本实验流程切换

系统支持qPCR检测不同版本的实验流程切换。

  - 结核基因单独实验方法配置

系统支持qPCR结核基因的单独实验方法配置。

  - 多检测项目交互认证支持

系统支持不同检测项目之间的交互认证。

  - 5基因检测结果验证支持

5 基因检测结果不确定时，支持通过Kras再次验证。

  - qPCR样本制备流程录入

系统支持qPCR的样本制备流程录入。

  - qPCR样本制备流程查看

系统支持qPCR的样本制备流程查看。

  - 授权qPCR步骤自定义显示

系统支持自定义显示已授权的qPCR实验流程步骤。

  - 未完成项目号快速选择

系统支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号。

  - 未完成项目数据录入

支持对未完成分子项目进行实验流程数据的录入。

  - qPCR步骤操作人记录

系统支持记录qPCR实验每一步骤的操作人信息。

  - qPCR步骤操作时间记录

系统支持记录qPCR实验每一步骤的操作时间信息。

  - qPCR实验信息核对管理

系统提供qPCR实验步骤信息核对管理。

  - 实验步骤单个核对

系统支持在每一步实验步骤中进行单个核对。

  - 实验步骤批量核对

系统支持在每一步实验步骤中进行批量核对。

  - qPCR多批次数据展示

系统支持qPCR实验多批次的数据展示。

  - 未完成项目号列表展示

系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。

  - 前序步骤数据表格汇总

系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据。

  - 实验数据查看便捷性

电子表格展示便于数据查看。

  - 实验数据核对便捷性

电子表格展示便于数据核对。

  - 电子表单格式自定义

电子表单格式支持自定义管理。

  - qPCR实验重复步骤管理

系统支持qPCR实验流程的重复步骤管理。

  - qPCR实验终止步骤管理

系统支持qPCR实验流程的终止步骤管理。

  - qPCR实验跳过步骤管理

系统支持qPCR实验流程的跳过步骤管理。

  - qPCR异常步骤统一管理

系统支持qPCR实验异常实验步骤统一管理。

  - qPCR阴阳对照管理

系统支持qPCR实验阴阳控管理。

  - 异常步骤原因同步记录

系统支持异常步骤处理时同时记录异常原因。

  - 对照实验流程详细展示

系统支持阳性对照、阴性对照及空白对照实验流程的详细展示。

  - 阳性对照管理

系统支持实验过程的阳性对照管理。

  - 阴性对照管理

系统支持实验过程的阴性对照管理。

  - 多qPCR平台流程定制化

系统支持高达三种qPCR检测平台不同流程定制化管理。

  - qPCR实验完成确认管理

系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。

- 基因重排流程管理模块

  - 基因重排实验过程管理

系统支持基因重排的实验过程管理。

  - 基因重排实验节点可视化展示

系统通过可视化形式展示基因重排各实验节点步骤。

  - 基因重排多版本实验流程选择

系统支持基因重排不同版本的实验流程选择。

  - 基因重排多版本实验流程切换

系统支持基因重排不同版本的实验流程切换。

  - 各环节待完成实验病例数展示

系统支持各环节待完成实验病例数展示。

  - 电子样本加样板管理

系统支持实验过程的电子样本加样板管理。

  - 样本号拖动添加功能

系统支持在电子加样板中便捷拖动加入样本号。

  - 加样操作准确性保障

加样板功能确保使用过程中更准确。

  - 加样操作便捷性提升

加样板功能确保使用过程中更便捷。

  - 加样记录无限次存储

系统支持电子样本加样板无限次加样记录的电子记录。

  - 加样位置自动回写功能

系统电子样本加样记录支持自动回写加样位置。

  - 回写至指定实验步骤

加样位置可自动回写到指定实验步骤。

  - 回写至指定字段

加样位置可自动回写到实验步骤的指定字段。

  - 基因重排样本制备流程录入

系统实验流程记录支持基因重排的样本制备流程录入。

  - 基因重排样本制备流程查看

系统实验流程记录支持基因重排的样本制备流程查看。

  - 授权步骤自定义显示

系统支持自定义显示已授权的基因重排实验流程步骤。

  - 未完成项目号快速选择

系统支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号。

  - 未完成项目数据录入

支持对未完成分子项目进行实验流程的数据录入。

  - 实验步骤操作人记录

系统支持记录基因重排实验每一步骤的操作人信息。

  - 实验步骤操作时间记录

系统支持记录基因重排实验每一步骤的操作时间信息。

  - 实验信息核对管理

系统提供实验步骤信息核对管理。

  - 实验步骤单个核对

系统支持在每一步实验步骤中进行单个核对。

  - 实验步骤批量核对

系统支持在每一步实验步骤中进行批量核对。

  - 多批次实验数据展示

系统支持基因重排实验多批次的数据展示。

  - 未完成项目列表展示

系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。

  - 前序步骤数据表格汇总

系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据。

  - 实验数据查看便捷性

表格汇总便于实验数据查看。

  - 实验数据核对便捷性

表格汇总便于实验数据核对。

  - 电子表单格式自定义管理

电子表单格式支持自定义管理。

  - 实验重复步骤管理

系统支持基因重排实验流程的重复步骤管理。

  - 实验终止步骤管理

系统支持基因重排实验流程的终止步骤管理。

  - 实验跳过步骤管理

系统支持基因重排实验流程的跳过步骤管理。

  - 异常实验步骤统一管理

系统支持基因重排异常实验步骤统一管理。

  - 异常原因同步记录

系统支持异常步骤处理时同时记录异常原因。

  - 对照实验流程详细展示

系统支持阳性对照、阴性对照及空白对照实验流程的详细展示。

  - 实验完成确认管理

系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。

- 流式细胞流程管理模块

  - 流式细胞实验过程管理

系统支持流式细胞的实验过程管理。

  - 流式细胞实验节点可视化展示

系统通过可视化形式展示流式细胞各实验节点步骤。

  - 流式细胞多版本实验流程选择

系统支持流式细胞不同版本的实验流程选择。

  - 流式细胞多版本实验流程切换

系统支持流式细胞不同版本的实验流程切换。

  - 各环节待完成实验病例数展示

系统支持各环节待完成实验病例数展示。

  - 流式细胞样本制备流程录入

系统实验流程记录支持流式细胞的样本制备流程录入。

  - 流式细胞样本制备流程查看

系统实验流程记录支持流式细胞的样本制备流程查看。

  - 授权步骤自定义显示

系统支持自定义显示已授权的流式细胞实验流程步骤。

  - 未完成项目号快速选择

系统支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号。

  - 未完成项目数据录入

支持对未完成分子项目进行实验流程的数据录入。

  - 实验步骤操作人记录

系统支持记录流式细胞实验每一步骤的操作人信息。

  - 实验步骤操作时间记录

系统支持记录流式细胞实验每一步骤的操作时间信息。

  - 实验信息核对管理

系统提供实验步骤信息核对管理。

  - 实验步骤单个核对

系统支持在每一步实验步骤中进行单个核对。

  - 实验步骤批量核对

系统支持在每一步实验步骤中进行批量核对。

  - 多批次实验数据展示

系统支持流式细胞实验多批次的数据展示。

  - 未完成项目列表展示

系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。

  - 前序步骤数据表格汇总

系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据。

  - 实验数据查看便捷性

表格汇总便于实验数据查看。

  - 实验数据核对便捷性

表格汇总便于实验数据核对。

  - 电子表单格式自定义管理

电子表单格式支持自定义管理。

  - 实验重复步骤管理

系统支持流式细胞实验流程的重复步骤管理。

  - 实验终止步骤管理

系统支持流式细胞实验流程的终止步骤管理。

  - 实验跳过步骤管理

系统支持流式细胞实验流程的跳过步骤管理。

  - 异常实验步骤统一管理

系统支持流式细胞异常实验步骤统一管理。

  - 异常原因同步记录

系统支持异常步骤处理时同时记录异常原因。

  - 对照实验流程详细展示

系统支持阳性对照、阴性对照及空白对照实验流程的详细展示。

  - 实验完成确认管理

系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。

- 二代测序平台管理模块

  - 二代测序实验过程管理

系统支持二代测序的实验过程管理。

  - 二代测序实验节点可视化展示

系统通过可视化形式展示二代测序各实验节点步骤。

  - 二代测序多版本流程选择

系统支持二代测序不同版本的实验流程选择。

  - 二代测序多版本流程切换

系统支持二代测序不同版本的实验流程切换。

  - 各环节待完成病例数展示

系统支持各环节待完成实验病例数展示。

  - 授权实验步骤自定义显示

系统支持自定义显示已授权的二代测序实验流程步骤。

  - 核酸质控步骤差异化划分

系统支持二代测序核酸质控根据核酸质量不同划分实验步骤。

  - 机器流程步骤自动划分

系统支持根据核酸质量划分机器流程实验步骤。

  - 手工流程步骤手动划分

系统支持根据核酸质量划分手工流程实验步骤。

  - 加样值自动计算功能

系统支持根据批次项目数结合实验公式自动计算加样值。

  - 实验公式计算依据

系统支持加样值以实验公式为计算依据。

  - 电子样本加样板拖动加样

系统支持系统电子样本加样板支持便捷拖动加入样本号。

  - 加样操作准确性保障

系统支持加样板功能确保使用过程更准确。

  - 加样操作便捷性保障

系统支持加样板功能确保使用过程更便捷。

  - 加样记录无限次存储

系统支持电子样本加样板支持无限次加样记录的电子记录。

  - 加样 index 自动回写

系统支持电子样本加样记录支持自动把加样 index 回写。支持加样 index 可自动回写到指定实验步骤的指定字段。

  - 未完成项目快速选择

系统支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号。

  - 未完成项目数据录入

系统支持支持对未完成分子项目进行实验流程的数据录入。

  - 实验步骤操作人记录

系统支持记录二代测序实验每一步骤的操作人信息。

  - 实验步骤操作时间记录

系统支持记录二代测序实验每一步骤的操作时间信息。

  - 实验信息核对管理

系统提供实验步骤信息核对管理。支持在每一步实验步骤中进行单个核对h或批量核对。

  - 二代测序多批次数据展示

系统支持二代测序实验多批次的数据展示。

  - 未完成项目列表展示

系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。

  - 前序步骤数据表格汇总

系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据。

  - 实验数据查看便捷性

系统支持表格汇总便于数据查看。

  - 实验数据核对便捷性

系统支持表格汇总，便于后期的数据核对。

  - 电子表单格式自定义

系统支持电子表单格式支持自定义管理。

  - 实验重复步骤管理

系统支持二代测序实验流程的重复步骤管理。

  - 实验终止步骤管理

系统支持二代测序实验流程的终止步骤管理。

  - 实验跳过步骤管理

系统支持二代测序实验流程的跳过步骤管理。

  - 异常实验步骤统一管理

系统支持二代测序异常实验步骤统一管理。

  - 阴阳对照管理

系统支持二代测序实验阴阳控管理。

  - 异常原因同步记录

系统支持异常步骤处理时同时记录异常原因。

  - 对照实验流程详细展示

系统支持阳性对照、阴性对照及空白对照实验流程的详细展示。

  - 多二代测序平台流程定制化

系统支持高达三种二代测序平台不同流程定制化管理。

  - 实验完成确认管理

系统支持确认完成实验管理，有效保障实验的准确性。

  - 实验过程数据负责人把控

系统支持用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。

- 质控管理模块

  - 多检测方法质控记录支持

系统支持各分子检测方法实验流程的质控记录。

  - 质控结果记录功能

系统支持记录质控过程中的质控结果信息。

  - 质控详情记录

系统支持记录质控操作对应的质控人、质控操作的具体时间等信息。

  - 质控核心信息完整记录

系统支持完整记录质控结果、质控人、质控时间等核心信息。

  - 多检测方法质控步骤标识

系统支持各分子检测方法实验流程中质控步骤的标识。

  - 质控步骤醒目标识功能

系统支持对质控步骤进行醒目化标识。

  - 检测方法适配性标识

系统支持质控步骤标识适配各分子检测方法的实验流程。

  - 质控记录分类管理

系统支持按分子检测方法分类管理质控记录。

  - 质控信息可追溯查询

系统支持对质控结果、质控人、质控时间等信息追溯查询。

  - 质控步骤快速识别

系统支持通过醒目标识实现质控步骤的快速识别。

- 设备管理模块

  - 多终端设备信息录入

系统支持设备信息管理支持多终端的录入模式。

  - 设备使用记录管理

系统支持实验室各设备的使用记录管理。

  - 设备全生命周期记录

系统支持设备使用、维护、故障、维修、消毒、校准全流程记录。

  - 运行信息提醒

系统支持设备每日、每月、每周运行的相关信息提醒。

  - 多周期运行提醒配置

系统支持每日、每周、每月多周期运行信息提醒配置。

  - 多终端日/月质控复核

系统支持在多终端进行日质控的复核管理。

  - 质控复核多终端适配

系统支持日质控、月质控复核支持多终端操作。

  - 设备记录提醒

支持展示未录入、已部分录入、待校验、未复核的设备记录的相关提醒，校验频率可自行设置，校验任务系统可提示；

  - 设备图片化展示

系统支持图片化展示各工作站的设备。

  - 设备录入区分便捷化

图片化展示便于用户对设备进行录入区分。

  - 设备运行记录分步骤录入

系统支持设备运行记录按步骤拆分录入。

  - 按工作台筛选设备记录

系统支持根据工作台便捷筛选设备各类操作记录。

  - 按设备类型筛选记录

系统支持根据设备类型便捷筛选设备各类操作记录。

  - 设备记录多条件筛选

系统支持工作台、设备类型等多条件组合筛选。

  - 本人创建设备记录查看

系统支持查看本人创建的设备记录。

  - 全部设备记录查看权限

系统支持查看所有设备的相关记录。

  - 设备历史未完成记录查看

系统支持查看设备历史未完成的记录。

  - 设备记录查看权限细分

系统支持按创建人、记录状态细分查看权限。

  - 设备记录复核功能

系统支持设备记录的复核操作。

  - 未复核设备记录查询

系统支持按 “未复核” 分类查询设备记录。

  - 已复核设备记录查询

系统支持按 “已复核” 分类查询设备记录。

  - 复核状态分类查询

系统支持按复核状态快速筛选查询设备记录。

  - 设备记录批量审核

系统支持批量审核设备记录。

  - 设备记录批量复核

系统支持批量复核设备记录。

  - 批量处理提升效率

系统支持批量审核、复核，提升设备记录处理效率。

  - 未审核记录数量展示

系统支持展示未审核的设备记录数量。

  - 未复核记录数量展示

系统支持展示未复核的设备记录数量。

  - 超时未复核记录提示

系统支持提示超时未复核的设备记录。

  - 设备记录状态量化展示

系统支持量化展示未审核、未复核记录数量。

  - 超时记录预警功能

系统支持对超时未复核记录进行主动预警提示。

  - 设备信息统一管理

系统支持对设备各类信息进行统一归集管理。

  - 设备操作记录追溯

系统支持设备各类操作记录的全程追溯查询。

  - 多终端操作适配性

设备管理功能支持多终端协同操作。

  - 设备提醒智能化

系统支持基于记录状态自动触发相关提醒与预警。

  - 设备录入模式灵活化

系统支持多平台、多终端灵活录入设备信息。

  - 设备管理流程规范化

系统支持按步骤录入、分类复核，规范设备管理流程。

  - 设备管理数据可视化

系统支持图片化展示、状态量化，提升数据可视化效果。

- 试剂耗材管理模块

  - PDA 扫码单个出库

系统支持用户通过PDA扫码进行单个出库。

  - PDA扫码批量出库

系统支持用户通过PDA扫码进行批量出库。

  - 非一次性试剂出库时间设置

系统支持设置非一次性使用试剂出库日期即为首次使用时间。

  - 同名称试剂使用状态提示

系统支持扫描相同名称的试剂时，PDA 端系统提示上一试剂是否用完。

项目配套硬件

- 平板操作端20台

- CPU：8核2.8GHz

- 操作系统：HyperOS 2

- 存储：8GB LPDDR4X SDRAM/128GB UFS闪存

- 11.2英寸 3.2K LCD 屏幕

- 分辨率：3200*2136；

- 屏幕比例：3:2；

- 最高刷新率：144HZ；

- 全局最高亮度：800nit；

- TYPE-C接口

- 后摄像头图像采集：1300万像素，f/2.2， 1/3.06英寸

- WiFi功能：WiFi6增强版，802.11a/b/g/n/c/ax

- 电池容量：8850mAh

- 电源适配器：45W Type-C电源供应器

- 手持机2台

- CPU：八核2.0 GHz

- 操作系统：Android 11

- 存储：8GB+ 128GB

- 尺寸：161 (H) x77 (W) x13.6 (T) mm .

- 重量：269g (含电池，不含指纹)

- 图像采集前置摄像头: 800万像素;后置摄像头: 1600万像素

- 显示屏幕：6英寸显示屏，电容式触摸,支持手套模式，2160 (H) x1080 (W)

- 键盘：音量+、-键、开关机键、2个侧扫描键、功能键

- 电源：可拆卸5000mAh锂离子充电电池(含备份电)

- 接口/通信：防水Type C USB接口,支持Type C耳机;支持USB 3.0 HighSpeed支持OTG;支持快充;支持DP功能

- 防护等级：IP67

- 跌落等级：1.5米

- WIFI：EEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ax ready (2.4G/5G双频WIFI)协议

- 蓝牙：Bluetooth 5.1 (支持BLE)