## Sheet1
2026年—2028年北院区南院区建筑防雷检测项目工程量清单
防雷类别：二类
序号 | 建(构)筑物名称 | 防雷设施名称 | 数量 | 防雷检测点数 (个 ) | 检测单价 （元/年） | 总价 （元/年）
1 | 岭南楼 | 屋面接闪器 | 1300m² | 9
2 |  | 冷却塔 | 5个 | 10
3 |  | 风机 | 6个 | 6
4 |  | 烟囱 | 1个 | 1
5 |  | 空调机组 | 10个 | 10
6 |  | 电梯 | 6部 | 6
7 |  | 均压环 | 2层 | 26
8 |  | 水箱 | 2个 | 2
9 |  | 广告牌 | 1个 | 5
10 | 中山楼 | 屋面接闪器 | 170m² | 7
11 |  | 冷却塔 | 4个 | 4
12 |  | 水箱 | 1个 | 1
13 |  | 电梯 | 2部 | 2
14 |  | 均压环 | 2层 | 8
15 | 检验科 | 屋面接闪器 | 120m² | 2
16 |  | 金属棚架 | 130 | 2
17 | 教学楼 | 屋面接闪器 | 200m² | 4
18 |  | 金属棚架 | 200 | 2
19 |  | 烟囱 | 2个 | 2
20 |  | 空调机组 | 3个 | 3
21 |  | 冷却塔 | 2 | 2
22 |  | 水箱 | 3 | 3
23 | 仁济楼 | 接地装置 | 4个 | 4
24 |  | 引下线 | - | 17
25 |  | 均压环 | - | 9
26 |  | 接闪杆 | 9条 | 9
27 |  | 电梯 | 2台 | 2
28 |  | 线槽 | 5条 | 5
29 |  | 金属栏杆 | 5个 | 5
30 |  | 金属爬梯 | 2个 | 2
31 |  | 热泵机组 | 2个 | 2
32 |  | 金属管道 | 4条 | 4
33 |  | 消防管 | 4条 | 4
34 |  | 空调外机 | 6台 | 6
35 |  | 金属架及罐体 | 1个 | 1
36 |  | 排风管 | 2条 | 2
37 |  | 风机设备 | 9个 | 9
38 |  | 金属走道 | 2条 | 2
39 |  | 给水管 | 2条 | 2
40 |  | 浪涌保护 | 2套 | 2
41 | 逸仙楼(18层) | 屋面接闪器(+不等高屋面接闪器) | 3335m² | 21
42 |  | 电梯 | 15台 | 15
43 |  | 水塔(冷却塔) | 6个 | 6
44 |  | 水罐 | 4个 | 4
45 |  | 空调 | 8台 | 8
46 |  | 空气能热水器 | 9台 | 9
47 | 博爱楼前座 | 屋面接闪器 | 1035m² | 6
48 |  | 电梯 | 4台 | 4
49 |  | 水塔(冷却塔) | 2台 | 2
50 |  | 广告牌 | 1个 | 1
51 | 博爱楼后座 | 屋面接闪器 | 759m² | 8
52 |  | 水罐 | 2个 | 2
53 |  | 空调 | 4台 | 4
54 |  | 电梯 | 3台 | 3
55 |  | 空气能热水器 | 4台 | 4
56 | 预留检测点 | / | / | 10
57 | 一年费用合计 （含税）
58 | 三年费用合计 （含税）